网址： www.gzbycq.com

招标文件

项目编号：BYA20240074

项目名称：广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目

项目类别：服务类

广州白云产权经纪有限公司

2024年12月6日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、只接受具备法律效力的纸质投标文件。

二、供应商需在提交投标文件截止时间前向招标代理机构提交密封的投标文件。逾期送达的投标文件招标代理机构恕不接收。

三、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

四、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

五、广州白云产权经纪有限公司为招标代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目（BYA20240074）

- 招标公告

广州白云产权经纪有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受广州市云享数据科技有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目

（二）项目编号：BYA20240074

（三）项目预算：人民币9,998,476元

| 序号 | 包组 | 包组预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备及存储主机项目 | 3,920,576 |
| 2 | 施工运维项目 | 6,077,900 |

（四）项目类别：服务类

（五）资金来源：企业自有资金

（六）项目内容：本项目共含两个包组（兼投兼中），两个包组分别确定1家中标人，为采购人提供对应包组软硬件建设及施工服务，详见招标文件。

（七）合同履行期限：包组1建设计划工期为115个工作日，包组2建设计划工期为115个工作日。质保期、运维期起始时间，以项目合同验收通过之日为准，其中硬件设备免费质保期三年，施工免费运维三年。

二、投标人的资格要求

（一）投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。根据以下信息进行评标：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。

（二）投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件及投标登记的时间及方式

（一）时间：2024年12月9日至2024年12月13日的工作时间（上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

（二）售价：人民币300元/套。

（三）获取招标文件及投标登记需提交的资料：

1.购买标书的汇款凭证；

2.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记（复印件加盖公章）；

3.法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托证明书（原件加盖公章）；

4.获取招标文件登记表（原件加盖公章）。

（四）获取招标文件及投标登记方式：投标人将上述需提交的资料扫描件作为邮件附件，按以下邮件主题格式发送至指定邮箱进行获取招标文件及投标登记，待招标代理机构确认投标人信息后即完成获取招标文件及投标登记，同时招标代理机构向投标人邮件回复可编辑的招标文件。

1.邮件主题格式：“（投标人名称）获取广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目招标文件资料”。

2.将购买招标文件费用汇入：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

并请注明事由：BYA20240074标书款。

3.指定邮箱：wenzixuan@gzbycq.com。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件时间：2024年12月27日上午9:30至2024年12月27日上午10:00（北京时间）

（二）提交投标文件截止时间：2024年12月27日上午10:00（北京时间）

（三）提交地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（四）供应商提交投标文件的方式：前往广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅现场提交或以邮寄的方式提交投标文件（采用邮寄方式递交投标文件的，邮寄送达地址同递交投标文件地点，快递单务必写明投标单位名称并自行确认投标文件于递交截止时间前文件可到达递交地点，联系人：温小姐，联系电话：020-86363588）。注：投标人以邮寄方式递交投标文件的：①寄出投标文件后请将快递单号告知招标代理机构工作人员。②如因邮寄过程造成的投标文件破损，丢失等风险由投标人自行承担。③投标人未参加开标会议的，视同默认开标结果。

（五）获取了招标文件，如不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

（六）开标时间：2024年12月27日上午10:00（北京时间）。

（七）开标地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（八）招标代理机构现场拆封投标人提交的投标文件及公布开标结果，投标人可现场查看开标情况。

五、现场考察及招标答疑会

（一）本项目不举行现场考察活动。

（二）本项目不需要现场招标答疑会。

六、投标人注意事项

（一）招标代理机构不对投标人进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（二）招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

（三）本项目只接受已办理投标登记手续的投标人的投标文件。

七、采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

名称：广州市云享数据科技有限公司

地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼C504-1房

联系人：黄先生

联系电话：19230280719

（二）招标代理机构信息

名称：广州白云产权经纪有限公司

地址：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼

对外办公时间：工作日9:00～12:00，14:00～17:30

联系人：温小姐

联系电话：（020）86363588

发布人：广州白云产权经纪有限公司

发布时间：2024年12月6日

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）招标代理机构：本项目是指广州白云产权经纪有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州市云享数据科技有限公司，是采购活动当事人之一，负责招标活动的资格审查，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指向招标代理机构完成投标登记及获取招标文件、按时足额缴纳投标保证金、参加投标的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）投标文件：是指投标人按要求编制的投标文件。

（六）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、一般要求

（一）投标的费用

1.投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目服务费由投标人支付，投标人投标总报价中不包含服务费。投标人应按规定内向招标代理机构另行支付服务费。

3.服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 采购额＞100亿元 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：本项目采购额为中标金额，如最后计算得出的服务费低于3000元，按3000元计算。

4.服务费支付方式

投标人须使用名下账户向招标代理机构服务费指定收款账户以银行转账方式一次性足额支付服务费：

服务费指定收款账户信息：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

（二）招标文件的澄清和修改

1.在投标截止时间七日以前，无论出于何种原因，采购人或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述补充、修改和澄清文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至招标代理机构确认，投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件补充、修改和澄清的内容。

3.为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或招标代理机构可适当推迟投标截止时间和开标时间，但至少在原投标截止时间3日前将变更时间通知已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人。澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或招标代理机构在征得已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（四）关于联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。

（六）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，投标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

（八）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑及投诉

（一）投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函。联系方式见招标文件中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）潜在投标人或者其他利害关系人认为招标文件、招标过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出异议，不予受理超出规定时间提出的异议：

1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前提出。采购人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复；

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录；

3.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

（三）质疑函应当包括下列主要内容：

1.质疑投标人和相关投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2.质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.认为招标文件、招标过程、评标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4.提出质疑的日期。

（四）质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（五）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报监督管理部门依法处理。

（六）投标人向招标代理机构提出异议后，在异议处理期限内，不得同时向其他部门提起同一异议。异议人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，异议程序终止。

（七）提交质疑函地点：招标代理机构。

（八）本次招标活动中，采购人作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1.投标文件须以纸质文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而按无效投标处理时，其后果由投标人承担。

2.投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

3.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

4.招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

5.投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

6.投标文件以及投标人与采购人、招标代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

7.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会招标代理机构，并书面报告本级人民政府部门。

8.投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的份数

1.投标人编制的投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份；正本独立封装，副本全部一起封装。

2.投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在规定签名处签字。授权代表须出具书面授权证明，法定代表人授权书应附在投标文件中。

4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（三）投标文件的提交

1.投标人应在提交投标文件前，向招标代理机构办理完成项目投标登记手续。

2.招标代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

3.招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件密封不完整的。

（2）投标文件未按要求进行签名和盖章。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（四）投标文件的修改、撤回与撤销

1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回密封的投标文件，并书面通知采购人或招标代理机构，一经开标，将不允许修改或撤回投标文件。

2.在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止日期。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

# 采购需求

- 1．项目概况

（一）项目名称：广州市白云区人和（街道/镇）视频监控2024年建设项目

（二）预算金额：9,998,476元

（三）项目属性：服务类

（四）本项目涉及2个子包建设，分别包1（前端设备及存储主机项目）；包2（施工运维项目）：

| 序号 | 采购包 | 分项预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1（前端设备及存储主机项目） | 3,920,576 | 采购包 兼投兼中 |
| 2 | 包2（施工运维项目） | 6,077,900 |  |

（五）联合体说明： 本项目不允许联合体投标。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书，提交承诺书（格式自拟）。

- 2．项目内容

### 2.1 项目建设范围及内容

项目建设内容：将在人和镇辖区内补点建设914路视频监控及1套视频监控中心升级改造。

建设内容一览表

| 序号 | 信息化设施名称 | 规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端视频监控（共914台）及视频监控中心升级改造 | 137台智感前端人脸识别摄像枪、724台高清摄像枪、11台高功率警戒防溺水全彩枪球摄像机、24台全景联动跟踪枪球一体摄像机、18台高空鹰眼，存储设备，以及视频监控中心升级所需的网络设备、相关设施及配套 | 对全镇街辖区内的社区/村居盲区、死角点及重要区域进行监控补点建设。视频监控存储不低于30天，满足视频监控产生的视频存储业务需求。视频监控中心利用原有的监控室升级改造，实现监控中心可随时查看、回放联网、管控村居所有视频监控，及时掌握各村情况，信息数据收集、信息研判、信息监控；并进行全方位管理。 |
| 2 | 补点建设及视频监控中心施工 | 配套视频监控设备的立杆、支架、传输线路（包工包料）以及视频监控中心升级改造的施工 | 对914台视频监控设备的立杆、支架、传输线路施工建设以及视频监控中心升级改造的施工 |

#### 2.2 实施地点

#### 实施地点：广州市白云区人和镇。

#### 2.3 项目目标

#### 本项目将在人和镇辖区内打造综治视频监控全覆盖建设，以网络化、数字化信息体系为支撑，以整合人力物力资源为手段，实现社会治理“数字化”、“智能化”，涵盖了城市治理的每一个点、线、面，积极构建动态化信息化条件下打造防管控一体化运作的社会治理治安防控网络。通过实体化运行、专业化支撑、信息化赋能，提高本辖区监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。

#### 最终实现镇街社区村居治安维稳，进一步提升政府的社会治理及公共服务水平。因此，本项目建设的成功将具有广泛的社会意义、工程示范效应和推广价值，势必将产生长效的综合效益，尤其是社会效益；能极大地推进公共管理服务水平及通过整合各类资源提升镇街管控能力。

#### 2.4 项目工期要求

项目工期要求：本项目实施周期115个工作日（合同签订并开工后115个工作日内），项目验收后进入设备三年质保期，施工三年运维期。

- 3．项目背景

智慧化综治管理是社会治理智慧化和城市智慧化的基石，注重在社区、镇街运用信息化手段加强和改进服务管理，高度重视指挥调度阵地建设，充分利用和发挥物联网、云计算等高新技术的优越性，可有效的支撑智慧城市的建设和落地，实现社会治理智慧化和城市智慧化。

按照《广州市白云区智慧白云（数字政府）建设三年行动方案（2021-2023年）》的工作部署，在区委、区政府的正确领导下，各单位坚持“整体规划，统一标准，精准感知，注重实效”工作原则，分阶段、分区域开展白云区视频全域覆盖工作，持续推进白云区视频建设，实现全域视频监控全覆盖，以科技助力社会治理，进一步提升我区视频覆盖率及智能化水平。

白云区围绕超大城市社会治理精细化品质化建设工作，按照“智慧白云”的建设要求，进一步推进视频监控系统建设，全面开展视频系统联网与应用；深入强化公共安全与综合治理，完善社会治安防控和城市综合管理体系；进一步加强视频管理及创新工作部署，按照市对视频系统“建、联、维、管、用”的更高要求执行落实。

按照广州市白云区公共安全视频系统建设工作领导小组办公室关于征求《2024年白云区社会面视频建设及数据治理工作方案（征求意见稿）》意见的通知，围绕超大城市社会治理精细化品质化总体目标，建立健全全区视频建设、运维、应用管理体系，深入推进白云区视频监控全域全覆盖建设，结合我区实际，制定2024年白云区社会面视频建设及数据治理工作方案；在2023年视频建设成果的基础上，继续围绕智慧安防小区、“五口”视频建设，进一步推进全域视频补点建设。重点开展城中村、行政村“巷口”、住宅小区的智能视频补点建设及数据治理，强化视频运维管理，实现全区社会面公共视频高质量全覆盖。

- 4．技术需求及功能要求

#### 4.1.包1（前端设备及存储主机项目）

#### 4.1.1需求概述

本期项目计划补点建设914路前端高清视频采集点，由前端摄像机采集视频图像以及图片信息，通过光纤链路统一回传到村居监控机房进行汇聚和交换处理，并进行本地存储，通过原有政务专网节点链路将视频图像信息传送衔接到政务网，实现汇聚到白云区视频统一汇聚平台；以及支持对接到公安视频监控平台，实现对前端监控设备进行汇聚、分析、管理、数据处理等应用。系统对接协调由采购人负责，对接工作的落实与执行由中标人负责，费用包含在报价中。

同时将对1个原有的监控中心进行升级改造，包括网络设备、相关设施及配套。实现监控中心的统一指挥、快速响应、信息共享、综合管控；可随时查看、回放联网、管控村居所有视频监控，及时掌握各村情况；信息数据收集、信息研判、信息监控；并进行全方位管理。提高镇街管理效率，以及应急指挥，资源调度和基层治理服务能力。

中标人负责工作范围内的所有软硬件设备采购、安装及调试、系统集成及联调测试，实施阶段最终软硬件清单以经采购人和用户单位确认后通过的深化设计文档及图纸资料为准；中标人应承诺为采购人提供培训、维护等专业化服务。

#### 4.1.2功能要求

1、不同区域不同存储策略，存储需按国家安防标准；本期建设的前端监控视频数据，视频保存时间不少于1个月。

2、视频监控应部署在辖区内人流较大的主干道人行道、村居出入口、镇街道路口、道路重点区域、主次干道监控及围墙、村居周界等位置进行建设。

3、数据对接要求

本项目系统需要实现与如下系统对接：

1）前端视频摄像机需支持GB/T28181-2022协议、ONVIF协议、设备SDK等多种方式对接，抓拍图片支持GA/T 1400-2018协议；

2）视频摄像机与白云区政务服务数据管理局“视频汇聚统一平台”无缝对接；

3）视频摄像机与公安网视频平台无缝对接；

4）具有人脸识别功能的摄像机与白云区政务服务数据管理局“视频汇聚统一平台”人脸识别库无缝对接；

5）具有人脸识别功能的摄像机与公安网视频平台人脸识别库无缝对接；

6）系统对接协调由采购人负责，对接工作的落实与执行由中标人负责，费用包含在报价中。

#### 4.1.3设备清单及技术参数

具体采购设备内容如下表：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智感前端人脸识别摄像枪（主要设备） | 1.传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2.通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.最大图像尺寸：通道1：不低于3840 × 2160 4.通道2：不低于3840 × 2160 5.宽动态：不低于120 dB 6.水平范围：通道1：水平0°~180° 7.通道2：水平0°~180° 8.垂直范围：通道1：垂直-5°~30° 9.通道2：垂直-5°~30° 10.水平速度：0.1°~15°/s 11.垂直速度：0.1°~15°/s 12.补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光 13.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 14.▲内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 15.▲2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 16.▲可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 17.▲分辨率不低于1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 18.▲内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 19.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 20.防护：IP67 | 137 | 台 |
| 2 | 高清摄像枪（主要设备） | 1.400万网络摄像机 2.最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps， 3.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 4.内置麦克风，高清拾音 5.支持柔光灯补光，照射距离最远不低于30 m 6.▲补光灯数量不少于16颗，为减少蚊虫吸引，补光灯颜色应偏黄色；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 7.▲应考虑减少蚊虫对镜头干扰，将补光灯和镜头左右分离；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 8.▲镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与部分的阳光或雨水；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 9.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 10.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 11.最低照度：彩色：不高于0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 12.宽动态：不低于120 dB 13.最大图像尺寸：不低于2560 × 1440 14.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 15.▲支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 16.防护：IP66 | 724 | 台 |
| 3 | 高功率警戒防溺水全彩枪球摄像机（主要设备） | 1.▲开启扬声器，能听清距设备100m处声级不低于60dB的声音（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2.▲设备具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 3.▲通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 4.▲设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离不低于50m（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5.▲内置不少于2个扬声器，扬声器、补光灯、白光警戒灯随细节通道360°同步水平旋转（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6.传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 7.最低照度：全景通道和细节通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 8.细节通道不少于25倍变倍 | 11 | 台 |
| 4 | 全景联动跟踪枪球一体摄像机（主要设备） | 1.最低照度：【全景】彩色不高于0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白不高于0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 2.▲全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 3.▲内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素。全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 4.光学变倍：不低于25倍 5.宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 6.▲设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离不低于50m（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 7.▲全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 24 | 台 |
| 5 | 高空鹰眼（主要设备） | 1.全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面 2.全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 3.全景支持Smart事件、人员密度；细节支持人脸抓拍、Smart事件； 4.▲支持目标过滤功能，可分别设置不少于4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测，包括区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除等智能行为分析事件；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5.全景摄像机 6.4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率不低于5520×2400@30fps 7.▲全景镜头光圈均不小于F1.0；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 8.细节摄像机 9.1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率不低于2560x1440@30fps 10.星光级超低照度，不高于0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 11.不低于40倍光学变倍，不低于16倍数字变倍 12.水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 13.▲支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对视频采集模块进行偏色矫正 14.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远不低于250m（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 15.▲内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 16.防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 18 | 台 |
| 6 | 监控箱 | 1.不小于300*400*150mm，室外防水箱，漏保空开，重合闸、五位插排、光纤熔接盒及相关配件等 | 703 | 个 |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |
| 7 | 64路硬盘录像机（主要设备） | 1.支持不低于16盘位 2.SATA硬盘/单盘容量支持不低于8TB 3.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 4.输入带宽：不低于400M 5.不低于64路H.265、H.264混合接入支持不低于16×1080P解码 6.支持H.265、H.264、SVAC混合解码 7.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 8.▲支持接入通过onvif、GB/T28181等协议接入的非智能摄像机实现周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理，算法自主学习训练（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 9.▲支持自主训练生成新算法，无需人工干预，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 10.▲支持摄像机证书二次校验机制，未通过证书校验的摄像机不允许添加到硬盘录像机（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 11.▲支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 17 | 台 |
| 8 | 32路硬盘录像机（主要设备） | 1.支持不低于8盘位 2.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 3.32路H.265、H.264混合接入 4.支持16×1080P解码 5.支持H.265、H.264、SVAC混合解码 6.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 7.▲支持接入通过onvif、GB/T28181等协议接入的非智能摄像机实现周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理，算法自主学习训练（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 8.▲支持自主训练生成新算法，无需人工干预，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 9.▲支持摄像机证书二次校验机制，未通过证书校验的摄像机不允许添加到硬盘录像机（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 10.▲支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 5 | 台 |
| 9 | 监控硬盘（主要设备） | 1.监控硬盘不少于10T，存储不少于30天，规格3.5英寸 | 178 | 个 |
| 10 | 其他设备 | 1.14槽收发器机架、96芯及48芯模块式光纤配线架、24口理线架、PDU排插等 | 12 | 套 |
| 11 | 交换机（主要设备） | 1.24口千兆交换机 2.24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，交流供电) 3.交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps，包转发率不低于108/126Mpps | 19 | 台 |
| 12 | 其他配套 | 1.▲塔式UPS，容量：30kVA，输出功率因数：0.9。 2.▲UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）。 3.铅酸蓄电池：电压 12V 容量不低于 65AH 4.电池箱、电池箱-承重架：定制 5.电线：电池连接线，主机至电池箱连接线 6.直流断路器 7.开关箱 8.配电箱，含箱内空气开关，含电涌保护器。 9.镀锌线管JDG25 10.电力电缆 WDZB-YJY3*4 11.防雷保护器：防护等级:IP20，最大电压:440 12.防雷插座：抗电涌防电涌 13.机房等电位铜排：T2紫铜排3*30 14.绝缘子 15.主地线：ZR-BV-25mm2 16.等电位接地极：ZR-BV-6mm2 17.辅助材料：线耳、线管等 | 1 | 套 |
| 13 | 防火墙（主要设备） | 1.安全区域划分 2.可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 3.基础和扩展的访问控制列表 4.基于时间段的访问控制列表 5.基于用户、用用的访问控制列表 6.动态包过滤 7.ASPF应用层报文过滤 8.静态和动态黑名单功能 9.MAC和IP绑定功能 10.基于MAC的访问控制列表 11.支持802.1q VLAN 透传 | 3 | 套 |
| 14 | 机柜（主要设备） | 1.尺寸不低于600*600*2000mm,42U机柜 | 13 | 套 |
| 15 | 汇聚交换机（主要设备） | 1.组合配置(24个万兆SFP+,6个100GE QSFP28，含1个600W交流电源) 2.交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率1260Mpps，支持双电源，支持扩Vxlan | 1 | 套 |
| 16 | 万兆单模模块（主要设备） | 1.光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |
| 17 | 动环监测（主要设备） | 1.温湿度监测：多参数大气环境在线检测仪、漏水检测线； 2.电力监测：三相电量变送器、互感器、电流感应开关； 3.烟雾监测：柜式七氟丙烷气体灭火装置、自动泄压装置、烟感探测器、声光警报器、紧急启停按钮； 4.视频门禁监测：网络摄像机、电磁锁、人脸门禁一体机、一体化报警器； | 1 | 项 |
| 18 | 接入交换机1 | 1.接入交换机1：POE千兆交换机，5口 | 316 | 个 |
| 19 | 接入交换机2 | 1.接入交换机2：POE千兆交换机，8口 | 210 | 个 |

### 4.2.包2（施工运维项目）

#### 4.2.1需求及功能求概述

前端监控及采集点需根据现场实际环境进行相应配套建设（包工包料），如：立杆、支架、监控设备箱、防雷接地、供配电、线材、管材、接头、连接件等。同时包括对视频监控中心升级改造的施工。同时在投标时需提供详细合理的设备清单。

中标人负责工作范围内的所有施工所需的设备采购、安装及调试、系统集成及联调测试，实施阶段最终清单以经采购人和用户单位确认后通过的深化设计文档及图纸资料为准；中标人应承诺为采购人提供培训、维护等专业化服务。

#### 4.2.2技术参数及配置清单

具体建设内容如下表：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆安装 | 3.5-6米杆件，杆体壁厚不低于3.5mm，含光缆、电缆管线及施工； 根据现场定制，尺寸1-1.5米，采用国标Q235 普通碳素结构钢，厚度3MM，避雷针。 含基础、地笼等。 | 285 | 套 |
| 2 | 壁挂安装 | 根据现场定制，用于设备安装：壁装支架/铝合金/镀锌/定制尺寸30～120mm不等，φ60mm，3mm厚/白色喷塑； 含接地及线缆敷设等。 | 418 | 套 |
| 3 | 监控前端采集点电费 | 满足3年前端监控采集点电费，由施工方代收代缴，据实结算。 | 914 | 点 |

所需物料及服务清单如下表：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控立杆 | 根据现场情况定制3.5~5米立杆 横臂和0.5m避雷针 用料：3.0mm厚镀锌钢管，表面烤漆。 | 285 | 根 |
| 2 | 基础、地笼及接地 | 3.5-5米立杆地笼基础，开挖不小于0.6m*0.6m*0.8m；接地扁铁，接地电阻＜10Ω | 285 | 项 |
| 3 | 定制支架 | 根据现场定制，用于设备安装：墙装、壁装、借杆支 架/铝合金/镀锌 | 418 | 套 |
| 4 | 防雷器及摄像机电源 | 二合一防雷器、摄像机配套电源 | 914 | 套 |
| 5 | 传输线缆、线材、线管、配套光纤收发器等相关设备（包含前端点位与村居、以及村居与村居之间链路汇聚） | 6芯室外铠装光缆，单模光缆 ▲1、10GBASTE-L万兆以太网光传输距离≥1000米，1000BASE-LX千兆以太网光传输距离≥5000米。 2、具有良好的机械性能和温度特性；松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保光缆的防水性能。 3、光缆结构：金属中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏-聚乙烯粘结护套；钢带平纵包粘结护套。 4、敷设方式：牵引式 5、光缆要求： 5.1、抑制普通单模光纤在1383 nm附近由于氢氧根离子（OH-）吸收造成的损耗峰，可在1260-1625 nm全波段工作。1260-1625 nm全波段的衰减和色散特性， 及L波段（1565~1625 nm）的抗宏弯性能满足招标人网络地下光缆实施环境和技术的要求，满足在单根光纤上传输多种高速率业务的需求。 ▲5.2、衰减@1310nm≤0.34dB/km； @1383nm≤0.32dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；@1625nm≤0.22dB/km。 6、截止波长 1150nm~1330 nm 1180nm~1330 nm 7、模场直径( MFD) @1310nm 9.2±0.4μm 9.2±0.4μm @1550nm 10.4±0.8μm 8、加强件：金属加强件 9、光纤色谱：全色谱 10、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB；单个接头的最大接头损耗≤0.4dB 11、允许拉伸力：长期拉力600N，短期拉力1500N。 12、允许侧压力：长期侧压力300N，短期侧压力1000N。 13、达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。 ▲14、护套：热老化前后的抗拉强度和断裂伸张率：内护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%；外护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%； 15、使用寿命：正常使用不小于25年； 16、光缆工作温度范围内的附加衰减变化：-30℃～+60℃ | 166785 | 米 |
| - 6 |  | 24芯室外铠装光缆，单模光缆 ▲1、10GBASTE-L万兆以太网光传输距离≥1000米，1000BASE-LX千兆以太网光传输距离≥5000米。 2、具有良好的机械性能和温度特性；松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保光缆的防水性能。 3、光缆结构：金属中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏-聚乙烯粘结护套；钢带平纵包粘结护套。 4、敷设方式：牵引式 5、光缆要求： 5.1、抑制普通单模光纤在1383 nm附近由于氢氧根离子（OH-）吸收造成的损耗峰，可在1260-1625 nm全波段工作。1260-1625 nm全波段的衰减和色散特性， 及L波段（1565~1625 nm）的抗宏弯性能满足招标人网络地下光缆实施环境和技术的要求，满足在单根光纤上传输多种高速率业务的需求。 ▲5.2、衰减@1310nm≤0.34dB/km； @1383nm≤0.32dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；@1625nm≤0.22dB/km。。 6、截止波长 1150nm~1330 nm 1180nm~1330 nm 7、模场直径( MFD) @1310nm 9.2±0.4μm 9.2±0.4μm @1550nm 10.4±0.8μm 8、加强件：金属加强件 9、光纤色谱：全色谱 10、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB；单个接头的最大接头损耗≤0.4dB 11、允许拉伸力：长期拉力600N，短期拉力1500N。 12、允许侧压力：长期侧压力300N，短期侧压力1000N。 13、达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。 ▲14、护套：热老化前后的抗拉强度和断裂伸张率：内护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%；外护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%； 15、使用寿命：正常使用不小于25年； 16、光缆工作温度范围内的附加衰减变化：-30℃～+60℃ | 118488 | 米 |
| - 7 |  | 48芯室外铠装光缆，单模光缆 ▲1、10GBASTE-L万兆以太网光传输距离≥1000米，1000BASE-LX千兆以太网光传输距离≥5000米。 2、具有良好的机械性能和温度特性；松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保光缆的防水性能。 3、光缆结构：金属中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏-聚乙烯粘结护套；钢带平纵包粘结护套。 4、敷设方式：牵引式 5、光缆要求： 5.1、抑制普通单模光纤在1383 nm附近由于氢氧根离子（OH-）吸收造成的损耗峰，可在1260-1625 nm全波段工作。1260-1625 nm全波段的衰减和色散特性， 及L波段（1565~1625 nm）的抗宏弯性能满足招标人网络地下光缆实施环境和技术的要求，满足在单根光纤上传输多种高速率业务的需求。 ▲5.2、衰减@1310nm≤0.34dB/km； @1383nm≤0.32dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；@1625nm≤0.22dB/km。。 6、截止波长 1150nm~1330 nm 1180nm~1330 nm 7、模场直径( MFD) @1310nm 9.2±0.4μm 9.2±0.4μm @1550nm 10.4±0.8μm 8、加强件：金属加强件 9、光纤色谱：全色谱 10、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB；单个接头的最大接头损耗≤0.4dB 11、允许拉伸力：长期拉力600N，短期拉力1500N。 12、允许侧压力：长期侧压力300N，短期侧压力1000N。 13、达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。 ▲14、护套：热老化前后的抗拉强度和断裂伸张率：内护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%；外护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%； 15、使用寿命：正常使用不小于25年； 16、光缆工作温度范围内的附加衰减变化：-30℃～+60℃ | 43835 | 米 |
| - 8 |  | 144芯室外铠装光缆，单模光缆 ▲1、10GBASTE-L万兆以太网光传输距离≥1000米，1000BASE-LX千兆以太网光传输距离≥5000米。 2、具有良好的机械性能和温度特性；松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保光缆的防水性能。 3、光缆结构：金属中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏-聚乙烯粘结护套；钢带平纵包粘结护套。 4、敷设方式：牵引式 5、光缆要求： 5.1、抑制普通单模光纤在1383 nm附近由于氢氧根离子（OH-）吸收造成的损耗峰，可在1260-1625 nm全波段工作。1260-1625 nm全波段的衰减和色散特性， 及L波段（1565~1625 nm）的抗宏弯性能满足招标人网络地下光缆实施环境和技术的要求，满足在单根光纤上传输多种高速率业务的需求。 ▲5.2、衰减@1310nm≤0.34dB/km； @1383nm≤0.32dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；@1625nm≤0.22dB/km。。 6、截止波长 1150nm~1330 nm 1180nm~1330 nm 7、模场直径( MFD) @1310nm 9.2±0.4μm 9.2±0.4μm @1550nm 10.4±0.8μm 8、加强件：金属加强件 9、光纤色谱：全色谱 10、接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB；单个接头的最大接头损耗≤0.4dB 11、允许拉伸力：长期拉力600N，短期拉力1500N。 12、允许侧压力：长期侧压力300N，短期侧压力1000N。 13、达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。 ▲14、护套：热老化前后的抗拉强度和断裂伸张率：内护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%；外护套老化前护套抗张强度HDPE≥16.0MPa，老化前后护套断裂伸张率变化率HDPE≤20%； 15、使用寿命：正常使用不小于25年； 16、光缆工作温度范围内的附加衰减变化：-30℃～+60℃ | 3515 | 米 |
| - 9 |  | 电源线：RVV3*1.5 | 25318 | 米 |
| - 10 |  | 户外超五类网线 | 13414 | 米 |
| - 11 |  | 地线： ZC-BVR6 | 8029 | 米 |
| - 12 |  | 光纤收发器 1光1电接口，千兆单模光纤收发器 电口10/100M/1000M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式 光口：ST/SC/FC，1000Mbps（全双工） | 703 | 对 |
| - 13 |  | 炮筒[96芯] | 210 | 套 |
| - 14 |  | 线管：直径25 | 48500 | 米 |
| - 15 |  | 光纤跳线：SC-SC | 5573 | 条 |
| - 16 |  | 网线跳线六类非屏蔽：跳线(2m) | 1426 | 条 |
| - 17 | 安装辅材 | 含系统功能实现所需一切：连接件、线管接头、胶布、铁线、扎带、尼龙软管，标签、水晶头、螺丝、胶粒、枪钉等附件及施工辅材 | 166785 | 项 |
| - 18 | 路面及基础开挖及恢复 | 路面开挖及路面恢复 | 1480 | 米 |
| - 19 |  | 基础开挖（路面）、基坑水泥回填、基坑路面恢复 | 285 | 个 |
| - 20 | 实施集成费用 | 施工、部署、设备安装、调试、人工，包括线路敷设、引电、立杆、埋管、室外光纤熔接等 | 1 | 项 |
| - 21 | 监控前端采集点电费 | 满足3年前端监控采集点电费，由施工方代收代缴，据实结算。 | 914 | 点 |

- 5. 项目实施及服务要求

#### 5.1勘察要求

中标人在确认需求后一周内，开展相关前端设备的勘察工作，确认设备的安装环境和安装位置，确保符合设备安装要求。

#### 5.2深化设计要求

中标人在签订合同后十天内，需配合采购人或第三方公司完成深化设计服务工作。

#### 5.3管理要求

#### 5.3.1服务人员配备

在项目组负责人员方面，本项目包1、包2中标人各必须派出至少1名项目经理负责建设内容的建设及统筹协调工作，要求具备同类的项目组织建设经验，沟通能力、需求分析理解能力强。其中，项目经理需常驻驻场服务办公场地，负责项目现场的日常沟通、推进、问题处理等协调工作。同时本项目包1、包2中标人各必须派出至少1名技术负责人负责为团队提供技术指导和建议，帮助确定合适的技术方向和解决方案，管理和协调团队的工作，包括任务分配、进度跟踪和资源管理。

在项目组团队成员（除项目经理和技术负责人）方面：

本项目涉及多个专业和技术路线，且项目规模大、技术复杂、内容丰富，要求项目组团队成员具有一定的项目管理经验，本项目包1配备不少于2人的项目团队、包2配备8人的项目团队，包括但不限于开发、测试、问题处理、情况交流、设备安装、部署实施、系统对接等。

#### 5.3.2进度及工期要求

本次项目工期为115个工作日，中标人在合同签订并开工后，须在115个工作日内完成本次项目的建设，并验收交付。

### 5.4项目实施要求

#### 5.4.1设备采购安装及到货验收要求

1、主体设备实施要求。中标人完成相应分册的设备交货、安装，在货物数量、规格、质量可正常使用及各项功能应用满足合同要求后，由中标人、采购人、监理方三方共同签字到货验收。采购人组成的验收小组按国家有关规定、规范进行到货验收，经检验货物、安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署到货验收报告，作为付款凭据。

2、所有货物在到货验收时必须完好无破损，数量、质量及指标不低于投标文件要求，到货验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其他不符合合同、招标文件、投标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换部件的有效证据。

3、采购人有权单方面对中标人提供的设备进行检测。如货物质量达不到投标文件的要求，则拒绝收货，采购人与中标人因设备的质量问题而发生争议，由采购人单方面交质量监督检测单位按投标文件技术性能要求检测，更换的货物必须完成规定检测过程并取得符合投标文件要求的检测合格报告。

4、设备到货地点为广州市白云区人和镇（采购人指定），具体到货时间由采购人与中标人协商。

#### 5.4.2测试要求

测试工作由中标人负责实施，采购人及监理负责监督管理，《测试报告》经采购人、中标人及监理签署，作为测试是否通过的标志。

- 设备调测测试要求

（一）设备调测要求

1、中标人需向采购人提供本项目采购的所有硬件及软件的调测服务，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。

2、中标人负责提供设备调测时所需使用的各类仪器、工具、设备等，并符合项目实施要求。

3、中标人在设备调测过程中需严格按照相应的工作规范和流程，做好设备调测记录。

（二）设备测试要求

1、单项测试：单项产品安装完成后，由中标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试需单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2、联机测试：网络系统安装完成后，由中标人对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3、系统运行正常，均达到标书要求的功能、性能和产品技术规格书中的性能要求，联机测试通过。

### 5.5初验和试运行要求

（1）初验

本项目初验要求对本项目硬件设备与软件系统进行验收，由采购人、中标人和监理单位共同参加。

中标人应保证各个软硬件设备的测试和系统联机测试均达到招标文件要求以及其它双方达成一致的补充说明的功能、性能和产品技术规格。中标人应将软硬件设备的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告和测试报告等文档汇集成册交付建设单位，文档齐全后才予以验收；

所有的软硬件设备安装测试达到合同、招标文件、投标文件以及其它双方达成一致的补充说明规定的指标后，方可进行项目初检。采购人、中标人、监理方三方按确认后的验收规范进行验收测试。验收测试合格后，三方在测试验收报告上签字盖章后，系统开通试运行。

（2）试运行

初验后，系统进入试运行期，试运行期至少为3个月。在试运行期间，中标人根据采购人的需求情况和使用情况进行产品的相应调整，最后提交包括试运行情况在内的验收申请报告。

### 5.6项目培训要求

#### 5.6.1培训要求

1、对采购人的技术人员进行项目的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2、在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

#### 5.6.2培训事项

中标人应在培训时根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

#### 5.6.3培训目的

对采购人的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。

#### 5.6.4培训课程

（1）培训课程包括理论课/实践课

（2）培训课程包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅和系统的故障诊断。

#### 5.6.5培训开始时间/结束时间

具体培训时间与采购人协商确定。

#### 5.6.6培训的材料和文件

系统培训文件和材料包括：

（1）系统原理图

（2）设备操作手册

（3）系统维护保养手册

（4）其它本系统相关的技术资料

（5）当系统升级或者改造时，应进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间，不少于两天时间。

### 5.7合同验收与项目终验要求

合同验收和项目终验应按照相关部门验收管理办法进行，开展验收测评和组织专家进行验收，通过后方可进行合同验收，合同验收完成后，由采购人对申请终验的项目开展符合性检查，通过后可进行项目终验。

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。采购人组织中标人对所有系统功能、工作流程、所有软件开发文档和各项性能指标进行验收。

验收项目包括按照合人和招标文件中所标明的硬件、软件系统和项目实施成果，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

### 5.8服务响应要求

设立维护及服务热线，为采购人提供7x24的技术维护及咨询服务。在服务期内，对于发生的故障，本项目中标人应派技术人员在4小时内响应，8小时内到达现场，并在36小时内排除系统与设备故障，使系统运行和设备使用恢复正常。

### 5.9项目运维要求

1、运行维护范围

包含本项目系统的前端及硬件、传输网络、后端设备系统、平台和其他相关线路的维护工作。运维期内，提供系统运行维护、系统管理、系统运行和培训等专业化服务，并负责完成用户提出的软硬件服务包括但不限于日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障、升级优化、安全加固整改等服务。

2、运行维护要求

（1）用户单位提出的配置修改、数据维护、系统更新、技术培训、其他专项工作的服务；

（2）在项目维护期内，确保系统（包括软硬件）安全、稳定运行；

（3）在项目维护期内，及时预防、检测系统故障，保障系统整体完好率在考核要求水平以上；

（4）在项目维护期内，通力配合用户单位重大事件、活动、任务期间保障系统的安全性、稳定性和实时性；

（5）在项目维护期内，系统突发故障响应速率达到行业上等水平。

# 采购合同

合　同　书（示例）

项目编号：

项目名称：广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目

甲方：

电话：传真：地址：

乙方：

电话：传真：地址：

根据         项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．。

2．

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、验收要求

（1）项目初验

本项目初验要求对本项目硬件设备与软件系统进行验收，由甲方、乙方共同参加。

乙方应保证各个软硬件设备的测试和系统联机测试均达到招标文件要求以及其它双方达成一致的补充说明的功能、性能和产品技术规格。乙方应将软硬件设备的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告和测试报告等文档汇集成册交付建设单位，文档齐全后才予以验收；

所有的软硬件设备安装测试达到合同、招标文件、投标文件以及其它双方达成一致的补充说明规定的指标后，方可进行项目初检。甲方、乙方按确认后的验收规范进行验收测试。验收测试合格后，在测试验收报告上签字盖章后，系统开通试运行。

（2）项目终验

本项目终验应按照相关部门验收管理办法进行，开展验收测评和组织专家进行验收，通过后方可进行合同验收，合同验收完成后，由甲方对申请终验的项目开展符合性检查，通过后可进行项目终验。

乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。甲方组织乙方对所有系统功能、工作流程、所有软件开发文档和各项性能指标进行验收。

验收项目包括按照合同和招标文件中所标明的硬件、软件系统和项目实施成果，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

六、付款方式

本合同的款项以人民币支票或银行汇款方式支付，按年份支付当年的项款。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订生效后，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的__%作为预付款。

（2）进度款：设备到货后并通过甲方初步签收，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的__%作为项目进度款。

（3）进度款：设备安装调试后并通过甲方初步验收，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的__%作为项目进度款。

（4）验收款：完成系统试运行、调整及培训等，并通过最终验收，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的__%作为项目验收款。

（5）质保/运维款：质保/运维期共三年，质保/运维款总金额为合同总额的__%。每满一年且甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的__%作为项目验收款。

乙方应在办理支付申请手续前5个工作日内提供发票，如乙方拒不提供等额正式发票的，甲方有权顺延付款直至收到乙方提供的正规等额发票，由此造成的延期付款责任由乙方承担。

甲方收到人和镇政府预付款项后乙方可再向甲方提请请款。如因人和镇政府财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的不视为甲方违约，不能据此追究甲方的违约责任。

七、知识产权归属

八、保密

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价4‱的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价4‱的数额向甲方支付违约金，甲方有权停止支付相应款项；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，并应当追回已拨付的款项，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方还有权要求乙方支付相应的违约金。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付应付未付款项4‱的违约金。甲方逾期付款，则每日按应付未付款项的4‱向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方须完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式  份。

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

代表：

签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

# 第四章 开标、评标和定标

一、开标

（一）招标代理机构按招标公告规定的时间进行开标。

（二）招标代理机构现场拆封投标人提交的密封投标文件，并现场宣读各投标人的投标价格，所有投标人可在现场查看开标情况。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从招标代理机构专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从招标代理机构专家库抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者招标代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的投标人利害关系之一的，应当要求其回避：

1.参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

2.与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

（一）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。

（二）投标文件差异修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清、说明或补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

4.如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1.项目开标结束后，资审人员（采购人或招标代理机构）对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。

《资格审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。 | - （1）依据《投标人资格声明函》及其附件（企业法人提供企业法人营业执照复印件；事业法人提供事业法人登记证复印件）； - （2）分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。 | 以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。 |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

2.资审人员进行资格审查时认定投标人不合格的，应告知投标人并说明理由。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

4.若通过资格审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号; 符合性审查内容. 1; 投标报价确定且不高于采购预算及包组预算。. 2; 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。. 3; 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应一览表》）。. 4; 未发现属无效投标的其他情形。以下为属无效投标的其他情形： - （1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一包组投标的。 - （2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 - （3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。 - （4）投标文件提供虚假材料的。 - （5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 - （6）投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。 - （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 - （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。.

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标委员会进行符合性审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，应告知投标人并说明理由。

4.不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入详细评审程序。

5.若通过符合性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（三）详细评审

1.本次详细评审采用综合评分法。评分比重构成如下：

包组1（前端设备及存储主机项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 |

包组2（施工运维项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 25分 | 10分 |

- 2.由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案、商务条件、报价等进行评审，填写《详细评审表》，如下：

包组1（前端设备及存储主机项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（合计30分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 30 |
| 二 | 商务部分（合计15分） |  |  |
| 1 | 投标人管理体系 | 投标人具备：（1）质量管理体系认证；（2）环境管理体系认证；（3）职业健康安全管理体系认证。证书在有效期内，认证范围需同时包含：信息系统集成服务类，每具有一项得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 同类项目业绩情况 | 提供2020年以来（以合同签订时间为准）签订的视频监控类项目业绩，每提供一个得3分，最高12分。 注：提供合同关键页复印件（合同关键页包括：合同首页、服务内容页及双方签章页），否则不得分。同类项目经验时间以合同签订时间为准。 | 12 |
| 三 | 技术部分（合计55分） |  |  |
| 1 | 重要技术指标的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》带“▲”号参数共32项，完全满足得35分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣1.2分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供， 不提供或提供资料不完整的视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 35 |
| 2 | 一般条款的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》非“▲”和非“★”参数要求的共100项，全部满足得10分，有一个参数负偏离扣0.2分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供， 不提供或提供资料不完整的视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 10 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据各投标人针对本包组的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、保修期、响应时间等）进行综合评审： （1）售后服务方案详细，配置售后服务团队分工明确合理且专业性强，服务响应时间合理的，特殊情况提供现场服务的，提供备品备件服务的，得10分； （2）售后服务方案较详细，配置售后服务团队分工一般，服务响应时间一般的，得6分； （3）售后服务方案简单，配置售后服务团队分工不明确，其它服务一般的，得2分； （4）未提供方案不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

包组2（施工运维项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（合计10分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 10 |
| 二 | 商务部分（合计25分） |  |  |
| 1 | 投标人拟派项目经理的资质情况 | 投标人拟派驻的项目经理（1名）具备以下条件：具备本科或以上学历证书，得2分。 注：需提供以上人员证书复印件并加盖公章，并提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明）。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 | 2 |
| 2 | 本项目团队其他技术人员（项目经理除外）的资质情况 | 本项目团队成员资质情况，项目团队成员需具备以下资质： - 1、本科以上学历证书，每提供1人得2分； - 2、大专以上学历证书，每提供1人得0.5分； - 3、本项最高得5分。 注：需提供以上人员证书复印件并加盖公章，并提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明）。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 | 5 |
| 3 | 同类项目业绩 | 提供2020年以来签订的视频监控类项目业绩，提供合同要点、关键页扫描件（包括项目名称，甲乙双方名称，项目标的，项目合同金额，甲乙双方落款，合同签订时间）。每提供一个得1.5分，最高15分。 注：提供合同关键页复印件（合同关键页包括：合同首页、服务内容页及双方签章页），否则不得分。同类项目经验时间以合同签订时间为准。 | 15 |
| 4 | 对非重大违法违规记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行政处罚或经营异常的投标人每一条记录扣1.5分，最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。 注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）；分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。 | 3 |
| 三 | 技术部分（合计65分） |  |  |
| 1 | 重要技术指标的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》带“▲”号参数共12项，完全满足得15分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣1.5分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整的视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 15 |
| 2 | 一般条款的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》非“▲”和非“★”参数要求的共107项，全部满足得10分，有一个参数负偏离扣0.2分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整的视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 10 |
| 3 | 整体技术实施方案 | 投标人在投标文件中提供对项目的整体技术实施方案响应情况（应包括但不限于：项目需求分析、设备的选型、项目管理和质量控制、项目组织及人力资源安排、项目进度计划内容等内容）进行评审： （1）方案完整、科学、合理，可操作性强的，完全满足或优于采购需求的，得10分； （2）方案基本完整、较科学、合理，可操作性较强的，基本满足采购需求的，得7分； （3）方案一般，可操作性一般的，部分满足采购需求的，得4分； （4）方案差、不完整，无法满足采购需求或未提供方案的，得1分； （5）不提供不得分。 | 10 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据各投标人针对本包组的售后服务方案（包括但不限于售后服务计划、售后服务目标、售后服务方式等）进行综合评审： （1）售后服务计划全面详实，有具体措施，售后服务目标明确清晰，售后服务方式合理可行，得8分； （2）售后服务计划较为全面详实，有较为具体的措施，售后服务目标较为明确清晰，售后服务方式较为合理可行，得6分； （3）售后服务计划一般，具体措施一般，售后服务目标部分较简单，售后服务方式合理可行性一般，得4分； （4）售后服务计划片面简略，具体措施较少，售后服务目标部分不明确清晰，售后服务方式不合理可行或未提供方案的，得1分。 （5）不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 平台对接情况 | 投标人在投标文件中提供对项目的与白云区视频汇聚统一平台、公安网视频平台对接情况（应包括：本项目系统对接白云区统一视频平台的技术方案、系统对接公安网视频平台的技术方案、人脸识别摄像机对接白云区统一视频平台人脸识别库的技术方案、系统人脸识别摄像机对接公安网视频平台人脸识别库的技术方案）进行评审： 1、针对本项目系统对接白云区统一视频平台的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 2、针对本项目系统对接公安网视频平台的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 3、针对本项目人脸识别摄像机对接白云区统一视频平台人脸识别库的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 4、针对本项目系统人脸识别摄像机对接公安网视频平台人脸识别库的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 | 12 |
| 6 | 运维服务方案 | 根据各投标人针对本包组的运维服务方案进行综合评审： （1）运维服务方案详细，配置运维服务团队分工明确合理且专业性强，服务计划详细的，得5分； （2）运维服务方案较详细，配置运维服务团队分工合理，服务计划简单的，得3分； （3）运维服务方案简单，配置运维服务团队分工不明确，服务计划不完善的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 5 |
| 7 | 工期进度计划与措施 | 根据投标人提供的工期进度计划与措施进行评审： （1）制定了健全的工期进度计划与措施，针对性强，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理，关键节点的控制措施合理、切实可行，得5分 （2）制定了工期进度计划与措施，针对性一般，关键线路较完整，计划编制较合理，关键节点的控制措施基本可行，得3分 （3）制定了工期进度计划与措施，缺乏针对性，关键线路缺项，计划编制不合理，关键节点的控制措施可行性差，得1分 （4）未提供此项内容不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.技术、商务、价格评分的计算

（1）技术评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人技术部分打分总数的算术平均值作为该投标人的技术评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（2）商务评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人商务部分打分总数的算术平均值作为该投标人的商务评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（3）价格评分计算方式：根据评分细则，计算各投标人的价格评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2.评标委员会按投标人综合评分由高到低的原则进行排序（综合评分相同的，按价格评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且价格评分相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，本项目推荐综合评分排序前3名中标候选人。

（五）中标候选人推荐

评标委员会将按投标人综合评分由高到低的原则对所有进入详细评审的投标人进行排序，推荐排名前3名的投标人为中标候选人。

五、项目废标处理

本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、中标候选人公示

评标活动结束后，招标代理机构将在招标信息发布网站上进行中标候选人公示，对外公布评标结果，公示期为3个自然日。公示期内，采购人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满后，若无异议，将确定排名第一的中标候选人为投标人。

七、定标

（一）中标候选人公示结束后，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定项目的中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

（二）中标结果确认后，招标代理机构将中标结果在招标信息发布网站上进行公告（公告期为1个自然日）。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告结束后5个工作日内，投标人须向招标代理机构支付服务费。招标代理机构完成支付确认后，投标人可以前往招标代理机构领取中标通知书。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现投标人有下列行为之一的，将移交相关部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的。

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

3.与采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

4.向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

八、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，分别按照招标文件和投标人投标文件的约定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和投标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：加盖公章，如一份资料有多页的，需加盖骑缝章）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★投标承诺函 | 盖公章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 盖公章 |
| 3 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件） | 盖公章 |
| 4 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 盖公章 |
| 5 | ★法定代表人（负责人）证明书 | 盖公章 |
| 6 | 授权委托证明书（法定代表人/负责人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 法定代表人/负责人签名（盖章）、盖公章 |
| 7 | ★开标一览表 | 盖公章 |
| 8 | 报价明细表 | 盖公章 |
| 9 | ★实质性响应条款一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 10 | 拟投入本项目人员情况一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 11 | 业绩一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 12 | 证书（获奖）一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 13 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 盖公章 |
| 14 | 技术和服务要求响应表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 15 | 技术方案 | 盖公章 |
| 16 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 盖公章 |
| 17 | 其他包组评审需要提交的证明材料 | 盖公章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定提交投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函

广州白云产权经纪有限公司：

我方确认收到贵方提供的“广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240074）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目采购合同执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方接受由我方向贵方支付服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款，并承诺向贵方足额支付。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

承诺人（盖章）：

日期：2023年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州白云产权经纪有限公司：

关于贵方　 　年　　月　　日发出的“广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240074）的招标公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

- （一）我方具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件（见附件）。

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

声明人（盖章）：

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

- 2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章，附件由总公司（总所）提供。

法定代表人（负责人）证明书

同志为我单位法定代表人（负责人），特此证明。

附：法定代表人身份证号码：

单位：  （盖章）

年　　月　　日

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州白云产权经纪有限公司组织的“广州市白云区人和镇视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240074）的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

法定代表人（负责人）：（签名/盖章）

授权单位：（盖章）

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价不包含广州白云产权经纪有限公司交易服务费。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 填报要求：

- 1、本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2、请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

承担本项目主要人员表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 获得证书 | 发证单位 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报要求：

提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明），未提供的不得分。

证书（获奖）一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期（获奖时间） |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

1、填写投标人获得认证、专利证书或软件著作权、获奖等证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2、请提供本表所列的证书资料。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间或完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、依据商务评标中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、盖章页（或根据评分项对应内容的要求填写）。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评标结果。

技术和服务要求响应表

| 采购需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。