网址： www.gzbycq.com

招标文件

项目编号：BYA20240069

项目名称：广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目

项目类别：服务类

广州白云产权经纪有限公司

2024年12月6日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、只接受具备法律效力的纸质投标文件。

二、供应商需在提交投标文件截止时间前向招标代理机构提交密封的投标文件。逾期送达的投标文件招标代理机构恕不接收。

三、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

四、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

五、广州白云产权经纪有限公司为招标代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目（BYA20240069）招标公告

广州白云产权经纪有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受广州市云享数据科技有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目

（二）项目编号：BYA20240069

（三）项目预算：人民币4,879,715.00元

| 序号 | 包组 | 包组预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备项目 | 789,900.00 |
| 2 | 实施服务项目 | 4,089,815.00 |

（四）项目类别：服务类

（五）资金来源：企业自有资金

（六）项目内容：本项目涉及2个子包建设：包1（硬件设备）；包2（实施服务）。投标人可对其中一个或两个包组进行投标，可兼投兼中。评标委员会根据投标人名次以及中标顺序推荐各包组的中标候选人。投标人如同时参投两个包组且综合得分排序同时为第一，则推选其为包组1及包组2的第一中标候选人。如某包组出现中标人放弃中标或被依法认定中标无效等情形，由采购人根据综合得分排名情况选取中标人。包组是投标的最小单位，投标人应对同一个包组的全部服务投标，开标、评标、定标按包组进行。

（七）合同履行期限：包组1合同签订后1个月内完成供货；包组2建设计划工期为6个月，须在6个月内完成本次项目的建设，并验收交付，交付后进入三年运维期。

二、投标人的资格要求

（一）投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。根据以下信息进行评标：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。

（二）投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件及投标登记的时间及方式

（一）时间：2024年12月9日至2024年12月13日的工作时间（上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

（二）售价：人民币300元/套。

（三）获取招标文件及投标登记需提交的资料：

1.购买标书的汇款凭证；

2.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记（复印件加盖公章）；

3.法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托证明书（原件加盖公章）；

4.获取招标文件登记表（原件加盖公章）。

（四）获取招标文件及投标登记方式：投标人将上述需提交的资料扫描件作为邮件附件，按以下邮件主题格式发送至指定邮箱进行获取招标文件及投标登记，待招标代理机构确认投标人信息后即完成获取招标文件及投标登记，同时招标代理机构向投标人邮件回复可编辑的招标文件。

1.邮件主题格式：“（投标人名称）获取广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目招标文件资料”。

2.将购买招标文件费用汇入：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

并请注明事由：BYA20240069标书款。

3.指定邮箱：wenzixuan@gzbycq.com。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件时间：2024年12月27日上午9:30至2024年12月27日上午10:00（北京时间）

（二）提交投标文件截止时间：2024年12月27日上午10:00（北京时间）

（三）提交地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（四）供应商提交投标文件的方式：前往广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅现场提交或以邮寄的方式提交投标文件（采用邮寄方式递交投标文件的，邮寄送达地址同递交投标文件地点，快递单务必写明投标单位名称并自行确认投标文件于递交截止时间前文件可到达递交地点，联系人：温小姐，联系电话：020-86363588）。注：投标人以邮寄方式递交投标文件的：①寄出投标文件后请将快递单号告知招标代理机构工作人员。②如因邮寄过程造成的投标文件破损，丢失等风险由投标人自行承担。③投标人未参加开标会议的，视同默认开标结果。

（五）获取了招标文件，如不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

（六）开标时间：2024年12月27日上午10:00（北京时间）。

（七）开标地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（八）招标代理机构现场拆封投标人提交的投标文件及公布开标结果，投标人可现场查看开标情况。

五、现场考察及招标答疑会

（一）本项目不举行现场考察活动。

（二）本项目不需要现场招标答疑会。

六、投标人注意事项

（一）招标代理机构不对投标人进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（二）招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

（三）本项目只接受已办理投标登记手续的投标人的投标文件。

七、采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

名称：广州市云享数据科技有限公司

地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼C504-1房

联系人：田先生

联系电话：18816896939

（二）招标代理机构信息

名称：广州白云产权经纪有限公司

地址：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼

对外办公时间：工作日9:00～12:00，14:00～17:30

联系人：温小姐

联系电话：（020）86363588

发布人：广州白云产权经纪有限公司

发布时间：2024年12月6日

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）招标代理机构：本项目是指广州白云产权经纪有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州市云享数据科技有限公司，是采购活动当事人之一，负责招标活动的资格审查，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指向招标代理机构完成投标登记及获取招标文件、按时足额缴纳投标保证金、参加投标的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）投标文件：是指投标人按要求编制的投标文件。

（六）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、一般要求

（一）投标的费用

1.投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目服务费由投标人支付，投标人投标总报价中不包含服务费。投标人应按规定内向招标代理机构另行支付服务费。

3.服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 采购额＞100亿元 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：本项目采购额为中标金额，如最后计算得出的服务费低于3000元，按3000元计算。

4.服务费支付方式

投标人须使用名下账户向招标代理机构服务费指定收款账户以银行转账方式一次性足额支付服务费：

服务费指定收款账户信息：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

（二）招标文件的澄清和修改

1.在投标截止时间七日以前，无论出于何种原因，采购人或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述补充、修改和澄清文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至招标代理机构确认，投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件补充、修改和澄清的内容。

3.为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或招标代理机构可适当推迟投标截止时间和开标时间，但至少在原投标截止时间3日前将变更时间通知已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人。澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或招标代理机构在征得已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（四）关于联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。

（六）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，投标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

（八）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑及投诉

（一）投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函。联系方式见招标文件中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）潜在投标人或者其他利害关系人认为招标文件、招标过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出异议，不予受理超出规定时间提出的异议：

1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前提出。采购人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复；

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录；

3.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

（三）质疑函应当包括下列主要内容：

1.质疑投标人和相关投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2.质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.认为招标文件、招标过程、评标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4.提出质疑的日期。

（四）质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（五）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报监督管理部门依法处理。

（六）投标人向招标代理机构提出异议后，在异议处理期限内，不得同时向其他部门提起同一异议。异议人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，异议程序终止。

（七）提交质疑函地点：招标代理机构。

（八）本次招标活动中，采购人作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1.投标文件须以纸质文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而按无效投标处理时，其后果由投标人承担。

2.投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

3.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

4.招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

5.投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

6.投标文件以及投标人与采购人、招标代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

7.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会招标代理机构，并书面报告本级人民政府部门。

8.投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的份数

1.投标人编制的投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份；正本独立封装，副本全部一起封装。

2.投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在规定签名处签字。授权代表须出具书面授权证明，法定代表人授权书应附在投标文件中。

4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（三）投标文件的提交

1.投标人应在提交投标文件前，向招标代理机构办理完成项目投标登记手续。

2.招标代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

3.招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件密封不完整的。

（2）投标文件未按要求进行签名和盖章。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（四）投标文件的修改、撤回与撤销

1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回密封的投标文件，并书面通知采购人或招标代理机构，一经开标，将不允许修改或撤回投标文件。

2.在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止日期。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

# 采购需求

- 一、项目概况

（一）项目名称：广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目

（二）预算金额：4,879,715.00元

（三）项目属性：服务类

（四）本项目涉及2个子包建设，分别包1（硬件设备项目）；包2（实施服务项目）：

| 序号 | 包组 | 分项预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备项目 | 789,900.00 | 采购包 兼投兼中 |
| 2 | 实施服务项目 | 4,089,815.00 |  |

- （五）联合体说明：本项目不允许联合体投标。

- ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书，提供承诺函（格式自拟）。

- 二、项目依据

- 为了贯彻落实中共中央总书记习近平提出的“提升平安中国建设能力和水平”的指示，以及中央政法委关于“政法综治部门要主动适应社会信息化发展的大趋势，按照科技引领、信息支撑的思路，加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平”的工作要求。

- 根据国家发展改革委、中央综治办《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）、九部委发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，以及《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》要求，公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。

- 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》指出加强乡镇（街道）和村（社区）治安防控网建设及三级综合服务管理平台全覆盖；将治安联防矛盾化解和纠纷调解纳入农村社区建设试点任务；加大城乡接合部、农村地区公共区域视频监控系统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化；建立健全治安形势播报预警机制，增强群众自我防范意识；加强城乡基层群众自治组织建设，搭建群众参加社会治安防控体系建设的新平台。

- 广东省委政法委员会在2017年12月15日下发《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134号）文件中指出：全省综治视联网系统是全国综治视联网系统的延伸系统，并深化开展全省综治视联网建设覆盖工作，中央政法委明确要求广东省要率先完成建设任务。文件中还指出要根据时限要求，分步分批采购设备，主动联系进行设备安装和系统调试工作，确保按时开通运行，不拖全省后腿。

- 广州市白云区人民政府办公室关于印发智慧白云建设规划纲要（2019—2025 年）的通知》中要求“完善全区高清视频监控网络。结合“雪亮工程”，建设白云区智慧“一双眼”。利用高清、超高清视频（4k/8k）信息采集和视频分析等新兴视频技术，推动重点行政、文化、商业区域以及物流等重点行业的视频监控系统建设。结合市视频大数据平台建设项目，以城乡网格化建设为抓手，以视频云为核心枢纽，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接基层综合服务管理平台，最大限度实现公共区域视频图像资源的联网共享，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为社会治安、城市治理、民生服务、生态环保等领域提供多系统多元化应用支撑。”

- 区视频办按照区委区政府视频工作部署，为进一步织密视频点位，提升视频智能化水平，提高我区视频建设以及运维管理能力，结合白云区实际，制定《2023 年白云区社会面视频建设工作方案》，方案中要求“各镇街负责村居、社区主要出入口视频建设，每个出入口建设不少于 2 支智感前端，对人员、车辆、非机动车进、出情况实现全智能抓拍；对视频建设缺失的部位进行补点；对建设、联网少于 30 支的社区按照任务建设、接入；发动辖区村（居）委会、企事业单位积极参与、共同推进视频建设；加强存量视频的运维管理，及时处置各类视频故障。”

- 三、项目背景

党的十九大以来，习近平总书记多次就维护国家安全和社会稳定工作发表重要讲话、作出重要指示。在中共中央政治局第二十三次集体学习时，习近平总书记强调，公共安全连着千家万户，确保公共安全事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局，要牢固树立安全发展理念，自觉把维护公共安全放在维护最广大人民根本利益中来认识，扎实做好公共安全工作，努力为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，编织全方位、立体化的公共安全网。

为了贯彻落实中共中央总书记习近平提出的“提升平安中国建设能力和水平”的指示，以及中央政法委关于“政法综治部门要主动适应社会信息化发展的大趋势，按照科技引领、信息支撑的思路，加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平”的工作要求。

为贯彻党中央、国务院关于加强社会治安防控工作的有关要求，落实中央关于深化社会体制改革的部署，推进平安中国建设，要求各地加强公共安全视频监控建设联网应用建设，结合社会治安和城市管理各项业务需要，拓展全镇的视频联网覆盖面，提高便民惠民管理水平，促进智慧城市建设。

广州白云区三元里街，地处城乡结合的枢纽地带，白云新城最南端，广园路贯穿东西至天河、黄埔，机场路南北从广州火车站延伸至白云国际机场，交通便利；三元里街道人口基数大，人流复杂，临近广州火车站、汽车客运站等主要交通枢纽，外来人口众多，社区居民素质参差不齐。辖区内商圈林立，有大型地标建筑市儿童公园、绿地中心、万达广场等大型商业体，人流众多。

根据区视频办下发的《2023 年白云区社会面视频建设工作方案》，我街需在去年的基础上，继续新建、接入各类视频，丰富全街视频资源。重点开展“村口”智能视频及社会面补点视频建设。

目前三元里街辖区（一）视频监控点相对较少，且老旧、不清晰、故障率高，没维修价值；监控点数量不能很好地满足安防要求；（二）监控机房已启用运行多年，目前机房已无扩容空间，急需更大的机房空间来支撑业务的发展。

- 四、项目目标

认真落实党的十九大会议精神和习近平总书记关于开展社会治理一系列重要指示，积极开展社会治理创新，打造共建共治共享社会治理格局的形成。通过建设三元里视频监控建设，进一步完善提高我区的综合指挥水平，提升部门和镇街社会治理指挥调度水平，构建有三元里道特色的党建引领的共建共治共享格局的形成，不断提高本街人民的安全感、满意度和获得感。

在原有监控系统的基础上，增加高清视频头对镇各村居主干道、辖区边界结合部、人口密集区域、各村出入口、商业物业、菜市场、公园、人流出入大的十字路口为主要建设内容，整合原传输网络系统，增加终端硬件功能，实现对一、二类点的有效补充，提升治安能力，降低街道案列类警情。

全域覆盖，构建高清视频、多维采集的感知网络。以地理信息系统为支撑，综合应用大数据，通过空间建模、算法优化，按照“面、线、点”的空间格局，升级改造原有视频监控点位。本次新增视频195支，实现新建视频点满足不低于30天录像保存，前端通过光纤自建专网汇聚到三元里街道机房，三元里街道机房可通过原综合应用管理平台，对视频进行综合管控，并接入区汇聚平台；接入社会单位视频2500路并接入区汇聚平台；对街道原有机房进行改造，以满足后端设备的安装使用。

本项目将在三元里街辖区内打造综治视频监控覆盖建设，以网络化、数字化信息体系为支撑，以整合人力物力资源为手段，实现社会治理“数字化”、“智能化”，涵盖了城镇治理的每一个点、线、面，积极构建动态化信息化条件下打造防管控一体化运作的社会治理治安防控网络。通过实体化运行、信息化赋能，提高本辖区监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力。最终实现镇街社区治安维稳，进一步提升政府的社会治理及公共服务水平。

- 项目实施地点

- 广州市白云区三元里街道。

- 六、包组1（硬件设备项目）需求

（一）项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智感前端旋镜摄像机 | 162 |
| 2 | 智感前端枪球一体机 | 10 |
| 3 | 智感前端客流统计摄像机 | 21 |
| 4 | 智感前端高空鹰眼 | 2 |

- （二）项目工期要求

- 合同签订后1个月内完成供货。

- （三）技术参数及配置清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智感前端旋镜摄像机 | 1.通道1和通道2像素：分别不低于400万，通道1和通道2焦距：8~32 mm，水平视场角：41.8°~15.0°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1°双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°通道1：F1.6，通道2：F1.6不少于2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8" 2.镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能；（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 3.内置双镜头、4个电机 4.双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 5.通道1：水平0°~180°通道2：水平0°~180°通道1：垂直-5°~30°通道2：垂直-5°~30° 6.内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 ▲7.设备内置8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图 | 台 | 162 |
| 2 | 智感前端枪球一体机 | ▲1.支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 2.Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。支持细节路对设定区域进行布防 3.smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 4.混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传城市道路违章取证：支持细节路违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300 m交通数据采集：支持细节路车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 ▲5.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警、声音内容可选，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率、亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警；（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 6.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 ▲7.支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 8.可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 9.支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 10.支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 11.支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 12.支持GB35114安全加密 13.传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 14.最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 光学变倍: 【细节】32倍 15.焦距: 【全景】4 mm；【细节】6.0~192 mm 16.视场角: 【全景】水平视场角：90°，垂直视场角：44.7°；【细节】56.6~2.2度（广角~望远） 17.白光照射距离: 30 m 18.补光灯距离: 【全景】30 m；【细节】200 m 19.防补光过曝: 支持 20.水平范围: 【细节】0~360° 21.垂直范围: 【全景】7~17°；【细节】-20~90° 22.水平速度:【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 23.垂直速度: 【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 24.主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 25.视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 26.网络存储: ANR，NAS（NFS，SMB/CIFS） 27.宽动态: 支持120 dB超宽动态 28.陀螺仪: 支持 29.网络接口: 支持100 M网络数据，30.RJ45网口，自适应网络数据 31.SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 32.报警: 7路报警输入 33.报警输出: 2路报警输出 34.音频: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 RS-485 35.恢复出厂设置: 支持 36.电源: DC：36 V/2.5 A 37.工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95%；喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 38.除雾: 支持 39.功耗: 最大功耗：60 W（其中【全景】加热6W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12W） 40.防护: IP67 41.具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足，支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等 ▲42.支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲43. 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） | 台 | 10 |
| 3 | 智感前端客流统计摄像机 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机 2.AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 3.支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计 4.人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 5.倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域 6.人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域 ▲7.支持热度图功能，支持最多8个区域某时间段内的人员密度通过不同颜色显示，可设置生成空间和时间两张热度图进行显示，并支持查询和导出查询结果（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 8.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 9.宽动态: 120dB 10.焦距＆视场角: 2.8~12 mm：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 11.补光灯类型: 红外灯 12.补光距离: 普通监控：最远可达50 m 13.防补光过曝: 支持 14.内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑 15.红外波长范围: 850 nm 16.最大图像尺寸: 2560 × 1440 17.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 18.网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 19.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.SD卡扩展: 支持 21.音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out） 22.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 23.RS-485: 1路RS-485接口 24.复位: 支持 25.电源输出: 支持DC12 V，100 mA 26.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 27.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28.电流及功耗: DC：12 V，1.33 A，最大功耗：15.9 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.8 W 29.供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 30.防护: IP67 ▲31. 人员数量统计可设置最多8个人数统计区域，支持设置每个区域的人员密度报警阈值和统计周期，当人员数量达到设定级别时，可触发报警。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） | 台 | 21 |
| 4 | 智感前端高空鹰眼 | 1.球型细节镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80 2.全景镜头光圈均不小于F1.00.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR宽动态:【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态光学防抖: 支持电子防抖: 支持光学变倍: 45倍焦距: 【全景】2.8mm；【细节】7.1~320mm视场角: 水平视场角：56.1-2.0度(广角-望远) ; 垂直视场角：33.4-1.1度(广角-望远) ; 对角线视场角：62.9-2.3度(广角-望远) 水平范围: 【全景】180°；【细节】0-360°垂直范围: 【全景】85°；【细节】-15-90°水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s主码流帧率分辨率:【全景】 50Hz: 25fps (3200W模式输出：8160×3616；800W模式输出：4096×1800); 60Hz: 30fps (3200W模式输出：8160×3616；800W模式输出：4096×1800)【细节】50Hz:25fps (3840×2160)；60Hz:30fps(3840×2160) 3.具备AR视频标签管理、标签联动、查看功能，支持视频画面中添加最多500个标签 4.内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 ▲5. 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） | 台 | 2 |

- （四）付款方式

合同的款项以人民币支票或银行汇款方式支付，按年份支付当年的项款。具体支付方式如下：

第一笔款：合同签订生效后，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

第二笔款：设备到货后并通过采购人初步签收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

第三笔款：项目通过用户验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的20%。

第四笔款：完成系统试运行、调整等，并通过采购人及白云区信息化主管部门最终验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的5%。

第五笔款：项目结束后，经采购人考核评估无扣罚的支付尾款，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的15%。

七、包组2（实施服务项目）需求

（一）项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端采集建设 | 智感前端摄像机（含各自对应的防雷、自动重合闸、设备箱、支架、立杆等必要配备）的安装调试及对应的路面开挖、地笼实施、接地等工程。 |
| 2 | 链路建设 | 敷设不同规格光缆贯穿华园社区、机一社区、机二社区、机三社区、飞鹅社区、石榴桥社区主光纤线及接入光纤。 |
| 3 | 后端建设 | 存储设备（满足摄像机30天）及相关网络设备的安装调试。 |
| 4 | 社会单位视频监控接入 | 社会单位2500路视频接入管理平台所需接入设备的安装调试及链路建设。 |
| 5 | 机房建设 | 机房建设（包括不限于静电地板、防雷接地、配电、不间断电源、精密空调、综合布线、门禁、监控、气体灭火系统）、旧机房设备及线路搬迁等； 精密空调产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。 |

- 本项目不涉及城中村通信基础建设或使用城中村网络通信资源。

- （二）项目工期要求

- 本次项目工期为6个月，中标人在项目开工之日起，须在6个月内完成本次项目的建设，并验收交付，交付后进入三年运维期。

- （三）项目服务人员配备

- 在项目组负责人员方面，项目中标人必须派出1名项目经理负责建设内容的建设及统筹协调工作，要求具备同类的项目组织建设经验，沟通能力、需求分析理解能力强。1名技术负责人负责为团队提供技术指导和建议，帮助确定合适的技术方向和解决方案，管理和协调团队的工作，包括任务分配、进度跟踪和资源管理。

- 在项目组团队成员（除项目经理）方面，本项目涉及多个专业和技术路线，且项目规模大、技术复杂、内容丰富，要求项目组团队成员具有一定的项目管理经验，本项目须配备项目团队，包括但不限于开发、测试、问题处理、情况交流、设备安装、部署实施、系统对接等。

- （四）技术需求及功能要求

- 本次三元里各村居视频监控系统新增监控摄像机195支，实现新建视频点满足不低于30天录像保存，前端通过光纤自建专网汇聚到三元里街道机房，三元里街道机房可通过原综合应用管理平台，对视频进行综合管控，并接入区汇聚平台；接入社会单位视频2500路并接入区汇聚平台；对街道原有机房进行改造，以满足后端设备的安装使用。

### 1.功能要求

#### 1.1前端系统

（1）前端系统建设包括：网络摄像机、前端立杆、光纤收发器、标识牌、防雷接地、设备箱、供电线路的安装、铺设和调试工作，以及相关土建基础工作等。

（2）网络摄像机要求：三元里街辖区内新建智感前端摄像机195支。其中智感前端旋镜摄像机162台、智感前端枪球一体机10台、智感前端客流统计摄像机21台、智感前端高空鹰眼2台，满足治安和AI识别的高清、日夜全彩以及治安全覆盖要求。

（3）前端立杆要求：前端立杆规格按现场实际确定，以满足新设备的安装、使用要求，新建杆件标准参照《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统前端建设规范》。基本要求如下：

杆体的设计基准期应为50年。

广州地区视频监控系统前端建设的抗震设防烈度应按7度设计。

杆体所承受的风荷载计算方法应按GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》的相关规定执行。视频监控系统前端监控杆基本设计风压应按广州地区50年一遇的风压0.50kPa考虑。

杆体所用的钢材，宜采用Q235普通碳素结构钢、20号优质碳素结构钢或Q345低合金结构钢，其质量应分别符合国家标准GB/T700-1988《碳素结构钢》和GB/T1591-1994《低合金高强度结构钢》的相关要求。

（4）防雷接地要求：前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击，但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害，而室外的设备则需同时考虑防止直击雷和感应雷。

前端设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。依据GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》供电、接地与安全防护的要求，系统采用专用接地装置时，其接地电阻要小于10Ω。

为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线（AC220V、AC24V或者DC12V）、网线和报警信号线。

#### 1.2传输系统要求

本项目的传输网络分为前端设备到监控室的传输链路，主干链路以及相应的网络传输设备。

前端设备到村监控室的传输链路：本项目前端设备主要为高清摄像机，前端视频信号的接入，使用IP网络接入的方式实现，通过网线连接到收发器电口，收发器汇集前端摄像机后，通过光纤收发器光口将前端设备数据传输至就近接入光电收发器。

#### 1.3后端系统配置

（1）后端系统为村委监控室视频汇聚存储、显示系统及相应配套设备，以及三元里派出所视频汇聚。

（2）后端系统要满足高清化升级改造和高清监控视频日常监控、存储需求，满足高清化升级改造数据的存储、管理需求。

（3）本项目录像存储采用NVR数字录像机。本项目全部采用支持H.264/H.265编解码标准设备，满足GB/T28181-2022标准，可向上与平台对接。

（4）存储子系统采取的存储策略为：在村委监控室部署存储设备进行集中存储，实时存储前端采集的信息，存储周期为30天。

（5）本系统存储设备集录像管理、存储和转发功能于一体，并支持N+1整机热备、ANR断网补录等功能，整体建设成本低、系统可靠性高、数据可靠性高。此外，存储设备集成了流媒体转发功能，支持从前端IPC直接取流录像，平台和客户端可以直接从存储设备中取流实现预览和回看。

（6）根据白云区相关标准规定：视频监控存储时间应不低于30天。监测点空间地理数据采集。

（7）本项目所有监控设备需按照《广州市公共安全与管理智能视频图像数据采集规范》、《广州市公共安全与管理智能视频系统基础信息数据规范》要求采集设备基础信息。采集基础信息包括设备ID、设备名称、设备厂商、设备型号、行政区域、经度、纬度、安装地址等。

（8）本期需要采集监控摄像机数据，本项目采集的坐标标准为国家2000坐标系。由中标方负责采集本次实施的监控点位地理信息坐标，需安排持证人员对安装视频监控地点采集地理空间位置，进行相应地理信息数据编辑、管理与维护，采集的基础数据通过手动方式共享给白云区平台使用。

#### 1.4社会单位视频监控接入

（1）当前社会接入的原NVR设备均采用单网口，按照《白云区政务网管理办法》相关要求，配备数据链路边界设备、视频链路边界设备接入政务网，视频采集点视频监控数据应采用24小时不间断存储，存储时长不少于30天。

（2）因社会单位视频网关不符合本次要求，本期需对社会单位视频网关进行更换改造64路NVR需45台，32路NVR需15台，16路NVR需5台，8路NVR需5台，详见表：

| 三元里街社会单位视频监控接入主机汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 接入单位名称 | 视频接入数量 | 录像机类型 | 录像机数量 |
| 1 | 白云美湾 | 200 | 64路NVR | 4 |
| 2 | 广东音像城 | 75 | 64路NVR | 2 |
| 3 | 百事佳A区 | 40 | 64路NVR | 1 |
| 4 | 百事佳B区 | 36 | 64路NVR | 1 |
| 5 | 三元里怡发产业园 | 100 | 64路NVR | 2 |
| 6 | 三元里梓元岗走马岗（电信） | 49 | 64路NVR | 1 |
| 7 | 三元里顶发国际 | 27 | 32路NVR | 1 |
| 8 | 飞鹅西社区 | 49 | 64路NVR | 1 |
| 9 | 三元里华兴苑 | 6 | 8路NVR | 1 |
| 10 | 三元里街存量1 | 12 | 16路NVR | 1 |
| 11 | 隆泰逸品 | 32 | 64路NVR | 1 |
| 12 | 皮具城 | 26 | 8路NVR | 4 |
| 13 | 三元里村（存量） | 315 | 64路NVR | 6 |
| 14 | 三元里村新建 | 440 | 64路NVR | 9 |
| 15 | 三元里石榴桥（存量） | 58 | 32路NVR | 2 |
| 16 | 三元里街道顺发广场 | 12 | 16路NVR | 1 |
| 17 | 三元里街道顺发国际 | 21 | 32路NVR | 1 |
| 18 | 松柏岗（存量） | 143 | 64路NVR | 3 |
| 19 | 三元里泰安广场 | 107 | 64路NVR | 2 |
| 20 | 宏泰大夏 | 185 | 64路NVR | 4 |
| 21 | 三元里无限极 | 93 | 64路NVR | 2 |
| 22 | 三元里五号停机坪 | 95 | 64路NVR | 2 |
| 23 | 三元里祥港花园 | 11 | 16路NVR | 1 |
| 24 | 三元里云城都荟 | 57 | 64路NVR | 1 |
| 25 | 三元里梓元岗铁路小区 | 43 | 64路NVR | 1 |
| 26 | 三元里梓元岗 | 55 | 64路NVR | 1 |
| 27 | 三元里走马岗社 | 45 | 64路NVR | 1 |
| 28 | 三元里公安萤石65路视频监控 | 65 | 32路NVR | 5 |
| 29 | 三元里公安萤石78路视频监控 | 78 | 32路NVR | 6 |
| 30 | 飞鹅新村小区 | 13 | 16路NVR | 1 |
| 31 | 三元里花季小区 | 12 | 16路NVR | 1 |
| 32 | 合计 | 2500 |  | 70 |

- （3）视频监控系统采用自组网的方式，组成视频内网。组网主干光纤就近拉到政务网节点。本项目中标方负责接入政务网。

#### 1.5监测点空间地理数据采集

- 本项目所有监控设备需按照《广州市公共安全与管理智能视频图像数据采集规范》、《广州市公共安全与管理智能视频系统基础信息数据规范》要求采集设备基础信息。采集基础信息包括设备ID、设备名称、设备厂商、设备型号、行政区域、经度、纬度、安装地址等。

- 本期需要采集监控摄像机数据，本项目采集的坐标标准为国家2000坐标系。

- 由中标方负责采集本次实施的监控点位地理信息坐标，需安排持证人员对安装视频监控地点采集地理空间位置，进行相应地理信息数据编辑、管理与维护，采集的基础数据通过手动方式共享给白云区平台使用。

#### 1.6机房建设

- （1）在三元里街道建设一间35.36平方米机房。设计标准及规范包括但不限于：

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462-2015

- 《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009。

- 《低压配电设计规范》GB 50054-2012。

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

- 《建筑设计防火规范》GB 50016—2006

- 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

- 《视频安防监控系统设计规范》GB50395-2007

- 《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2016

- 《声环境质量标准》GB 3096-2008

- 《建设工程设计文件编制深度的规定（2016年版）》

- 注：如本项目需求引用的标准有更新的，则供应商应按最新的标准执行。如采购文件要求供应商提供符合某个标准的检测报告作为投标文件组成部分的，且自本项目采购文件发出后该标准有更新的（即产生新标准），则供应商可按照采购文件规定的标准出具检测报告，也可按新标准出具检测报告。

- （2）供配电系统要求: 本项目的供配电系统，要求达到《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中规定的基础设施容错的标准，在电子信息系统运行期间，基础设施应在一次意外事故后或单系统设备维护或检修时仍能保证电子信息系统正常运行。机架所在机房内每个机柜设计为双回路供电，电源取自UPS输出配电柜，机柜防水耦合插座。耦合插座与柜内的PDU连接。本次UPS提供不低于30分钟后备时长。机架所在机房防雷应包括防直接部分和防感应雷击两部分，并采用三级防雷。

（3）机房防冷凝要求：为保证机房内电子设备的安全稳定的工作，在机房区使用机房专用空调，按高于B级机房标准，开机时机房内温度夏季在21-25度、冬季在18-22度；湿度在45%-65%，空调常年24小时运行，以保证机房内的恒温、恒湿。

（4） 本项目中的精密空调产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

（5）新风排风系统要求：《数据中心设计规范》规定了取其中最大值，由于机房内人员很少所以按机房要求的正压值计算新风量，一般按1-2次/小时的换气次数计算机房的新风量。由于冬夏季节室内外温差较大，所以新风机带来的空气应经过温湿度预处理后才能进入机房，否则会导致机房内温湿度精度难以控制，容易引起结露的现象。根据规范气体灭火后机房内的换气量不小于5次/小时。

（6）给排水工程要求：进入机房的给排水管采用防漏保护套管；给水管和排水管做好保温（保温材料满足消防要求），防止结露。

（7）消防系统要求：

室内气温变幅： 5～40℃

平均相对湿度： 88%

地震烈度：小于VI度

防护区围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.50h，吊顶的耐火极限不应低于0.25h；

围护结构及门窗的允许压强不宜低于1.2Kpa。

防护区不宜有不能关闭的开口，防护区内与其它空间相通的开口，除泄压口外，应能在灭火剂喷放前自动关闭。

- （8）弱电智能化系统要求：动环监控系统对动力环境实现7×24的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平。动环监控系统主要对机房内的微模块、配电柜、空调、UPS等进行集中监测和管理。

数据中心机房的安全防范系统是重要管理组成，整个安全防范系统的设计将按照《GB50348安全防范工程技术规范》相关要求，满足数据中心机房的安全防范管理要求。

#### 1.7系统IP规划

本项目IP地址设计遵循《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案》的相关原则和规划。设计原则包括：连续分配原则、层次划分原则、可扩展原则、节约原则、安全管控原则和灵活原则。

IP设置按照具体规划统一分配，统一设置。

IP地址的合理分配是保证网络顺利运行和网络资源有效利用的关键，要充分考虑到地址空间的合理使用，保证实现最佳的网络内地址分配及业务流量的均匀分布。IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由有非常密切的关系，将对网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。因此在对网络IP地址进行规划建设的同时，应充分考虑本地网对IP地址的需求，以满足未来业务发展对IP地址的需求。

为了保证网络系统的互联，以及网络系统具有良好的扩展性，IP地址的划分应遵循如下原则：

唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。

简单性：地址分配应简单、易于管理，降低网络扩展的复杂性。

连续性：为每个单位划分一段连续的子网，连续地址在层次结构网络中易于进行路由总结，缩减路由表，提高路由算法的效率。

可扩展性：地址分配在每一层次上都要留有余量，在网络规模扩展时能保证地址总结所需的连续性。

灵活性：地址分配应具有灵活性，可借助可变长子网掩码技术，以满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。

层次性：按照连续比特分割法，以一定层次和规则，将整个地址空间划分为大小不同、用途各异的规范化IP地址块空间。IP地址的划分应恪守CIDR标准，以有利于IP路由的聚集。

在项目的组网方案中，将遵循治安视频专网以及现有网络的IP地址规范进行IP地址设置。

#### 1.8与关联系统对接要求

（1）与白云区视频汇聚平台对接：本项目前端摄像机应按广州市白云区相关要求通过包括但不限于GB/T 28181协议、ONVIF协议、设备SDK等多种方式接入白云区视频汇聚平台。

（2）与其他业务相关系统对接：预留足够的扩展能力和端口资源，开放软硬件接口为可能需要的系统进行关联对接。

### 2.技术参数及配置清单

具体采购内容如下表：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 1.硬件规格：4U标准机架式机箱出厂默认带双电源2个HDMI，1个VGA24盘位，最高支持12T硬盘，支持硬盘热插拔4个千兆网口1个USB2.0接口、2个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘报警16进8出选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口软件性能：输入带宽：512M128路H.265、H.264混合接入最大支持20×1080P解码支持H.265、H.264、SVAC混合解码平台对接协议：GB28181/SDK ▲2.可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔（提供第三方检测机构检测并获得CNAS或CMA标志的检验报告复印件。） ▲3.具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个 RJ45 4.5Gbps网络接口， 4个千兆网络光口，1个不小于7英寸LCD屏幕（提供第三方检测机构检测并获得CNAS或CMA标志的检验报告复印件。） ▲5.可接入128路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（提供第三方检测机构检测并获得CNAS或CMA标志的检验报告复印件。） ▲6.可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（提供第三方检测机构检测并获得CNAS或CMA标志的检验报告复印件。） ▲7.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供第三方检测机构检测并获得CNAS或CMA标志的检验报告复印件。） ▲8.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（提供第三方检测机构检测并获得CNAS或CMA标志的检验报告复印件。） | 3 | 台 |
| 2 | 监控硬盘 | 10TB，7200转,3.5寸,SATA | 72 | 块 |
| 3 | 防火墙 | 1.千兆防火墙，桌面级设备，单电源，提供1个console接口； 2.固化10个千兆电口；1个USB口； 可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务 | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | 1.24个千兆电口+2个万兆光口，配套管理模块 2.2个管理模块本位、6个业务模块槽位 电源模块（交流，600W） | 1 | 台 |
| 5 | HDMI高清线缆 | HDMI线缆≥10米，数量≥20条 | 1 | 批 |
| 6 | VGA高清线缆 | VGA线缆≥10米，数量≥20条 | 1 | 批 |
| 7 | 流媒体服务器 | 1.CPU：不低于E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB 2.存储：不低于DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4 3.相当于或优于正版Linux操作系统：CentOS或Ubuntu | 1 | 套 |
| 8 | 街道原有平台接入授权 | 街道原有平台接入本次新增点位，需购买授权 | 195 | 路 |
| 9 | 室外铠甲单模光缆 | 144芯、96芯、48芯、6芯光缆室外铠甲单模光缆 | 23000 | 米 |
| 9 | 立杆安装 | 1. 3.5-6米杆件，杆体壁厚不低于3.5mm，含光缆、电缆管线及施工； 2. 根据现场定制，尺寸1-1.5米，采用国标Q235 普通碳素结构钢，厚度3MM，避雷针； 3. 含基础、地笼等。 | 75 | 套 |
| 10 | 壁挂安装 | 1. 根据现场定制，用于设备安装：壁装支架/铝合金/镀锌/定制尺寸30～120mm不等，φ60mm，3mm厚/白色喷塑； 2. 含接地及线缆敷设等。 | 120 | 套 |
| 11 | 机房建设 | 含装修部分、电气部分、精密空调部分、气体小风部分、动环部分、市电接入部分、机房搬迁及新管线施工部分 | 1 | 项 |
| 12 | 社会视频接入 | 含交换机，接入主机、防火墙、硬盘、传输设备等 | 1 | 项 |

## （五）项目实施、验收及运维要求

### 1.项目实施要求

#### 1.1工期要求

本次项目工期为6个月，中标人在项目开工之日起，须在6个月内完成本次项目的建设，并验收交付，交付后进入三年运维期。

#### 1.2勘察要求

中标方在确认需求后，应开展相关前端设备的勘察工作，确认设备的安装环境和安装位置，确保符合设备安装要求。

#### 1.3摄像机安装要求

1、摄像机在安装前，应逐个通电检查和粗调。调整后焦面、电源同步等性能，在处于正常工作状态后方可安装。

2、经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定。

3、在高压带电的设备附近安装摄像机时，应遵守带电设备的安全规定。

4、摄像机信号网线和电源导线应分别引入，并用金属管保护，不影响摄像机的转动。

5、摄像机配套装置（防护罩、支架、雨刷等设备），安装时应灵活牢固。

6、摄像机宜安装在监视目标附近，不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。

7、摄像机的安装必须牢固，应装在不易振动，行人难以接近的场所。

8、鉴于技防工程的特殊要求，摄像机一律加装防护罩。

9、在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。

10、从摄像机引出的电缆宜预留1m左右的余量，不影响摄像机的转动，摄像机的电源和网线均应固定，不得用接头或插头承受线缆的自重。

#### 1.4设备箱安装要求

1、设备箱的固定应不少于四个螺钉，保证牢固。位置的选择要隐蔽，以防破坏。

2、前端设备箱的安装高度要求在不低于2.3米以上。

3、设备箱参考大小具体以能安装相关设备，并保持美观为准。

4、设备箱的交流电应不经开关引入，如需用开关，则必须安装在设备箱里面。

5、交流电源线应单独穿管走线，严禁与其它导线穿在同一管内。

6、设备箱的引线，从设备箱至顶棚一段要求用管加以保护，管与设备箱要用双螺帽连接。

7、设备箱要求采用防水、防锈材料，防护等级要求IP65以上。

8、设备箱其它标准参照《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统前端建设规范》。

#### 1.5监控立杆选型要求

应根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆。同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。特殊情况下应按要监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。 各种应用场合选用杆体规格以及基础要求详见下表。

普通监控杆杆体规格及基础要求

| 杆体 种类 [主杆(m) *横臂(m)] | 主杆 |  |  |  |  |  | 横臂 |  |  |  | 基础 a*b*h(m) | 设备箱进线开孔位置 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度(m) | 下 口 径(mm) | 上 口 径 (mm) | 壁 厚 (mm) | 底部 法兰盘 厚度 （mm） | 底部 法兰盘 尺寸 （mm） | 长 度(m) | 下 口 径 (mm) | 上 口 径 (mm) | 壁 厚 (mm) |  |  |
| 6*1.5 | 6 | 172 | 100 | ≧4 | 20 | 420*420 | 1.5 | 76 | 76 | ≧3 | 0.6*0.9*1.2 | ≧3 |
| 8*1.5 | 8 | 196 | 100 | ≧4 | 20 | 500*500 | 1.5 | 76 | 76 | ≧3 | 0.6*0.9*1.2 | ≧3 |
| 3.5*0.6 | 3.5 | 150 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 0.6 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.8*1.0 | ≧3 |
| 3.5*1 | 3.5 | 150 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 1 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.8*1.0 | ≧3 |
| 4*0.6 | 4 | 156 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 0.6 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.8*1.0 | ≧3 |
| 4*1 | 4 | 156 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 1 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.8*1.0 | ≧3 |

说明：表中杆体种类主杆*横臂表示主杆高度与横臂长度。主杆高度：最顶端与地面垂直的高度(不包括避雷针在内)；横臂长度：横杆最远端到主杆连接处与地面平行的长度；基础：外形为正四角锥台，a、上底，b、下底，h、高。

#### 1.6监控立杆安装要求

1、监控杆一般采用天然基础，基础应落在坚实土层上，要求地基承载力特征值fak≥100kPa。持力层以下如有软弱土层或地基承载力达不到设计要求时宜采用基础底人工施打松木桩。施打松木桩后夯实底土再做基础，基础开挖后应回填不少于200mm厚的砂石，要求处理后的地基承载力特征值达到设计要求。

2、建筑基础时应与接地线的埋设同时进行，基础的大小应选择与杆体规格相应的尺寸。监控杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。基坑回填土应分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。 基础混凝土强度应达到C20等级或以上，宜选用HPB235(Φ)，HRB335(Φ)级钢筋；必须在基础混凝土强度达到100%后才可以安装上部杆件。

3、主杆与横臂的连接应采用螺栓固定。杆体上所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角。各线缆出线口要保证光滑，以防线缆刮伤；线缆安装后应用胶垫封闭，防止进水。各突槽线孔未使用时应加盖盖板，上下两端用螺栓固定。

4、杆上配电门设计应合理，杆的地线穿孔大小应合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。

5、不便立杆的场所，可考虑挂墙安装，但以下位置不宜挂墙安装：不稳固，年久失修的墙壁上；装饰用外墙、女儿墙、栏杆等非承重墙上；作为临时设施的围墙上；可能会影响市容市貌的位置；其他不宜挂墙的特殊位置。

### 2.验收要求

#### 2.1项目过程文件

项目过程文件包含但不限于以下文件：

1、项目招标文件；

2、项目投标文件；

3、项目合同；

4、项目开工申请；

5、项目开工令；

6、项目建设方案；

7、项目验收申请；

8、项目验收文件；

9、项目支付发票或凭证。

#### 2.2验收数量质量指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 总体指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智感前端旋镜摄像机 | 162台 |
|  |  | 智感前端枪球一体机 | 10台 |
|  |  | 智感前端客流统计摄像机 | 21台 |
|  |  | 智感前端高空鹰眼 | 2台 |
|  |  | 硬盘录像机 | 3台 |
|  |  | 监控硬盘 | 72块 |
|  | 质量指标 | 图像质量 | 不低于5级 |
|  |  | 图像分辨率 | 不低于1920×1080 |
|  |  | 实时画面灰度 | 不低于8级 |
|  |  | 回放图像主观评价 | 不低于4级 |
|  |  | 图像在线率 | ≥95% |
|  |  | 在线图像完好率 | ≥95% |
|  |  | 视频网络时延 | ≤400ms |
|  |  | 时延抖动 | ≤150ms |
|  |  | 丢包率 | ≤1×10-3 |
|  |  | 包误差率 | ≤1×10-4 |
|  |  | IP网络性能指标 | 达到YD/T1171-2001中规定的0级服务质量等级 |
| 其他分项指标 | / | 三元里街社会单位视频监控接入 | 全部接入，接入设备正常工作 |
|  | / | 机房及配套 | 满足使用，满足相关标准 |

#### 2.3相关验收要求

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1、单项测试：单项产品安装完成后，由承建单位进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2、网络联机测试：网络系统安装完成后，由承建单位和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3、系统运行正常，联机测试通过。

4、如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

承建单位应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

### 3.项目运维要求

#### 3.1运行维护范围

项目的运维服务范围为本期新建的前端视频采集系统和后端机房系统，包含对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。具体范围如下：

1、前端监控系统：包括对摄像机及基础设施（供电、立杆、设备箱、防雷接地等），后端软硬件设备及配套设施（包括网络设备、存储系统设备等）进行全面的运行维护和保养。

2、传输光纤线路运维：包括各前端监控点至后端之间的光纤传输线路以及两端的传输设备的运行维护和保养。

3、前端视频采集系统相关的供电线路与取电系统进行全面的运行维护和保养。

4、后端系统：传输设备、网络设备、存储设备和工作站等设备的运行维护和保养。

#### 3.2运行维护要求

1、用户单位提出的配置修改、数据维护、系统更新、技术培训、其他专项工作的服务；

2、在项目维护期内，确保系统（包括软硬件）安全、稳定运行；

3、在项目维护期内，及时预防、检测系统故障，保障系统整体完好率在考核要求水平以上；

4、在项目维护期内，通力配合用户单位重大事件、活动、任务期间保障系统的安全性、稳定性和实时性；

5、在项目维护期内，系统突发故障响应速率达到行业上等水平。

#### 3.3其他要求

在项目运维期间，采购人可以提出迁移前端高清视频图像采集点位置，迁移点数量在本项目前端图像采集点总数量5%内的中标单位必须免费给与迁移，采购单位要求迁移前端图像采集点数量超出本项目前端图像采集点总数量5%的，参照项目合同单价在每年度考核评审后进行结算，并与年度运维款一并支付。

#### 3.4运维考核评估

在运维期间，用户单位将对系统运行情况及运维服务进行考核评估，以检验中标单位是否严格履行合同，中标单位的服务质量水平是否符合合同要求和满足用户单位的应用要求。

该考核评估标准为项目运维服务相关要求，并作为用户单位向中标单位支付尾款的基本条件。考核评估结果不达标，则按双方签署的相关合同、协议及经双方认可的项目管理文件规定的条款处理。

系统运维服务的考核分为月度考核和年度考核。用户对运维单位的项目运行管理完成情况进行考核评分，形成月度考核得分、年度考核得分。

#### 3.5月度考核

1、月度考核主要考核中标供应商的例行维护质量、响应速度、故障修复服务质量等指标，月度考核按月组织进行考核。

2、月度考核采用评分制（考核评分表如下），满分为100分，90分以上（含90分）为合格，80-90分（含80分）为一般，80分以下为不合格。总分为100分，扣完即止。

3、采购人在年终将全年月度考核的平均分数（单次考核分数总和/考核次数）纳入年终考核，作为计算实际应支付尾款的依据。

月度考核评分表

| 序号 | 例行运维服务 （100分） | 考核内容 |  | 考核及评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障受理响应时间（20分） | 维护人员未能按照规定时限到达现场 |  | 每次扣1分 |
| 2 | 月度巡检 （20分） | 维护人员按要求线上巡检前端点位以及后端设备 |  | 无按要求完成线上巡检扣20分 |
| 3 | 运维服务报告 （10分） | 运维单位按要求提交前端点以及后端设备的运维服务月度报告 |  | 不按要求提交报告扣10分 |
| 4 | 图像在线率（30分） | 月度总图像在线率 |  | ≥95%，不扣分。 ≥92%，<95%，扣5分。 ≥于90%，<92%，扣15分。<90%，扣30分。 |
| 5 | 故障处理及效率（20分） | 一级故障处置（5） | 一级故障为涉及软硬件集群/整体的故障，可能造成多个或全部用户方的业务中断，解决恢复时间要求<6小时 | 一级故障每发生一次，扣1分；一级故障超时解决，扣2分；最多扣5分。 |
|  |  | 二级故障处置（5） | 二级故障为单个或少数软硬件的故障，可能造成单个或少数用户方的业务中断，但不影响关键业务的可用性，解决恢复时间要求<12小时。 | 二级故障每发生一次，扣1分；二级故障超过要求的解决恢复时间，每增加1小时，扣1分；最多扣5分。 |
|  |  | 三级故障处置（5） | 三级故障为涉及用户方的业务系统，非用户方操作因素导致的故障，可能造成业务性能下降，但不会造成业务中断，解决时间要求<12小时或协商批准(用户方与运维方)的时间。 | 三级故障每发生一次，扣1分；三级故障超过要求的解决恢复时间，每增加1小时，扣1分；最多扣5分。 |
|  |  | 四级故障处置（5） | 四级故障为不影响用户方的业务系统、不会造成业务中断，运维方按照常规操作指引可以解决，解决时间要求<24小时或协商批准(用户方与运维方)的时间。 | 四级故障超过要求的解决恢复时间，每增加1小时，扣1分；最多扣2分。 |

#### 3.6年度考核

年度考核在每满一年之日起1个月内进行，具体时间由采购人确定，在考核前不少于5个工作日前告知中标供应商。

3.7年度考核评分表

| 序号 | 考核项目（30分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报障响应情况（2分） | 及时得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 2 | 故障修复服务质量（2分） | 满意得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 3 | 摄像机运行情况（2分） | 及时得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 4 | 存储设备运行情况（2分） | 好得2分；一般1分；其他得0分 |
| 5 | 网络设备运行情况（2分） | 好得2分；一般1分；其他得0分 |
| 6 | 网络维护质量（2分） | 好得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 7 | 图像质量（3分） | 主观评价5级得3分；主观评价4级得2分； 主观评价3级及以下得0分 |
| 8 | 运维组织体系（3分） | 完备得3分；一般得2分；其他得0分 |
| 9 | 运维管理制度（3分） | 完备得3分；一般得2分；其他得0分 |
| 10 | 人员稳定情况（3分） | 稳定得3分；一般2分；经常更换0分 |
| 11 | 运维服务报告（3分） | 好得3分；一般得2分；其他得0分 |
| 12 | 运维资料（3分） | 完备得3分；一般得2分；其他得0分 |

如中标供应商对采购人考核有异议的，可提供相关证明材料书面申请复议。

#### 3.8结算方式

实际尾款费用=尾款费用总金额*[（全年月度考核平均分数*0.7+年度考核分数）+10]/100-运维扣罚费用总和。

运维考核结果：当（全年月度考核平均分数*0.7+年度考核分数）≥90分时，按90分算。

运维扣罚费用：采购人按照“考核程序”章节的规定扣罚中标供应商当年度内的运维费用。

#### 3.9考核程序

月度考核时间为每个自然月。首次月度考核时间自终验结束，签订运维确认书之日次月1号开始计算。月度考核成绩在次月10号前经用户单位、中标单位双方签名确认。

首次年度考核时间从签订运维确认书之日次月1号开始计算，后续年度以此类推。每次年度考核，通过用户单位、中标单位双方会议确认年度考核评分并签名确认。

计算方法

（1）全年考核分值：

全年考核分值=（全年月度考核平均分数*0.7+年度考核分数）；

（2）全年考核扣罚系数：

当全年考核分值≥90分时，全年考核扣罚系数为0；

当全年考核分值≥80分，且<90分时，全年考核扣罚系数=(90-全年考核分值)/100；

当全年考核分值<80分时，全年考核扣罚系数=15%；

（3）全年考核扣罚费：

全年考核扣罚费=全年尾款总金额* 全年考核扣罚系数；

结算方式

实际尾款费用=尾款总金额-考核扣罚费。

- （六）付款方式

合同的款项以人民币支票或银行汇款方式支付，按年份支付当年的项款。具体支付方式如下：

（1）第一笔款：合同签订生效后，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

（2）第二笔款：设备到货后并通过采购人初步签收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

（3）第三笔款：项目通过用户验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的20%。

（4）第四笔款：完成系统试运行、调整等，并通过采购人及白云区信息化主管部门最终验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的5%。

（5）第五笔款：项目结束后，经采购人考核评估无扣罚的支付尾款，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的15%。

- 八、报价要求

★（一）本项目招标文件内附合同格式条款为本项目采购需求的组成部分，投标人投标时承诺接受该合同格式中的所有条款。

★（二）投标人投标时应对所投采购包报价且报价不得超过对应采购包的分项预算。

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

# 采购合同

合　同　书

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话：  传真：  地址：

乙方：

电话：   传真：   地址：

根据         项目的采购结果，按照《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．。

2．

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

六、验收

合同验收应按照相关部门验收管理办法进行，开展验收测评和组织专家进行验收，通过后方可进行合同验收，合同验收完成后，由甲方对项目开展符合性检查，通过后可进行项目终验。

乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在甲方监查下现场进行测试和验收。

七、知识产权归属

八、保密

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日  签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

# 第四章 开标、评标和定标

一、开标

（一）招标代理机构按招标公告规定的时间进行开标。

（二）招标代理机构现场拆封投标人提交的密封投标文件，并现场宣读各投标人的投标价格，所有投标人可在现场查看开标情况。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从招标代理机构专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从招标代理机构专家库抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者招标代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的投标人利害关系之一的，应当要求其回避：

1.参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

2.与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

（一）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。

（二）投标文件差异修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清、说明或补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

4.如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1.项目开标结束后，资审人员（采购人或招标代理机构）对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。

《资格审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。 | - （1）依据《投标人资格声明函》及其附件（企业法人提供企业法人营业执照复印件；事业法人提供事业法人登记证复印件； - （2）分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。 | 以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。 |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

2.资审人员进行资格审查时认定投标人不合格的，应告知投标人并说明理由。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

4.若通过资格审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号; 符合性审查内容. 1; 投标报价确定且不高于采购预算及包组预算。. 2; 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。. 3; 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应一览表》）。. 4; 未发现属无效投标的其他情形。以下为属无效投标的其他情形： - （1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一包组投标的。 - （2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 - （3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。 - （4）投标文件提供虚假材料的。 - （5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 - （6）投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。 - （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 - （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。.

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标委员会进行符合性审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，应告知投标人并说明理由。

4.不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入详细评审程序。

5.若通过符合性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（三）详细评审

1.本次详细评审采用综合评分法。评分比重构成如下：

包组1（硬件设备项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 |

包组2（实施服务项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 65分 | 25分 | 10分 |

- 2.由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案、商务条件、报价等进行评审，填写《详细评审表》，如下：

包组1（硬件设备项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（合计30分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 30 |
| 二 | 商务部分（合计15分） |  |  |
| 1 | 投标人管理体系 | 投标人具备：（1）质量管理体系认证；（2）环境管理体系认证；（3）职业健康安全管理体系认证。证书在有效期内，认证范围需同时包含：信息系统集成服务类，每具有一项得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 同类项目业绩情况 | 提供2020年以来（以合同签订时间为准）签订的视频监控类项目业绩案例，每提供一个得3分，最高12分。 注：提供合同关键页复印件（合同关键页包括：合同首页、服务内容页及双方签章页），否则不得分。同类项目经验时间以合同签订时间为准。 | 12 |
| 三 | 技术部分（合计55分） |  |  |
| 1 | 重要技术指标的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》带“▲”号参数共9项，完全满足得35分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣4分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供, 不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 35 |
| 2 | 一般条款的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》非“▲”和非“★”参数要求的共77项，全部满足得10分，有一个参数负偏离扣0.2分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供, 不提供或提供资料不完整的视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 10 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据各投标人针对本包组的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、保修期、响应时间等）进行综合评审： （1）售后服务方案详细，配置售后服务团队分工明确合理且专业性强，服务响应时间合理的，特殊情况提供现场服务的，提供备品备件服务的，得10分； （2）售后服务方案较详细，配置售后服务团队分工一般，服务响应时间一般的，得6分； （3）售后服务方案简单，配置售后服务团队分工不明确，其它服务一般的，得2分； （4）未提供方案不得分。 | 10 |

包组2（实施服务项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（合计10分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 10 |
| 二 | 商务部分（合计25分） |  |  |
| 1 | 投标人拟派项目经理的资质情况 | 投标人拟派驻的项目经理（1名）具备以下条件：具备本科或以上学历证书，得2分。 注：需提供以上人员证书复印件并加盖公章，并提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明）。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 | 2 |
| 2 | 本项目团队其他技术人员（项目经理除外）的资质情况 | 本项目团队成员资质情况，项目团队成员需具备以下资质： - 1、本科以上学历证书，每提供1人得2分； - 2、大专以上学历证书，每提供1人得0.5分； - 3、本项最高得5分。 注：需提供以上人员证书复印件并加盖公章，并提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明）。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 | 5 |
| 3 | 同类项目业绩 | 提供2020年以来签订的视频监控类项目业绩，提供合同要点、关键页扫描件（包括项目名称，甲乙双方名称，项目标的，项目合同金额，甲乙双方落款，合同签订时间）。每提供一个得1.5分，最高15分。 注：提供合同关键页复印件（合同关键页包括：合同首页、服务内容页及双方签章页），否则不得分。同类项目经验时间以合同签订时间为准。 | 15 |
| 4 | 对非重大违法违规记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行政处罚或经营异常的投标人每一条记录扣1.5分，最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。 注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）；分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。 | 3 |
| 三 | 技术部分（合计65分） |  |  |
| 1 | 重要技术指标的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》带“▲”号参数共6项，完全满足得15分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣3分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供, 不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 15 |
| 2 | 一般条款的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》非“▲”和非“★”参数要求的共27项，全部满足得10分，有一个参数负偏离扣0.4分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 10 |
| 3 | 整体技术实施方案 | 投标人在投标文件中提供对项目的整体技术实施方案响应情况（应包括但不限于：项目需求分析、设备的选型、项目管理和质量控制、项目组织及人力资源安排、项目进度计划内容等内容）进行评审： （1）方案完整、科学、合理，可操作性强的，完全满足或优于采购需求的，得10分； （2）方案基本完整、较科学、合理，可操作较强的，基本满足采购需求的，得7分； （3）方案一般，可操作性一般的，部分满足采购需求的，得4分； （4）方案差、不完整，无法满足采购需求或未提供方案的，得1分； （5）不提供不得分。 | 10 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据各投标人针对本包组的售后服务方案（包括但不限于售后服务计划、售后服务目标、售后服务方式等）进行综合评审： （1）售后服务计划全面详实，有具体措施，售后服务目标明确清晰，售后服务方式合理可行，得8分； （2）售后服务计划较为全面详实，有较为具体的措施，售后服务目标较为明确清晰，售后服务方式较为合理可行，得6分； （3）售后服务计划一般，具体措施一般，售后服务目标部分较简单，售后服务方式合理可行性一般，得4分； （4）售后服务计划片面简略，具体措施较少，售后服务目标部分不明确清晰，售后服务方式不合理可行或未提供方案的，得1分。 （5）不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 平台对接情况 | 投标人在投标文件中提供对项目的与白云区视频汇聚统一平台、公安网视频平台平台对接情况（应包括：本项目系统对接白云区统一视频平台的技术方案、系统对接公安网视频平台的技术方案、人脸识别摄像机对接白云区统一视频平台人脸识别库的技术方案、系统人脸识别摄像机对接公安网视频平台人脸识别库的技术方案）进行评审： 1、针对本项目系统对接白云区统一视频平台的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 2、针对本项目系统对接公安网视频平台的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 3、 针对本项目人脸识别摄像机对接白云区统一视频平台人脸识别库的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 4、 针对本项目系统人脸识别摄像机对接公安网视频平台人脸识别库的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 | 12 |
| 6 | 运维服务方案 | 根据各投标人针对本包组的运维服务方案进行综合评审： （1）运维服务方案详细，配置运维服务团队分工明确合理且专业性强，服务计划详细的，得5分； （2）运维服务方案较详细，配置运维服务团队分工合理，服务计划简单的，得3分； （3）运维服务方案简单，配置运维服务团队分工不明确，服务计划不完善的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 5 |
| 7 | 工期进度计划与措施 | 根据投标人提供的工期进度计划与措施进行评审： （1）制定了健全的工期进度计划与措施，针对性强，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理，关键节点的控制措施合理、切实可行，得5分 （2）制定了工期进度计划与措施，针对性一般，关键线路较完整，计划编制较合理，关键节点的控制措施基本可行，得3分 （3）制定了工期进度计划与措施，缺乏针对性，关键线路缺项，计划编制不合理，关键节点的控制措施可行性差，得1分 （4）未提供此项内容不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.技术、商务、价格评分的计算

（1）技术评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人技术部分打分总数的算术平均值作为该投标人的技术评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（2）商务评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人商务部分打分总数的算术平均值作为该投标人的商务评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（3）价格评分计算方式：根据评分细则，计算各投标人的价格评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2.评标委员会按投标人综合评分由高到低的原则进行排序（综合评分相同的，按价格评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且价格评分相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，本项目推荐综合评分排序前3名中标候选人。

（五）中标候选人推荐

评标委员会将按投标人综合评分由高到低的原则对所有进入详细评审的投标人进行排序，推荐排名前3名的投标人为中标候选人。

五、项目废标处理

本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、中标候选人公示

评标活动结束后，招标代理机构将在招标信息发布网站上进行中标候选人公示，对外公布评标结果，公示期为3个自然日。公示期内，采购人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满后，若无异议，将确定排名第一的中标候选人为投标人。

七、定标

（一）中标候选人公示结束后，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定项目的中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

（二）中标结果确认后，招标代理机构将中标结果在招标信息发布网站上进行公告（公告期为1个自然日）。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告结束后5个工作日内，投标人须向招标代理机构支付服务费。招标代理机构完成支付确认后，投标人可以前往招标代理机构领取中标通知书。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现投标人有下列行为之一的，将移交相关部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的。

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

3.与采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

4.向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

八、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，分别按照招标文件和投标人投标文件的约定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和投标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：加盖公章，如一份资料有多页的，需加盖骑缝章；未明确说明的，联合体投标的由联合体牵头单位盖章）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★投标承诺函 | 盖公章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 盖公章 |
| 3 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件） | 盖公章 |
| 4 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 盖公章 |
| 5 | ★法定代表人（负责人）证明书 | 盖公章 |
| 6 | 授权委托证明书（法定代表人/负责人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 法定代表人/负责人签名（盖章）、盖公章 |
| 7 | ★开标一览表 | 盖公章 |
| 8 | 报价明细表 | 盖公章 |
| 9 | ★实质性响应条款一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 10 | 拟投入本项目人员情况一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 11 | 业绩一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 12 | 证书（获奖）一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 13 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 盖公章 |
| 14 | 技术和服务要求响应表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 15 | 技术方案 | 盖公章 |
| 16 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 盖公章 |
| 17 | 其他包组评审需要提交的证明材料 | 盖公章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定提交投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函

广州白云产权经纪有限公司：

我方确认收到贵方提供的“广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240069）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目采购合同执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方接受由我方向贵方支付服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款，并承诺向贵方足额支付。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

承诺人（盖章）：

日期：2023年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州白云产权经纪有限公司：

关于贵方　 　年　　月　　日发出的“广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240069）的招标公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

- （一）我方具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件（见附件）。

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

声明人（盖章）：

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

- 2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章，附件由总公司（总所）提供。

法定代表人（负责人）证明书

同志为我单位法定代表人（负责人），特此证明。

附：法定代表人身份证号码：

单位：  （盖章）

年　　月　　日

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州白云产权经纪有限公司组织的“广州市白云区三元里街视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240069）的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

法定代表人（负责人）：（签名/盖章）

授权单位：（盖章）

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价不包含广州白云产权经纪有限公司交易服务费。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 填报要求：

- 1、本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2、请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

证书（获奖）一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期（获奖时间） |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

1、填写投标人获得认证、专利证书或软件著作权、获奖等证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2、请提供本表所列的证书资料。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间或完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、依据商务评标中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、盖章页（或根据评分项对应内容的要求填写）。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评标结果。

承担本项目主要人员表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 获得证书 | 发证单位 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报要求：

提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明），未提供的不得分。

技术和服务要求响应表

| 采购需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。