网址： www.gzbycq.com

招标文件

项目编号：BYA20240073

项目名称：广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目

项目类别：服务类

广州白云产权经纪有限公司

2024年12月6日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、只接受具备法律效力的纸质投标文件。

二、供应商需在提交投标文件截止时间前向招标代理机构提交密封的投标文件。逾期送达的投标文件招标代理机构恕不接收。

三、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

四、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

五、广州白云产权经纪有限公司为招标代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目（BYA20240073）招标公告

广州白云产权经纪有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受广州市云享数据科技有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目

（二）项目编号：BYA20240073

（三）项目预算：人民币3,787,100元

| 序号 | 采购包 | 分项预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备 | 1,377,400 |
| 2 | 实施服务 | 2,409,700 |

（四）项目类别：服务类

（五）资金来源：企业自有资金

（六）项目内容：本项目涉及2个子包建设：包1（硬件设备）；包2（实施服务）。投标人可对其中一个或两个包组进行投标，可兼投兼中。评标委员会根据投标人名次以及中标顺序推荐各包组的中标候选人。投标人如同时参投两个包组且综合得分排序同时为第一，则推选其为包组1及包组2的第一中标候选人。如某包组出现中标人放弃中标或被依法认定中标无效等情形，由采购人根据综合得分排名情况选取中标人。包组是投标的最小单位，投标人应对同一个包组的全部服务投标，开标、评标、定标按包组进行。

（七）合同履行期限：包组1合同签订后1个月内完成供货；包组2实施周期180个工作日（合同签订后180个工作日内完成项目初验），项目通过初验后进入三个月试运行期，试运行期满、项目终验后进入27个月运维期。

二、投标人的资格要求

（一）投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。根据以下信息进行评标：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。

（二）投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件及投标登记的时间及方式

（一）时间：2024年12月9日至2024年12月13日的工作时间（上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

（二）售价：人民币300元/套。

（三）获取招标文件及投标登记需提交的资料：

1.购买标书的汇款凭证；

2.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记（复印件加盖公章）；

3.法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托证明书（原件加盖公章）；

4.获取招标文件登记表（原件加盖公章）。

（四）获取招标文件及投标登记方式：投标人将上述需提交的资料扫描件作为邮件附件，按以下邮件主题格式发送至指定邮箱进行获取招标文件及投标登记，待招标代理机构确认投标人信息后即完成获取招标文件及投标登记，同时招标代理机构向投标人邮件回复可编辑的招标文件。

1.邮件主题格式：“（投标人名称）获取广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目招标文件资料”。

2.将购买招标文件费用汇入：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

并请注明事由：BYA20240073标书款。

3.指定邮箱：wenzixuan@gzbycq.com。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件时间：2024年12月27日下午14:30至2024年12月27日下午15:00（北京时间）

（二）提交投标文件截止时间：2024年12月27日下午15:00（北京时间）

（三）提交地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（四）供应商提交投标文件的方式：前往广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅现场提交或以邮寄的方式提交投标文件（采用邮寄方式递交投标文件的，邮寄送达地址同递交投标文件地点，快递单务必写明投标单位名称并自行确认投标文件于递交截止时间前文件可到达递交地点，联系人：温小姐，联系电话：020-86363588）。注：投标人以邮寄方式递交投标文件的：①寄出投标文件后请将快递单号告知招标代理机构工作人员。②如因邮寄过程造成的投标文件破损，丢失等风险由投标人自行承担。③投标人未参加开标会议的，视同默认开标结果。

（五）获取了招标文件，如不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

（六）开标时间：2024年12月27日下午15:00（北京时间）。

（七）开标地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（八）招标代理机构现场拆封投标人提交的投标文件及公布开标结果，投标人可现场查看开标情况。

五、现场考察及招标答疑会

（一）本项目不举行现场考察活动。

（二）本项目不需要现场招标答疑会。

六、投标人注意事项

（一）招标代理机构不对投标人进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（二）招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

（三）本项目只接受已办理投标登记手续的投标人的投标文件。

七、采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

名称：广州市云享数据科技有限公司

地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼C504-1房

联系人：田先生

联系电话：18816896939

（二）招标代理机构信息

名称：广州白云产权经纪有限公司

地址：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼

对外办公时间：工作日9:00～12:00，14:00～17:30

联系人：温小姐

联系电话：（020）86363588

发布人：广州白云产权经纪有限公司

发布时间：2024年12月6日

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）招标代理机构：本项目是指广州白云产权经纪有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州市云享数据科技有限公司，是采购活动当事人之一，负责招标活动的资格审查，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指向招标代理机构完成投标登记及获取招标文件、按时足额缴纳投标保证金、参加投标的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）投标文件：是指投标人按要求编制的投标文件。

（六）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、一般要求

（一）投标的费用

1.投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目服务费由投标人支付，投标人投标总报价中不包含服务费。投标人应按规定内向招标代理机构另行支付服务费。

3.服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 采购额＞100亿元 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：本项目采购额为中标金额，如最后计算得出的服务费低于3000元，按3000元计算。

4.服务费支付方式

投标人须使用名下账户向招标代理机构服务费指定收款账户以银行转账方式一次性足额支付服务费：

服务费指定收款账户信息：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

（二）招标文件的澄清和修改

1.在投标截止时间七日以前，无论出于何种原因，采购人或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述补充、修改和澄清文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至招标代理机构确认，投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件补充、修改和澄清的内容。

3.为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或招标代理机构可适当推迟投标截止时间和开标时间，但至少在原投标截止时间3日前将变更时间通知已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人。澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或招标代理机构在征得已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（四）关于联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。

（六）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，投标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

（八）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑及投诉

（一）投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函。联系方式见招标文件中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）潜在投标人或者其他利害关系人认为招标文件、招标过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出异议，不予受理超出规定时间提出的异议：

1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前提出。采购人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复；

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录；

3.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

（三）质疑函应当包括下列主要内容：

1.质疑投标人和相关投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2.质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.认为招标文件、招标过程、评标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4.提出质疑的日期。

（四）质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（五）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报监督管理部门依法处理。

（六）投标人向招标代理机构提出异议后，在异议处理期限内，不得同时向其他部门提起同一异议。异议人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，异议程序终止。

（七）提交质疑函地点：招标代理机构。

（八）本次招标活动中，采购人作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1.投标文件须以纸质文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而按无效投标处理时，其后果由投标人承担。

2.投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

3.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

4.招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

5.投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

6.投标文件以及投标人与采购人、招标代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

7.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会招标代理机构，并书面报告本级人民政府部门。

8.投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的份数

1.投标人编制的投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份；正本独立封装，副本全部一起封装。

2.投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在规定签名处签字。授权代表须出具书面授权证明，法定代表人授权书应附在投标文件中。

4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（三）投标文件的提交

1.投标人应在提交投标文件前，向招标代理机构办理完成项目投标登记手续。

2.招标代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

3.招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件密封不完整的。

（2）投标文件未按要求进行签名和盖章。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（四）投标文件的修改、撤回与撤销

1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回密封的投标文件，并书面通知采购人或招标代理机构，一经开标，将不允许修改或撤回投标文件。

2.在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止日期。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

# 采购需求

- 一、项目概况

（一）项目名称：广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目

（二）预算金额：3,787,100元

（三）项目属性：服务类

（四）本项目涉及2个子包建设，分别包1（硬件设备项目）；包2（实施服务项目）：

| 序号 | 采购包 | 分项预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备 | 1,377,400 |
| 2 | 实施服务 | 2,409,700 |

- （五）联合体说明：本项目不允许联合体投标。

- ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书，提供承诺书（格式自拟）。

- ★采购人拟采购的空调产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

- 采购人拟采购的空调、墙漆产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

- 特别说明：若采购人未能中标“广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目”（采购项目编号：CZ2024-5244），采购人将不采购本项目设备及服务，终止本项目招标工作，投标人知悉且无异议，不得以此追究采购人责任。

- 二、项目内容

### （一）项目建设范围及内容

项目建设内容：本次新增视频338支，其中800万智能云台双舱智感摄像机163支、AI旋镜四镜头云台摄像机2支、三通道联动智感摄像机1支、AI雷达旋镜双仓智感摄像机2支、400万轻智能筒型网络摄像机170支，实现新建视频点满足不低于30天录像保存，前端通过光纤自建专网汇聚到新市街道监控室机房进行存储。

- 三、包组一（硬件设备）

### （一）设备需求清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800万智能云台双舱智感摄像机 | 台 | 163 |
| 2 | AI旋镜四镜头云台摄像机 | 台 | 2 |
| 3 | 三通道联动智感摄像机 | 台 | 1 |
| 4 | AI雷达旋镜双仓智感摄像机 | 台 | 2 |
| 5 | 400万轻智能筒型网络摄像机 | 台 | 170 |
| 6 | 256路NVR存储主机 | 台 | 2 |
| 7 | 128路NVR存储主机 | 台 | 12 |

### （二）供货时间

合同签订后1个月内完成供货。

### （三）供货地点

广州市白云区新市街道。

### （四）技术参数及配置清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 800万智能云台双舱智感摄像机 | 设备通道1和通道2的主码流均支持≥3840×2160@25fps。 设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8"。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备的≥2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 内置不少于2颗GPU芯片 ▲支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 ▲双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。 ▲可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。 设备可识别距离设备不小于80m的人体轮廓。 ▲内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。 | 163 |
| 2 | AI旋镜四镜头云台摄像机 | 具有≥四个镜头，可同时采集≥四路不同场景的实时视频通道，包括≥2路全景通道、≥2路细节通道，组成≥2组视频采集组，每组均由≥1路全景通道和≥1路细节通道组成。 ▲设备内置≥4个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 自带双雨刷，可电动开启，用于视窗玻璃清洁。 4路镜头均可独立远程电动转动。 2个全景通道和2个细节通道均满足：最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置不少于2颗GPU芯片 2路细节通道分辨率均不小于3840×2160，2路全景通道分辨率均不小于2560×1440。 ▲内置≥8个方位控制电机，四路采集通道分别具有独立的PT方位调节功能，可分别控制每个图像采集模块采集不同方位的视频图像。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲细节通道：水平支持-10°~190°旋转，垂直支持-5°~30°旋转。全景通道：水平支持0°~180°旋转，垂直支持-5°~30°旋转。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 支持≥2路细节全结构化功能，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸抠图、机动车车牌抠图、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。 设备具有≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥3路报警输入接口，≥2路报警输出接口。 设备工作温度：-30 °C~60 °C。 报警输出：1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 防护等级：IP66;符合GB/T 17626.5 4级标准； 接口类型：RJ45接口 | 2 |
| 3 | 三通道联动智感摄像机 | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道。 全景镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；细节镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.2英寸。 全景通道支持分辨率设置不小于2560x1440，帧率设置不小于25fps；细节通道和球机通道支持分辨率设置不小于3840x2160，帧率设置不小于25fps。 细节和球机光学变倍都不小于4倍，细节通道最大焦距不小于50mm，球机通道最大焦距不小于50mm；全景通道焦距不大于6mm 全景通道光圈不小于F1.0，细节和球机通道光圈不小于F1.6 支持最低照度可达彩色不小于0.0002Lux，黑白不小于0.0001Lux。 设备支持手动雨刷，支持手动开启。 球机镜头、全景镜头和细节镜头均可独立进行水平和垂直方向调节。 设备内置≥10颗补光灯，其中全景≥2颗补光灯，细节≥4颗补光灯，球机≥6颗补光灯。 ▲在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲具备多通道旋转功能，球机通道：水平0到330°，垂直：-10°到90°；全景通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节；细节通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节。球机镜头、全景镜头和细节镜头可独立进行水平和垂直方向调节。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲设备全景摄像机支持光电检测功能，可将光信号转为电信号。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲设备需具备引导式配置功能，可分为全景通道角度调节、全景联动配置，全景通道混合目标抓拍规则配置、鹰视聚焦配置。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲具备电瓶车牌识别功能，设备可在智能展示界面显示电瓶车的车牌，触发电瓶车报警时，可实时显示电瓶车小图、电瓶车大图和电瓶车车牌小图。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联 ▲设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 全景通道检测并框出移动目标至球机开始转动的时间≤0.3s 设备的球机画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.1s。 设备同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 ▲设备支持逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可以自定义。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） | 1 |
| 4 | AI雷达旋镜双仓智感摄像机 | 设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 ▲设备内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 内置不少于2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ▲2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组（由一路全景通道和一路细节通道组成）的监控场景调节。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 ▲设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。卡口模式下支持4种预设场景：多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口、可实现一键布防。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲设备自带2路雷达系统，可实现机动车和非机动车的距离、速度和位置探测。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲可检测水平角不小于7°的机动车和非机动车，并可识别目标类型，实时显示在WEB界面上或上传中心。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲机动车和非机动车的最大探测距离不低于80米，探测机动车和非机动车到摄像机的距离在15米-80米范围内时，测距误差不大于1米。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲可检测速度不低于20km/h的机动车和非机动车，速度检测误差不大于1m/s。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲支持检测非机动车或摩托车行驶过程中是否有超速、逆行、未戴头盔、载人行为，可触发相应行为的报警功能。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲可通过IE浏览器或客户端标定雷达和视频画面的位置，标定后可在视频画面和雷达画面实时关联显示同一个目标。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲两路全景通道均支持在预览画面上实时显示检测区域内的人、非机动车、机动车的速度信息。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 ▲内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 具有BDS和GPS定位功能，可在画面上叠加设备所在位置的经纬度信息，支持定时上传设备的位置信息，定时周期可手动配置。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。 | 2 |
| 5 | 400万轻智能筒型网络摄像机 | 支持输出不小于2560×1440@25fps主码流。 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 光圈不小于F1.0。 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 ▲内置不小于1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 支持对出现在监控场景内的人脸进行检测。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 ▲支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡阳光或雨水。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲具有不低于16颗补光灯，支持不小于8颗远光灯、不小于8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 支持不低于IP67防护等级。 内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出≥，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 170 |
| 二、机房设备 |  |  |  |
| 1 | 256路NVR存储主机 | 硬件规格： 4U标准机架式机箱，出厂默认带双电源，2个HDMI，1个VGA 24盘位，支持12T硬盘，支持硬盘热插拔 4个千兆网口，1个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警16进8出 选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口 软件性能： 输入带宽：不低于768M 256路H.265、H.264混合接入，最大不少于支持20×1080P解码 支持H.265、H.264、SVAC混合解码 平台对接协议：GB28181/SDK | 2 |
| 2 | 128路NVR存储主机 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP ▲网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：不低于1024Mbps 输出带宽：不低于1024Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：不低于支持36×1080P 显示能力：支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 ▲支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） | 12 |

- （五）付款方式

本合同的款项以人民币支票或银行汇款方式支付，按年份支付当年的项款。具体支付方式如下：

（1）第一笔款：合同签订生效后，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

（2）第二笔款：设备到货后并通过采购人初步签收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

（3）第三笔款：完成系统安装调试，并通过采购人验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的20%。

（4）第四笔款：完成系统试运行、调整及培训等，并通过采购人及白云区信息化主管部门最终验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的5%。

- （5）第五笔款：项目结束后，经采购人考核评估无扣罚的支付尾款，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的15%。

- 四、包组二（实施服务）

（一）实施服务需求清单

| 序号 | 建设内容 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端采集建设 | 新建摄像机338支，其中800万合智能云台双舱智感摄像机163台、AI旋镜四镜头云台摄像机2台、三通道联动智感摄像机1台、AI雷达旋镜双仓智感摄像机2台、400万轻智能筒型网络摄像机170台（含前端链路、各自对应的防雷、自动重合闸、设备箱、支架、立杆等必要配备）及对应的路面开挖、地笼实施、接地等工程。 | 项 | 1 |
| 2 | 后端建设 | 配置满足摄像机30天存储的设备及相关网络设备，包括256路NVR存储主机2台、128路NVR存储主机12台等 对新市街道监控中心约50平方场地进行防雷等配套实施 | 项 | 1 |

- （二）项目工期要求

### 项目工期要求：本项目实施周期180个工作日（合同签订后180个工作日内完成项目初验），项目通过初验后进入三个月试运行期，试运行期满、项目终验后进入27个月运维期。

### （三）实施地点

### 广州市白云区新市街道。

### （四）项目目标

在原有监控系统的基础上，增加高清视频头对镇各村居主干道、辖区边界结合部、人口密集区域、各村出入口、商业物业、菜市场、公园、人流出入大的十字路口为主要建设内容，整合原传输网络系统，增加终端硬件功能，实现对一、二类点的有效补充，提升治安能力，降低街道案列类警情。

全域覆盖，构建高清视频、多维采集的感知网络。以地理信息系统为支撑，综合应用大数据，通过空间建模、算法优化，按照“面、线、点”的空间格局，升级改造原有视频监控点位。本次新增视频338支，其中800万智能云台双舱智感摄像机163支、AI旋镜四镜头云台摄像机2支、三通道联动智感摄像机1支、AI雷达旋镜双仓智感摄像机2支、400万轻智能筒型网络摄像机170支，实现新建视频点满足不低于30天录像保存，前端通过光纤自建专网汇聚到新市街道监控室机房进行存储。

本项目将在新市街道辖区内打造综治视频监控覆盖建设，以网络化、数字化信息体系为支撑，以整合人力物力资源为手段，实现社会治理“数字化”、“智能化”，涵盖了城镇治理的每一个点、线、面，积极构建动态化信息化条件下打造防管控一体化运作的社会治理治安防控网络。通过实体化运行、信息化赋能，提高本辖区监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力。最终实现镇街社区治安维稳，进一步提升政府的社会治理及公共服务水平。

最终实现镇街社区治安维稳，进一步提升政府的社会治理及公共服务水平。因此，本项目建设的成功将具有广泛的社会意义、工程示范效应和推广价值，势必将产生长效的经济效益和社会效益。经济效益主要包括监控杆广告、监控杆微型基站挂载租赁、监控杆物联网终端挂载租金、数据要素交易等收益。

## 本次建设遵循“统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识”的视频系统建设规范。

## （五）实施原则

#### 1、可靠性原则

#### 整体可靠性是本系统必须解决的首要问题。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。根据现场环境参数及图像监控实际要求，所选用的设备在满足环境条件下可长期可靠地正常运行。

#### 2、安全性原则

信息安全：要严格设置用户使用权限及审批方式，各级用户只能调看本权限范围内的视频信息；

传输安全：视频信息的传输要注意防止各种非法提取或篡改；

#### 设备安全：视频监控系统的设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能。

#### 3、先进性原则

#### 系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现；按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、系统功能等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

#### 4、适应性原则

#### 系统的设计应能够最大限度地满足社会面治安监控管理的各项业务需求。以监控系统作为指挥的主要手段，为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性，保证一般文化水平的操作员，通过基本的培训就能掌握系统的操作要领，达到能胜任值班和监控任务的水平。

#### 5、管理性原则

易管理性：系统设计时要充分考虑系统的可管理性，对用户权限管理、网络管理、设备管理提出要求并给出实现方式；

#### 易维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护及故障管理等。

#### 6、扩展性原则

#### 系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国内外相关的工业标准及行业相关标准，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。在系统设计中，应选择具有可扩展性的系统结构产品，特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件，使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要。对网络带宽、接口数量、数据库容量都作一定的预留，并且可以通过设备在线升级、扩容等方式实现系统的扩展。

#### 7、安全可靠、经济实用原则

#### 系统设计和数据架构设计中充分考虑系统的安全性和可靠性，既考虑信息资源的充分共享，也考虑了信息的保护和隔离；系统在各个层次对访问都进行控制，设置严格的操作权限；并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。在设计时采用可靠的技术，系统各环节具备故障分析与恢复和容错能力，并在安全体系建设、复杂环节解决方案和系统切换等各方面考虑周到、切实可行。系统的设计实施在满足防汛应用需求的前提下，面向实际，注重实效，坚持实用、经济的原则，充分合理利用现有设备和信息资源尽量降低建设成本节省项目投资，设计系统性能优良价格合理，具有较好的性能价格比。8、平滑过渡原则

- 项目升级改造过程中，应做好各阶段工程衔接，充分利用现有资源，尽量避免道路开挖和不必要前端施工，保证原有系统正常稳定运行；前端、村委监控室之间的视频传输应充分利用已有的视频专网链路，保障项目建设期间项目的平滑过渡以及业务的无缝衔接，将升级改造工作对业务影响降到最低。

- （六）系统架构

#### 1、总体架构

项目主要建设智感前端538支摄像机及配套，前端高清摄像机采集的视频图像信息通过网络链路接入光纤传输设备，前端图像采集点全部通过自建光纤链路传输到新市街道监控室房进行存储。

区视频汇聚平台可以直接调取、控制实时视频信号、历史视频信号；上级单位及其它外部相关单位通过区汇聚平台实现视频图像的实时、历史调用。本次项目建设范围包括新建前端监控设备与后端不信，社会单位存量监控视频接入，与区汇聚平台平台的整合接入工作等。

本系统由以下部分组成：

高清摄像机；

立杆与基础；

室外设备箱；

前端的市电引入；

前端的防雷地接地系统；

前端与街道机房传输光缆；

社会单位与街道机房传输光缆；

#### 街道机房与区汇聚平台链接；

#### 2、网络架构

#### 新建的前端摄像机通过网线连接到光纤收发器，光纤收发器通过光纤将视频图像信号传到新市街道监控核心交换机。

#### 3、数据架构

视频传输：前端摄像机在后端进行国标注册，摄像机视频同时发送到区视频汇聚平台，满足录像和实时调看需求；实时视频流调用采用转发服务器或存储设备进行调用。

#### 图片、数据传输：智能采集前端将抓拍图片及相关数据发送到后端存储。区视频汇聚平台根据应用需求调取视频、图片和数据的订阅。

#### 4、安全架构

安全环境下主要包括数据安全、应用安全、系统安全、物理安全、安全管理制度等，本项目由于为纯监控硬件，只需考虑网络安全。

#### 5、业务架构

本项目业务使用主要为街道办相关人员及区内其他需要使用的单位。

- （七）实施服务技术要求及内容

| 序号 | 服务名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆安装 | 3.5-6米杆件，杆体壁厚不低于3.5mm，含光缆、电缆管线及施工； 根据现场定制，尺寸1-1.5米，采用国标Q235 普通碳素结构钢，厚度3MM，避雷针。 含基础、地笼等。 | 42 | 套 |
| 2 | 壁挂安装 | 根据现场定制，用于设备安装：壁装支架/铝合金/镀锌/定制尺寸30～120mm不等，φ60mm，3mm厚/白色喷塑； 含接地及线缆敷设等。 | 296 | 套 |
| 3 | 机房建设 | 含机房装修及配电部分 | 1 | 项 |
| 4 | 10T硬盘 | 10T监控硬盘 | 111 | 个 |
| 5 | 48口交换机 | 交换容量：336Gbps，包转发率：132Mpps； 48个10/100/1000Mbps自适应电口+4个万兆SFP+光口； 支持VLAN、端口聚合、QoS等功能； 支持STP/RSTP/ERPS协议； 空载功耗：17.5W，满载功耗：≤60W； 工作温度：-10℃~+55℃； ▲支持MAC地址绑定功能（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） ▲支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL（提供国家认可的认证机构出具的检测报告扫描件及该检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”上的查询截图） | 2 | 台 |
| 6 | 防火墙 | 1.性能要求：设备最大吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥4万。 2.硬件要求：1U硬件平台，双电源，CPU：4核，内存≥8GB，硬盘≥2TBHDD，8个千兆电口（含2组电口Bypass），2个千兆光口。 3.聚合接口：聚合接口支持非负载均衡模式（Round robin/Active backup/Broadcast）和负载均衡模式（静态哈希和LACP），其中在负载均衡模式下可选择二层头部/二层和三层头部/三层和四层头部进行哈希计算选择出接口。 4.路由支持：支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由。 5.DNS：支持DNS代理功能。支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、CName、IP和TTL。 6.访问控制：支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 7.▲入侵防御：系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（提供有效截图证明材料和第三方检测报告） 8.病毒防护：（系统定义最大超过8002）支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议中传输的文件进行检测（包括上传和下载方向），用户可以选择开启其中的任何一个或者多个，可以配置每个协议的处理动作（告警/阻断）。 9.▲智能模式：安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（提供有效截图证明材料） 11.黑名单：黑名单容量规格支持最大100万条。 10.▲策略分析：提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示策略问题数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度。 | 1 | 台 |
| 7 | 服务器机柜 | 2000mm*600mm*800mm（加厚款） | 5 | 个 |
| 8 | PDU机柜排插 | 220V PDU机柜排插 机柜插座10位带开关带指示灯10A/16安16A大 功率专用机房电源排插排接线板 3米 | 24 | 个 |
| 9 | 14槽收发器机架 | 14槽收发器机架 2U光纤收发器机箱 | 12 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 设备整体安装调试 | 1 | 项 |

- （八）建设需求

### 1、系统概述

治安视频监控系统由前端系统、传输系统和后端系统等组成。

（1）前端设备及基础建设，包括：网络摄像机、前端立杆、光纤收发器、标识牌、防雷接地、设备箱、供电线路的安装、铺设和调试工作，以及相关土建基础工作等。

（2）传输系统分为前端设备到新市街道办机房，以及相应的网络传输设备。

（3）后端系统：新市街道办视频汇聚存储、显示系统及相应配套设备。

投标人应提供整体技术实施方案，包括但不限于：项目需求分析、设备选型、项目管理和质量控制、项目组织及人力资源安排、项目进度计划、培训服务方案、运维服务方案等内容。

### 2、前端系统

本项目前端设备主要为高清全局网络摄像机、立杆、设备箱、传输线路、供电设备、防雷接地设备等组成。前端摄像机从就近电源接入点引电，使用网线与网络传输设备连接，通过光传输网把视频图像信号就近接入村级光纤视频专网，由后端系统进行处理和存储。

应根据监控现场环境特点，选择合适的监控摄像机，并做好严格的防雷接地和供电保障措施。新建视频监控系统采用全IP构架，前端监控点监控高清数字图像通过监控专网传输到本地监控室，进行24小时实时录像存储。

电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还应尽量保证稳定性，必须考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，及到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。

电源线的敷设应符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。为降低建造成本，代电线路基本上采用加挂施工方式，特殊情况如需采用埋地穿管的敷设方式，则要求：机箱座到杆手井敷设1管，杆手井到通信井敷设1管，杆手井到路灯灯箱在地面埋设2管，穿越马路深度为800mm；在人行道或绿化带上敷设深度为500mm。

前端系统结构如下图所示：

图 前端系统结构示意图

1)	前端防雷

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击；前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了前端设备能可靠、长久地运行，摄像机杆和前端机箱都设计接地，本项目中监控点前端防雷，严格按照国家的有关标准和规范进行设计。

前端防雷包括防雷接地网和防雷器二个部分。防雷接地网垂直接地体采用50×50×2000mm热镀锌角钢, 垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接，焊接长度不小于10cm，焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地上引线用4×40mm的热镀锌扁钢，接地母线采用铜质线，线截面≥16mm²，采用不锈钢螺丝或铜螺丝进行连接，接地电阻≤10Ω。

防雷器选用电源防雷器+网络防雷器，对摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护。

2)	前端配电

供电点位应选择供电能力有保障的位置接入，具体供电方式根据现场实际情况调整。一般采用埋地穿管的敷设方式，电源线的敷设需符合室外电线电缆的敷设标准和规范。

供电线路中间不允许有直接接驳的方式；

禁止在沙井内接驳电线，必须在电箱内规范接电；

电箱安装离地一般为3米高，立杆安装时，使用挂杆电箱，墙装时采用挂墙电箱安装；

电器安装、电线端接必须由持有电工证的工人操作。

结合前端现场的实际环境来选用市电供电或民用私电的取电方式，本项目前端点电费由建设单位负责解决。

3）改造视频前端

由于部分村委原社会治安监控系统设计较早，设备性能已无法满足使用要求，需要对原有视频系统进行改造，以满足高清化、智能化的需求。

前端进行升级改造后，网络及配套设备必须进行相应改造。

本次系统改造升级主要采用高清采集前端，前端设计分成两类：

（一）需要调整位置的

选定新位置后，按照新建高清视频前端设计进行建设。

（二）不需要调整位置的

原标清摄像机、模拟摄像机替换为高清网络摄像机，相应线路需要替换为数字线路，前端同轴电缆需要更换为网线，通过光纤收发器、工业交换机等设备转换为光信号接入光纤传输网络，原有光纤线路无需更换。后端把光信号转换为数字信号，部署相应存储设备，并使用矩阵实现解码上墙显示。

#### 2.1前端点位建设

#### 新市街道辖区内新建智感前端摄像机338支，其中800万智能云台双舱智感摄像机163支、AI旋镜四镜头云台摄像机2支、三通道联动智感摄像机1支、AI雷达旋镜双仓智感摄像机2支、400万轻智能筒型网络摄像机170支，实现新建视频点满足不低于30天录像保存，前端通过光纤自建专网汇聚到新市街道监控室机房进行存储，新市街道机房可通过原综合应用管理平台，对视频进行综合管控，并接入区汇聚平台，满足治安和AI识别的高清、日夜全彩以及治安全覆盖要求。

#### 2.2摄像机安装

摄像机在安装前，应逐个通电检查和粗调。调整后焦面、电源同步等性能，在处于正常工作状态后方可安装。

经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定。

在高压带电的设备附近安装摄像机时，应遵守带电设备的安全规定。

摄像机信号网线和电源导线应分别引入，并用金属管保护，不影响摄像机的转动。

摄像机配套装置（防护罩、支架、雨刷等设备），安装时应灵活牢固。

摄像机宜安装在监视目标附近，不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。

摄像机的安装必须牢固，应装在不易振动，行人难以接近的场所。

鉴于技防工程的特殊要求，摄像机一律加装防护罩。

在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。

#### 从摄像机引出的电缆宜预留1m左右的余量，不影响摄像机的转动，摄像机的电源和网线均应固定，不得用接头或插头承受线缆的自重。

#### 2.3设备箱安装

设备箱的固定应不少于四个螺钉，保证牢固。位置的选择要隐蔽，以防破坏。

前端设备箱的安装高度要求在不低于2.3米以上。

设备箱参考大小具体以能安装相关设备，并保持美观为准。

设备箱的交流电应不经开关引入，如需用开关，则必须安装在设备箱里面。

交流电源线应单独穿管走线，严禁与其它导线穿在同一管内。

设备箱的引线，从设备箱至顶棚一段要求用管加以保护，管与设备箱要用双螺帽连接。

设备箱要求采用防水、防锈材料，防护等级要求IP65以上。

设备箱其它标准参照《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统前端建设规范》。

##### 2.4监控立杆

前端立杆规格按现场实际确定，以满足新设备的安装、使用要求，新建杆件标准参照《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统前端建设规范》。

单独立杆的高度一般不低于4米，管壁厚度不低于5mm；横臂长度根据实际环境确定，一般为1-4米，管壁厚度不低于4mm。连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用镀锌处理，杆表面为热镀锌喷漆处理。所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝打磨光滑。

##### 2.5基本要求

杆体的设计基准期应为50年。

广州地区视频监控系统前端建设的抗震设防烈度应按7度设计。

杆体所承受的风荷载计算方法应按GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》的相关规定执行。视频监控系统前端监控杆基本设计风压应按广州地区50年一遇的风压0.50kPa考虑。

杆体所用的钢材，宜采用Q235普通碳素结构钢、20号优质碳素结构钢或Q345低合金结构钢，其质量应分别符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》和GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》的相关要求。

杆上设备箱安装宜采用C级螺栓，性能等级为4.8级及以上。

地脚锚栓宜采用Q235钢或Q345钢。

杆体焊接应符合下列要求：

主杆应一次性焊接成型，中间不得出现杆驳接（底板、横臂除外），杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋弧焊接成形，焊缝均匀，焊缝宽度约为4～6mm，融透深度不小于3/4板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。

角焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊，焊条宜采用E43。

焊接质量应符合GBT985.1-2008 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》等相关要求。

杆体防腐处理应符合下列要求：

防腐质量应符合GB/T9790-2021《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》和GB/T11373-2017《热喷涂金属件表面预处理通则》的相关要求。

构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈处理。

镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于65µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀锌厚度偏差应小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。

外表面宜采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在70µm以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象。

喷涂质量应符合GB/T5210-2006《涂层附着力的测定法拉开法》和GB/T6739-2022《涂膜硬度铅笔测定法》的相关要求。

杆体外形设计应采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感，一般采用八角型；杆体颜色应与现场环境相协调，并且在同一范围内或同一条道路上杆体颜色应统一，一般采用浅灰色或乳白色。

杆上配电门（维修孔）设计应合理，开孔尽量小，工艺美观，外观不明显。门盖面板应采用内六角螺丝固定。

##### 杆的地线穿孔大小应合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。

##### 2.6选型要求

应根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆。同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。特殊情况下应按要监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。各种应用场合选用杆体规格以及基础要求详见下表。

| 杆体种类 [主杆(m)*横臂(m)] | 主杆 |  |  |  |  |  | 横臂 |  |  |  | 基础 a*b*h(m) | 设备箱进线开孔位置 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度(m) | 下 口 径(mm) | 上 口 径 (mm) | 壁 厚 (mm) | 底部法兰盘厚度（mm） | 底部法兰盘尺寸（mm） | 长 度(m) | 下 口 径 (mm) | 上 口 径 (mm) | 壁 厚 (mm) |  |  |
| 6*1.5 | 6 | 172 | 100 | ≧4 | 20 | 420*420 | 1.5 | 76 | 76 | ≧3 | 0.6*0.9*1.2 | ≧3 |
| 8*1.5 | 8 | 196 | 100 | ≧4 | 20 | 500*500 | 1.5 | 76 | 76 | ≧3 | 0.6*0.9*1.2 | ≧3 |
| 3.5*0.6 | 3.5 | 150 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 0.6 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.5*0.7 | ≧3 |
| 3.5*1 | 3.5 | 150 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 1 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.5*0.7 | ≧3 |
| 4*0.6 | 4 | 156 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 0.6 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.8*1.0 | ≧3 |
| 4*1 | 4 | 156 | 100 | ≧3.5 | 20 | 300*300 | 1 | 60 | 60 | ≧3 | 0.5*0.8*1.0 | ≧3 |

说明：表中杆体种类主杆*横臂表示主杆高度与横臂长度。主杆高度：最顶端与地面垂直的高度(不包括避雷针在内)；横臂长度：横杆最远端到主杆连接处与地面平行的长度；基础：外形为正四角锥台，a、上底，b、下底，h、高。

##### 2.7安装要求

监控杆一般采用天然基础，基础应落在坚实土层上，要求地基承载力特征值fak≥100kPa。持力层以下如有软弱土层或地基承载力达不到设计要求时宜采用基础底人工施打松木桩。施打松木桩后夯实底土再做基础，基础开挖后应回填不少于200mm厚的砂石，要求处理后的地基承载力特征值达到设计要求。

建筑基础时应与接地线的埋设同时进行，基础的大小应选择与杆体规格相应的尺寸。监控杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。基坑回填土应分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。基础混凝土强度应达到C20等级或以上，宜选用HPB235(Φ)，HRB335(Φ)级钢筋；必须在基础混凝土强度达到100%后才可以安装上部杆件。

主杆与横臂的连接应采用螺栓固定。杆体上所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角。各线缆出线口要保证光滑，以防线缆刮伤；线缆安装后应用胶垫封闭，防止进水。各突槽线孔未使用时应加盖盖板，上下两端用螺栓固定。

杆上配电门设计应合理，杆的地线穿孔大小应合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。

不便立杆的场所，可考虑挂墙安装，但以下位置不宜挂墙安装：不稳固，年久失修的墙壁上；装饰用外墙、女儿墙、栏杆等非承重墙上；作为临时设施的围墙上；可能会影响市容市貌的位置；其他不宜挂墙的特殊位置。

##### 2.8前端设备防雷

前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击，但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害，而室外的设备则需同时考虑防止直击雷和感应雷。

前端设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。为了施工方便，避雷针一般架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ8的镀锌圆钢或35mm²铜导线，此时应注意依据GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》供电、接地与安全防护的要求，系统采用专用接地装置时，其接地电阻要小于10Ω。

为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线（AC220V、AC24V或者DC12V）、网线和报警信号线。

具体防雷措施如下：

1）立杆都安装有避雷针，并且整体接地。箱内电源安装电源避雷器，并且接地。

在基坑底部打入一根50*50*5mm，长1.5米的角钢，角钢与立杆基础用40*4mm扁钢焊接，保证立杆整体接地。确保接地电阻＜10Ω，如测试未达标准，则采用扩大地网的方式，如下图所示：

图 5地网

两个角钢之间距离大于3米，用扁钢焊接连接。

### 3、传输系统

本项目的传输网络分为前端设备到监控室的传输链路，主干链路以及相应的网络传输设备。

前端设备到街道监控室的传输链路：本项目前端设备主要为高清摄像机，前端视频信号的接入，使用IP网络接入的方式实现，通过网线连接到收发器电口，收发器汇集前端摄像机后，通过光纤收发器光口将前端设备数据传输至就近接入光电收发器。

#### 3.1网络传输基本设计

#### 采用光缆方式进行传输。光缆敷设前端要求尽量到立杆位置，减少使用网络线缆的传输距离。为保证视频信号的质量，从监控摄像机到街道监控室的光缆整体损耗应小于5dB。光缆型号、芯数和光端机的选择应满足传输距离、信号、施工和环境的要求。

#### 1）网络传输协议

##### 联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

##### 2）媒体传输协议

##### 视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合标准要求。

##### 3）信息传输延迟时间

##### 当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

##### 前端设备与信号直接接入的属地街镇监控室相应设备间端到端的信息延迟时间不大于1s。

##### 4）网络传输带宽

##### 联网系统网络带宽设计能满足前端设备接入属地街镇监控室用户终端接入城市视频专网的带宽要求，并留有余量。

##### 5）网络传输质量

##### 联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

##### 网络时延上限值为400ms；

##### 时延抖动上限值为50ms；

##### 丢包率上限值为1×10-3；

##### 包误差率上限值为1×10-4。

##### 6）视频帧率

##### 本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/秒；图像格式为1080P。

##### 7）网络带宽

##### 视频监控具有带宽要求高，且属于对延迟、抖动敏感业务。为保障视频承载网络带宽，主要参考以下几点：

##### 视频监控前端接入线路满足视频监控前端数据传输需求；

##### 数据网络设备满足服务器、存储设备接入带宽需求；

##### 网络互连带宽，满足线路中业务数据传输需求。

##### 前端有线监控点网络带宽：满足主流的H.265、H.264或SVAC视频编码协议的1080P视频图像传输，并考虑各种损耗，传输带宽按30Mbps（25帧/S）估算。

##### 3.1.1光纤施工

##### 光缆敷设前端要求必须到杆，减少使用视频线缆的传输距离。光缆型号、芯数和光端机的选择应满足传输距离、信号、施工和环境的要求。光缆的敷设安装应满足中华人民共和国通信行业标准YD5102-2010《通信线路工程设计规范》和YD5121-2010《通信线路工程验收规范》的相关要求。

##### 为减少自建光纤在运行期间遭受损坏和减少故障量，施工要求：

##### 在加挂通信运营商、广电网络等单位杆路吊线时，必须每隔50米挂光缆标识牌；

##### 必须采用室外光缆材料，它持久耐用，能经受的风吹日晒天寒地冻了，外包装厚，具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。

##### 挂空光缆每隔一定的距离要做10米左右光缆盘留。

##### 线路竣工资料必须能否反映线路走向、线路长度、光缆盘留、挂空或埋管等直线方式。

##### 要求项目投标人必须有专门的光缆抢修队伍，包括融纤机、光缆备材、接头盒等常备工具及材料。

##### 3.1.2管道施工

##### 视频及控制信号的传输线路一般以挂空线路为主，如特殊情况需采用埋地穿管的敷设方式，则要求：机箱座到杆手井敷设一管，杆手井到电信井敷设一管，杆手井到路灯灯箱在地面埋设一管，穿越马路深度为600mm；在人行道或绿化带上敷设深度为500mm。

##### 3.1.3网络设备需求

#### 在前端摄像机比较分散的情况下，采用单路光电转换器，在前端摄像机比较集中的监控点，采用多路光电转换器，既可满足传输质量要求，也可节约光缆资源。

#### 网络传输协议要求

#### 联网系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。

#### 媒体传输协议要求：视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2016标准要求。

#### 信息传输延迟时间：当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

#### 前端设备与接入居委监控室（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms。

#### 前端设备与居委监控室设备机柜端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延，应≤2500ms；平台前端设备与用户端设备间延迟时间≤1500ms，控制指令响应时延≤1000ms。

#### 前端设备（NVR硬盘录像机等）的编码I帧间隔设置应≤1000ms。

#### 网络传输带宽要求：结合项目实际需求，前端传输网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心的带宽要求，并留有余量。每支摄像机至少提供30Mbps以上的接入带宽。

#### 3.2前端传输设计

#### 本项目前端设备主要为高清摄像机，前端视频信号的接入，使用IP网络接入的方式实现，通过网线连接到收发器电口，收发器汇集前端摄像机后，通过光纤收发器光口将前端设备数据传输至居委监控室机房的光电收发器，光电收发器汇聚后通过电口连接到上传交换机。

#### 3.3主干链路设计

整体主机链路使用48芯光纤、96芯光纤类型光缆。

#### 3.4传输设备设计

#### 视频图像采集前端通过光传输设备接入传输网。对于采集点分布相对分散的环境，可采用点对点网络光端机传输，在前端设备箱里通过网络光端机进行光电转换，并通过光纤传送到后端网络中。

#### 传输线路主要采用光纤实现。光纤以其传输距离远、速率高、适用于高分辨率、多路图像采集点的情况。

#### 前端摄像头采集的视频信号传输到网络光端机传输；

#### 网络光端机将视频信号回传输到光传输网；

#### 视频信号经光传输网到居委监控室的网络光端机传输，视频保存到居委监控室机房内的NVR；

#### 3.5光纤线缆敷设设计

##### 3.5.1光缆敷设设计

敷设光缆前，应对光纤进行检查，光纤应无断点，其衰耗值应符合设计要求，核对光缆的长度，并根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河、交通要道和其他障碍物，架空光缆的接头应在杆旁1M以内。

敷设光缆时，其弯曲半径不应小于光缆外径20倍，光缆的牵引端头应作好技术处理；可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上，其牵引力不应超过150KG，牵引速度宜为10m/min；一次牵引的直线长度不宜超过1km；光缆接头的预留长度不应小于8m。

光缆敷设完毕，应检查光纤有无损伤，并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时，再进行接续。

管道敷设光缆时，接头的光缆在直道上敷设应由人逐个经人孔同步牵引。预先作好接头的光缆，其接头部分不得在管道内弯道穿行；光缆端头应用塑料胶带包扎好，并盘成圈放置在托架处。

光缆的接续应由受过专门训练的人员操作，接续时应用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗达到最小；接续后应做好接续保护，并安装好光缆接头护套。

光缆敷设后，宜测量通道的总损耗，并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

在光缆的接续点和终端应做永久性标识。

做好典型的开启式Ⅰ型光缆接头盒的埋式光缆和管道光缆开剥尺寸。

做好半开启接头盒的光缆开剥尺寸。

2）光缆线路防护措施

防雷、防强电：光缆在电力槽内布放，为了避免强电对线路的损害，采用非金属加强件的光缆。

》防机械损伤、防鼠

光缆在局内及人孔内采用不锈钢标志牌以示区别，标志牌上印上名称字样，特别是与已有光缆同路由敷设地段，更要标志明显，以便维护管理。光缆敷设安装的最小曲率应符合规定：敷设过程中应不少于光缆外径的20倍，安装固定后应不少于光缆外径的10倍。凡过桥、涵洞、引上桥等钢管内穿放塑料子管保护，光缆放在子管内。根据实际环境，光缆套管后每隔50米在管内填充塑料泡沫或水泥包封等方式进行防鼠处理。

》防潮

由于光缆外套具有良好的防潮性能，在线路上一般不另外考虑加防潮措施。为了保证光缆及其接续处的完好及密封性能，要求光缆的金属及接头盒具有一定的对地绝缘性能，具体指标见有关规定及维护规程。另外，为防止光缆进局导致地下室渗水，应使用填充惰性气体的堵塞对打开了的进局管孔进行堵塞。

》防火

室内光缆采用PVC阻燃胶带缠绕作防火措施。

3）管道、直埋电缆敷设要求与防腐措施

管孔选择的顺序应自下而上，自两侧而中间。

电缆不得在人孔中重叠交错。

在需要防腐蚀的地段敷设时，应采取防腐蚀措施，防止同管路敷设的电缆相互影响。

电缆防腐蚀措施：在接头处应将各条电缆的铅皮并联起来，在遵守相关的技术规定的原则下，地下电缆可与其他地下金属设备、管道等共同采取防腐蚀措施。

直埋电缆防白蚁措施：可以将周围土壤用防蚁剂溶液进行毒化处理，或者在电缆外面包扎防蚁塑料带，或涂防蚁漆。

注意防强电。

直埋电缆采用钢管保护时，与水管、煤气管、石油管交越时的净距可降低为0.15m。

电缆施工时应注意端头的保护，不能进水、受潮；暴露在外的端头必须用防水胶带进行防水处理，已受潮、进水的端头应锯掉。

##### 3.5.2线缆敷设设计

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的1.5倍；

电源线宜与网线分开敷设；

室外设备连接电缆时，从设备的下部进线；

电缆长度逐盘核对，并根据设计图上各段线的长度来选配电缆，避免电缆的接续，当电缆需接续时采用专用接插件；

系统供电（220VAC）布线与弱电信号布线分开。

沿监控杆引上的摄像机电源线和视频信号线需考虑防雷保护：电源线和视频信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用，屏蔽金属管的两端均应接地。并在信号线和电源线上安装相应的防雷器。

对于地上明线走线，均需PVC管保护，垂直间隔1米，水平间隔1.2米需用卡码固定。

电源线、视频线信号线应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

电源线与视频线信号线需分开布放，平行布放时，隔离应符合要求。

电源线芯线间和芯线与地面的绝缘电阻应不小于1M欧姆。

电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC管后布放，铁管或PVC管质量和规格应符合设计规定，穿入管内的电源线不得有接头。

#### 3.6传输线路防雷

高清视频监控系统的传输线路主要是网线、光纤和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入，也可从监视点附近的电源引入。网线架设在前端和光纤线路之间。

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》的规定，传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时，可采用直埋敷设方式，当条件不允许时，可采用通信管道或架空方式。

采用通信管道或架空方式时，应注意传输线缆与其它线路共沟的最小间距和与其它线路共杆架设的最小垂直间距。比如与220V交流配电线的最小间距为0.5米，与通讯电缆的最小间距为0.1米，与1～10KV电力线的最小垂直间距为2.5米，与1KV以下电力线的最小垂直间距为1.5米，与广播线的最小垂直间距为1.0米，与通信线的最小垂直间距为0.6米等等。

直埋敷设方式防雷效果较好，而架空线比较容易感应雷击。

为避免首尾端设备损坏，在使用架空线传输时，应在每一支撑杆上做接地处理，架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。

传输线埋地敷设也并不能完全阻止雷击设备的情况发生，统计数据显示,雷击造成埋地线缆故障大约占总故障的30％左右，即使雷击比较远的地方，也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设，保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效，这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时，可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入，但埋地长度不得小于15米，在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。

4、后端系统配置

### 后端系统为村委监控室视频汇聚存储、显示系统及相应配套设备。

### 后端系统要满足高清化升级改造和高清监控视频日常监控、存储需求，满足高清化升级改造数据的存储、管理需求。

### 本项目录像存储采用NVR数字录像机。本项目全部采用支持H.264/H.265编解码标准设备，满足GB/T28181-2022标准，可向上与平台对接。

### 存储子系统采取的存储策略为：在社区监控室部署存储设备进行集中存储，实时存储前端采集的信息，存储周期为30天。综合考虑系统建设需求及成本，本方案存储设备推荐采用NVR设备。

### 本系统存储设备集录像管理、存储和转发功能于一体，并支持N+1整机热备、ANR断网补录等功能，整体建设成本低、系统可靠性高、数据可靠性高。此外，存储设备集成了流媒体转发功能，支持从前端IPC直接取流录像，平台和客户端可以直接从存储设备中取流实现预览和回看，在并发数不大时无需单独配置存储服务器和流媒体服务器，降低了系统建设成本，也节省了前端子系统与监控中心之间的主干带宽需求。

### 本系统前端均采用高清网络摄像机，支持H.265High Profile编码，采用ROI等高性能的视频压缩技术，压缩比更高，且处理非常灵活，在低码流下可以保持较高的图像质量，并极大节省视频存储空间，相同画质下的存储空间可节省一半以上。400万清晰度的视频码流可以降到3~4M；

### 根据白云区相关标准规定：视频监控存储时间应不低于30天。原有资源无法达到公安视频接入要求。本期新建视频监控摄像机规格为400万像素，视频编码方式为H.265格式，按照市面主流400万像素摄像机主流码流为4-6Mbps，由于智能云台双舱智感摄像机为双目摄像机，三通道联动智感摄像机为三目摄像机，单目主码流亦按4Mbps计算，本期按每个镜头平均4Mbps计算。本期视频存储时间均为30天。

### 5、监测点空间地理数据采集

### 本项目所有监控设备需按照《广州市公共安全与管理智能视频图像数据采集规范》、《广州市公共安全与管理智能视频系统基础信息数据规范》要求采集设备基础信息。采集基础信息包括设备ID、设备名称、设备厂商、设备型号、行政区域、经度、纬度、安装地址等。

### 本期需要采集监控摄像机数据，本项目采集的坐标标准为国家2000坐标系。

### 由中标方负责采集本次实施的监控点位地理信息坐标，需安排持证人员对安装视频监控地点采集地理空间位置，进行相应地理信息数据编辑、管理与维护，采集的基础数据通过手动方式共享给白云区平台使用。

### 6、系统IP规划

### 本项目IP地址设计遵循《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案》的相关原则和规划。设计原则包括：连续分配原则、层次划分原则、可扩展原则、节约原则、安全管控原则和灵活原则。

### IP设置按照具体规划统一分配，统一设置。

### IP地址的合理分配是保证网络顺利运行和网络资源有效利用的关键，要充分考虑到地址空间的合理使用，保证实现最佳的网络内地址分配及业务流量的均匀分布。IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由有非常密切的关系，将对网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。因此在对网络IP地址进行规划建设的同时，应充分考虑本地网对IP地址的需求，以满足未来业务发展对IP地址的需求。

### 为了保证网络系统的互联，以及网络系统具有良好的扩展性，IP地址的划分应遵循如下原则：

### 唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。

### 简单性：地址分配应简单、易于管理，降低网络扩展的复杂性。

### 连续性：为每个单位划分一段连续的子网，连续地址在层次结构网络中易于进行路由总结，缩减路由表，提高路由算法的效率。

### 可扩展性：地址分配在每一层次上都要留有余量，在网络规模扩展时能保证地址总结所需的连续性。

### 灵活性：地址分配应具有灵活性，可借助可变长子网掩码技术，以满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。

### 层次性：按照连续比特分割法，以一定层次和规则，将整个地址空间划分为大小不同、用途各异的规范化IP地址块空间。IP地址的划分应恪守CIDR标准，以有利于IP路由的聚集。

### 在项目的组网方案中，将遵循治安视频专网以及现有网络的IP地址规范进行IP地址设置。

### 7、数据对接要求

### 本项目系统需要实现与如下系统对接：

### 1、前端视频摄像机需支持GB/T28181-2022协议ONVIF协议、设备SDK等多种方式对接，抓拍图片支持GA/T 1400-2018协议；

### 2、视频摄像机与白云区政务服务数据管理局“白云区视频汇聚平台”无缝对接；

### 3、视频摄像机与公安网视频平台无缝对接；

### 4、具有人脸识别功能的摄像机与白云区政务服务数据管理局“白云区视频汇聚平台”人脸识别库无缝对接；

### 8、系统设备部署

#### 8.1前端摄像机

新建摄像机点位总表

| 序号 | 名称 | 新建数量 | 线路汇聚名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新市司法宿舍 | 6 | 紫荆社区 |
| 2 | 嘉景园小区 | 6 | 紫荆社区 |
| 3 | 棠乐路13号大院（劳教局宿舍） | 5 | 紫荆社区 |
| 4 | 紫荆花园 | 8 | 紫荆社区 |
| 5 | 嘉福楼 | 4 | 紫荆社区 |
| 6 | 紫荆社区 | 7 | 紫荆社区 |
| 7 | 汇侨新城 | 10 | 汇侨东社区 |
| 8 | 汇侨东社区 | 8 | 汇侨东社区 |
| 9 | 汇侨新城-汇侨北区 | 10 | 汇侨北社区 |
| 10 | 汇侨中路 | 5 | 汇侨北社区 |
| 11 | 汇侨北社区 | 2 | 汇侨北社区 |
| 12 | 汇侨新城-汇侨南区 | 8 | 汇侨南社区 |
| 13 | 汇侨南社区 | 2 | 汇侨南社区 |
| 14 | 祥兴楼 | 4 | 小坪社区 |
| 15 | 平德苑 | 10 | 小坪社区 |
| 16 | 广开源大厦 | 4 | 松柏苑社区 |
| 17 | 天元大厦小区 | 7 | 松柏苑社区 |
| 18 | 松柏苑社区 | 10 | 松柏苑社区 |
| 19 | 紫薇花园小区 | 10 | 紫薇槟城社区 |
| 20 | 纵横槟城小区 | 9 | 紫薇槟城社区 |
| 21 | 佳地新都小区 | 13 | 棠涌社区 |
| 22 | 棠乐路 | 10 | 棠涌社区 |
| 23 | 棠新路 | 8 | 棠涌社区 |
| 24 | 棠涌社区 | 4 | 棠涌社区 |
| 25 | 南航新村 | 10 | 南航新村社区 |
| 26 | 怡桂苑小区 | 6 | 松园岭社区 |
| 27 | 松园岭社区 | 6 | 松园岭社区 |
| 28 | 松园岭小区 | 6 | 松园岭社区 |
| 29 | 民惠居 | 7 | 西街社区 |
| 30 | 新市花园二区 | 10 | 西街社区 |
| 31 | 宏航苑 | 6 | 西街社区 |
| 32 | 西街社区 | 14 | 西街社区 |
| 33 | 新市花园一期 | 8 | 新街社区 |
| 34 | 海德花园小区 | 8 | 新街社区 |
| 35 | 金地云庭 | 5 | 新街社区 |
| 36 | 保利紫尚阁（B区） | 3 | 新街社区 |
| 37 | 保利紫云府（C区） | 1 | 新街社区 |
| 38 | 保利紫郡花园（A区） | 2 | 新街社区 |
| 39 | 保利紫云 | 7 | 新街社区 |
| 40 | 新街社区 | 51 | 新街社区 |
| 41 | 阳光美居 | 8 | 阳光美居社区 |
| 42 | 大埔社区 | 10 | 大埔社区 |
| 43 | 合计 | 338 |  |

#### 8.2后端存储设备

## 本项目后端设备主要包括：48口交换机2台、256路NVR存储主机2台、128路NVR存储主机12台、10T监控专用硬盘111个、防火墙1台、服务器机柜5个等设备，均部署在新市街道监控室机房内。

## 9、验收标准

### 9.1验收指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 总体指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 800万合智能云台双舱智感摄像机 | 163台 |
|  |  | AI旋镜四镜头云台摄像机 | 2台 |
|  |  | 三通道联动智感摄像机 | 1台 |
|  |  | AI雷达旋镜双仓智感摄像机 | 2台 |
|  |  | 400万轻智能筒型网络摄像机 | 170台 |
|  |  | 256路NVR存储主机 | 2台 |
|  |  | 128路NVR存储主机 | 12台 |
|  | 质量指标 | 图像质量 | 不低于5级 |
|  |  | 图像分辨率 | 不低于1920×1080 |
|  |  | 实时画面灰度 | 不低于8级 |
|  |  | 回放图像主观评价 | 不低于4级 |
|  |  | 图像在线率 | ≥95% |
|  |  | 在线图像完好率 | 98% |
| 其他分项指标 | / | 接入区汇聚平台 | 全部接入，接入设备正常工作 |
|  | / | 数据对接 | 满足使用，满足白云区视频汇聚统一平台对接标准 |

### 9.2项目过程文件

项目过程文件包含但不限于以下文件：

项目招标文件；

项目投标文件；

项目合同；

项目开工申请；

项目开工令；

项目建设方案；

项目验收申请；

项目验收文件；

### 项目支付发票或凭证。

### 9.3相关要求

#### 中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

#### 9.3.1开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

#### 2）拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

#### 9.3.2系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由中标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由中标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

#### 5）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

#### 10.3.3产品验收要求

1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

#### 2)中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

#### 9.4项目第三方检测

## 根据《广东省安全技术防范管理实施办法》，本项目须由具备法定资质的第三方检测机构对项目系统及设备进行检测，并出具完整检测报告，第三方检测费由建设单位承担。

## 10、运维服务要求

本项目采用自建模式，工程项目竣工后，项目中标人提供保修及运行维护服务。项目中标人建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

视频监控资源接入系统在保修期内，中标人应定期对系统进行现场保养维护，系统出故障时，中标人应及时派出技术人员到现场进行维修服务。

1）中标人负责维护期内系统各软硬件设备因设计或是质量问题出现故障或是损坏的维修和更换；提供7×24小时热线电话服务，在收到故障申报后半小时内响应，在4小时内排除故障。

2）在维护期内中标人按每月一巡查、每季一小检，每年一大检的维护方式进行保养。

### 3）中标人对系统软件提供免费升级。

### 10.1服务响应要求

### 设立维护及服务热线，为采购人提供7x24的技术维护及咨询服务。在服务期内，对于发生的故障，本项目中标人应派技术人员在4小时内响应,8小时内到达现场，并在24小时内排除系统与设备故障，使系统运行和设备使用恢复正常。

### 10.2运维范围

本期项目系统运维范围包含以下系统的前端系统、传输网络和后端系统的维护工作，具体如下：

前端设备的800万智能云台双舱智感摄像机、AI旋镜四镜头云台摄像机、三通道联动智感摄像机、AI雷达旋镜双仓智感摄像机、400万轻智能筒型网络摄像机等设备，及其相关基础杆件箱体的运维工作。前端到后端机房之间的光纤链路以及相关传输设备的运维工作。后端机房的交换机、存储设备、防火墙等设备，及其相关线路运维工作。

### 运维期内，提供系统运行维护、系统管理、系统运行和培训等专业化服务，并负责完成用户提出的软硬件服务包括但不限于日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障、升级优化、安全加固整改等服务。

### 10.3运维要求

（1）用户单位提出的配置修改、数据维护、系统更新、技术培训、其他专项工作的服务；

（2）在项目维护期内，确保系统（包括软硬件）安全、稳定运行；

（3）系统运行维护期间，代用设备性能参数不低于原有设备性能参数。

（4）在项目维护期内，及时预防、检测系统故障，保障系统整体完好率在考核要求水平以上；上传视频完好率以区政数局每月考核为准，在线率≥95%为合格。

（5）在项目维护期内，通力配合用户单位重大事件、活动、任务期间保障系统的安全性、稳定性和实时性；

### （6）在项目维护期内，系统突发故障响应速率达到行业上等水平；

### 10.4其他要求

### 在项目运维期间，采购人可以提出迁移前端高清视频图像采集点位置，迁移点数量在本项目前端图像采集点总数量5%内的中标人必须免费给与迁移，采购单位要求迁移前端图像采集点数量超出本项目前端图像采集点总数量5%的，参照项目合同单价在每年度考核评审后进行结算并支付。

### 10.5运维考核评估

在运维期间，用户单位将对系统运行情况及运维服务进行考核评估，以检验中标人是否严格履行合同，中标人的服务质量水平是否符合合同要求和满足用户单位的应用要求。

该考核评估标准为项目运维服务相关要求，考核评估结果不达标，则按双方签署的相关合同、协议及经双方认可的项目管理文件规定的条款处理。

#### 系统运维服务的考核分为月度考核和年度考核。用户对运维单位的项目运行管理完成情况进行考核评分，形成月度考核得分、年度考核得分。

#### 10.5.1月度考核

1、月度考核主要考核中标人的例行维护质量、响应速度、故障修复服务质量等指标，月度考核按月组织进行考核。

2、月度考核采用评分制（考核评分表如下），满分为100分，90分以上（含90分）为合格，80-90分（含80分）为一般，＜80分为不合格。总分为100分，扣完即止。

3、采购人在年终将全年月度考核的平均分数（单次考核分数总和/考核次数）纳入年终考核。

月度考核评分表

| 序号 | 例行运维服务 （100分） | 考核内容 |  | 考核及评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障受理响应时间（20分） | 维护人员未能按照规定时限到达现场 |  | 每次扣1分 |
| 2 | 月度巡检 （20分） | 维护人员按要求线上巡检前端点位以及后端设备 |  | 无按要求完成线上巡检扣20分 |
| 3 | 运维服务报告 （10分） | 运维单位按要求提交前端点以及后端设备的运维服务月度报告 |  | 不按要求提交报告扣10分 |
| 4 | 图像在线率 （30分） | 月度总图像在线率 |  | ≥95%，不扣分。 ≥92%，<95%，扣5分。 ≥于90%，<92%，扣15分。<90%，扣30分。 |
| 5 | 故障处理及效率（20分） | 一级故障处置（5） | 一级故障为涉及软硬件集群/整体的故障，可能造成多个或全部用户方的业务中断，解决恢复时间要求<6小时 | 一级故障每发生一次，扣1分；一级故障超时解决，扣2分；最多扣5分。 |
|  |  | 二级故障处置（5） | 二级故障为单个或少数软硬件的故障，可能造成单个或少数用户方的业务中断，但不影响关键业务的可用性，解决恢复时间要求<12小时。 | 二级故障每发生一次，扣1分；二级故障超过要求的解决恢复时间，每增加1小时，扣1分；最多扣5分。 |
|  |  | 三级故障处置（5） | 三级故障为涉及用户方的业务系统，非用户方操作因素导致的故障，可能造成业务性能下降，但不会造成业务中断，解决时间要求<12小时或协商批准(用户方与运维方)的时间。 | 三级故障每发生一次，扣1分；三级故障超过要求的解决恢复时间，每增加1小时，扣1分；最多扣5分。 |
|  |  | 四级故障处置（5） | 四级故障为不影响用户方的业务系统、不会造成业务中断，运维方按照常规操作指引可以解决，解决时间要求<24小时或协商批准(用户方与运维方)的时间。 | 四级故障超过要求的解决恢复时间，每增加1小时，扣1分；最多扣2分。 |

#### 10.5.2年度考核

年度考核在租期每满一年之日起1个月内进行，具体时间由采购人确定，在考核前不少于5个工作日前告知中标人。

年度考核评分表

| 序号 | 考核项目（30分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报障响应情况（2分） | 及时得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 2 | 故障修复服务质量（2分） | 满意得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 3 | 摄像机运行情况（2分） | 及时得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 4 | 存储设备运行情况（2分） | 好得2分；一般1分；其他得0分 |
| 5 | 网络设备运行情况（2分） | 好得2分；一般1分；其他得0分 |
| 6 | 网络维护质量（2分） | 好得2分；一般得1分；其他得0分 |
| 7 | 图像质量（3分） | 主观评价5级得3分；主观评价4级得2分； 主观评价3级及以下得0分 |
| 8 | 运维组织体系（3分） | 完备得3分；一般得2分；其他得0分 |
| 9 | 运维管理制度（3分） | 完备得3分；一般得2分；其他得0分 |
| 10 | 人员稳定情况（3分） | 稳定得3分；一般2分；经常更换0分 |
| 11 | 运维服务报告（3分） | 好得3分；一般得2分；其他得0分 |
| 12 | 运维资料（3分） | 完备得3分；一般得2分；其他得0分 |

如中标人对采购人考核有异议的，可提供相关证明材料书面申请复议。

#### 10.5.3结算方式

全年实际尾款=当年尾款总金额*[（全年月度考核平均分数*0.7+年度考核分数）+10]/100-运维扣罚费用总和。

运维考核结果：当（全年月度考核平均分数*0.7+年度考核分数）≥90分时，按90分算。

#### 运维扣罚费用：采购人按照“考核程序”章节的规定扣罚中标人当年度内的尾款。

#### 10.5.4考核程序

月度考核时间为每个自然月。首次月度考核时间自终验结束，签订运维确认书之日次月1号开始计算。月度考核成绩在次月10号前经用户单位、中标人双方签名确认。

首次年度考核时间从签订运维确认书之日次月1号开始计算，后续年度以此类推。每次年度考核，通过用户单位、中标人双方会议确认年度考核评分并签名确认。

计算方法

（1）全年考核分值：

全年考核分值=（全年月度考核平均分数*0.7+年度考核分数）；

（2）全年考核扣罚系数：

当全年考核分值≥90分时，全年考核扣罚系数为0；

当全年考核分值≥80分，且<90分时，全年考核扣罚系数=(90-全年考核分值)/100；

当全年考核分值<80分时，全年考核扣罚系数=15%；

（3）全年考核扣罚费：

全年考核扣罚费=全年尾款总金额*全年考核扣罚系数；

结算方式

#### 全年实际尾款=全年尾款总金额-全年考核扣罚费。

#### 10.5.5人员培训

项目建设成后，应制定详细的系统应用培训计划，按计划对人员进行培训，确保系统能够尽快应用。

针对不同的使用者，结合整个项目建设周期进行使用、维护、管理等不同方面的系统培训，使得使用者能够迅速熟练掌握使用本系统。人员培训采取统一方案、统一教材，分类、分批实施的方式。

## 人员培训范围包括负责工程项目建设、运营和维护的专业人员培训、各类系统使用人员及各级领导。

## 11、项目退出机制

### 11.1到期

### 项目周期为三年，终验后27个月运维期满即双方合同期满。

### 11.2合同终止

在建设期和运维期间，双方的合作及合同均可能被终止。终止的原因和处理原则包括：

（1）非采购人原因或非第三方原因，由于中标人自身原因，不能在建设期（6个月）内完成项目升级改造任务的，每逾期一天中标人支付合同总金额的1‰作为违约金，扣罚违约金不超过合同总金额的10%；超过建设期3个月仍未完成升级改造任务的，采购人可以终止合同，并接管本项目已建设的所有设备及系统，采购人不支付任何费用。

（2）由于非采购人原因或非第三方原因，每一年度内所有监控点图像质量不合格时间累计达到或超过（所有监控点数量*720）小时，或在运维期内中标人停止向采购人提供系统维护服务超过30天的，则采购人可以终止合同，并不予支付剩余合同费用，并且中标人必须赔偿由此对采购人造成的损失（不可抗拒因素除外）。

（3）因上市、业务分拆、被收购、与第三方合并等原因，使得其本身或其合同权利义务转让承受者的履约能力存在下降的可能性，或者根据有关政策规定被禁止承担本项目的，采购人可提出合同终止要求，且采购人有权接管本项目涉及的所有设备及系统所有权归采购人所有。

（4）采购人的需求发生了重大变化，需求的变化幅度超过30%，采购人可以提出终止合同的要求，但须赔付已经投入的成本。

- （九）付款方式

本合同的款项以人民币支票或银行汇款方式支付，按年份支付当年的项款。具体支付方式如下：

（1）第一笔款：合同签订生效后，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

（2）第二笔款：设备到货后并通过采购人初步签收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的30%。

（3）第三笔款：完成系统安装调试，并通过采购人验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的20%。

（4）第四笔款：完成系统试运行、调整及培训等，并通过采购人及白云区信息化主管部门最终验收，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的5%。

- （5）第五笔款：项目结束后，经采购人考核评估无扣罚的支付尾款，采购人收到中标人提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，采购人办理支付手续，向中标人支付合同总额的15%。

- 五、报价要求

★（一）本项目招标文件内附合同格式条款为本项目采购需求的组成部分，投标人投标时承诺接受该合同格式中的所有条款。

★（二）投标人投标时应对所投采购包报价且报价不得超过对应采购包的分项预算。

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

# 采购合同

合　同　书（示例）

项目编号：

项目名称：广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目

甲方：

电话：传真：地址：

乙方：

电话：传真：地址：

根据         项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．。

2．

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、验收要求

（1）项目初验

本项目初验要求对本项目硬件设备与软件系统进行验收，由甲方、乙方共同参加。

乙方应保证各个软硬件设备的测试和系统联机测试均达到招标文件要求以及其它双方达成一致的补充说明的功能、性能和产品技术规格。乙方应将软硬件设备的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告和测试报告等文档汇集成册交付建设单位，文档齐全后才予以验收；

所有的软硬件设备安装测试达到合同、招标文件、投标文件以及其它双方达成一致的补充说明规定的指标后，方可进行项目初检。甲方、乙方按确认后的验收规范进行验收测试。验收测试合格后，在测试验收报告上签字盖章后，系统开通试运行。

（2）项目终验

本项目终验应按照相关部门验收管理办法进行，开展验收测评和组织专家进行验收，通过后方可进行合同验收，合同验收完成后，由甲方对申请终验的项目开展符合性检查，通过后可进行项目终验。

乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。甲方组织乙方对所有系统功能、工作流程、所有软件开发文档和各项性能指标进行验收。

验收项目包括按照合同和招标文件中所标明的硬件、软件系统和项目实施成果，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

六、付款方式

本合同的款项以人民币支票或银行汇款方式支付，按年份支付当年的项款。具体支付方式如下：

（1）第一笔款：合同签订生效后，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的30%。

（2）第二笔款：设备到货后并通过甲方初步签收，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的30%。

（3）第三笔款：完成系统安装调试，并通过甲方验收，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的20%。

（4）第四笔款：完成系统试运行、调整及培训等，并通过甲方及白云区信息化主管部门最终验收，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的5%。

（5）第五笔款：项目结束后，经甲方考核评估无扣罚的支付尾款，甲方收到乙方提交符合要求的款项申请材料之日起5个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同总额的15%。

乙方应在办理支付申请手续前5个工作日内提供发票，如乙方拒不提供等额正式发票的，甲方有权顺延付款直至收到乙方提供的正规等额发票，由此造成的延期付款责任由乙方承担。

甲方收到新市街道预付款项后乙方可再向甲方提请请款。如因新市街道财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的不视为甲方违约，不能据此追究甲方的违约责任。

七、知识产权归属

八、保密

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价4‱的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价4‱的数额向甲方支付违约金，甲方有权停止支付相应款项；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，并应当追回已拨付的款项，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方还有权要求乙方支付相应的违约金。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付应付未付款项4‱的违约金。甲方逾期付款，则每日按应付未付款项的4‱向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方须完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式  份。

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

代表：

签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

# 第四章 开标、评标和定标

一、开标

（一）招标代理机构按招标公告规定的时间进行开标。

（二）招标代理机构现场拆封投标人提交的密封投标文件，并现场宣读各投标人的投标价格，所有投标人可在现场查看开标情况。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从招标代理机构专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从招标代理机构专家库抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者招标代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的投标人利害关系之一的，应当要求其回避：

1.参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

2.与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

（一）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。

（二）投标文件差异修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清、说明或补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

4.如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1.项目开标结束后，资审人员（采购人或招标代理机构）对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。

《资格审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。 | - （1）依据《投标人资格声明函》及其附件（企业法人提供企业法人营业执照复印件；事业法人提供事业法人登记证复印件； - （2）分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。 | 以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。 |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

2.资审人员进行资格审查时认定投标人不合格的，应告知投标人并说明理由。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

4.若通过资格审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号; 符合性审查内容. 1; 投标报价确定且不高于采购预算及包组预算。. 2; 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。. 3; 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应一览表》）。. 4; 未发现属无效投标的其他情形。以下为属无效投标的其他情形： - （1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一包组投标的。 - （2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 - （3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。 - （4）投标文件提供虚假材料的。 - （5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 - （6）投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。 - （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 - （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。.

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标委员会进行符合性审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，应告知投标人并说明理由。

4.不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入详细评审程序。

5.若通过符合性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（三）详细评审

1.本次详细评审采用综合评分法。评分比重构成如下：

包组1（硬件设备项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 |

包组2（实施服务项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 65分 | 25分 | 10分 |

- 2.由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案、商务条件、报价等进行评审，填写《详细评审表》，如下：

包组1（硬件设备项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（合计30分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 30 |
| 二 | 商务部分（合计15分） |  |  |
| 1 | 投标人管理体系 | 投标人具备：（1）质量管理体系认证；（2）环境管理体系认证；（3）职业健康安全管理体系认证。证书在有效期内，认证范围需同时包含：信息系统集成服务类，每具有一项得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 同类项目业绩情况 | 提供2020年以来（以合同签订时间为准）签订的视频监控类项目业绩案例，每提供一个得3分，最高12分。 注：提供合同关键页复印件（合同关键页包括：合同首页、服务内容页及双方签章页），否则不得分。同类项目经验时间以合同签订时间为准。 | 12 |
| 三 | 技术部分（合计55分） |  |  |
| 1 | 重要技术指标的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》带“▲”号参数共32项，完全满足得35分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣1.2分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供, 不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 35 |
| 2 | 一般条款的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》非“▲”和非“★”参数要求的共91项，全部满足得10分，有一个参数负偏离扣0.2分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供, 不提供或提供资料不完整的视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 10 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据各投标人针对本包组的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、保修期、响应时间等）进行综合评审： （1）售后服务方案详细，配置售后服务团队分工明确合理且专业性强，服务响应时间合理的，特殊情况提供现场服务的，提供备品备件服务的，得10分； （2）售后服务方案较详细，配置售后服务团队分工一般，服务响应时间一般的，得6分； （3）售后服务方案简单，配置售后服务团队分工不明确，其它服务一般的，得2分； （4）未提供方案不得分。 | 10 |

包组2（实施服务项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（合计10分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 10 |
| 二 | 商务部分（合计25分） |  |  |
| 1 | 投标人拟派项目经理的资质情况 | 投标人拟派驻的项目经理（1名）具备以下条件：具备本科或以上学历证书，得2分。 注：需提供以上人员证书复印件并加盖公章，并提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明）。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 | 2 |
| 2 | 本项目团队其他技术人员（项目经理除外）的资质情况 | 本项目团队成员资质情况，项目团队成员需具备以下资质： - 1、本科以上学历证书，每提供1人得2分； - 2、大专以上学历证书，每提供1人得0.5分； - 3、本项最高得5分。 注：需提供以上人员证书复印件并加盖公章，并提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明）。不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的，不得分。 | 5 |
| 3 | 同类项目业绩 | 提供2020年以来签订的视频监控类项目业绩，提供合同要点、关键页扫描件（包括项目名称，甲乙双方名称，项目标的，项目合同金额，甲乙双方落款，合同签订时间）。每提供一个得1.5分，最高15分。 注：提供合同关键页复印件（合同关键页包括：合同首页、服务内容页及双方签章页），否则不得分。同类项目经验时间以合同签订时间为准。 | 15 |
| 4 | 对非重大违法违规记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行政处罚或经营异常的投标人每一条记录扣1.5分，最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。 注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）；分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。 | 3 |
| 三 | 技术部分（合计65分） |  |  |
| 1 | 重要技术指标的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》带“▲”号参数共5项，完全满足得15分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣3分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供, 不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 15 |
| 2 | 一般条款的响应情况 | 本子包《技术参数及配置清单》非“▲”和非“★”参数要求的共28项，全部满足得10分，有一个参数负偏离扣0.4分，扣完为止。 【注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表 》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离】。 | 10 |
| 3 | 整体技术实施方案 | 投标人在投标文件中提供对项目的整体技术实施方案响应情况（应包括但不限于：项目需求分析、设备的选型、项目管理和质量控制、项目组织及人力资源安排、项目进度计划内容等内容）进行评审： （1）方案完整、科学、合理，可操作性强的，完全满足或优于采购需求的，得10分； （2）方案基本完整、较科学、合理，可操作较强的，基本满足采购需求的，得7分； （3）方案一般，可操作性一般的，部分满足采购需求的，得4分； （4）方案差、不完整，无法满足采购需求或未提供方案的，得1分； （5）不提供不得分。 | 10 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据各投标人针对本包组的售后服务方案（包括但不限于售后服务计划、售后服务目标、售后服务方式等）进行综合评审： （1）售后服务计划全面详实，有具体措施，售后服务目标明确清晰，售后服务方式合理可行，得8分； （2）售后服务计划较为全面详实，有较为具体的措施，售后服务目标较为明确清晰，售后服务方式较为合理可行，得6分； （3）售后服务计划一般，具体措施一般，售后服务目标部分较简单，售后服务方式合理可行性一般，得4分； （4）售后服务计划片面简略，具体措施较少，售后服务目标部分不明确清晰，售后服务方式不合理可行或未提供方案的，得1分。 （5）不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 平台对接情况 | 投标人在投标文件中提供对项目的与白云区视频汇聚统一平台、公安网视频平台平台对接情况（应包括：本项目系统对接白云区统一视频平台的技术方案、系统对接公安网视频平台的技术方案、人脸识别摄像机对接白云区统一视频平台人脸识别库的技术方案、系统人脸识别摄像机对接公安网视频平台人脸识别库的技术方案）进行评审： 1、针对本项目系统对接白云区统一视频平台的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 2、针对本项目系统对接公安网视频平台的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 3、 针对本项目人脸识别摄像机对接白云区统一视频平台人脸识别库的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 4、 针对本项目系统人脸识别摄像机对接公安网视频平台人脸识别库的技术方案评审，完全满足或优于采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足或其他情况的，得0分。 | 12 |
| 6 | 运维服务方案 | 根据各投标人针对本包组的运维服务方案进行综合评审： （1）运维服务方案详细，配置运维服务团队分工明确合理且专业性强，服务计划详细的，得5分； （2）运维服务方案较详细，配置运维服务团队分工合理，服务计划简单的，得3分； （3）运维服务方案简单，配置运维服务团队分工不明确，服务计划不完善的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 5 |
| 7 | 工期进度计划与措施 | 根据投标人提供的工期进度计划与措施进行评审： （1）制定了健全的工期进度计划与措施，针对性强，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理，关键节点的控制措施合理、切实可行，得5分 （2）制定了工期进度计划与措施，针对性一般，关键线路较完整，计划编制较合理，关键节点的控制措施基本可行，得3分 （3）制定了工期进度计划与措施，缺乏针对性，关键线路缺项，计划编制不合理，关键节点的控制措施可行性差，得1分 （4）未提供此项内容不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

3.技术、商务、价格评分的计算

（1）技术评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人技术部分打分总数的算术平均值作为该投标人的技术评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（2）商务评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人商务部分打分总数的算术平均值作为该投标人的商务评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（3）价格评分计算方式：根据评分细则，计算各投标人的价格评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2.评标委员会按投标人综合评分由高到低的原则进行排序（综合评分相同的，按价格评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且价格评分相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，本项目推荐综合评分排序前3名中标候选人。

（五）中标候选人推荐

评标委员会将按投标人综合评分由高到低的原则对所有进入详细评审的投标人进行排序，推荐排名前3名的投标人为中标候选人。

五、项目废标处理

本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、中标候选人公示

评标活动结束后，招标代理机构将在招标信息发布网站上进行中标候选人公示，对外公布评标结果，公示期为3个自然日。公示期内，采购人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满后，若无异议，将确定排名第一的中标候选人为投标人。

七、定标

（一）中标候选人公示结束后，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定项目的中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

（二）中标结果确认后，招标代理机构将中标结果在招标信息发布网站上进行公告（公告期为1个自然日）。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告结束后5个工作日内，投标人须向招标代理机构支付服务费。招标代理机构完成支付确认后，投标人可以前往招标代理机构领取中标通知书。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现投标人有下列行为之一的，将移交相关部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的。

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

3.与采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

4.向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

八、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，分别按照招标文件和投标人投标文件的约定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和投标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：加盖公章，如一份资料有多页的，需加盖骑缝章；未明确说明的，联合体投标的由联合体牵头单位盖章）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★投标承诺函 | 盖公章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 盖公章 |
| 3 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件） | 盖公章 |
| 4 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 盖公章 |
| 5 | ★法定代表人（负责人）证明书 | 盖公章 |
| 6 | 授权委托证明书（法定代表人/负责人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 法定代表人/负责人签名（盖章）、盖公章 |
| 7 | ★开标一览表 | 盖公章 |
| 8 | 报价明细表 | 盖公章 |
| 9 | ★实质性响应条款一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 10 | 拟投入本项目人员情况一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 11 | 业绩一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 12 | 证书（获奖）一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 13 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 盖公章 |
| 14 | 技术和服务要求响应表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 15 | 技术方案 | 盖公章 |
| 16 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 盖公章 |
| 17 | 其他包组评审需要提交的证明材料 | 盖公章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定提交投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函

广州白云产权经纪有限公司：

我方确认收到贵方提供的“广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240073）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目采购合同执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方接受由我方向贵方支付服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款，并承诺向贵方足额支付。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

承诺人（盖章）：

日期：2023年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州白云产权经纪有限公司：

关于贵方　 　年　　月　　日发出的“广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240073）的招标公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

- （一）我方具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件（见附件）。

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

声明人（盖章）：

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

- 2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章，附件由总公司（总所）提供。

法定代表人（负责人）证明书

同志为我单位法定代表人（负责人），特此证明。

附：法定代表人身份证号码：

单位：  （盖章）

年　　月　　日

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州白云产权经纪有限公司组织的“广州市白云区新市街道视频监控2024年建设项目”（项目编号：BYA20240073）的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

法定代表人（负责人）：（签名/盖章）

授权单位：（盖章）

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价不包含广州白云产权经纪有限公司交易服务费。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 填报要求：

- 1、本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2、请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

证书（获奖）一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期（获奖时间） |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

1、填写投标人获得认证、专利证书或软件著作权、获奖等证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2、请提供本表所列的证书资料。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间或完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、依据商务评标中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、盖章页（或根据评分项对应内容的要求填写）。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评标结果。

承担本项目主要人员表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 获得证书 | 发证单位 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报要求：

提供投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章（提交近三个月任意1个月的社保证明），未提供的不得分。

技术和服务要求响应表

| 采购需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。