网址： www.gzbycq.com

招标文件

项目编号：BYA20240064

项目名称：应急综合管理系统及配套建设项目

项目类别：服务类

广州白云产权经纪有限公司

2024年12月6日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、只接受具备法律效力的纸质投标文件。

二、供应商需在提交投标文件截止时间前向招标代理机构提交密封的投标文件。逾期送达的投标文件招标代理机构恕不接收。

三、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

四、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

五、广州白云产权经纪有限公司为招标代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 应急综合管理系统及配套建设项目（BYA20240064）

- 招标公告

广州白云产权经纪有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受广州市云享数据科技有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：应急综合管理系统及配套建设项目

（二）项目编号：BYA20240064

（三）项目预算：人民币41565800元

| 序号 | 包组 | 包组预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | “空天地”一体化应急指挥调度配套项目 | 19415800 |
| 2 | 城市生命线综合管理系统项目 | 18200000 |
| 3 | 安全生产“双重预防”综合管理系统项目 | 3950000 |

（四）项目类别：服务类

（五）资金来源：企业自有资金

（六）项目内容：本项目共含三个包组（兼投不兼中），三个包组分别确定1家中标人，为采购人提供对应包组软硬件建设服务，详见招标文件。

（七）合同履行期限：合同签订后11个月内完成开发、调试、初验、上线试运行及终验，终验通过后进入36个月的质保期。

二、投标人的资格要求

（一）投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。根据以下信息进行评标：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。

（二）投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

（三）本项目接受联合体投标。若为联合体投标的，应满足下列要求：

1.联合体组成单位不得超过2家，联合体各方需按招标文件提供的格式签订联合体共同投标协议书。联合体共同投标协议书中必须指定牵头人单位，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体共同投标协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

2.联合体各方签订联合体共同投标协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在本项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

3.联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向采购人承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

4.除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。

三、获取招标文件及投标登记的时间及方式

（一）时间：2024年12月9日至2024年12月13日的工作时间（上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

（二）售价：人民币300元/套。

（三）获取招标文件及投标登记需提交的资料：

1.购买标书的汇款凭证；

2.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记（复印件加盖公章）；

3.法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托证明书（原件加盖公章）；

4.获取招标文件登记表（原件加盖公章）。

（四）获取招标文件及投标登记方式：投标人将上述需提交的资料扫描件作为邮件附件，按以下邮件主题格式发送至指定邮箱进行获取招标文件及投标登记，待招标代理机构确认投标人信息后即完成获取招标文件及投标登记，同时招标代理机构向投标人邮件回复可编辑的招标文件。

1.邮件主题格式：“（投标人名称）获取应急综合管理系统及配套建设项目招标文件资料”。

2.将购买招标文件费用汇入：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

并请注明事由：BYA20240064标书款。

3.指定邮箱：wenzixuan@gzbycq.com。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件时间：2024年12月27日上午9:00至2024年12月27日上午9:30（北京时间）

（二）提交投标文件截止时间：2024年12月27日上午9:30（北京时间）

（三）提交地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（四）供应商提交投标文件的方式：前往广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅现场提交或以邮寄的方式提交投标文件（采用邮寄方式递交投标文件的，邮寄送达地址同递交投标文件地点，快递单务必写明投标单位名称并自行确认投标文件于递交截止时间前文件可到达递交地点，联系人：温小姐，联系电话：020-86363588）。注：投标人以邮寄方式递交投标文件的：①寄出投标文件后请将快递单号告知招标代理机构工作人员。②如因邮寄过程造成的投标文件破损，丢失等风险由投标人自行承担。③投标人未参加开标会议的，视同默认开标结果。

（五）获取了招标文件，如不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

（六）开标时间：2024年12月27 日上午9:30（北京时间）。

（七）开标地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（八）招标代理机构现场拆封投标人提交的投标文件及公布开标结果，投标人可现场查看开标情况。

五、现场考察及招标答疑会

（一）本项目不举行现场考察活动。

（二）本项目不需要现场招标答疑会。

六、投标人注意事项

（一）招标代理机构不对投标人进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（二）招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

（三）本项目只接受已办理投标登记手续的投标人的投标文件。

七、采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

名称：广州市云享数据科技有限公司

地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼C504-1房

联系人：黎先生

联系电话：18198936010

（二）招标代理机构信息

名称：广州白云产权经纪有限公司

地址：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼

对外办公时间：工作日9:00～12:00，14:00～17:30

联系人：温小姐

联系电话：（020）86363588

发布人：广州白云产权经纪有限公司

发布时间：2024年12月6日

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）招标代理机构：本项目是指广州白云产权经纪有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州市云享数据科技有限公司，是采购活动当事人之一，负责招标活动的资格审查，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指向招标代理机构完成投标登记及获取招标文件、按时足额缴纳投标保证金、参加投标的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）投标文件：是指投标人按要求编制的投标文件。

（六）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、一般要求

（一）投标的费用

1.投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目服务费由投标人支付，投标人投标总报价中不包含服务费。投标人应按规定内向招标代理机构另行支付服务费。

3.服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 采购额＞100亿元 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：本项目采购额为中标金额，如最后计算得出的服务费低于3000元，按3000元计算。

4.服务费支付方式

投标人须使用名下账户向招标代理机构服务费指定收款账户以银行转账方式一次性足额支付服务费：

服务费指定收款账户信息：

| 收款单位 | 广州白云产权经纪有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行广州白云支行 |
| 账号 | 44001491101053008649 |

（二）招标文件的澄清和修改

1.在投标截止时间七日以前，无论出于何种原因，采购人或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述补充、修改和澄清文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至招标代理机构确认，投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件补充、修改和澄清的内容。

3.为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或招标代理机构可适当推迟投标截止时间和开标时间，但至少在原投标截止时间3日前将变更时间通知已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人。澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或招标代理机构在征得已完成登记手续并获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（四）关于联合体投标

本项目接受联合体投标。

（五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。

（六）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，投标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

（八）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑及投诉

（一）投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函。联系方式见招标文件中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）潜在投标人或者其他利害关系人认为招标文件、招标过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出异议，不予受理超出规定时间提出的异议：

1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前提出。采购人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复；

2.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录；

3.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起7个工作日内作出答复。

（三）质疑函应当包括下列主要内容：

1.质疑投标人和相关投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2.质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.认为招标文件、招标过程、评标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4.提出质疑的日期。

（四）质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（五）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报监督管理部门依法处理。

（六）投标人向招标代理机构提出异议后，在异议处理期限内，不得同时向其他部门提起同一异议。异议人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，异议程序终止。

（七）提交质疑函地点：招标代理机构。

（八）本次招标活动中，采购人作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1.投标文件须以纸质文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而按无效投标处理时，其后果由投标人承担。

2.投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

3.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

4.招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

5.投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

6.投标文件以及投标人与采购人、招标代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

7.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会招标代理机构，并书面报告本级人民政府部门。

8.投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的份数

1.投标人编制的投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份；正本独立封装，副本全部一起封装。

2.投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在规定签名处签字。授权代表须出具书面授权证明，法定代表人授权书应附在投标文件中。

4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（三）投标文件的提交

1.投标人应在提交投标文件前，向招标代理机构办理完成项目投标登记手续。

2.招标代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

3.招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件密封不完整的。

（2）投标文件未按要求进行签名和盖章。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（四）投标文件的修改、撤回与撤销

1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回密封的投标文件，并书面通知采购人或招标代理机构，一经开标，将不允许修改或撤回投标文件。

2.在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止日期。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

# 采购需求

  - 项目概况

（一）项目名称：应急综合管理系统及配套建设项目

（二）预算金额：41565800元

（三）项目属性：服务类

（四）本项目涉及3个子包建设，分别包1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）；包2（城市生命线综合管理系统项目）；包3（安全生产“双重预防”综合管理系统项目）：

| 序号 | 采购包 | 分项预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “空天地”一体化应急指挥调度配套项目 | 19415800 | 采购包 兼投不兼中 |
| 2 | 城市生命线综合管理系统项目 | 18200000 |  |
| 3 | 安全生产“双重预防”综合管理系统项目 | 3950000 |  |

（五）联合体说明： 本项目允许联合体投标，业绩、奖项等的认定和评分根据联合体共同响应协议书约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按牵头方情况评分。商务部分评分中对“对非重大违法违规记录的扣分”按联合体各成员情况打分，对“综合信用评价得分 ”按牵头方情况打分。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书，提供承诺函（格式自拟）。

    - 采购清单

      - 包1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）采购清单一览表

表格 包1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）采购清单一览表

| 序号 | 类型 | 采购需求 | 简要说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化基础设施建设 | 无人机平台 | 多旋翼无人机（含机库、电池）24 套； 系留式照明无人机（含机库、电池）2 套； 多旋翼无人机（投掷版）（含机库、电池）1 套； 无人机机场建设24 套。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 5G应急可视化指挥终端 | 5G应急可视化指挥终端84 套； 5G应急可视化指挥终端数据采集工作站2 套。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 高性能应急平台运行环境 | 三维渲染能力支撑服务器1 ：5 台； 三维渲染能力支撑服务器2 ：2 台； 数据库管理系统3 套； 应用中间件29 套； 数据备份服务器1 台； 数据库管理系统1 套。 | 1 | 项 |
| 4 | 软件开发服务 | 应急综合管理类应用 | 一是白云区应急综合管理一体化平台。围绕“应急综合能力提升”，解决风险预警不准、数据融合不高的痛点，构建全域覆盖的“天-空-地”智能感知和应急指挥救援基础能力，搭建白云区应急综合管理一体化平台，包括：统一门户建设、统一应用支撑、移动应用扩展等；二是搭建地图可视化应用支撑系统，提供基于二、三维空间地图可视化支撑应用。二是搭建应急数据中台及数据资源池。通过整合各级用户专业领域的数据资源，建设覆盖跨部门、跨层级的应急管理数据资源池，形成“全面汇聚融合、安全可控访问、全区逻辑一体”的白云区应急管理数据支撑体系，提供数据接入、数据处理、数据管控、数据加工、数据接口服务、数据共享交换等功能，为白云区应急综合管理一体化平台提供数据支撑。 | 1 | 项 |
| 5 |  | 指挥救援类应用 | “空天地”一体化指挥调度管理系统。以应急指挥救援为核心，以需求为任务导向，以数据为关键要素，在现有事故灾难救援系统基础上，健全“天-空-地-人”一体化应急监测感知体系。包括综合态势感知应用、应急设备综合调度管理、精细化应急预案管理、应急物资管理。支撑实现重点区域现场视频回传时间由2小时缩短至300秒，打造“5分钟重点区域救援圈”，实现预警感知到救援处理时间从2小时缩短至30分钟。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 决策支持类应用 | 拓展建设应急专题应用“一张图”管理，实现对“全程可控”的业务应用场景进行全息刻画，实现“实战指挥”“扁平指挥”“透明指挥”“实景指挥”的新一代应急指挥救援应用。主要包括安全生产专题、应急响应专题、减灾救灾专题等。 | 1 | 项 |
| 7 | 系统业务运营服务 | 无人机运营服务 | 三年无人机机场运营电费、三年无人机飞行监测服务（包括空域申请、航线执行、数据下载、数据整理等）。按照相关空域管理部门要求及无人驾驶航空器飞行管理暂行条例规定进行空域申请和无人机操作，确保无人机机场安全运行。投标时需附上提供三年无人机机场运营电费，三年无人机飞行监测服务（包括空域申请，航线申请，数据下载，数据整理等）的服务承诺函。 | 1 | 项 |

      - 包2（城市生命线综合管理系统项目）采购清单一览表

表格 包2（城市生命线综合管理系统项目）采购清单一览表

| 序号 | 建设任务 | 采购需求 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化基础设施建设 | 城市生命线监测感知终端 | 管网液位计80套； 管网流量计14 套； 管网水质监测设备10套； 泵站智能化改造5座； 网络高清摄像机20套； 硬盘录像机1套； 河道水位计6 套； 交换机20 套； 应变计80个； 拉线位移计8个； 加速度计15个； 温度计40个； 倾角计12个； 交通抓拍摄像机8套； 裂缝计10个； 非接触式挠度计6个； "反射靶标（含保护罩）"36 个； 24口工业交换机1台； 路由器1台； NVR硬盘录像机 1台； 传感器接入模块179通道； 综合接入网关6台； 桥梁前端监测数据综合处理机1台； 可燃气体智能监测仪（燃气阀门井）100套； 可燃气体智能监测仪（相邻地下空间）300套； 第三方施工监测仪 10套； 外夹式超声波流量计5套； 管段式流量计20套； 高频压力计10套； 漏失在线监测设备10套； 智慧消火栓监测设备136套； 太阳能供电系统15套； 前端监测物联网网关15套； 非接触形变监测设备5套； 应变计（含温度计）75套； 静力水准仪20套； 裂缝计10套； "反射靶标（含保护罩）"25 套； 隧道土建结构监测采集仪1套； 前端数据综合处理机1套； 网络高清摄像机20套； NVR硬盘录像机5套； 消防综合网关4 套； ACU 1套； 24口工业交换机1套； 路由器1套； 激光位移计5套； 应变计（含温度计）30套； 静力水准仪15套； 裂缝计10套； 位移计8套； 管廊结构监测采集仪1套； 前端数据综合处理机1套； 外夹式超声波流量计5套； 高频压力5套； 漏失在线监测设备5套； 可燃气体监测仪10套； 前端监测物联网网关1项； 24口工业交换机1套； 路由器1套； 传感器接入模块1套； 综合接入网关5套； | 1 | 项 |
| 2 | 软件开发服务 | 综合监测预警类应用 | 搭建城市生命线安全运行监测综合管理系统。在现有信息化建设基础上，通过汇聚城市生命线安全工程建设、安全运行、安全风险、隐患管控现状、监测预警等数据，实现城市安全运行底数“清”、态势“明”。同时为城市管理者能够高效概览事故地周边环境，迅速判明事故地点周边真实环境，科学指导相关应急处置工作的高效开展提供技术支撑。本期选取白云区云城街道作为主要试点区域，构建完善城市生命线安全运行监测感知体系，试点实现排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等运行监测管理，汇聚各行业地下管网地理信息、地上桥梁等设施信息、物联感知监测数据等CIM基础数据，建立覆盖地上地下的城市生命线安全工程数据库，形成城市生命线监管一盘棋、监测一张网。本期建设内容包含：排水管网安全运行监测、桥梁安全运行监测管理、燃气安全运行监测管理、供水安全运行监测管理、综合管廊安全运行监测管理、隧道安全运行监测管理、消防安全运行监测管理、水环境安全运行监测管理、电梯安全运行监测管理、预警联动处置。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 应急综合管理类应用 | 一是白云区应急综合管理一体化平台。围绕“应急综合能力提升”，解决风险预警不准、数据融合不高的痛点，构建全域覆盖的“天-空-地”智能感知和应急指挥救援基础能力，搭建白云区应急综合管理一体化平台，本子包负责：1）移动应用扩展建设-预警处置部分；2）外部系统集成与接入-开展与粤政易等省市级相关系统的对接，集成消防、卫健、规自、水务、公安等相关部门的系统，实现数据互联互通。同时，基于开放的设计思想，预留后续其他系统对接的入口。包含：地质灾害监测系统对接、智慧用电平台对接（在建）、基础设施信息管理系统对接、智慧城管系统对接、智慧电梯系统对接、智慧水务系统对接、智慧环保平台对接。 二是搭建应急数据中台及数据资源池。通过整合各级用户专业领域的数据资源，建设覆盖跨部门、跨层级的应急管理数据资源池，形成“全面汇聚融合、安全可控访问、全区逻辑一体”的白云区应急管理数据支撑体系，提供数据接入、数据处理、数据管控、数据加工、数据接口服务、数据共享交换等功能，为白云区应急综合管理一体化平台提供数据支撑。 本子包负责：1）应急信息资源规划-数据处理-海量数据处理模块；2）应急数据资源池建设-专题库建设-城市生命线专题库部分。 | 1 | 项 |
| 4 |  | 决策支持类应用 | 拓展建设应急专题应用“一张图”管理，实现对“全程可控”的业务应用场景进行全息刻画，实现“实战指挥”“扁平指挥”“透明指挥”“实景指挥”的新一代应急指挥救援应用。本子包负责：城市生命线综合运行监测专题部分。 | 1 | 项 |

      - 包3（安全生产“双重预防”综合管理系统项目）采购清单一览表

表格 包3（安全生产“双重预防”综合管理系统项目）采购清单一览表

| 序号 | 类型 | 采购需求 | 简要说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化基础设施建设 | 企业安全生产监测感知终端 | 乙烯气体微量泄露监测仪250 台； 报警控制器25 台； 温湿度传感器250 台； 粉尘浓度测量仪250 台； 信标1000 台； 综合网关10 台； 微标签250 台； 人员定位处理机5 台。 | 1 | 项 |
| 2 | 软件开发服务 | 应急综合管理类应用 | 一是白云区应急综合管理一体化平台。围绕“应急综合能力提升”，解决风险预警不准、数据融合不高的痛点，构建全域覆盖的“天-空-地”智能感知和应急指挥救援基础能力，搭建白云区应急综合管理一体化平台，负责平台移动应用扩展；二是搭建应急数据资源池。按照数据使用目的分级分类建库的要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，分析应急数据资源汇聚，整合汇聚应急管理局内外部的数据，梳理应急基础关联信息，依托应急数据中台，形成专题库应急数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策提供数据支持。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 综合监督类应用 | 重点建设企业“双重预防机制”综合管理系统、企业安全生产标准化管理系统以及相对应的监管侧建设，通过风险分级管控、隐患排查治理、运行机制评估、宣传教育管理等功能、治本攻坚专项行动管理，协助企业实现安全风险分级管控和隐患排查治理信息化衔接。 | 1 | 项 |

  - 标准规范

项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T 8567 计算机软件文档编制规范；

GB/T 9385 计算机软件需求规格说明规范；

GB/T 9386 计算机软件测试文档编制规范；

GB/T 15532 计算机软件测试规范；

GB/T 28035 软件系统验收规范；

SJ/T 10367 计算机过程控制软件开发规程；

SJ 20822 信息技术软件维护；

GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求等；

GB50982-2014 建筑与桥梁结构监测技术规范；

DB34T 4713-2024 城市生命线工程安全运行监测运营标准；

DB34/T 4021-2021 城市生命线工程安全运行监测技术标准；

广州市白云区政府投资信息化项目管理办法。

  - 总体要求

    - 总体技术要求

1、体系架构要求

系统要求采用二层或以上体系架构。系统须采用模块化的开发方式，各模块之间相互独立，模块接口开放、明确，任何一个应用模块的损坏和更换均不能影响其它模块的使用。系统部署支持分布式计算、负载均衡和集群技术、提供良好的可扩展性和容错性。

2、系统统一性要求

本项目是系统性的平台工程，各部分建设须遵循应急综合管理一体化平台的标准规范，包括数据库建设、接口开发、数据字典编制等，平台各部分须实现统一用户管理，统一系统设计风格。

3、国产化技术要求

项目采用国产化产品及技术路线，应遵循易用性、兼容性、可移植性、可扩展性等原则，结合实际建设需求，基于所采用的国产化技术路线开展适配试验工作，充分考虑所建设系统在对应芯片、操作系统、数据库、中间件等组合环境下的适配程度。

如本项目含有非国产化产品及技术路线，应保障产品安全可靠、稳定运行。

4、系统部署要求

本平台须具有较高的可靠性保障，能够满足 7×24 小时的全天候业务运行要求；本平台须具有较高的稳定性保障，能够应对各种突发流量、集中业务处理等极限环境的长期、稳定运营；本平台须具有良好的升级扩展能力，最大限度地提供在线升级和扩展功能，满足在业务不间断运营的情况下，进行系统接口、功能扩展的能力。

5、信息安全要求

根据GB/T 22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》有关要求，本项目需要开展三级等保工作，中标人建设内容需满足三级等保要求并配合网络安全测评公司开展测评和备案工作。

  - 技术实现方法和路线

（一）开发语言与数据库：使用符合国产化要求的开发语言与数据库；

（二）系统结构：

包1、包3：C/S 与 B/S 结合；

包2：B/S架构。

（三）系统部署环境要求

系统部署于白云区政务云，结合采购人指定的高性能应急平台运行环境等。

  - 包1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）

    - 信息化基础设施建设需求

      - 无人机平台要求

采购24套多旋翼无人机，搭载广角、长焦和红外相机，能直观呈现可见光和热成像画面，适用于安防、巡检作业；2台系留式照明无人机，1台投掷无人机，提高应急救援实战能力。

      - 多旋翼无人机（含机库、电池）

表格 多旋翼无人机参数表

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多旋翼无人机（含机库、电池） | （一）飞行器 1.裸机重量：飞行器裸机重量小于1450克 2.最大起飞重量：最大起飞重量不小于1500克 3.尺寸：小于等于350mmx400mmx200mm（不含桨叶） 4.轴距：对角线轴距小于500毫米 5.最大水平飞行速度：不低于20米/秒 ▲6.最长飞行时间：不低于50分钟（需提供官网截图或产品彩页作为证明材料） 7.定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在RTK正常工作时飞行器悬停精度 8.水平≤±0.1m 9.垂直≤±0.1m 10.夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定 11.六向避障：机身支持六向避障 12.4G图传：飞行器支持使用4G网络进行图传的回传 其他：免费提供安装、上线运行所必须的配件、辅材。 | 套 | 24 |
| 2 |  | （二）机库 1.尺寸：小于等于600mmx600mmx500mm（舱盖闭合，不含气象站） 2.重量：设备重量小于等于35kg（不包含飞行器） 3．最大输入功率：设备最大输入功率小于等于1000W 4.工作环境温度：设备工作温度范围不小于-20°C至45°C 5.IP防护等级：机场设备具备不低于IP55的防护等级 6.IP防护等级：飞行器具备不低于IP54防护等级 7.最大抗风速度：不小于12m/s 8.最大作业半径：设备理想情况最大作业半径不小于10公里 9.RTK基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。 10.RTK基站定位精准度-设备所含RTK基站定位精度：水平精度小于等于1cm+1ppm（RMS）；垂直精度小于等于2cm+1ppm（RMS） 11.输出电压：设备充电输出电压大于等于28V 12.充电耗时：设备最短作业间隔小于等于35min 13.天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于4天线 14.空调类型：设备内置空调系统 15.电池容量：设备内置备用电池，续航时间大于等于5小时 16.4G接入：设备支持通过4G实现网络接入 17.风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器 18.监控：支持双摄监控，可监控舱内和舱外情况 19.分辨率：设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力 20.防雷接口：设备供电口防雷能力不小于20KA，以太网口防雷能力不小于10KA 21.开放协议：设备支持二次开发 22.起飞：飞行器支持快速起飞，无需等待RTK收敛1分钟内完成从关机到起飞的准备 23.边缘计算：设备支持本地获取机场媒体文件进行数据预处理 |  |  |
| 3 |  | （三）相机 1.相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 2.广角相机CMOS：相机CMOS不低于1/1.32英寸 ▲3.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万（需提供官网截图或产品彩页作为证明材料） 4.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸 5.长焦相机像素：像素数不低于1200万 6.可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于56倍 7.红外传感器分辨率：不低于640*512 8.红外传感器分辨率：支持利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率大于1280*1024 9.红外传感器帧率：不低于30Hz 10.红外热成像相机变焦倍数：支持不低于28倍数码变焦 11.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦 12.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 13.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制 14.相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |  |  |
| 4 | 无人机机场建设（机场组网） | 无人机机场部署环境（包括但不限于通电、通网、平整地面、安装加固机场设施） | 套 | 24 |

      - 系留式照明无人机（含机库、电池）

表格 系留式照明无人机参数表

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系留式照明 无人机（含机 库、电池） | （一）飞行平台 1.对称电机轴距：≥600mm 2.轴数：4 3.空机重量：≤4kg 4.悬停精度： 垂直（RTK定位）≤0.5m，水平（RTK定位）≤0.5m 5.最大抗风等级：≥6级 6.最大起飞海拔：≥4000m 7.传输距离：≥5KM 8.持续工作时间：≥24小时（系留） 9.备降电池：备降飞行≥5分钟 10.系留飞行高度：≥50m 11.安全保护：支持低电压、链路中断返航降落，支持系留断电返航降落 12.双IMU 双冗余供电：飞控支持双IMU备份 双冗余供电备份 13.系统支持单北斗定位 其他：免费提供安装、上线运行所必须的配件、辅材。 | 套 | 2 |
| 2 |  | （二）地面端遥控器 1.产品形态 ：工业级手持控制器 ▲2.显示屏：≥1920*1080分辨率高亮显示屏（需提供官网截图或产品彩页作为证明材料） 3.续航时间：≥6h 4.通道数：≥12 |  |  |
| 3 |  | （三）系留一体箱 1.整体重量：≤30KG 2.空中供电：额定功率≥1.6KW，峰值功率≥2KW（5s） 3.地面供电：额定功率≥2KW，峰值功率≥2.5KW 4.断电保护：飞行过程中，地面电源异常中断，无人机仍然可正常降落 5.状态监测：监测显示当前工作时长、累计使用时长、收放线系统温度，当前工作状态、剩余线缆长度，同时语音报警提示 6.状态报警：当系统工作异常以及剩余线缆长度不足5米时，具有语音与文字提示功能 7.线缆长度：≥50米 |  |  |
| 4 |  | （四）系留专用灯组 1.灯组标称功率：≥800w 2.发光角度：≥60度 ▲3.亮度：≥100000LM（需提供官网截图或产品彩页作为证明材料） |  |  |
| 5 |  | （五）监控云台 1.角度：≥100° 2.分辨率：≥1080P 25fps |  |  |
| 6 |  | （六）喊话器 1.音量响度：≥130分贝 2.喊话器距离：≥3公里 3.声音覆盖范围：≥500m 4.待机时间：≥200小时 5.喊话：≥5小时 6.广播：≥70分钟 |  |  |
| 7 |  | （七）汽油发电机 1.峰值功率：≥2.5KW 2.额定功率：≥2KW 3.燃料：92#及以上无铅汽油 4.油箱容量：≥5L 5.排量：≥98cc |  |  |

      - 多旋翼无人机（投掷版）（含机库、电池）

表格 投掷无人机参数表

| 序号 | 设备 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多旋翼无人机（投掷版）（含机库、电池） | （一）飞行平台 1.轴距：≥2600mm ▲2.最大负载重量：≥50kg（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件作为证明文件） 3.空载续航时间：载荷≥60min 4.满载续航时间：50kg载荷≥30min 5.遥控距离：≥10km（通视，无干扰条件） 6.最大工作海拔：≥5500m ▲7.断桨/断臂保护：无人机在负载飞行中出现单个桨叶折断动力系统问题停止工作或单个机臂折断的情况下能正常飞行并安全降落（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件作为证明文件） 8.具备4G/5G通信能力，能将飞行数据和视频接入信息化管理平台 9.抗强磁干扰：支持强磁场环境下飞行 10.双IMU 双冗余供电：飞控支持双IMU备份 双冗余供电备份 11.自校准磁罗盘：支持空中自校准磁罗盘 12.开关机：支持按键式，一键开机整机通电，一键关机整机下电 ▲13.系统支持单北斗定位（须提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件作为证明文件） 14.无人机支持绕兴趣点飞行 其他：免费提供安装、上线运行所必须的配件、辅材。 | 套 | 1 |
| 2 |  | （二）地面端 1.续航时间：≥6h 2.通道数：≥16 3.电池：≥20000mA/H |  |  |
| 3 |  | （三）动力电池 1.规格≥18s_33000mah 2.电池重量：≤10kg |  |  |
| 4 |  | （四）云台吊舱 1.云台类型：单光吊舱 2.光学变焦倍数：≥30倍光学变焦 3.有效像素：≥200万 4.指点定位功能：云台应能通过地面控制站显示屏幕选定目标，并显示目标的经纬度信息，距离精度≤15m（飞行高度100m以上，斜向定位） |  |  |
| 5 |  | （五）灭火弹挂载器 1.容弹数量： ≥2个 2.最大载重： ≥40kg 3.功能：可加瞄准镜头，遥控器端APP显示图像 |  |  |
| 6 |  | （六）激光测距仪 1.有效投放高度：支持200米以上投放 2.定时误差：≤±2ms 3.定高误差：≤50cm |  |  |

      - 5G应急可视化指挥终端要求

拟采购84台5G应急可视化指挥终端和2台数据采集站。集成语音通信、视频采集、定位导航、夜视照明能力，及时回传自然灾害或安全生产事故现场高清音视频。数据采集站主要与5G应急可视化指挥终端配合使用，具体分配按实际需要而定。具体指标如下。

表格 5G应急可视化指挥终端参数表

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G应急可视化指挥终端 | 1.外壳防护等级：外壳防护等级应符合GB/T 4208-2008中IP68要求（水深1m，持续2h）； 2.外形尺寸与质量：采用内置可更换电池设计，质量（外接设备除外）158g，误差不超过60g； 3.视频性能：应最高支持1440P分辨率视频录制，且对应分辨率≥1000线； 照片分辨率：应支持最高≥3000万像素，且最高像素下对应分辨率≥1200线； ▲4.摄像头：应配置前、后摄像头，支持前后摄像头同时摄录并同时保持，可实现点对点视频通话，视频通话时以画中画的形式呈现，前置摄像头支持水平方向180º旋转，可实现屏幕朝前摄录，后摄像头支持自动对焦，拍清证件或文档； 5.最大记录间隔：采用自动分段记录方式，在 1280×720，30 帧/秒条件下，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.01s； 6.广播及语音操控功能：平台端可对5G应急可视化指挥终端群组发起广播，组内的5G应急可视化指挥终端设备应可以收听到调度台话音；同时5G应急可视化指挥终端应具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作； 7.语音备注：具备语音备注功能，摄录后可以对视频进行语音备注，并可在平台查询相应视频和备注的语音信息； 8.几何失真：在生产厂商声明的所有分辨率条件下几何失真应≤15% 。 最低可用照度：输出图像的中心水平分辨率下降到标称亮度条件下分辨率的70%时，目标景物上的照度应满足≤3.0lx； 9．5G网络接入功能：可接入移动、联通、电信5G/4G SIM卡实现无线传输功能，在连接电脑或采 集 站 情 况 下 ，应 能 够 自 动 关 闭 5G/4G/WIFI信号； 10.无线传输功能：为方便后台管理，应具备无线传输功能，且开启无线传输功能后，存储和传输的视频的参数可有所不同并可以独立设置，支持H.264和H.265视频编码格式，支持视频三码流，且最高实时传输的文件分辨率不低于1440P，且对应的分辨率不低于900线；同时利用网络可将执法仪本机视频、音频、照片文件上传至服务器； 11.录制文件大小：H.265编码方式开启状态下，分辨率1440P，1小时录制文件≤2.5GB; 12.卫星定位功能：内置北斗定位模块，定位信息可通过 4G 和 WIFI无线网络实时回传至平台，平台可在电子地图上显示终端实时位置，并可以查看历史定位轨迹，定位信息上传频率可通过平台自定义调节； 13.SOS联动报警功能：在长按SOS键后执法仪应能自动报警，平台应急调度地图闪烁显示SOS求救位置，点击报警查看按钮后自动调取现场视频，并在后台设置的预先范围距离内其他5G应急可视化指挥终端接收到SOS求救信息； 14.视频防抖应当具备通过菜单打开/关闭视频防抖功能； 15.TTS语音播报功能：可通过无线网络注册至平台后，支持接收平台下发的文字信息，并且将文字信息进行语音播报，平台支持单选、多选、全选需要发送的文字信息的记录仪，文字信息播报后可保存在本地并查看； 16.视场角：在生产厂声明的所有分辨率条件下均应≥110； 语音质量： 记 录 的 语 音 质 量 客 观 评 价 （POLQA）得分应≥3分； 17.飞行模式功能：应支持接入采集工作站，可自动切换为飞行模式，避免一机两用报警 18.静音摄录功能：支持静音开机支持静音录像、 录音、拍照； ▲19.电池：采用内置可更换电池供电，且在更换一次电池条件下，电池工作时间应满足连续摄录时间≥8h；在1920×1080分辨率条件下进行视频实时图传，电池工作时间应满足连续摄录时间≥10h，更换电池过程存储的数据应做到不丢失；电池充电时间：电池充电时间≤1.5h; 20.APP 遥控功能：可通过 APP 端实现实时定位、视频实时图传、 集群对讲等功能； 21.扫码注册功能：可通过扫描平台端生成的二维码完成注册； 22.热特性试验：在 40℃环境下，在正常摄录模式下及开启红外补光摄录模式下10min 后，外壳及屏幕温度应≤45℃； ▲23.录像加密功能：支持录像视频加密，加密录像需用专用播放器播放； 24.Type-C接口读取速率：通过上位机软件连接样机后，上位机读取样机数据的速率≥260Mbps； 25.夜视功能 ：应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于5m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征；有效拍摄距离不低于10m，有效拍摄距离处能看清人体轮廓； 26.其他功能：设备应支持拓展人脸识别、车牌识别、语言翻译、存证云等功能； 27.配置要求：存储容量应≥64G；显示屏≥2.4寸；CPU≥8核，主频率≥ 2.0GHz；（投标人须出具产品完全符合硬件配置要求承诺函加盖制造商公章）。 28.其他功能：设备应支持拓展人脸识别、车牌识别、语言翻译、存证云等功能； 注：以上参数项须提供第三方依据《GA/T947、2-2015 单警执法视音频记录系统第二部分：执法记录仪》出具的检测报告扫描件加盖投标人公章做为评审和响应依据。 | 套 | 84 |
| 2 | 5G应急可视化指挥终端数据采集工作站 | 1.数据采集：应自动采集已注册的5G应急可视化指挥终端的视音频、图片等数据； 2.数据上传：能够自动或手动上传视音频、图片等数据到管理服务器； 触摸屏：屏幕分辨率≥1280×800，支持触摸屏操作； 3.接入能力：支持同时接入8-10台5G应急可视化指挥终端进行数据采集； 4.充电电流：设备接入能力满负荷条件下各采集接口的最大充电电流应均≥1900mA； 5.数据采集速率：设备接入能力满负荷条件下平均单路数据采集速率应≥20MB/s； ▲6.工作噪声：设备正常工作条件下的工作噪声应≤35dB(A)；（所投采集工作站参数响应情况，应以第三方检验/测机构出具的拥有CNAS标识的检验/测报告中对应的检验/测项作为事实依据佐证，报告检验/测结果未体现或者不满足均视为负偏离，投标人须提供检验/测报告扫描件） 数据完整性：设备意外断开数据传输连接后，存储的数据信息不应丢失，且在重新连接后能够自动继续进行数据采集； 7.外设管控：设备具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、移动光驱等外部接入存储设备的启用或者禁用功能； 其他：搭载≥8英寸触摸屏，标称存储容量≥4TB（依据实际响应，供货时核验）；免费提供安装、上线运行所必须的配件、辅材。 | 套 | 2 |

      - 高性能应急平台运行环境要求

表格 高性能应急平台运行环境采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维渲染能力支撑服务器1 | 1、核数≥16，线程≥32，主频2.4-3.4G GHz。 2、内存≥256GB，系统盘≥960G，共享数据盘≥20T*6SATA（与其它服务器共享）。 3、预装正版国产操作系统。 4、平均无故障工作时间（MTBF）≥100000h。 5、USB接口≥3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口，USB Type-C接口数量≥1。 6、电池额定能量≥50WH。 7、预包含5张显卡。 8、显卡参数： CUDA核心数量‌: ≥10000个 ‌显存类型相当于GDDR6X ‌显存位宽‌: ≥380bit ‌最大分辨率‌: ≥7680×4320 核心频率‌: 加速频率≥1500MHz，基础频率≥1200MHz ‌显存频率‌: ≥17000MHz ‌显存带宽‌: ≥900GB/s | 台 | 5 |
| 2 | 三维渲染能力支撑服务器2 | 1、核数≥16，线程≥32，主频2.4-3.4G。 2、内存≥256GB，系统盘≥960G，共享数据盘≥20T*6SATA（与其它服务器共享）。 3、预装正版国产操作系统。 4、平均无故障工作时间（MTBF）≥100000h。 5、USB接口≥3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口，USB Type-C接口数量≥1。 6、电池额定能量≥50WH。 7、预包含3张显卡。 8、显卡参数： CUDA核心数量‌: ≥16000个 显存：≥24G ‌显存类型‌相当于 GDDR6X ‌显存位宽‌: ≥380bit ‌最大分辨率‌: 7680×4320 核心频率‌: 加速频率为2000MHz，基础频率为2000MHz ‌显存频率‌: ≥17000MHz ‌显存带宽‌: ≥900GB/s | 台 | 2 |
| 3 | 数据库管理系统 | 国产数据库管理系统。 | 套 | 3 |
| 4 | 数据备份服务器 | 1、核数≥8，主频≥3.1GHz。 2、内存≥128GB，系统盘≥480GB，共享数据盘≥20T*5SATA（与其它服务器共享），数据盘≥4T*2SATA。 3、预装正版国产操作系统。 4、平均无故障工作时间（MTBF）≥100000h。 5、USB接口≥3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口，USB Type-C接口数量≥1。 6、电池额定能量≥50WH。 | 台 | 1 |
| 5 | 应用中间件 | 满足国产化需要的应用中间件。 1.标准性 遵循JavaEE标准规范，包括Servlet、EJB、JPA 、JCA、JDBC等标准支持。支持JakartaEE 8 full platform（范(完全兼容Java EE规范) 支持Jdk1.8版本。 支持事务管理。 支持IPV6便于企业级应用从IPv4平滑过渡到IPv6。 应用部署须同时支持e（r(企业级应用)、war(Web应用)、jar(EJB应用)应用包部署。 2.兼容性 支持主流的相当于LINUX操作系统。支持国产主流操作系统。 支持多种主流数据库系统，包括Oracle、Sybase、DB2、MS SQL SERVER、MySQL等。也支持主流国产数据库，如：南大通用、神舟通用、达梦、人大金仓等。 兼容鲲鹏、海光、飞腾、龙芯等CPU芯片。支持国产服务器。 3.高可用 支持集群功能，可对集群节点、集群应用等统一管理。另外，可支持通过负载均衡组件将业务请求在集群内的服务节点中实现负载均衡功能。 支持应用高可靠部署，提供国产化全栈应用部署方案提供国产软件负载均衡、数据缓存等相关高可用功能 支持在不中断服务的情况下将实例添加到集群。在平台上添加或删除实例后，相关配置等更新将自动处理 提供完善的Session管理，内置独立的会话管理器，集群情况下支持Session级故障恢复，支持会话亲和、会话迁移，支持序列化和非序列化对象的会话复制。 支持与异构应用服务器Tomcat混合集群，支持混合集群下的Session会话共享 应用服务器异常退出时，能自动重启，提供自恢复能力 数据库重启时，支持中间件数据库连接池中失效连接的自动恢复。 支持数据库连接泄露智能修复功能。 4.高性能 支持非阻塞模式执行IO操作，避免线程阻塞。 EJB容器支持IIOP或HTTP等访问协议。 5安全性 支持标准的安全协议SSL（Secure Socket Layer），必须支持直接访问应用服务器方式和通过第三方Web Server集成的方式。 支持多种安全加密算法，支持SM2,SM3,SM4国密算法。同时实现用户的密码满足规定的质量量度（如长度、复杂度、有效期、重复次数等参数）。 支持黑白名单设置 | 套 | 29 |
| 6 | 数据库管理系统 | 国产数据库管理系统。 | 套 | 1 |

    - 软件开发服务需求

      - 应急综合管理类应用要求

        - 白云区应急综合管理一体化平台要求

1、统一门户建设

为满足白云区应急管理各项工作的开展及集约建设、能力共享的信息化建设要求，需构建集成共享的统一门户，支撑应急管理局已有、在建和拟建业务系统的整合与集成，实现跨部门、跨层级的信息共享和业务协同。

2、统一应用支撑建设

面向工作人员提供权限范围内的业务模块入口，面向技术人员、数据治理工作人员、系统管理员等提供后台管理入口。应用支撑平台是白云区应急综合管理一体化平台的统一技术底座，需实现统一应急业务工作台和应急局建设的软件系统的运行状态监控。

3、移动应用扩展建设

基于粤政易，扩展现有的应急指挥移动端，需实现多源数据接入与展示、应急驾驶舱、信息报送、灾情信息分发、应急调度、智能知识库、智能排班等功能。

4、系统集成与接入

依托应用支撑平台建设，根据应急业务需要，在系统集成范围上，实现应急局内部系统接入和外部系统集成接入。

白云区应急综合管理一体化平台功能点清单如下：

表格 白云区应急综合管理一体化平台功能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 |  |  | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户建设 | 统一入口专栏 |  |  | 按照应急业务域整合各类应用系统，设计门户界面，集成系统访问链接，提供一个快速访问系统的快捷入口，实现统一访问，包括局应急局内部自建系统、相关委办局建设系统及省市相关系统。 |
| 2 |  | 统一用户和身份认证 |  |  | 对接省统一认证平台，实现统一身份认证，支持用户新增，支持账户、角色、权限等信息的创建、维护和更新。 |
| 3 |  | 应急资讯专栏 |  |  | 汇聚各业务应用中最有价值、用户最关心的数据，分类专栏展示，涉及通知公告、要闻、动态、自然灾害、安全生产等工作专栏的各类信息展示。 |
| 4 |  | 智能搜索专栏 |  |  | 主要包括站内搜索信息、用户历史搜索信息、标准分类索引信息和报告分类索引信息 |
| 5 |  | 即时消息服务 |  |  | 提供即时消息功能，支持实时接收其他用户发送的消息，使用户不错过任何一条重要的消息。支持用户查看消息内容，自动跳至该消息所提示的内容所在功能，方便用户对错误进行处理。 |
| 6 | 统一应用支撑 | 统一业务工作台 | 流程管理 | 支持通过界面化方式进行流程定制和流程配置，支持角色、材料、操作、地图、时限的配置。配置信息即时生效，配置信息默认是无版本的。支持事件流程、预警流程、告警流程等在线编辑、流程条件判断、流程并行处置、流程自动化流转、流程监管、流程接续等功能。 |  |
| 7 |  |  | 材料管理 | 提供材料清单管理、附件管理、版本管理功能。 |  |
| 8 |  |  | 可视化表单管理 | 提供表单的定义、生成功能，通过表单引擎使电子表单在不同系统、不同功能模块之间的传递和复用。 |  |
| 9 |  |  | 即时消息 | 支持在实时接收其他用户发送的消息，支持按照公布的时时限对受理的应急管理业务进行整体的时限设定，并依据每个科室完成的职责和内容进行每个环节实现设定。 |  |
| 10 |  |  | 报表构建 | 提供对各式各样报表的管理功能，包括新建报表、编辑报表等。提供灵活而强大的报表设计方式和分析功能，使用户可以直接基于业务术语，随时按自己的需要完成各种复杂的报表的制作和数据分析。 |  |
| 11 |  |  | 公文定制管理 | 面向应急管理审批业务，其整个业务办理的最终环节需要发起业务公文，故需提供公文定制管理功能，实现公文模版管理、公文在线编辑等。 |  |
| 12 |  | 软件系统运行监控 |  |  | 对软件系统的使用日志、故障日志进行实时监控，并提供多种方式帮助管理员方便地浏览和检索日志信息。包括中间件监控信息、应用接入监控信息、应用视图监控信息、数据资源运行监控及数据库监控信息。 |
| 13 | 移动应用扩展建设 | 多源数据接入与展示 |  |  | 提供各类应急设备数据接入与展示、无人机数据接入与展示、摄像头视频数据接入与展示功能。 |
| 14 |  | 应急驾驶舱 |  |  | 结合白云区应急局实际业务需求，建设覆盖应急局、相关委办局及镇街单位的驾驶舱信息，包括仪表盘展示、大数据分析功能，统计分析发展态势、安全态势、应急态势、统筹态势等情况。 |
| 15 |  | 信息报送 |  |  | 包括快速上报和灾情审核与转发，辅助应急指挥救援。 |
| 16 |  | 灾情信息分发 |  |  | 根据灾情等级、影响范围和各部门职责，定向、分层次地将灾情信息推送到指定的应急小组和个人手机端，确保信息迅速传达。包括灾情推送、动态更新等。 |
| 17 |  | 应急调度 |  |  | 包括资源管理、资源调度和调度指挥功能，辅助应急指挥调度过程 |
| 18 |  | 智能知识库 |  |  | 内置各类灾害应急预案及安全培训材料，支持预案查询和安全培训材料查询 |
| 19 |  | 智能排班 |  |  | 根据灾情需求、人员技能、装备可用性等因素，智能生成应急救援人员的值班、轮换、增援等排班计划。包括数据整合、灾情分析、人员匹配、动态排班、装备调整、通知推送、效能评估。 |
| 20 | 系统集成与接入 | 外部系统集成与接入 |  |  | 1、公车管理系统对接（公车基础信息、公车使用情况、公车移动北斗定位数据等） 2、粤政易对接：本项目需要接入粤政易平台。本项目中无人机飞行服务在线申请审批的服务，需要在粤政易实现在线申请、审批、查询等功能。 |
| 24 |  | 内部系统集成与接入 |  |  | 1、智慧三防应急指挥调度系统集成与接入，实现门户集成、功能集成。 2、智慧烟感监管平台集成与接入，实现门户集成、功能集成。 3、智慧安监监测预警系统集成与接入，实现门户集成、功能集成。 4、广州市白云区安全生产综合管理信息系统，实现门户集成、功能集成。 5、事故灾难应急救援指挥系统集成与接入，实现门户集成、功能集成。 |

        - 地图可视化应用支撑系统要求

1、二维地图应用支撑系统

在应急管理应用中，二维地图应用需提供通用的基础数据加载、应急图层管理、地图书签设置、基础功能菜单管理、空间查询、移动目标点位标记等能力，满足应急管理场景下地理信息数据加载展示及基础空间分析需求。

2、三维应用支持系统

三维应用需支持利用丰富的图形、图像方式，结合三维空间表现手段和智能化的控制，通过专业渲染引擎形象而立体地实现应急数据多维可视化的展示、互动和设计，打造全息应急数据可视化指挥决策中心，帮助使用者智慧感知业务态势、科技化的决策分析。

地图可视化应用支撑系统功能点清单如下：

表格 地图可视化应用支撑系统功能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能需求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维地图应用支撑系统 | 基础底图数据加载 | 提供公共的卫星影像底图加载、地图时相加载、地图路网加载功能。 |
| 2 |  | 地图书签设置 | 需支持在地图上选择感兴趣的点位设置书签，如事故灾害点、重要设备布设点等，支持对该位置进行保存，可自定义书签的名称，后续可随时调取书签位置的内容信息，并进行定位。 |
| 3 |  | 应急图层管理 | 提供应急数据图层管理、图层默认显示、全景图管理、专题图管理、图层自定义权限控制、图层展示方式管理等功能。 |
| 4 |  | 基础功能菜单管理 | 需支持根据配置项显示对应的功能菜单项，选择菜单项可根据不同的设置展示菜单项的统计信息或打开菜单功能页面进行操作。 |
| 5 |  | 空间查询 | 需支持在地图上进行自定义框选、点选等多种选择方式。 |
| 6 |  | 移动目标点位标记 | 需提供移动目标展示、指定移动目标位置跟踪服务、移动目标历史轨迹回放服务。 |
| 7 | 三维应用支撑系统 | 数据加载 | 需支持三维数据加载（城市白膜加载、倾斜模型加载、单体化模型（建筑）加载、BIM模型加载）、栅格数据加载（TIF加载、Img加载）、地图服务加载（切片服务加载、三维服务加载）能力。 |
| 8 |  | ▲三维数据建模（需提供系统功能设计截图） | 提供三维数据建模能力，包括数据格式转换、数据轻量化处理等。数据轻量化处理包括模型减面压缩、纹理数据压缩、BIM数据轻量化、模型优化。 |
| 9 |  | 应急拉练支撑三维模型建设 | 广州白云站位处白云区，总建筑面积约263万平方米，为满足白云区应急拉练需要，一是需对白云区白膜数据进行进一步的精细化处理，二是实现白云站外广场单体化建模，建模范围是白云站广场除去主楼和站台部分剩余的约153万平方米。1、白云区白膜数据精细化处理：包括纹理素材开发、10模型和纹理导入、纹理参数调整、渲染调试。 2、白云站外广场单体化建模：需完成建模参数配置与开发、单体化建模内容分析（白云区基础白膜数据分析、单体化模型分析）、数据采集与质检、模型贴图研发（纹理格式配置与开发、纹理色调配置与开发、纹理精度配置与开发、纹理贴图配置与开发、纹理材质配置与开发）、模型质检（投影质检、纹理质检、外观效果质检、构筑物相交质检）、成果优化（材质去重、规范命名、图层分类、建筑物单体化优化、部件单体化优化、道路单体化优化）。 |
| 10 |  | 二三维一体可视化 | 需支持基于二三维一体的基础数据可视化、专题数据可视化、影像数据可视化、矢量数据可视化及照片数据可视化。 |
| 11 |  | 基础分析计算 | 需提供淹没分析、通视分析、视域分析、剖面分析、坡度分析、日照分析、开敞度分析等基础三维分析计算工具。 |

        - 应急数据中台及数据资源池建设要求

基于应急管理业务需求，开展应急信息资源规划，依托白云区政务大数据平台、电子政务外网、互联网分别接入横向委办局单位外部数据、应急管理局内部管理数据、感知监测数据、社会及互联网数据等，全面涵盖指挥调度、应急救援、防灾减灾、政务管理、安全生产等业务领域，通过整合各级用户专业领域的数据资源，建设覆盖跨部门、跨层级的应急管理数据资源池，形成“全面汇聚融合、安全可控访问、全区逻辑一体”的白云区应急管理数据支撑体系，为白云区应急综合管理一体化平台提供数据支撑。

1、应急数据中台建设

需分析应急数据中台与其他系统关系，并开展应急信息资源规划，同时提供数据接入、数据处理、数据管控、数据加工、模型搭建、数据接口服务和数据共享交换功能。

2、应急数据资源池建设

按照数据使用目的分级分类建库的要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，分析应急数据资源汇聚，整合汇聚应急管理局内外部的数据，梳理应急基础关联信息，依托应急数据中台，形成包含原始库、资源库、主题库、知识库、专题库等的应急数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策提供数据支持。

应急数据中台及数据资源池建设功能点清单如下：

表格 应急数据中台及数据资源池建设功能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能需求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急数据中台 | 应急信息资源规划 | 应急管理信息资源分类，包括公共安全基础数据、行政监管数据、应急救援辅助数据、动态感知监测数据。 |
| 2 |  |  | 应急管理信息资源目录编制，包括元数据编制、代码规则编制、目录编目等。 |
| 3 |  |  | 应急管理空间数据资源规划，包括应急管理空间数据类型规划、应急管理空间数据行业规划、应急管理空间数据获取方式规划。 |
| 4 |  | 数据接入 | 将应急业务所需要的各类数据统一汇集起来，为数据统一管理和共享应用提供基础。 1、数据读取：支持对传统关系型数据库、主流云数据库、ElasticSearch、CSV、XML、JSON、Kafka、FTP等数据源连接，可自动从多媒体文件、文本内容等非结构化数据中提取出身份、行为、轨迹、关系、位置等信息，并将获取信息统一汇入向量库存储。支持文件、基础视图和衍生视图三大类资源，涵盖各种常见的数据形式，通过对该视图的访问可以直接获取源端数据实体，可满足用户在不同场景下的数据管理和应用需求。同时支持物联感知设备、消息队列、列式/关系型数据库、接口调用、文件接入、自定义开发扩展数据源等方式。 |
| 5 |  |  | 2、数据填报：支持外部数据通过系统进行补录或者填报后进行统一存储。 |
| 6 |  |  | 3、任务管理：支持直接运行查看汇聚、质检过程和结果，运行过程中可对已完成的算子节点处理结果、日志内容进行实时查看与分析，对于结果有问题的算子可以随时进行流程终止，避免浪费资源。支持用户发现处理结果有问题时可随时终止流程，终止后可调整算子参数或输入数据，并可依据某个算子节点处理结果重新往后执行流程，节省运行时间，避免资源消耗。整个调试过程的调试记录统一管理，方便追溯。 |
| 7 |  |  | 4、接入统计：系统支持对关键字文本、数据分类信息、数据表征的地理空间信息等进行分布式索引，提供关键字、POI坐标、数值范围等数据检索方法，并对搜索结果进行可视化列表方式进行展示。 |
| 8 |  | 数据处理 | 1、数据提取：数据网格接收数据虚拟层资源服务，提供可视化数据网格编排窗口，支持用户自助式地进行数据处理流程编排，从而实现各类业务场景的数据提取和融合处理。包括XML引擎提取、CSV引擎提取、Excel引擎提取等。 |
| 9 |  |  | 2、数据清洗：支持通过数据网格编排完成数据清洗处理。数据清洗是指根据数据定义结果进行数据过滤、去重、格转、质量校验等操作，是对接入数据进行标准化处理，生成符合标准及质量要求的数据，提升数据价值密度的过程。 |
| 10 |  |  | 3、数据转换：对结构化数据进行数据格式规范统一、数据编码规范统一、数据标识规范统一等数据转换处理。对非结构化数据支持采用OCR技术将PDF文档智能解析成结构化数据，解析结果包括文本、表格、图片。用户可标注和矫正解析结果，从而优化解析模型，并加强模型在业务领域的知识学习。解析出来的结构化部分，再进行nlp理解，产生主动元数据信息，并可和其他结构化数据产生新的关联和计算。 |
| 11 |  |  | 4、数据去重：通过数据网格，以拖拉拽方式构建数据去重模型，同时集成机器学习算法，支持智能推荐适合的搭建方式，根据数据内容与用户操作历史，推荐最佳的处理方式，从而帮助用户更高效地进行数据去重处理。 |
| 12 |  |  | 5、数据补全：由于生产库本身就存在部分数据字段的属性值的缺失，对于缺失的数据属性，数据补全功能按照某些规则填充，比如公司办公地址为空，默认使用工商注册地址填充；家庭住址为空的话，默认按照身份证注册地址填充。 |
| 13 |  |  | 6、数据关联：需提供丰富的数据分析和处理功能，包括SQL查询、Geo计算、数据转换、数据挖掘等。用户可以在平台画布上通过拖拉拽的方式进行复杂的数据分析任务，并建立数据关联，无需将数据导出到其他系统。（需提供系统功能设计截图） |
| 14 |  |  | 7、数据比对：数据提供方和数据接入方在数据交换过程中，针对数据条数、数据大小、数据指纹进行核对和检验的过程。基于数据对账引擎，提供全量数据的数据对账，以保证对账的颗粒度细至每一个环节进出资源对比情况，最终通过可视化流程图的方式向用户全面的展出。 |
| 15 |  |  | 8、数据标识：数据标识模块依托标签引擎结合应急业务知识库、标签规则库对数据进行标识。标签规则库提供标签的定义，通过读取标签规则库的内容，对数据进行映射，以便提升数据的价值密度，并为上层应用提供支撑。根据标签规则库提供的规则接口，数据标识过程分为以下两类：基础标签标识：根据基础标签定义的规则，对数据进行规则筛选，符合规则的数据增添一列基础标签。业务标签标识：按照业务数据模型管理数据，根据标签规则库提供的标签元数据信息，在资源库中找到标签所需的相关联的数据，根据规则进行合并、汇总等工作，得到的数据按照标签定义增加一列内容到目标数据中。 |
| 17 |  | 数据管控 | 1、数据标准管理：数据标准是为了消除因定义和描述不一致所产生的相同属性信息，解决信息理解错误和使用出现偏差问题，是各信息业务系统建设、业务数据交互的重要参考。数据标准管理负责维护用户统一的数据标准信息，是用户各信息业务系统建设、业务数据交互的重要参考。系统应能够支持对基础主题数据标准、应用专题数据标准、数据基础指标口径的管理与维护，提供各项标准文件的查阅与修订功能，及时跟踪反映各项标准的执行情况。 |
| 18 |  |  | ▲2、元数据管理：提供主动元数据管理功能，包括对技术元数据（如数据类型、数据大小等）、操作元数据（如数据的可执行网格等）、业务元数据（如业务标签、业务关系等）和管理元数据。支持对元数据进行查询、浏览、查看关联关系等操作。通过元数据构建数据对象的知识图谱信息，从而帮助用户更加清晰地掌握数据的整体情况。支持对业务系统传入、AI智能生成、用户行为记录等生成的元数据，利用各种方式，记录数据资源的业务标识、数据质量、空间参考等信息。其中，通过数据编织重点采用新技术（大语言模型、知识图谱等）自动分析理解数据资源，生成资源的主动元数据。大语言模型可以针对资源的上下文信息、基础元数据信息、行业知识等，思考得出资源的重要业务标签、资源中反复强调的关键实体等。根据主动生成的元数据，结合操作元数据，智能引导用户或自动进行数据处理等动作，挖掘数据价值。（需提供系统功能设计截图） |
| 19 |  |  | 3、资源目录管理：在对数据资源进行主动元数据理解的基础上，系统自主将收集的元数据进行分类整合，并结合对不同业务场景的理解，对数据资源进行智能编目，降低业务用户编排并维护业务资产目录的成本，提高用户的用数效率。同时支持以对话的形式对智能目录进行修改完善，协助用户在用数过程中快速定位到所需数据，提供对业务用户友好的支撑能力。 |
| 20 |  |  | 4、数据质量管理：基于数据质量评估标准，针对需要进行质量检核的数据资源，定义好数据质量检核规则。通过自动调度数据质量评估引擎的检核作业，调用规则算法或扩展程序对数据资源的处理过程数据和存储数据进行多维度的全流程的质量检核。同时，提供一系列的数据安全和合规工具，包括数据加密、访问控制、审计日志等，这些工具可以帮助应急指挥部满足各种数据安全和合规要求。提供数据对比服务，按照规则对结构化和非结构化数据进行相同比较或相似度计算，对于命中规则的数据，支持按照输出描述进行输出，常用于信息布控和信息订阅。 |
| 21 |  |  | 5、数据运维管理：系统支持根据数据内容的敏感程度，对数据资源进行自动分级。支持按照通过数据分析关联后的数据资源所属业务领域、主题、行政区划、数据结构进行自动分类。用户可通过系统页面对分级分类后的数据资源，设定数据管理责任的归口部门，支撑各部分划定数据管理责任，明确各类各级数据责任到单位/人。支持责任主体通过系统页面管理数据资源名录、基础信息、对象关系等。 |
| 22 |  |  | 6、数据血缘管理：支持数据血缘关系建立，通过血缘关系追踪基础视图与衍生视图之间的上下游引用关系与视图间层级关系，每个视图均可查询其对应上游追溯与下游引用。 |
| 23 |  | 数据加工 | 按照应急管理局的主题库以及数据应用需要的方式，对原始数据进行清洗、转换等，使数据更具可用性。 |
| 24 |  | 模型搭建 | 1、基础数据处理模型：根据平台接入的各类应急数据、部门共享数据和社会经济数据，按照数据贴源层、基础汇总层和数据应用层的数据仓库建设模式，对数据进行再加工，提升数据产品价值交付。 |
| 25 |  |  | 2、业务数据处理模型：按照业务应用场景需求，支持将原始数据进行信息融合处理，按需求生成主题库或专题库，保障业务系统更加高效便捷使用。 |
| 26 |  |  | 3、物联感知数据处理模型：提供按照特定的规则进行可视化设计数据处理模型的功能，实现对特定数据进行综合处理，如生命线数据等，包括但不限于将非法数据（缺失必须的指标项），超量程数据（指标值超出量程范围），毛刺数据，时间异常数据等进行对应处理，提高数据价值。 |
| 27 |  | 调度处理 | 对所有运行的任务支持集中管理，并提供丰富的检索条件。可对任务进行排序调整、暂停、重试、终止等操作。提供工作流任务运行节点状态及输入输出参数可视化查看功能，允许用户直观监控工作流中各个节点的执行状态，同时清晰展示每个节点的输入与输出参数，提升任务监控的透明度和运维效率。（需提供系统功能设计截图） |
| 28 |  | 指标管理 | 把原始数据加工为数据指标，支撑数据洞察，它可以将所有指标进行集中管理，统一指标分类、属性和公式、计算，并提供指标服务，让前端可以随时随地调用指标服务获取指标能力。 |
| 29 |  | 标签管理 | 提供数据标签管理功能。 |
| 30 |  | 数据接口服务 | 1、数据接口服务发布：通过数据网格做搭建、调试、分析后得到的满足业务需求的流程，可以一键发布为场景服务或数据服务，方便各业务部门进行调用，实现业务流程的共享。 |
| 31 |  |  | 2、服务管理：系统提供算子服务、场景服务、数据服务的注册，为用户提供一个全面管理和定义各类数据处理和分析工具的平台，对已有算子服务、场景服务和数据服务进行分类查询，支持多级类别，支持类别新增、删除、名称修改、顺序拖动和修改。支持各类服务多版本注册与管理，如果服务需要更新，可以升级版本号，重新注册。 |
| 32 |  |  | 3、服务订阅：提供服务的订阅功能，可根据自己的需求，选择并订阅特定的数据服务。服务订阅可以帮助用户更方便地获取和使用数据服务，并且对一些特定场景进行实时监测，同时还可以根据使用情况灵活调整订阅内容。 |
| 33 |  |  | 4、服务网关：用于统一管理和路由数据请求的组件。服务网关可以提供安全认证、流量控制、协议转换等功能，确保数据服务的安全和高效运行。 |
| 34 |  |  | 5、服务监控：监控各类服务的运行情况、调用情况等。 |
| 35 |  | 数据共享交换 | 在集成已有的数据共享功能基础上，进一步强化数据开放共享力度、提升开放共享技术能力、优化开放共享流程、确保开放共享数据安全。对数据安全和处理能力要求较高、敏感的数据附条件开放；对不适合开放原数据的数据开放需求，基于提供方式、适用场景等维度建立数据隐私分级模型开放。在确保数据安全的前提下，不断加大公共数据开放力度。 |
| 36 | 应急数据资源池建设 | 应急数据资源汇聚 | 包括内部数据汇聚和外部数据汇聚。 |
| 37 |  | 应急基础信息关联 | 根据应急业务需要建立数据关联关系。 |
| 38 |  | 应急数据资源池建设 | 1、原始库建设：包含应急管理局内部、外部所有需要组织的数据。 2、资源库建设：应急管理数据资源的核心与基础，在进一步巩固对结构化数据的汇集整合的同时，要兼顾整个数据中心的业务发展，积极通过融合数据的先进技术，扩展对半结构化、非结构化的资源存储，由此开展面向各司局业务的基础数据共享服务，为各主题库提供基础数据支撑。 3、主题库建设：根据应急业务分成公共安全基础主题库（基础地理信息库、地名地址库、网格信息库、人口统计信息库、法人单位库等）、行政监管主题库（安全生产管理对象库、行政许可库、日常监管库等）、应急数据辅助主题库（致灾因子库、应急资源承灾体库、应急资源库、重点隐患库等）、应急救援辅助主题库和动态感知监测主题库（物联感知、卫星感知、航空感知、预警预报等）。 4、专题库建设：按照需求导向、数据服务的思路，面向安全生产、自然灾害、应急指挥、防灾减灾。包括安全生产专题库（燃气管道专题库）、自然灾害专题库（森林火灾专题库、危化品专题库）、应急指挥专题库（应急指挥基础信息库、监测预警信息专题库、辅助决策专题库等）、防灾减灾救灾专题库（应急救灾专题库、灾后重建专题库、防灾备灾专题库、综合减灾专题库、典型案例专题库、实时处置动态信息专题库）。 5、知识库建设：包括应急数据接入、处理、治理、组织和服务需要的知识性数据。主要包括基础知识库（灾害事故知识库、预防准备知识库、监测预警知识库、处置救援知识库、恢复重建知识库）、基础算法库、配置库、标签规则库等。 |

      - 指挥救援类应用要求

        - “空天地”一体化应急指挥调度系统要求

以应急指挥救援为核心，以需求为任务导向，以数据为关键要素，在现有事故灾难救援系统基础上，结合《2024年地方应急管理科技信息化任务书》和白云区应急管理工作实际需要，健全“天-空-地-人”一体化应急监测感知体系，全面提升自然灾害、安全生产事故快速监测与感知能力，促进信息技术与安全监管、防灾、减灾、救灾能力深度融合，实现重点区域现场视频回传时间由2小时缩短至300秒，争取打造重点区域“5分钟救援圈”。

1、应急综合态势感知应用

结合遥感技术、视频识别技术、三维建模技术等，为白云区应急管理工作提供综合态势感知能力，从遥感智能态势感知、应急视频风险识别与预警、灾情现场三维建模等方面实现“空-天-地”全方位感知，为指挥调度、应急救援和监测预警提供“触角”和“眼睛”。

（1）影像智能统筹

针对应急管理的行业及业务应用需求，建立以业务应用场景为驱动的影像统筹推荐策略，实现快速、准确、自动地挑选出满足应急管理监测区域内质量最优、时相最佳、成本最低、覆盖率最全的卫星遥感影像数据。

（2）影像自动处理

在应急管理中，时效性至关重要，但多源影像可能存在不能镶嵌、多云、坐标不一致等问题。影像自动化处理技术能够显著缩短从数据获取到成果产出的时间，迅速生成标准化的影像成果，如DOM（数字正射影像图）、DEM（数字高程模型）等，提高应急响应的时效性，形成应急 “第一张图”，以满足应急管理部门对快速获取地理信息的迫切需求，实现对影像的即时处理与发布。自动化预处理技术的引入，可以减少人工干预和人为错误，降低应急管理工作的人力成本和时间成本。

（3）影像智能解译

影像解译技术可以获取丰富的地物信息，包括地形、地貌、植被、建筑物等，这些信息有助于全面评估灾害损失和制定救援方案。通过影像解译结果，可以了解受灾地区的道路、桥梁等基础设施的通行情况，为救援队伍的资源调度和路径规划提供科学依据。这有助于确保救援物资和人员能够迅速、安全地到达受灾地区。在灾害发生后，利用影像解译技术可以对受灾地区的损毁程度进行评估。

（4）应急视频风险识别与预警

需支持视频智能分析，可实现实时接入多源视频资源，利用机器学习、图像处理和大数据分析等先进技术，开展对区域入侵、人群聚集识别、烟火识别等行为的智能监测，提升灾害、生产安全监测预警能力，筑牢安全防线。

（5）灾情现场实时三维建模

在灾害发生后，需支持利用实景三维建模技术和无人机航飞数据快速构建灾区的三维模型，直观、准确地反映灾区的地形、地貌、建筑物等信息，辅助救援指挥人员更加准确地分析灾情、评估风险，并据此制定科学合理的救援决策。同时，模型需支持提供多种模拟方案，帮助指挥人员比较不同方案的优劣，选择最优的救援方案。

2、应急设备综合调度监管

基于白云区无人机智能调度控制系统设计，支持扩展各类应急数据采集设备及其他辅助应急设备的统一调度管理，支持各类应急设备按需分配、准确定位、实时跟踪、状态维护。

3、精细化应急预案

梳理精细化应急预案流程，当突发事件发生时，支持迅速调用精细化应急预案接口，并启动联动机制，自动调取相关预案，通知相关部门和人员，实现快速响应。同时，支持通过数据联动，实现各部门更新和共享应急进展，确保信息的一致性和实时性。

4、应急物资管理

应急物资管理子系统支持物资的全流程管理，包括物资的入库登记与扫码录入、实时库存盘点与预警、物资有效期管理与分类存储；实现物资领用申请与审批流程、物资出库记录与库存更新；涵盖物资回收的申请与审批、检验与再利用或报废处理；支持多维度统计分析功能，如物资使用情况统计、消耗规律分析、库存状态监控与需求预测；具备用户权限管理、操作记录与审计功能，确保系统的安全性。

“空天地”一体化应急指挥调度系统功能点清单如下：

表格 “空天地”一体化应急指挥调度系统功能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 |  | 功能需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急综合态势感知应用 | 智能遥感态势感知 | 影像智能统筹 | 针对应急管理的行业及业务应用需求，建立以业务应用场景为驱动的影像统筹推荐策略，实现快速、准确、自动地挑选出满足应急管理监测区域内质量最优、时相最佳、成本最低、覆盖率最全的卫星遥感影像数据。 1、资源浏览 展示白云区不同时间尺度、分辨率下的影像覆盖率、可用域覆盖率，同时对统筹任务情况、资产总数、热门搜索区域、资源情况等进行综合统计展示。 （1）数据资源情况：支持对入库的原始高光谱影像、原始多光谱影像、原始雷达数据、无人机数据等多源数据进行数量展示，并支持按月度、季度、年度以及自定义等多种查询手段。 （2）统筹任务完成情况 支持对系统中发起的统筹任务情况，从全年、季度、月度不同时间维度进行统计，并按已完成、未完成、已发起、未发起等多种方式进行查询。 （3）资源使用情况 支持对系统资源使用情况进行统计和监控，为并行任务执行提供调度支撑。 |
| 2 |  |  |  | 2、影像批量入库及解析 需支持国内、外主流光学卫星遥感影像、无人机航飞数据的自动入库与批量解析、入库影像统计，并支持国内新增的光学卫星、SAR卫星接入处理能力的扩展。 （1）原始影像批量入库及解析 支持国内外主流光学卫星，包括可见光遥感数据、多光谱遥感数据、高光谱遥感数据，以及SAR卫星遥感数据、无人机影像数据等原始遥感数据的批量入库。原始影像主要对影像的星源、传感器、分辨率、有效区域、RPC参数、大气校正参数、DEM文件、空间信息等标签进行解析。 （2）成果影像批量入库及解析 支持国内外主流光学卫星，包括可见光遥感数据、多光谱遥感数据、高光谱遥感数据，以及SAR卫星遥感数据、无人机航飞数据等成果遥感数据的批量入库。成果影像主要对影像的行政区划信息、采集时间、有效区域、分辨率信息、角点坐标信息、通道值、通道数等进行解析。 |
| 3 |  |  |  | 3、原始影像质量检查 系统在接收入库数据后，支持原始影像质检、可用域自动计算，通过对影像质量评估影响因子进行分析，细化质量检查量化指标，形成影像质量评估模型，并通过可视化手段进行质量区域空间定位，实现对海量多源卫星遥感影像高效、快捷的自动化质量检查。 （1）原始影像质检 支持国内外主流光学卫星遥感影像数据全色、多光谱图像质量分别进行自动检查，包括侧视角是否超限、影像边界是否存在异常值、多光谱与全色范围是否一致、影像波段是否正常、影像是否存在空置或掉线、直方图是否存在异常、高曝光检查、是否存在增益过度等。 支持对原始影像中质量有问题的RPC文件进行自动检查和修复，包括原始影像数据是否存在内部畸变、全色与多光谱是否存在错位、是否存在重影等。 （2）可用域自动计算 面向全域卫星影像质检的需求，通过对影像文件完整性和影像内容进行质检，生成影像质量全息分布图和质量分数，不仅可以定量化判定影像是否可用，也可定性化的确定影像的可用域和可用程度，全方位提升影像尤其是数量庞大的云雾影像的精细化利用。支持根据影像质检的结果，自动计算可用域范围，且实现可视化展示，满足利用可用域范围，智能地发起统筹影像。提供对影像的可用域进行自动计算功能，并支持可视化展示。 可用域范围参数为：0-100，代表影像的有效范围。100表示影像无裁切，整幅保留；0-100之间代表影像存在可用域范围，裁切后可保留合格影像。 （3）质检结果查看 支持影像质量检查结果查看功能，支持对影像质量问题进行定性和定量描述，对问题的区域进行可视化展示。 |
| 4 |  |  |  | ▲4、正射影像质检 支持对入库的正射影像数据，进行自动化的质量检查，包含几何精度、云量、雪量、匀色效果等质检内容。对于几何精度和匀色效果，不符合业务需求的正射影像，自动化进行几何校正，并支持对成果影像色调不均匀的区域，进行自动化匀色。（需提供系统功能设计截图） |
| 5 |  |  |  | ▲5、影像超分 利用最新的图像处理和深度学习技术，在不损失影像质量的前提下，将低分辨率的卫星遥感影像处理成高分辨率图像，保障高分辨率影像的覆盖率，为影像采购节约成本。 （需提供系统功能设计截图） |
| 6 |  |  |  | 6、影像质量问题自动化修复 提供影像问题自动化修复功能，对于影像可修复的问题，如薄云、阴影、条带异常等，在系统质检后进行自动修复。 |
| 7 |  |  |  | ▲7、影像自动化统筹 基于对影像数据的标签化管理、质量情况管理，快速为应急管理场景，实现快速、准确、自动化地挑选出满足目标区域内质量最优、时相最佳、覆盖率最高的卫星遥感影像数据，支持对统筹推荐结果列表一键式下载。 （1）多光谱影像统筹 基于应急业务需求，系统融合统筹学、知识图谱等技术，构建多种模式的智能推荐引擎，能够契合和匹配不同程度的应急业务需求对影像筛选的要求，实现快速、准确、自动化地挑选出满足目标区域内质量最优、时相最佳、成本最低、覆盖率最高的遥感影像数据。统筹推荐的结果，与影像预处理系统打通，支持一键式发起影像预处理任务，并支持对统筹推荐结果列表一键式下载。（需提供系统功能设计截图） （2）雷达影像统筹 系统采用基于应急业务需求的统筹方式，只需要用户确定空间范围、时间范围、应用场景、处理工艺及所属星座，系统便会自动对入库的SAR影像进行统筹，给用户推出合适的影像组合，全流程用户无需任何专业知识，分钟内即可得到结果，并可直接发起影像处理任务。（需提供系统功能设计截图） （3）无人机影像统筹 基于业务需求，提供采集范围、采集时间、采集任务查询、关键字查询、目标分辨率/星源/传感器等不同影像统筹输入条件，发起统筹。 （以上需提供系统功能设计截图） |
| 8 |  |  |  | 8、影像监控 对系统入库影像进行统计监控，包括覆盖率统计及影像统计。 |
| 9 |  |  |  | 9、影像查询 影像查询包括原始影像、预处理成果影像、第三方成果影像查询，通过对采集范围、采集时间、入库时间、产品类型、高级筛选等筛选条件设置，进行多维度查询满足需求的影像。支持影像查询参数设置、影像查询结果。 |
| 10 |  |  |  | 10、系统配置 影像统筹之前，完成对使用系统所需的各类设置，包括统筹推荐配置及配置文件导出。 |
| 11 |  |  | 影像自动处理 | 1、影像浏览模块 支持对入库的原始影像数据、系统处理后的影像成果数据，以及第三方影像数据进行查询。系统支持根据时间、地区、星源、分辨率、传感器、产品等级等条件对影像进行搜索，对搜索到的影像可在地图加载浏览。 |
| 12 |  |  |  | 2、光学卫星影像处理模块 支持标准生产、美化生产、镶嵌生产，支持高分系列、资源系列、吉林系列、北京系列、高景系列等多源卫星影像的自动化预处理，标准生产的处理工序需包括正射校正，几何校正，云检测、辐射大气校正和影像融合，镶嵌生产需要提供3种镶嵌任务发起，基于按照行政区域直接进行镶嵌线；基于标准分幅网格进行镶嵌；基于已有镶嵌线文件，无需再提取镶嵌线，直接发起镶嵌生产。 （1）标准生产：标准生产的处理工序包括正射校正、几何校正、云检测、辐射大气校正、影像融合和镶嵌。 （2）匀光匀色生产：为消除影像存在的颜色、明暗、反差等过渡不均的问题，通过影像进行快速的数字匀光、匀色处理，达到改善影像质量的效果。 |
| 13 |  |  |  | ▲3、雷达卫星影像处理模块 系统支持哨兵一号、陆探一号等多源影像数据预处理，支持标准生产、时序形变等任务自动化生产，一键式发起生产流程，无需人工进行算子流程调整、参数调整等工作。包含 D-InSAR、SBAS-InSAR、PS-InSAR 和 DS-InSAR 四大处理流程，处理结果支持累计形变、形变速率等多种展示方式。 （1）标准生产：提供一键式发起标准生产流程，摆脱传统SAR数据处理需要的专业知识以及反复调参等过程，无需人工进行算子流程调整、参数调整等工作。 （2）DEM生产：InSAR技术是利用雷达系统获取同一地区两幅SAR影像提供的相位信息来进行干涉处理，以获取地表的三维信息。由于InSAR具有全天时、全天候、大范围、穿透性强的特点，因此这一技术可以实现目标区域大范围、高精度，实时的DEM重建与更新。 （3）D-InSAR: 通过干涉匹配直接将能够与基准影像进行D-InSAR处理流程的所有影像通过图表的形式展示，同时给予时间基线、垂直基线方便用户进一步过滤和排序，等同于将专业性工作降维，方便普通用户快速上手。 （4）时序变形监测：地表形变监测方法分为D-InSAR和时序InSAR技术。其中可选择的时序InSAR技术包括SBAS-InSAR、PS-InSAR、DS-InSAR三种方法，以针对不同的应用场景。 （以上需逐项提供系统功能设计截图） |
| 14 |  |  |  | 4、无人机影像处理模块 核心功能是免像控和一键全自动处理，支持多种传感器、不同比例尺和不同地形类别的航测数据进行处理，按一定流程，生产真正射影像、数字表面模型和实景三维Mesh模型，满足不同应急业务的需求和应用场景。提供无人机数据质量自动化检查、航空影像数据自动化处理和任务查询等功能。 |
| 15 |  |  |  | 5、任务管理模块 数据处理任务类型包括多光谱数据的标准/美化/镶嵌生产任务、高光谱数据的标准生产任务，以及不同雷达数据的生产任务。 |
| 16 |  |  |  | 6、系统配置模块 在影像生产之前，支持根据生产需求，进行系统配置，包括预处理生产流程配置（标准生产/美化生产/镶嵌生产）、生产格式配置、坐标系配置、参考模板配置以及辐射校正参数AOD配置。 |
| 17 |  |  | 影像智能解译 | 1、数据集管理 支持源数据集从上传到制作样本集的全生命周期的数据管理，以及多批次样本集自动训练模型的流程，同时提供可视化的知识图谱。样本上传后，通过源数据模块创建源数据集。 |
| 18 |  |  |  | ▲2、样本集制作 支持空天地一体化、多时相、多传感器、多分辨率的样本集制作，支持样本自动扩增，支持样本自主化的特征学习和基于场景的样本自主选择和装配，实现样本的智能推荐应用。提供一站式、自动化的样本集制作功能，实现样本集上传、样本标签对齐、样本扩增、样本抠图、样本质量评价等功能。（需提供系统功能设计截图） |
| 19 |  |  |  | 3、样本库管理 实现样本数据的统一存储管理，支持用户通过样本生产、样本上传、样本库检索、共享、浏览、详情编辑、下载、删除等操作，扩展、管理平台中的样本库，为影像解译模型生产提供数据支撑。 |
| 20 |  |  |  | 4、模型管理 支持模型按类型组织管理，同时支持按照位深、波段数和分辨率进行模型检索；模型可以按照“语义分割”、“目标检测”、“实例分割”、 “像元分类”四大类进行区分；模型支持在同一组中进行共享，共享后用户皆可通过该模型发起解译任务，并支持共享来源的查看。 |
| 21 |  |  |  | 5、模型训练及优化 系统支持基于制作的样本集数据，一键式模型训练。包含语义分割、实例分割和目标检测等多种分类器。系统支持根据当前地区的空间、时间和地形等信息，自动化进行样本筛选、样本装箱，自动化的进行模型推荐，自动化推荐影像，自动化进行资源的配置调整，实现最优的模型训练结果。 通过神经网络结构自动化、超参数自动化调优设计以及迁移学习等方式，打造模块化、标准化、自动化、自学习的遥感 Al 模型训练框架。系统支持自动生产的难例数据，可进行自动化的模型优化训练。 |
| 22 |  |  |  | 6、影像解译 需支持语义分割、变化检测、实例分割、目标检测、像元分类五种主流分类器，一键式发起解译任务，无需人工设置参数，即可实现对应急管理智能监测目标要素的全自动化提取。 |
| 23 |  |  |  | 7、变化检测 包括全要素信息提取、业务伪变化剔除、变化图斑类别判定、图斑后处理整饬、解译结果查看与确认、变化检测列表展示等能力，有助于应急管理部门迅速掌握灾害发生前后的地形地貌变化，从而制定更为精准的应急响应策略。 |
| 24 |  |  |  | 8、任务管理 任务管理主要包括样本制作任务、模型训练任务、影像解译任务、解译结果后处理任务的统一管理。 |
| 25 |  | 应急视频风险识别与预警 |  | 结合应急业务实际需要，本功能可识别的安全生产风险场景至少应包括人群聚集监测、异常行为识别、穿着工装识别、人员行为监控等。 1、多源数据接入模块 根据应急业务需要能够兼容和整合来自固定摄像头、移动设备等产生的视频信息，提供协议转换与标准化能力，可根据白云区应急工作的实际需求动态加载配置，通过数据安全加密，保障数据安全，实现视频数据传输同步，并在入库前进行解码、降噪等预处理工作。包括视频识别场景分析、视频数据接入、协议转换与标准化、动态加载配置、数据同步、安全加密、数据预处理等能力。支持接入不同类型的设备，如IPC、NVR/DVR（网络/数字视频录像机）。支持RTSP/RTMP流协议接入，GB/T 28181-2016国标平台对接，允许用户将设备进行分组管理，实时监控设备的在线/离线状态。 |
| 26 |  |  |  | 2、智能分析模块 基于深度学习相关的视频分析技术，根据应急业务提供场景解译和异常检测功能，同时结合大数据分析和优化算法，实现模型优化。包括目标检测识别、行为分析、事件检测、跟踪与计数、场景解译、异常检测、大数据分析、模型优化。 |
| 27 |  |  |  | 3、时空关联分析模块 通过时空数据挖掘技术，将不同时间和地点的视频片段关联起来，揭示潜在的时空规律和事件发展脉络，建立时空索引，实现时空数据融合和时空轨迹重建。包括建立时空索引、时空数据融合、时空轨迹重建、时空相关性分析、时空热点分析、时空预测推理、时空关联规则挖掘、时空协同过滤、时空窗口分析和时空可视化展示。 |
| 28 |  |  |  | 4、多模态融合模块 利用深度学习或其他机器学习方法，从各个模态中提取高质量的特征向量，运用多模态融合技术，如早期融合、晚期融合、中间层融合或决策级融合等方式，将各模态特征结合起来，提高目标识别和行为分析的准确性和鲁棒性，评估和管理不同模态数据带来的不确定性。包括特征提取、跨模态映射和融合、不确定性管理。 |
| 29 |  |  |  | 5、高校检索与可视化模块 系统提供视频检索功能，允许用户根据时间和地点等条件快速查找相关信息，并以直观的方式展示解译结果。包括原数据索引构建、检索查询、时空索引、视频内容摘要生成、智能推荐和监控与预警等。包括元数据索引构建、检索查询、时空索引、视频内容摘要生成、智能推荐、监控与报警。 |
| 30 |  |  |  | 6、自动报告生成模块 根据解译结果，结合动态模板自动生成统计报告和态势分析图表，以专题可视化方式展示，包括本次事故受灾承灾体类型、受灾程度、受灾承灾体的特点等，基于视频中的语音可以自动生成文字，对事故相关证据链可串联展示，报告生成过程中的版本需要进行留痕和管理，定稿的报告可以自动推送。包括动态模板配置、专题可视化展示、自动生成文字、证据链串联展示、报告版本管理、报告推送。 |
| 31 |  | 灾情现场实时三维建模 |  | 1、灾情现场三维，基于三维应用支撑系统，结合影像统筹和预处理功能，将无人机航飞数据在线镶嵌，生成灾情现场正射影像图、数字地表模型图等，构建灾情现场三维立体模型，还原灾情真实场景，为趋势研判、指挥救援提供第一手资料。 |
| 32 |  |  |  | 2、指挥救援路径规划：基于规自局三维地形图，叠加灾情现场三维模型数据，融合物资储备、应急预案、移动应用等能力，形成全面的灾情现场三维立体“一张图”。 |
| 33 |  |  |  | 3、三维场景标绘：可实现应急指挥过程中的跨层级、部门的动态标绘和协同处置。通过还原现场道路、山体、房屋等真实情况，辅助指挥救援根据事件救援力量、救援物资的需求，查找事件周边响应资源的情况，并基于三维地图实现路径的智能规划、展示，结合地图数据信息（包括：道路、河流、山体等），给出最优调度路径和路线。同样也可以实现，在地图上随意两点之间的最优路径和路线的规划。 |
| 34 |  |  |  | 4、无人机应急响应路径跟踪：支持突发事件响应过程中无人机实际飞行路径，并可回放历史路径。包括无人机实时位置解算、无人机路径跟踪与还原。 |
| 35 |  |  |  | 5、无人机视频实时接入与展示：实时接入无人机飞行中的视频，通过将无人机回传的视频与三维实景进行融合，打造沉浸式指挥救援模式，指挥人员可以身临其境般地掌握交通实况、人员情况、事故情况等，及时作出精准的调度安排。 |
| 36 |  |  |  | ▲6、视频与模型虚实融合：采用先进的图像处理和计算机视觉算法，将无人机实时回传的视频与三维实景模型进行融合。这通常包括视频帧的透视变换、色彩调整、光照匹配等步骤，以确保视频画面与三维模型在视觉上保持一致性和协调性。 （需提供系统功能设计截图） |
| 37 | 应急设备综合调度管理 | 感知设备接入及管理模块 |  | 通过无人机、机库以及其他应急感知设备开放的API和通信协议许可认证，接入各类应急感知设备，支撑应急感知设备的管理和远程操控。包括无人机群接入、无人机库接入、5G应急可视化指挥终端设备接入、探测仪感知设备接入及其他应急感知设备接入与管理。 |
| 38 |  | 综合调度管理模块 |  | 集成三维地形数据、遥感影像、电子地图、POI等数据，在地图上直观地展示各类应急感知设备的定位、分布，对设备状态进行实时监测和预警报警，并实现设备远程调度操控、航线规划以及轨迹追踪。包括地理信息集成与应用、感知设备查询定位及展示、无人机飞行操控、无人机飞行信息概览、无人机多机实时监控、无人机智能航线规划、无人机任务执行、应急设备调度实时监控、数据采集与处理、预警及报警。 |
| 39 |  | 综合统计分析模块 |  | 从汇总分析和专项统计分析两个维度进行综合统计模块建设。综合统计分析包括设备统计分析、调度任务统计分析、飞行情况统计分析、机库情况统计分析、预警及报警统计分析、数据统计分析以及自定义统计分析等功能。 |
| 40 | 精细化应急预案管理 | 应急资源可用性分析 |  | 支持查询各类应急资源的库存情况、位置信息、状态和可用性。支持智能分析资源的利用率和需求情况，为资源的合理配置和调配提供基础支撑。包括人员可用性分析、物资可用性分析、设备可用性分析。 |
| 41 |  | 预案编制管理 |  | 包括预案模版管理、预案参考资料管理、预案上线编制、预案查询、版本控制、内容优化和更新。 |
| 42 |  | 预案审核管理 |  | 系统应提供预案审核流程管理功能，确保编制的预案符合相关标准和政策要求。审核过程需支持审批权限设置、审批流程可视化等功能。审核记录和意见需要被记录和跟踪，以便后续修改和调整。包括审核人员管理、审核流程管理、审核结果统计、审核提醒。 |
| 43 |  | 预案备案管理 |  | 支持将编制完成的预案提交备案，系统需提供备案流程管理功能。系统需要对备案过程进行记录和归档，确保备案信息的完整性和安全性。支持随时查询和查看已备案的预案信息。包括备案单位管理、备案进度跟踪、修订周期管理和备案提醒。 |
| 44 |  | 预案数字化 |  | 包括预案数字化导入、自动预案结构化转换、预案流程数字化、预案内容数字化。 |
| 45 |  | 预案统计分析 |  | 包括预案数量统计、预案审核情况统计、预案更新情况统计、应急资源利用情况统计、应急演练评估统计、灾害事件响应情况统计、应急预案执行情况统计、应急预案效果评估。 |
| 46 |  | 预案地图化业务 |  | 系统需要将预案中的地理信息进行地图化展示，可以直观了解各类应急预案覆盖范围。包括应急预案地图展示、应急资源可视化查询与调度、空间分析能力和应急预案推荐。 |
| 47 | 应急物资管理 | 应急物资入库管理 |  | 包括梳理应急物资分类系统和应急物资信息录入。 |
| 48 |  | 应急物资库存管理 |  | 包括库存盘点管理、库存预警管理、自动补货建议、库存全流程追踪。 |
| 49 |  | 应急物资出库管理 |  | 包括物资领用申请、物资领用审批、物资出库记录查询、物资出库通知、物资出库情况。 |
| 50 |  | 应急物资回收管理 |  | 包括物资回收申请、物资回收审批、物资检验、物资再利用、物资报废。 |
| 51 |  | 应急物资使用管理 |  | 包括物资使用情况、物资消耗情况、物资需求预测。 |

      - 决策支持类应用要求

        - 应急专题应用“一张图”管理要求

结合业务应用需求构建二三维实景指挥融合场景，利用其场景漫游与多维视角转换、二三维渲染可视化、地理围栏场景可视化等核心技术，围绕系统指挥业务各大使用场景需求打造多屏联动、无感切换等视觉方案和交互设计，对“全程可控”的业务应用场景进行全息刻画，实现“实战指挥”、“扁平指挥”、“透明指挥”、“实景指挥”的新一代应急指挥救援应用。

应急专题应用“一张图”管功能点清单如下：

表格  应急专题应用“一张图”管功能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能需求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产专题 | 隐患整改管理 | 通过对安全隐患的排查、整改责任人的明确、整改进度的监督等方式，及时记录和跟踪企业内部存在的安全隐患，确保隐患得到及时处理和彻底解决。 |
| 2 |  | 安全生产检查 | 记录和管理安全生产检查的情况，包括检查计划、检查结果、整改情况等，可以随时查看安全生产检查的执行情况。 |
| 3 |  | 安全生产报告 | 生成安全生产报告，包括事故统计报告、隐患整改报告、安全生产检查报告等，为领导层提供全面的安全生产情况总结。 |
| 4 |  | 安全生产指标监测 | 通过数字驾驶舱的应用使得关键指标能够以直观明了的形式呈现给用户，从而帮助用户迅速了解当前的安全生产状况，识别潜在的风险点，及时作出决策和响应。 |
| 5 |  | 安全生产预警 | 集成多种传感器和监控设备，实时采集生产现场的各种数据，包括设备运行状况、环境参数、人员操作行为等。 |
| 6 |  | 安全生产档案查阅 | 企业安全生产活动的历史记录，包含了大量的安全管理信息、安全培训记录、事故分析报告等重要资料。 |
| 7 |  | 企业风险排查 | 通过高度集成的可视化手段，全面、直观地展现企业注册情况、平台使用情况、企业行业分类情况、企业监管分级情况等重要信息。 |
| 8 | 应急响应专题 | 事件监测与分析 | 实时跟踪突发事件和灾害情况，包括事件类型、发生地点、影响范围等信息，并进行事件数据分析。 |
| 9 |  | 资源调度管理 | 资源调度管理功能能够整合并展示各类资源信息，包括人力资源、物资资源、设备资源等。通过大屏的可视化界面，用户可以清晰地了解当前资源的分布、数量、状态等信息，从而做出更加科学的决策。 |
| 10 |  | 任务指派与跟踪 | 根据灾情需要，指挥中心可指派救援任务给相关救援队伍和人员，跟踪任务执行情况，确保救援工作有序进行。 |
| 11 |  | 指挥决策支持 | 提供实时数据分析和可视化图表，辅助领导层做出及时的指挥决策，包括资源调配、任务指派、应急处置方案等，旨在辅助决策者快速、准确地做出应急响应和决策。 |
| 12 |  | 应急预案应用 | 管理各类应急预案和处置方案，包括根据预案内容指导事件处置工作，并记录应急响应过程。 |
| 13 |  | 实时状态监控 | 实时收集并展示各种关键信息，包括但不限于现场的视频画面、气象数据、地震监测数据等，监控应急响应过程中各项工作的状态和进展情况，包括资源调度情况、任务执行情况等，从而帮助指挥人员全面了解事件的实时状态和发展态势。 |
| 14 |  | 危险源监测 | 可以监测各种类型的危险源，包括但不限于易燃易爆物品、有毒有害物质、高温高压设备等。 |
| 15 |  | 应急演练管理 | 管理应急演练计划和实施情况，包括演练结果评估和改进措施，以提高应急响应的效率和能力。 |
| 16 | 减灾救灾专题 | 灾害监测与预警 | 实时监测各类自然灾害风险，包括气象、地质、水文等数据监测，提供灾害预警信息和决策支持。 |
| 17 |  | 灾害风险评估 | 对可能发生的灾害事件进行风险评估，分析灾害可能造成的概率、强度、影响范围和可能造成的损失，为灾害应对做准备。 |
| 18 |  | 灾情评估与报告 | 对灾害发生后的灾情进行评估和统计，生成灾情报告，包括灾害影响范围、受灾人数、损失情况等信息。 |
| 19 |  | 救灾物资调度 | 对灾区救灾物资的调度和管理，包括救援物资的采购、储备、运输和分发，确保物资及时到达灾区。 |
| 20 |  | 灾后重建管理 | 管理灾后重建工作，包括灾后评估、灾后重建规划、资金管理等，促进灾区尽快恢复生产生活秩序。 |

    - 系统业务运营服务需求

      - 无人机运营服务（三年）

表格 2-12 无人机运营服务（三年）内容清单

| 序号 | 服务 项目 | 服务内容 | 单位 | 服务期限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机平台运营服务 | 无人机机场运营电费 | 套/年 | 3年 | 23 |
| 2 |  | 无人机飞行监测服务（包括空域申请、航线执行、数据下载、数据整理等）。在无人机机场建设完成后，根据区应急监测需求，开展无人机机场常态化监测服务和应急监测服务，包括申请空域、定制航线、制定监测计划、周期监测、线索提取与人工审核等服务内容。无人机飞行需满足属地飞行管理要求。 按照相关空域管理部门要求及无人驾驶航空器飞行管理暂行条例规定进行空域申请和无人机操作，确保无人机机场安全运行。投标时需附上提供三年无人机机场运营电费，三年无人机飞行监测服务（包括空域申请，航线申请，数据下载，数据整理等）的服务承诺函。 | 套/年 | 3年 | 27 |

    - 系统非功能性要求

1）系统运行需稳定，即使在用户量增大时，也能保持一个良好的响应时间，应保证系统功能使用的连续性。

2）所有的软件系统需提供热备功能和能力，确保数据的实时安全；所有的软件系统支持磁带库备份，确保数据不因意外情况丢失损坏。

3）所有的软件系统需保证主机、操作系统、网络、数据库和应用软件能7*24小时平稳运行。

4）系统有效工作时间≥99.9％，系统故障平均间隔时间≥180天。

5）遵照开放系统的标准，确保软硬件平台的可移植性。

6）各体系和模块的部署应相对独立，避免出现由于模块功能的相互依赖性而不能启动服务的情况等。

7）用户需求随着时间的推移及社会的发展，有可能发生改变或新增，因此所选的结构应该是有良好的可维护性。可采用模块化设计和适当的松耦合度，使得系统架构可单独对新的模块或进行维护而不需要对整体架构进行大的调整。

      - 应急综合管理类应用性能指标

        - 业务应用指标

服务用户数量（个）不少于3000人。

        - 数据处理能力指标

1、接入系统单台前置子系统结构化数据的接入性能不小于10MB每秒，非结构化小文件（小于1MB）接入性能不小于6MB每秒，非结构化大文件（大于1MB）的接入性能不小于30MB每秒。

2、单节点实时计算能力不低于5000条每秒，离线计算能力不低于30000条每秒。

3、支持千万级结构化数据实时比对，支持万级关键词比对，单条结构化数据的实时处理从处理到完成不超过10秒。

4、数据抽取平均每秒效率需不低于20万条。数据加载平均每秒效率需不低于20万条。结构化数据服务支持正常1000个并发用户情况下的系统响应时间需小于1秒。

      - 指挥救援类应用性能指标

1、无人机飞行区域覆盖白云区全区。

2、重点区域无人机到达现场时间小于300秒。

3、视频接入来源不少于3个。

4、遥感影像接入支持的星源数量不少于30个。

5、影像质量检查指标不少于15项。

6、光学影像预处理结果精度在平原地区偏差不超过3个像元，在山区偏差不超过5个像元；雷达影像自动处理结果像元偏差不超过1个像元。

7、应急设备接入支持的设备种类不少于10类。

      - 决策支持类应用性能指标

1、信息推送、预警信息的下发平均响应时间小于1.5秒。

2、复杂事务预警处理响应时间不超过7秒。

3、决策支持业务应用类型不少于5个业务域。

  - 包2（城市生命线综合管理系统项目）

    - 信息化基础设施建设

      - 城市生命线监测感知终端

本期拟针对燃气、桥梁、供水、排水、隧道、综合管廊等领域，选取白云区云城街道作为主要试点区域，构建完善城市生命线安全运行监测感知体系。通过试点建设，实现对城市生命线安全运行状态的实时监测与预警，初步构建城市生命线一体化风险感知体系。

      - 排水监测感知终端建设

选取云城街道作为试点区域，对重点防护及管理区域覆盖监测，主要包括：管网脆弱、承载能力低的区域，历史内涝事故频发、易积水点分布较为密集区域，人口密集区域，重点防护目标多、事故影响大的区域和人工、自然排水设施密集区域。监测内容包括管网运行状态监测、河道水位监测。

1、管网运行状态监测：通过在排水管网系统的上中下游、各子系统交汇点、易发生溢流的位置、雨污截流井等特殊构筑物前、排水泵站、入河排口处交叉布设流量计、液位计、水质监测设备，在线监测流量、液位和水质，对可能出现或已经发生的管道错接、溢流、淤堵等问题进行研判分析。同时，全面实现对城市管网运行状态的实时在线监测，为防汛排涝提供基础数据支撑。

2、河道水位监测：针对重要的排水管线入河时，因河道包括河涌、调蓄湖水位高所导致的内涝问题、河涌水倒灌问题，通过对河道水位进行在线监测，实时获取河道水位信息，实现汛期对河道水位过高可能导致的城市内涝现象进行报警、预测预警与分析。

设备清单列表及参数要求如下。

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网液位计 | 测量原理：雷达+压力测量原理 测量范围：0-20m 测量精度：不低于±1%FS 远程通讯：NB/4G无线传输 供电方式：电池自供电 电池续航：3年以上（按采集5分钟/次，上传30分钟/次计，1年无需充电/换电） ▲防护等级：不低于IP68、需支持防腐、防爆（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 80 |
| 2 | 管网流量计 | 测量原理：满管采用多普勒超声波原理或电磁接触式原理，非满管采用雷达非接触式原理。 流速范围：-6.0m/s至6.0m/s 测量精度：不低于±1%FS 通讯方式：NB/4G无线传输 供电方式：电池自供电 电池续航：3年以上（按采集5分钟/次，上传30分钟/次计，1年无需充电/换电） ▲防护等级：不低于IP68、需支持防腐、防爆（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 14 |
| 3 | 管网水质监测设备 | - 主机： 远程通讯：NB/4G无线传输； 供电方式：电池自供电； 电池续航：3年以上（按采集5分钟/次，上传30分钟/次计，1年无需充电/换电）； 防护等级：不低于IP68、需支持防腐、防爆 - ss传感器 测量原理：光学法； 测量范围：0-20000mg/L； 测量精度：不低于±3%FS - 液位传感器 测量范围：不低于0-12m，测量精度：不低于±0.5%FS - COD传感器： 测量原理：光学法； 测量范围：0-100/800/2000mg/L可选； 测量精度：不低于±5%FS - 氨氮传感器 测量原理：电化学法； 测量范围：0-1000mg/L可选； 测量精度：不低于±5%FS - 电导率传感器 测量原理：电化学法； 测量范围：0uS/cm-200mS/cm； 测量精度：不低于±3%FS 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |
| 4 | 泵站智能化改造 | PLC系统改造：PLC系统，含柜内开关电源、交换机、避雷器断路器等； 液位显示报警系统：超声波液位仪及电子显示报警系统、转换及传输设备及其他辅材与配套设备 自控系统安装调试费用：设备安装、线缆铺设、PLC开发及调试费用等 | 座 | 5 |
| 5 | 网络高清摄像机 | 大于等于400w高清智能球机 包含支架、配电柜、安装、供电、网络等 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 20 |
| 6 | 硬盘录像机 | 30TB硬盘（总容量30TB） 接口数量不低于：1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出，2个10M/100Mbps网口，2个USB2.0接口 输入带宽：≥40Mbps，输出带宽：≥80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 | 套 | 1 |
| 7 | 河道水位计 | 测量原理：非接触式雷达测量 测量范围：0-20m 测量精度：不低于±1%FS 远程通讯：NB/4G无线传输 供电方式：支持市电/太阳能电池供电 防护等级：不低于IP67 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 6 |
| 8 | 交换机 | 大于等于8个百兆电口、大于等于1个千兆电口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准 | 套 | 20 |

      - 桥梁监测感知终端建设

选择白云区小坪立交桥（1座）作为试点，开展桥梁基础设施运行监测。包含桥梁挠度监测、关键结构部位（如梁体跨中等）的内力、桥梁的振动特性（频率、振型）、桥梁下部结构位移、结构温度场、现有病害、桥面交通状况。

1、桥梁挠度监测。挠度值不仅反映了梁体局部刚度的大小，也是桥梁结构整体工作性能的直观表现。通过实时监测主梁挠度，掌握位移变化规律和发展趋势，可及时发现结构是否出现异常情况，了解整个结构的工作状态及其安全性能。

2、关键结构部位（如梁体跨中等）的内力。桥梁由于自身的构造特点会在相应部位出现应力集中现象。而应力水平是衡量构件材料安全性能的重要指标，应力幅值更是判定构件疲劳性能的重要参数，通过应力监测可实时掌握各关键部位在车辆荷载、风荷载、温度场和地震等外荷载作用下的应力情况，可直接判为评价结构受力状态及疲劳寿命提供依据。

3、桥梁的振动特性（频率、振型）。桥梁关键截面的振动特征及加速度水平是评价桥梁自身结构振动安全的关键指标，同时振动加速度的能量单一性是判断风致共振的重要依据。

4、桥梁下部结构位移。桥梁下部结构稳定是保障整个桥梁结构安全的关键影响因素，墩柱的倾斜，桥台的沉降均会对桥梁上部结构的内力分布、位移产生很大的影响，甚至会降低上部结构承载能力，因此需要对下部结构位移进行关注。

5、结构温度场。日照温差、昼夜温差和季节温差对于桥梁产生的温度效应较为明显。构件温度的分布状况将直接影响到结构的变形和内力状态。因此需要对桥梁结构温度场进行关注。

6、现有病害。对桥梁既有病害的发展状况进行监测，一般为裂缝扩展状况、支座病害、墩梁相对位移过大等。

7、桥面交通状况。通过视频获取桥面交通状况，来了解桥面系的安全状况，包括是否有车辆冲撞护栏或者人为工程改造，威胁桥梁的整体安全。

具体监测设备清单和参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应变计 | 量程：不低于±1500με 灵敏度：不低于1με 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 80 |
| 2 | 拉线位移计 | 量程范围：0~100mm或0~1000mm 非线性度（或精度）：≤0.1%FS 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 8 |
| 3 | 加速度计 | 量程范围：5~20m/s2 频率范围：0.1~100Hz 灵敏度：≥100mv/m/s2 温度范围：-20~+80℃ 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 15 |
| 4 | 温度计 | 量程：-20～80℃ 精度：不低于0.5℃ 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 40 |
| 5 | 倾角计 | 量程： 不低于±10° 分辨率：≤0.01° 非线性度（或精度）:≤0.1%FS 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 12 |
| 6 | 交通抓拍摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 400W像素 最低照度：0.0006Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0005Lux @(F1.6，AGC ON) ，0 Lux with IR 2、焦距：6.5 mm to 130 mm, 25× Optical 3、支持车辆抓拍等、支持定时抓图与事件抓图功能，支持定时任务、一键守望、一键巡航等功能； 4、工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%。 ▲5、违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲6、车牌类型识别功能检查：支持12种车牌类型识别（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲7、车型识别功能检查：可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 8 |
| 7 | 裂缝计 | 量程：6mm 分辨率：≤0.1%FS 非线性度（或精度）:<2%FS 温度范围：-20℃-80℃ 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 10 |
| 8 | 非接触式挠度计 | 测量原理：相位干涉测量 测量距离：≤50m 测量量程：±100mm 测量精度：≤0.1mm 测点数量：50米可视范围内最大5测点 通信模式：可选RS485或4G 防护等级：不低于IP68 外壳材质：铝合金，发射面ABS塑料 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 6 |
| 9 | 反射靶标 （含保护罩） | 靶标材质：不锈钢或铝合金 靶标形状：三角漏斗 靶标支座：金属材质，支持靶标方位角调节 保护罩：HDPE半圆形 包含设备安装、调试及辅材 | 个 | 36 |
| 10 | 24口工业交换机 | 1、整机交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥96Mpps； 2、提供千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，双AC冗余电源，机架式安装； 3、需采用无风扇散热能量回路设计，内置散热片、散热导胶等多重散热结构设计，工作温度-40-75°C； 4、支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/SmartLink等保护协议，支持RRPP环网技术； 5、支持G.8032以太网保护协议ERPS，切换时间≤50ms。 包含设备安装、调试及辅材 | 台 | 1 |
| 11 | 路由器 | 1、转发性能≥540Kpps，千兆电口≥5个，千兆光口≥1个； 2、支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议、静态路由、路由策略，支持IPv4和IPv6路由策略； 3、支持PORTAL、802.1x、Local等认证，支持Netconf、Openflow、Telemetry，支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路； 4、支持智能管理功能，可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护； 5、环境温度：-40～70℃，环境相对湿度：5%～95%（不结露）。 包含设备安装、调试及辅材 | 台 | 1 |
| 12 | NVR硬盘录像机 | 1、内置硬盘≥8TB； 2、≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，最大支持输出不低于4K；≥2个10M/100M/1000Mbps网口； 3、输入带宽不小于128Mbps，输出带宽不小于256Mbps，接入能力不低于8路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力大于等于8×1080P。 包含设备安装、调试及辅材 | 台 | 1 |
| 13 | 传感器接入模块 | ▲单通道卡，可提供有弦式应变、IEPE(ICP)、电荷、电压、4～20mA、差阻恒流等多种适调方式供选择，最高采样速率不低于200Hz，实时信号处理；测量精度：频率不低于±0.5Hz、电压不低于0.02%FS、电流不低于0.05%FS、电阻比不低于0.01%、应变不低于0.5%FS、IEPE不低于0.5%FS（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲具备综合接入网关采集卡嵌入式软件（需提供软著材料）。 包含设备安装、调试及辅材 | 通道 | 179 |
| 14 | 综合接入网关 | 供电：220V@50Hz/110V@60Hz，接口：RJ45≥2、USB≥1； 需支持48路采集通道A/D位数：14位 满度值：不低于±5000mV； 数采幅值精度：不低于0.5%（F.S）； 最高采样率：不低于200Hz/500Hz； 每台信号采集仪测点数：不低于32测点； 噪声：不大于0.3mvRMS； 工作温度：-15~60℃ ▲具备综合接入网关主机嵌入式系统软件（需提供软著材料）。 包含设备安装、调试及辅材 | 台 | 6 |
| 15 | 桥梁前端监测数据综合处理机（或桥梁前端预处理主机） | 桥梁主机参数：交流/直流88-264V，功率：100瓦 独立网卡≥4，RS232接口≥2，USB接口≥2，VGA≥1，LED指示灯≥8 需支持动态数据和静态数据接入 需支持传感器类型快速接入扩展、FFT频域计算、阈值报警 ▲需支持双镜像保护系统（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲需支持硬件看门狗（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 需具备电源智能分配和功耗自适应控制 工作温度：-20~60℃ ▲需含前端监测数据综合处理机系统软件（需提供软著材料）。 包含设备安装、调试及辅材 | 台 | 1 |

      - 燃气监测感知终端建设

选取云城街道作为试点区域，布设约100处燃气阀门井、300套相邻空间燃气监测设备，实现试点区域燃气管网及相邻空间泄漏监测；以及10套管道施工监测设备，适用于防范第三方施工破坏。

1、燃气阀门井监测：根据《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023版）》（安委办函〔2023〕145号）相关要求，需将燃气阀门井纳入监测对象。燃气阀门井属于燃气管线运营单位重点巡检对象，由于燃气管网的泄漏多发于燃气管网阀门处，燃气阀门井作为高泄漏、易聚集地下空间，爆燃风险大，因此需监测燃气阀门井内部可燃气体浓度。

2、燃气管网相邻地下空间：城市地下管网由排水、供水、电力、燃气、通信管网等组成，各类管网纵横交错地分布。由于燃气的易燃易爆特性，一旦埋地燃气管线发生泄漏，泄漏气体可通过土壤扩散到与之间距不足的相邻管线或检查井中聚集燃爆，易造成大规模燃气爆炸事件。为避免重特大燃气泄漏爆炸事故发生，通过监测燃气管线相邻地下空间内可燃气体浓度信息，实现燃气管网微小泄漏在线监控，实时预警泄漏事故，实现泄漏快速溯源及泄漏影响分析。

3、第三方施工破坏监测：近年来，城市燃气中低压管道被第三方施工破坏的事故时有发生，已成为严重威胁地下燃气管线安全运行的突出风险隐患。根据中国城市燃气协会《2023年度燃气事故统计分析报告》，全国共有144起第三方施工破坏燃气管道的事故发生，占年度管网类事故总量的85.2%。根据《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023版）的通知>》（安委办函〔2023〕145号）相关要求，为有效防范地下燃气管线周边挖掘、打桩、钻探、顶进等施工作业导致燃气管线泄漏的风险，在地下管线及附属设施的重点区域保护范围内，采用振动监测手段进行管线施工破坏风险监测，实时监测识别保护范围内是否存在第三方施工。

设备数量和参数要求如下。

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体智能监测仪 （燃气阀门井） | 供电方式：电池供电 传感器类型：激光传感器 通讯方式：NB-IoT 检测气体：甲烷（CH4） 测量范围：0%～20%vol 示值误差：不高于±2.5%FS 工作温度：-20℃-60℃ 浸水检测：具备浸水检测能力 防爆等级：ExibIIBT4Gb 防护等级：不低于IP68 防腐检测：通过中性盐雾300h检测 采集频率：≥5分钟/次（可调，标准状态30分钟一次，事故状态根据井内气体浓度智能调节采集频率） 传输频率：≥5分钟/次（可调，标准状态24小时一次，事故状态自动实时传输，可智能调节） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 100 |
| 2 | 可燃气体智能监测仪 （相邻地下空间） | 供电方式：电池供电 ▲传感器类型：激光传感器（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 通讯方式：NB-IoT 检测气体：甲烷（CH4） 测量范围：0-20%vol 工作温度：-20℃-60℃ ▲浸水检测：具备浸水检测功能（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲防爆等级：不低于ExibIIBT4Gb（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲防护等级：不低于IP68（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 防腐检测：通过中性盐雾检测 采集频率：≥5分钟/次（可调，标准状态30分钟一次，事故状态根据井内气体浓度智能调节采集频率） 传输频率：≥5分钟/次（可调，标准状态24小时一次，事故状态自动实时传输，可智能调节） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 300 |
| 3 | 第三方施工监测仪 | 适用类型：钢管 电池供电：DC3.6V； 续航时间：12个月 振动频响：15KHz 振动响应：燃气带压埋地管线响应≥400米 通讯方式：4G 工作温度：-10~60℃ 工作湿度：0%～95%RH（无凝结） 防护等级：不低于IP68 防爆等级：本安型 采集频率：正常模式下≤10min/工作1次，触发报警时变更为实时采集 上传频率：正常模式下≤6h/次；触发报警时变更为实时上传 安装方式：支持磁吸或抱箍等安装方式 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |

      - 供水监测感知终端建设

选取云城街道作为试点区域，通过构建供水前端监测物联网，实时采集管网运行压力、流量、漏失等监测数据。

1、管道流量和压力安全监测

流量、压力是供水管网运行的核心参数，也是供水企业最为关心的指标，管网中用户用水或管道泄漏都会造成管道流量的增加，流量的大小与供水管网的运行状态稳定性、用户使用情况以及供水企业经营状况密切相关。流量监测也是分区漏损管理的重要组成部分，通过监控分区流量，辅助实现科学、精准降漏。压力过大会增加供水管道的泄漏和爆管概率，压力过低会影响用户用水的稳定性。通过监测管道的压力，一方面可以实现供水管网压力的整体感知，保障城市供水管网的供水服务质量，另一方面，高频压力监测可以捕获水锤信号及爆管负压波信号，及时诊断管网异常，为供水管网的监测报警和预警提供依据。因此通过监测管道的流量和压力，为供水管网的监测报警和预警提供依据，并为供水企业的日常精细化管理提供基础数据。

2、管道泄漏声波安全监测

供水管道是压力管道，当管道发生泄漏时，泄漏口会发出特定频率的声波。通过监测漏失声波，可以直接判断出管道是否漏水，结合数据相关性分析，还可以实现漏点的定位。对城市供水管网的漏失信号进行漏失在线监测，可以指导管道维护和应急处置工作，防止持续泄漏导致爆管或地下空洞等事故的发生。

3、消火栓监测设备。

市政消火栓承担城市火灾消防救援重任，但往往面临年久失修、老化现象严重等问题。通过对消火栓流量、压力和温度的监测，一方面可以实时感知消火栓的运行状态，保障消火栓“战时可用”；另一方面，对消火栓的监测可以辅助感知管网运行状态及发现偷盗水现象。

针对高风险管段共布设181套感知监测设备，以及配套15套太阳能供电系统、15套前端监测物联网网关设备。设备清单如下。

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外夹式超声波流量计 | 管径范围：DN200-DN1800 流速范围：0.1-12m/s 测量精度：≤1% 通讯方式/协议：RS485-Modbus/4-20mA 防护等级：传感器不低于IP68；主机不低于IP65 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 2 | 管段式流量计 | 管径范围：DN50-DN300 流速范围：0.25-9m/s 测量精度：≤1% 接口通信：RS485-Modbus/4-20mA 远程通讯：NB/4G无线传输 供电方式：自带电池供电 续航能力：不低于1年 采传频率：采集不低于每15秒1次，传输不低于每1小时1次 防护等级：不低于IP68 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 20 |
| 3 | 高频压力计 | 压力范围：-0.05-1.6MPa 输出信号：4-20mA/RS485_Modbus 测量精度：不低于±0.5%FS 供电电压：支持24DCV外部供电 采集频率：≥200Hz 防护等级：不低于IP68 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |
| 4 | 漏失在线监测设备 | ▲采集灵敏度：可监测10db以下噪声或30V/G（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 通讯方式：NB/4G无线传输 供电方式：自带电池供电，电池电量上报 续航能力：不低于3年 采传频率：不低于每天1次 防护等级：不低于IP68 ▲监测原理：光纤传感器监测设备（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲最小可识别泄漏速率：4L/min@0.3Mpa（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |
| 5 | 智慧消火栓监测设备 | ▲压力测量：0-1.6Mpa，精度不低于1%FS（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲水流测量：0.5-50L/s；误差不低于≤2L/s；（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 水温测量：-30℃-70℃，精度不低于±2℃ 通讯方式：NB无线传输 正常状态采传频率：≤12小时，需支持远程设置 报警状态采传频率：≤6小时，需支持远程设置 电池续航：不低于10年 采传频率：采集不低于每5分钟1次，传输不低于每12小时1次 防护等级：不低于IP68 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 136 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 输出电压：24V 市电输入电压：220V 电池容量：不低于100Ah 电池类型：锂电池 材料：单晶板 功率：不低于260W 太阳能立杆：不小于5m 电池寿命周期：不低于5年 通讯方式/协议：RS485_Modbus 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 15 |
| 7 | 前端监测物联网网关 | 通信方式：GPRS、3G、4G、NB任一可选 通讯接口：支持RS485、4-20mA ▲采集频率：需支持人工配置，最高可达250Hz（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 上传周期：需支持人工配置 报警方式：支持通过阈值、变化率报警 数据缓存：大于等于128M 工作温度：-20℃~60℃ ▲防护等级：不低于IP68（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 需具备点断续传功能； 监测数据异常情况下需具备即时打包上传功能（打包数据异常时刻前5分钟的数据，后5分钟实时上传） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 15 |

      - 隧道监测感知终端建设

选取位于云城西路车行隧道进行监测，全程约1.18km，该路段毗邻市儿童公园、地铁2号线、购物中心，地质结构复杂、交通流量大。监测内容包括土建结构、洞内环境安全。

1、土建结构

（1）沉降监测：隧道可能因地质变化、连接构件损坏而产生沉降，严重时甚至导致隧道塌方，造成人员伤亡，产生巨大的财产损失。因此在隧道沉降敏感位置安装监测设备，实时反映隧道管段之间的沉降和错动，若超出阈值则需预警提示巡检养护单位进行现场查验，以确保隧道的安全状态。

（2）应力应变监测：隧道结构静应变是对结构局部受力状态的体现，局部应变异常，应变过大、过小或者应变数值不连续表征结构局部应力集中或出现结构性裂缝等情况，因此通过对隧道结构的分析在隧道的几个主要截面结构受力响应最大位置安装静应变计监测结构局部受力，及时发现受力异常状况，提醒养护人员是否出现结构性裂缝，并进行提前养护。

（3）收敛监测：隧道在长期运行过程中，受到地面、周边建筑物的压力、地表层水土流失等，隧道内力分布产生变化，其轮廓可能有较大变形，需要控制在一定范围内，否则将产生结构破坏乃至隧道坍塌。因此在隧道内部安装传感器，实时反映隧道轮廓的变形情况，结合模型分析，若发生超过设定的变形情况，需迅速报警提示巡检养护单位进行查验，以确保隧道的安全状态。

（4）裂缝监测：隧道在运行过程中因为诸多原因可能会产生结构性裂缝（即受力裂缝，其特点是裂缝宽度会随着梁体受力增大而增加，受力越大裂缝发展越宽，最明显的反映是裂缝宽度增加），结构性裂缝的存在是洞身承载能力不足的表现，任由结构性裂缝的开展会存在洞身结构开裂甚至突然区域坍塌的风险，目前结构性裂缝的处理手段并不能从根本上消除其对结构的影响，因此对结构性裂缝位置安装裂缝计实时监测裂缝宽度，关注其开展情况，提前识别安全风险，保证隧道安全。

（5）水位监测：隧道在运营过程中可能出现渗水、透水等，造成机动车和行人被困，甚至导致溺亡等事故，因此可以通过隧道内部的水位进行监测，当隧道或地下通道内部的水位超过警戒线时，及时发出警报并进行交通管制，保障交通安全。根据前期调研，目前白云区主要隧道已部署积水点水位监测设备，本期以接入为主。

2、洞内环境安全：主要包括洞内火灾、交通等突发事件。

采购监测设备数量及参数要求如下表。

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触形变监测设备 | 测量原理：相位干涉测量 测量距离：≤50m 测量量程：±100mm 测量精度：≤0.1mm 测点数量：50米可视范围内最大5测点 通信模式：可选RS485或4G 防护等级：不低于IP68 外壳材质：铝合金，发射面ABS塑料 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 2 | 应变计（含温度计） | 测量范围：不低于±1500με； 精度：不低于1με； 工作温度：-20℃～80℃； 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 75 |
| 3 | 静力水准仪 | 量程范围：0-2000mm（量程可根据实际监测需求进行调整）； 精度：不低于0.1%fs； 工作温度：-20℃～80℃； 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 20 |
| 4 | 裂缝计 | 测量范围：0-200mm； 精度：不低于0.01mm； 工作温度：-20℃～80℃； 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |
| 5 | 反射靶标 （含保护罩） | 靶标材质：不锈钢或铝合金 靶标支座：金属材质，支持靶标方位角调节 保护罩：HDPE半圆形 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 25 |
| 6 | 隧道土建结构监测采集仪 | 低频数据采集速率：不低于3Hz; 高频数据采集速率：不低于50Hz; 设备工作环境：-20°C~60°C; 设备工作湿度：<95%RH; 设备寿命：不少于5年。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 7 | 前端数据综合处理机 （或前端预处理主机） | 主机参数：交流/直流88-264V，功率：100瓦 独立网卡≥4，RS232接口≥2，USB接口≥2，VGA≥1，LED指示灯≥8 需支持动态数据和静态数据接入 需支持传感器类型快速接入扩展、FFT频域计算、阈值报警 需支持双镜像保护系统 需支持硬件看门狗、电源智能分配和功耗自适应控制 工作温度：-20~60℃ 内含嵌入式软件。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 8 | 网络高清摄像机 | 1.具有不小于1/1.8 inch逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； 2.电动变焦不小于25倍光学变倍； 3.支持H.265、H.264视频编码格式，亮度等级不低于11级，水平中心分辨力不小于1500TVL；最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），分辨率不低于2688*1520； 4.防护等级不低于IP67 ▲5、设备可实现白光、红外和暖光补光，红外补光距离不低于250米，白光补光距离不低于80米（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲6、设备应具有智能风控加热除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲7、设备抓拍图片分辨率（像素数）不小于2688×1520（需提供由CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 支持超星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 设备宽动态范围应不小于120dB 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 20 |
| 9 | NVR硬盘录像机 | 1、最少2盘位硬盘录像机，最低9路同步回放，需支持2路4K/4路4MP/8路1080p/16路720p解码； 2、双千兆网口，1路HDMI，1路VGA； 3、配置不少于2个4T容量的SATA硬盘。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 10 | 消防综合网关 | 消防综合网关，包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 4 |
| 11 | ACU | 基本性能：模块化可管理功能的工业以太网ACU，支持以太网（10Mbit/s）快速以太网（100Mbit/s）千兆以太网（100Mbit/s）； 设备应有调试口，用于系统调试； 设备应拥有PLC接口，用于输入信号、输出信号、继电器输出信号、传感器电源接口。 设备应拥有外部接口：可接入光纤、射频天线、通用电缆（电源电缆、网线、通讯电缆）。 设备应拥有内部接口：可插入包括：光口模块、WIFI模块、百兆电口模块、精确定位模块、语音网关模块、PLC主控模块、PLC数字模块、PLC模拟模块、ModBUS模块等。 设备应拥有后备电源； 设备内部应有交换机和路由功能； 设备应支持网络标准：支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1x、SNMP 系统管理：需提供NTP配置、SNMP管理、设备重启、系统升级、恢复出厂设置功能； 模块控制：需提供对接入模块、电源状态显示，提供对接入模块的供电控制； 系统日志：需提供用户操作日志、系统运行日志，可提供WEB查看，CLI、WEB清除、导出功能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 12 | 24口工业交换机 | 1、整机交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥96Mpps； 2、提供千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，最低双AC冗余电源； 3、采用无风扇散热能量回路设计，内置散热片、散热导胶等多重散热结构设计，工作温度-40-75°C。 4、需支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/SmartLink等保护协议，支持RRPP环网技术； 5、需支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 13 | 路由器 | 1、转发性能≥540Kpps，千兆电口≥5个，千兆光口≥1个； 2、需支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议、静态路由、路由策略，支持IPv4和IPv6路由策略； 3、需支持PORTAL、802.1x、Local等认证，支持Netconf、Openflow、Telemetry，支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路； 4、需支持智能管理功能，可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护； 5、环境温度：-40～70℃，环境相对湿度：5%～95%（不结露）。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |

      - 综合管廊监测感知终端建设

选取广花一级公路地下综合管廊部分管段，南起白云区夏花一路，北至花都区雅瑶中路，综合管廊整体长度约15.79公里，入廊管线包括给水、天然气、电力、通信、污水（局部段）等5类管线。本次重点针对廊体、入廊燃气、供水管线进行监测，监测试点覆盖长度约2km。监测内容包括：

1、本体结构监测：

监测内容为管廊结构的整体沉降、结构形变、结构内力、变形缝位移以及既有结构病害。廊内环境与附属设施主要由各管廊监控运维平台进行建设，本项目进行数据接入。

2、入廊供水管线监测：

（1）流量。流量是供水管网运行的一项重要参数，也是供水企业最为关心的指标之一，管网中用户用水或管道泄漏都会造成管道流量的增加，流量的大小与供水管网的运行状态稳定性、用户使用情况以及供水企业经营状况密切相关。因此通过监测管道的流量，将为供水管网的监测报警和预测预警提供依据，并为供水企业的日常精细化管理提供基础数据。

（2）压力：压力是供水管网运行的又一个重要参数，压力的大小关系到管网的运行安全和用户用水的稳定性。压力过大会增加供水管道的泄漏和爆管概率，同时增加供水企业的能耗；压力过低会影响居民用水的稳定性。供水管网压力的大小是反映管网运行稳定性和健康状态的重要指标。因此通过监测管道的压力，将为供水管网的监测报警和预测预警提供依据，为供水企业的降耗管理和精细化管理提供基础数据。

管网上泵和阀门突然的启闭容易造成水锤的产生，瞬间的压力增大对管道的安全产生重大威胁，多数的突发性爆管与水锤有密切的关系。因此通过监测管道内的瞬间压力变化，捕捉水锤产生的信号，对管道的安全状况进行提前预警，为管道的日常管理和巡检养护提供依据。高频压力可以及时监测到管网漏水的瞬时压力变化，为管道漏水预测和定位提供数据。因此，本项目中所涉及的压力均采用高频压力计。在正常情况下，采集频率为1分钟/次；当上下间隔压力变化值超过一定范围后，将加速采集。

（3）漏失：供水管线漏失不仅会造成水资源的严重浪费，给供水单位造成经济损失，也易引起其他次生灾害，特别是在地下综合管廊内的供水一旦发生漏失问题，若得不到及时的预警处理，极易汇集，对管廊内其他设施造成淹没和损坏，是影响管廊安全运行的重要因素。因此，对管线漏失进行监测，是保障管廊安全的重要的工作之一。

3、入廊燃气管线监测：根据目前设计，在燃气舱内已设计可燃气体报警器，但对于管廊附属设计如引出口以及与引出口相连的小室内，管线弯头、阀门等众多，泄漏概率较高，针对此现状在引出口小室内适当设置甲烷浓度监测仪进行预测预警。

采购监测设备清单及数量要求如下表。

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光位移计 | 量程：0～30m 精度：不低于1mm 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 2 | 应变计（含温度计） | 测量范围：不低于±1500με； 精度：不低于1με； 工作温度：-20℃～80℃； 温度量程：-30℃～70℃； 精度：不低于0.5℃； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 30 |
| 3 | 静力水准仪 | 量程范围：0-2000mm（量程可根据实际监测需求进行调整）； 精度：不低于0.1%fs； 工作温度：-20℃～80℃； 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 15 |
| 4 | 裂缝计 | 测量范围：0-200mm； 精度：不低于0.01mm； 工作温度：-20℃～80℃； 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |
| 5 | 位移计 | 量程：0～1000mm； 精度：不低于0.01mm； 工作温度：-20℃～80℃； 工作湿度：<95%RH； 使用寿命：不少于5年； 防护等级：不低于IP65； 环境适用性：应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 8 |
| 6 | 管廊结构监测采集仪 | 低频数据采集速率：不低于3Hz; 高频数据采集速率：不低于50Hz; 设备工作环境：-20°C~60°C; 设备工作湿度：<95%RH; 设备寿命：不少于5年。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 7 | 前端数据综合处理机（或前端预处理主机） | 主机参数：交流/直流88-264V，功率：100瓦 独立网卡≥4，RS232接口≥2，USB接口≥2，VGA≥1，LED指示灯≥8 需支持动态数据和静态数据接入 需支持传感器类型快速接入扩展、FFT频域计算、阈值报警 需支持双镜像保护系统 需支持硬件看门狗、电源智能分配和功耗自适应控制 工作温度：-20~60℃ 内含嵌入式软件。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 8 | 外夹式超声波流量计 | 管径范围：DN200-DN1800 流速范围：0.1-12m/s 测量精度：≤1% 通讯方式/协议：RS485-Modbus/4-20mA 防护等级：传感器不低于IP68；不低于IP65 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 9 | 高频压力计 | 压力范围：-0.05-1.6MPa 输出信号：4-20mA/RS485_Modbus 测量精度：不低于±0.5%FS 供电电压：需支持24DCV外部供电 采集频率：≥200Hz 防护等级：不低于IP68 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 10 | 漏失在线监测设备 | 采集灵敏度：可监测10db以下噪声 通讯方式：NB/4G无线传输 供电方式：需自带电池供电，电池电量上报 续航能力：不低于3年 采传频率：不低于每天1次 防护等级：不低于IP68 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |
| 11 | 可燃气体监测仪 | 供电方式：电池供电 传感器类型：激光传感器 通讯方式：NB-IoT 检测气体：甲烷（CH4） 测量范围：0-20%vol 示值误差：不低于±2.5%FS 工作温度：不低于-20℃-60℃ 浸水检测：需具备浸水检测能力 防爆等级：不低于ExibIIBT4Gb 防护等级：不低于IP68 防腐检测：需通过中性盐雾≥300h检测 采集频率：≥5分钟/次（可调，标准状态30分钟一次，事故状态根据井内气体浓度智能调节采集频率） 传输频率：≥5分钟/次（可调，标准状态24小时一次，事故状态自动实时传输，可智能调节） 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 10 |
| 12 | 前端监测物联网网关 | 通信方式：GPRS、3G、4G、NB任一可选 通讯接口：支持RS485、4-20mA 采集频率：可配置，最高可达200Hz 上传周期：可配置 报警方式：支持阈值，变化率报警 数据缓存：大于等于128M 工作温度：-20℃~60℃ 防护等级：大于等于IP67 需具备点断续传功能； 监测数据异常情况下需具备即时打包上传功能（打包数据异常时刻前5分钟的数据，后5分钟实时上传） 包含设备安装、调试及辅材 | 项 | 1 |
| 13 | 24口工业交换机 | 1、整机交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥96Mpps； 2、提供千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，双AC冗余电源； 3、采用无风扇散热能量回路设计，内置散热片、散热导胶等多重散热结构设计，工作温度-40-75°C； 4、需支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/SmartLink等保护协议，支持RRPP环网技术； 5、需支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 14 | 路由器 | 1、转发性能≥540Kpps，千兆电口≥5个，千兆光口≥1个； 2、需支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议、静态路由、路由策略，支持IPv4和IPv6路由策略； 3、需支持PORTAL、802.1x、Local等认证，支持Netconf、Openflow、Telemetry，支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路； 4、需支持智能管理功能，可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护； 5、环境温度：-40～70℃，环境相对湿度：5～95%（不结露）。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 15 | 传感器接入模块 | 需支持有弦式应变、IEPE(ICP)、电荷、电压、4～20mA、差阻恒流等多种适调方式 最高采样速率不低于200Hz，支持实时信号处理 测量精度：频率不低于±0.5Hz、电压不低于0.02%FS、电流不低于0.05%FS、电阻比不低于0.01%、应变不低于0.5%FS、IEPE不低于0.5%FS。 需内含嵌入式软件。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 1 |
| 16 | 综合接入网关 | 供电：220V@50Hz/110V@60Hz 接口：RJ45≥2、USB≥1，需支持48路采集通道A/D位数：14位；满度值：±5000mV； 数采幅值精度：不低于0.5%（F.S）； 最高采样率：200Hz/500Hz； 每台信号采集仪测点数：不低于32测点； 噪声：不大于0.3mvRMS； 工作温度：-15~60℃输出RJ45 内含嵌入式软件。 包含设备安装、调试及辅材 | 套 | 5 |

    - 软件开发服务需求

      - 应急综合管理类应用

        - 白云区应急综合管理一体化平台

具体采购需求内容如下表。

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动应用拓展建设 | 预警处置 | 基于粤政易，扩展现有的应急指挥移动端，支持综合监测预警信息联动应急处置。包含预警接收、预警复核、预警处置、预警信息转办、线路规划、领导批示、预警查询及分布、警情关注等功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 系统集成与接入 | 外部系统集成与接入 | 开展与粤政易等省市级相关系统的对接，集成消防、卫健、规自、水务、公安等相关部门的系统，实现数据互联互通。同时，基于开放的设计思想，预留后续其他系统对接的入口。包含：地质灾害监测系统对接、智慧用电平台对接（在建）、基础设施信息管理系统对接、智慧城管系统对接、智慧电梯系统对接、智慧水务系统对接、智慧环保平台对接。 | 项 | 1 |
| 3 | 应急信息资源规划 | 数据处理-海量数据处理 | 针对物联感知设备产生的海量数据处理，需具备异常数据处理、数据采用、静态告警判断、动态阈值计算、数据模型计算功能。 （1）异常数据处理 支持对感知数据进行合法性规则判断（窗口数据累计判断，量程校验，去毛刺等），同时支持对异常数据加入标签，方便上层业务尽心数据过滤。 （2）数据采样 支持以实时/离线的任务提交方式，通过时间水位线进行数据开窗操作；内置常用的数据采样逻辑（趋势算法，均值，极值，首位数等）。 （3）静态告警判断 基于生命线数据特点开发的阈值告警模板支持在特殊时间段触发、在阈值范围内/外触发，以及支持多级阈值范围的配置，告警触发后实时推送到消息队列，供上层业务使用。 （4）动态阈值计算 基于拉伊达法则开发的算法，将高频感知数据去除掉干扰值后，利用趋势算法计算出配置窗口内的合理浮动范围，结合预配置的基准值后即得出动态阈值，主要用于数据具有突变特征且采集频率很高的感知设备中。 （5）数据模型计算 供水高频压力计/流量计的离线阈值计算，桥梁GNSS坐标转换模型，燃气设备移动模型等。 | 项 | 1 |
| 4 | 应急数据资源池建设 | 专题库建设-城市生命线专题库 | 包含排水专题库、桥梁专题库、路面塌陷专题库、供水专题库、综合管廊专题库、隧道专题库、水环境专题库、电梯专题库等建设。 | 项 | 1 |

      - 综合监测预警类应用

        - 城市生命线安全运行监测综合管理系统

城市生命线安全主要由各行业监管部门分散管理，无有效数据共享机制，缺乏对于跨行业交叉风险的统一集中的综合管理，无法满足未来区域行业监管需求。因此，需建立健全综合城市生命线安全的管理体系，促进生命线安全管理一盘棋。城市生命线安全运行监测综合系统从城市整体安全运行出发，以预防城市基础设施重大安全突发事故为目标，以公共安全科技为核心，以物联网、云计算、大数据等信息技术为支撑，透彻感知城市运行状况，实现对城市基础设施生命线安全工程的风险识别、透彻感知、分析研判、辅助决策，增强城市安全风险发现、防范、化解、管控能力，提升城市安全治理现代化水平，为城市高质量发展提供坚实稳固的安全保障。

本项目按照统一规划、分步实施的原则，建设白云区城市生命线安全运行监测综合系统，覆盖城镇排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等各行业领域。汇聚各行业地下管网地理信息、地上桥梁等设施信息、物联感知监测数据等CIM基础数据，建立覆盖地上地下的城市生命线安全工程数据库，形成城市生命线监管一盘棋、监测一张网。本期选取白云区云城街道作为主要试点区域，构建完善城市生命线安全运行监测感知体系，后续逐步推进全区覆盖，实现对全区城市生命线安全工程建设、运行、维护、预警处置情况的监督管理。通过大数据分析建模，为各部门在运行监测、预警研判、应急辅助等方面提供技术服务，为全区城市生命线安全风险管理及高效处置提供决策支持，为进一步强化城市运行安全保障提供有力技术支撑。

具体采购需求内容如下表。

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能需求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网安全运行监测 | 基础数据管理 | 基础数据管理子系统提供对排水系统各类基础数据的查询、导出和统计功能，满足用户对排水管网各类基础数据进行管理的需求，系统提供以可视化的列表、图表、报表等形式对排水系统各类基础数据进行显示的功能，方便用户全面地获取排水系统各类基础数据信息。 1.排水分区基础数据管理 包含分区基础数据、雨水污水分区分布管理。 2.排水户基础数据管理 支持对排水户基础数据管理。 3.排水管网基础数据管理 包含管线、管点管理、排口管理、排水管网分布。 4.工程设施基础数据管理 包含闸门管理、污水厂管理、泵站管理、工程设施分布。 5.河湖基础数据管理 包含河道管理、河道断面管理、水库湖泊管理、河湖分布。 6.易积水点管理 包含易积水点管理、易积水点分布。 |
| 2 |  | 排水管网三维模型建模 | 支持对监测试点区域排水公里的管线管径、埋深、管材、管龄、压力级别等数据进行三维建模和展示功能支持人工对每公里的模型检查准确程度，对断点处进行连接、修正处理梳理管网连接结构。 |
| 3 |  | 监测设备管理 | 监测设备管理提供对设备、监测点、维修、配置等与监测设备相关的对象和业务的查看、编辑、查找、统计等功能，帮助用户了解设备自身状态和工作情况，以更好地对设备进行管理和维护。 设备管理子系统主要功能包括：排水设备台账、监测点管理、设备分布。 |
| 4 |  | 监测预警 | 监测预警是通过接入前端设备监测数据，在线监测排水系统运行状态，方便管理单位实时、全面掌握排水系统的运行情况，同时为模型分析应用提供数据支持，保障城市排水防涝体系稳定运行。监测预警子系统主要功能包括：实时监测、监测报警、监测预警和视频监测。 1.实时监测 实时监测管理包括设备运行实时监测、水情GIS监测、积水情况监测、管网运行情况监测、泵站运行情况监测； 2.监测报警 监测报警包括报警提醒、报警清单、报警研判、报警审核、当前报警分布。 3.监测预警 监测预警包括当前预警管理、历史预警分布、预警分布。 4.视频监测 视频监测包括设备关联管理、视频分组管理、视频批量监控、监测视频分布等。 |
| 5 |  | 风险评估 | 风险评估子系统通过对排水管网风险事件的可能性及造成后果的严重程度进行量化评估，定期针对管道安全运行状况进行风险评估，为排水系统运行资源优化提供辅助，进一步提高排水系统精细化管理水平，促进排水系统向预警式、诊断式的安全运行模式转化。包含排水管网风险评估清单、排水管网风险详情、排水管网风险评估GIS联动、管线风险评估四色图功能模块。 1.排水管网风险评估清单 基于风险评估模型对每一工艺单元（管网）的分析结果，对风险等级进行划分，建立电子档案，为行业监管单位做好风险分级防控提供依据，推动安全监管的关口前移。此外，支持按照权属单位、所属区域、风险等级等维度进行查询风险分布情况，为压实部门监管责任、属地管理责任、企业主体责任提供了抓手。 2. 排水管网风险详情 为帮助行业监管单位清晰地了解每一工艺单元（管网）的风险构成要素和成因，整合汇聚了排水管网基础信息（管材、压力级别、埋设年代、历史维修记录等），以及该段排水管网周边的危险源和防护目标等情况，明确地展示出排水管网风险详细信息，便于行业监管单位针对性地采取相应的风险防控措施。 3.排水管网风险评估GIS联动 为了实现排水管网风险网络化、空间可视化、操作便捷化，能快速在排水管网数字地图上定位某段经过风险评估的排水管线位置，以便结合地理信息系统进行综合查阅、研判分析。 4.管线风险评估四色图 按照紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，将排水管网安全风险由高至低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，在GIS地图上依次用红、橙、黄、蓝四种颜色进行渲染标识，绘制排水管网风险四色图，直观呈现排水管网风险分布，支持在GIS图上查看排水管网风险详情，并能查看周围地上危险源及防护目标分布情况，辅助监管单位制定针对性的风险防控措施，确保排水管网运行安全。 ▲按照紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，将排水管网安全风险由高至低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，在GIS地图上依次用红、橙、黄、蓝四种颜色进行渲染标识，绘制排水管网风险四色图，直观呈现排水管网风险分布，支持在GIS图上查看排水管网风险详情，并能查看周围地上危险源及防护目标分布情况，辅助监管单位制定针对性的风险防控措施，确保排水管网运行安全。（需提供功能设计原型系统截图） |
| 6 |  | 管网病害诊断 | 管网病害诊断子系统结合监测数据及管网数据，智能诊断排水管网隐患，帮助用户高效辨别管网病害情况，实现对管网病害的及时发现和快速处置，确保排水系统长期稳定运行。 1.雨水管网淤堵诊断 支持调用雨水管网淤堵诊断模型进行淤堵诊断预警，可在雨水分区中针对每个雨水液位、流量监测设备，并结合雨量计，进行计算、分析和展现。 具体功能包括：雨水管网淤堵诊断模型数据适配、雨水管网淤堵诊断模型计算、雨水管网淤堵诊断详情功能。 2.污水管网（含合流制管网）淤堵诊断 支持调用污水管网（含合流制管网）淤堵诊断模型进行淤堵诊断预警，可在污水分区中针对每个污水液位、流量监测设备，并结合雨量计，进行计算、分析和展现。 具体功能包括：污水管网（含合流制管网）淤堵诊断模型数据适配、污水管网（含合流制管网）淤堵诊断模型计算、污水管网（含合流制管网）淤堵诊断详情功能。 3.污水混入雨水管网诊断 支持调用污水管网雨水混接诊断模型进行雨污混接病害智能诊断预警，通过雨量、流量、液位、水质等监测数据的每日统计分析，挖掘早天污水混接雨水管网的运行规律特征。 具体功能包括：污水混入雨水管网模型数据适配、污水混入雨水管网诊断模型计算、污水混入雨水管网诊断详情。其中污水混入雨水管网诊断模型计算涵盖液位监测数据分析诊断、流量监测数据分析诊断、水质监测数据分析诊断等。 4.雨水混入污水管网诊断 支持调用雨水管网污水混接诊断模型进行雨污混接病害智能诊断预警，通过流量、液位、水质等长期监测数据的统计分析，挖掘雨天污水管网入流入渗的特征规律，定性、定量识别雨水入流入渗问题。 （1）雨水混入污水管网模型数据适配 （2）雨水混入污水管网诊断模型计算 其中雨水混入污水管网诊断模型计算应包括液位监测数据分析诊断计算、流量监测数据分析诊断、水质监测数据分析诊断等。 （3）雨水混入污水管网诊断详情 ▲需能够展示污水管网的雨水入流入渗病害分析结果，针对每个诊断结果，在GIS图中可以监测点位为起点自动溯源上游管网，展示污水管网的入流入渗区域，自动给出相应雨天时段的入流入渗特征曲线，智能分析、展示雨水入流入渗特征参数并进行逻辑解释，支持入流入渗液位或流量的统计分析，给出诊断分析结论，支撑用户分析研判。支持雨水入流入渗特征数据的导出、支持历史诊断结果的统计。诊断结果关联相应的监测设备和监测点，支持信息查看。针对每次病害分析结果，给出相应措施建议，指导用户进行管网整改。针对病害分析结果，系统可实现周边防护目标和监测点的展示，方便用户进行查看。（需提供功能设计原型系统截图） |
| 7 |  | 管网病害管理 | 包括管网病害审核、管网隐患管理功能。其中管网隐患管理包括管网隐患处置、管网隐患台账、管网病害分布。 |
| 8 | 桥梁安全运行监测管理 | 桥梁基础信息管理 | 汇聚桥梁基本信息，对各类基础信息集成管理和显示。 具体包括：桥梁基础信息、桥梁信息统计、构件管理、桥梁计算模型管理（模型管理、振动管理）、布点方案管理、设备分组管理等功能。 |
| 9 |  | 桥梁BIM模型设计 | 支持根据图纸和桥梁现场实际情况，基于三维引擎软件按照1：1的比例制作三维数据，还原桥梁现场实际情况。 根据桥梁的不同，需要建设桥梁与公路衔接部位的三维模型，以及桥梁周边地物的相关模型，一般情况下，需要建设桥梁周边一定范围的三维环境建模。按照桥梁结构不同，桥梁的上部结构、下部结构、桥面系包含的内容不尽相同。具体功能包含：桥梁上部结构模型设计、桥梁下部结构模型设计、桥面系模型设计、传感器信息模型设计。 - 1.上部结构模型设计 支持根据图纸和桥梁现场实际情况，基于三维引擎软件按照1：1的比例制作桥梁上部结构三维模型，还原桥梁现场实际情况。包含主梁、横向联系结构、支座、桥面板等； - 2.下部结构模型设计 支持根据图纸和桥梁现场实际情况，基于三维引擎软件按照1：1的比例制作桥梁下部结构三维模型，还原桥梁现场实际情况。包括翼墙、耳墙；锥坡、护坡；桥墩；桥台；墩台基础；河床；调治构造物； - 3.桥面系模型设计 支持根据图纸和桥梁现场实际情况，基于三维引擎软件按照1：1的比例制作桥梁桥面系三维模型，还原桥梁现场实际情况。包含桥面铺装、伸缩缝装置、人行道、栏杆、护栏、排水系统、照明、标志； - 4.传感器信息模型设计 ▲系统支持根据桥梁监测物联网布设方案整理得到桥梁监测传感器种类以及安装位置信息。根据桥梁监测传感器实物进行尺寸信息进行精确BIM建模，再将建好的监测传感器设备BIM模型，安放在桥梁相应测点布设位置。点击桥上监测传感设备能够实时展示监测数据曲线情况。本次建设的监测传感器设备有：应变计、拉线位移计、加速度计、温度计、倾角计、裂缝计、非接触式挠度计、交通抓拍摄像机。（需提供功能设计原型系统截图）。 |
| 10 |  | 实时监测管理 | 1.实时监测数据展示 采集系统通过传输网络将部署在桥梁前端传感网络的采集信号传送到城市生命线监测指挥中心（区政府成立专门机构），由于数据量和信息种类较多，一般选取能够直接代表现场数据以系统业务功能要求的形式分类显示在监测系统界面中。对于展示信息的筛选，除了视频监控画面，一般选择能够直接表示结构安全状态的静力学和动力学参数，例如挠度、位移、振动频率以及实测响应数据与理论数据的对比等。 数据显示系统需要显示的数据可以分为以下几类：桥梁名称、设备名称、监测项目、设备类型、测点位置、设备编码、设备点位、实时值、监测时间以及设备定位和数据曲线。 2.桥梁监测数据预处理 数据预处理功能实现了对桥梁监测传感器获取的数据进行预处理，包含平衡清零管理和平衡清零数据统计。 3.桥梁监测数据分析 ▲对监测数据的透彻分析是挖掘桥梁监测数据价值，发现桥梁安全风险的核心技术和关键难点。实时监测可以量测脉动激振引起的动力反应。动态数据可用来识别结构模态，然后用模态建立各种对损伤灵敏的损伤指标，用于评估结构安全程度。理想的桥梁结构安全监测系统通过安置在桥上的传感器系统对桥梁的反应进行实时量测和记录。系统后台对数据进行分析，识别结构有无损伤，并估计损伤位置和程度，从而判断桥梁结构是否安全，是否可以正常使用，为桥梁管理决策提供依据。在桥梁监测项目中，为了实现损伤识别和安全评估的效果。包含特征分析、对比分析、关联分析、多传感器关联分析、截面分析、多通道分析、模态分析、挠度线性分析。（需提供功能设计原型系统截图） 4.桥梁监测数据质量监测 传感器数据质量是桥梁监测系统有效运行的基础。根据建设经验，传感器的数据质量往往并不理想，会出现数据缺失、滞后、数据超量程、频率异常等问题，对桥梁状态监测、报警生成与分析等业务产生了很大的干扰，所以有必要提供一个设备数据检验手段，从各个方面对传感器采集数据进行检验并给出分析结果，供运行监测值班中心值班人员、设备运维人员查看、检验，保障设备数据的正常采集，并为设备安装维护、数据问题诊断、设备质量比较提供数据支撑。系统提供对数据总体故障数量/离线数量以及总体故障率以及/离线率提供显示，并且根据值守人员需求，提供实时检测功能。 |
| 11 |  | 桥梁监测报警管理 | 对桥梁安全的及时准确地报警是建设桥梁监测系统的核心目标，包含桥梁结构安全危险的分级报警和高危报警。具体功能包括：报警监测、结构阈值模型设计、阈值设置、报警信息统计、分项数据统计等。 1.报警监测 实现对传感器报警的信息查看、数据查看、定位、分类查询操作和流程化处理操作，形成一个完整的报警处置闭环，处理记录可查询可追溯。报警监测包括：实时监测信息、关联截面数据、报警反馈、报警审核、生成事件、历史记录等。 2.结构阈值模型设计 ▲提供桥梁结构阈值模型设计功能，包括数据准备、模态分析、应力分析、变形分析、模型修正。（需提供功能设计原型系统截图）。 3.阈值设置 阈值设置阈值计算、阈值管理。 4.报警信息统计 按照桥梁、监测项目、监测设备、报警次数以及时间等条件统计报警次数，快速发现报警次数较多的传感器。对报警信息进行分析，识别报警真实性，通过报警数据统计指向性指导重点部位的分析。 5.分项数据统计 统计一座桥某一类传感器的历史数据，针对某座桥梁历史数据进行分析，不同设备的数据分布情况，掌握桥梁安全状态发展趋势。 |
| 12 |  | 桥梁安全评估 | 安全评估包含桥梁评估报告管理、安全评分管理、安全评分分析、桥梁评估模型管理功能，实现对桥梁结构安全评估的全过程管理。 其中桥梁评估报告管理包括：评估报告管理、评估报告查看； 桥梁评估模型管理包括：评估权重管理、评估层级管理、评估配置管理。 |
| 13 | 燃气安全运行监测管理 | 燃气管网基础数据管理 | 基础数据管理子系统实现对燃气管网空间数据、属性数据以及文件数据的信息化管理，主要包括燃气管网基础数据管理、燃气场站基础数据管理、燃气事故灾难危险源信息管理、燃气事故灾难防护目标信息管理、燃气管网监测设备管理和监测对象测点管理、维修记录、统计分析等。通过建立管网精细化的档案管理模式，实现燃气基础设施的数字化、网络化、空间可视化，及时发现处理各类事件管理，进一步提升燃气管网安全运行管理水平。 1.燃气管网基础数据管理 包含燃气管线、燃气管点、窨井基础数据管理； 2.燃气管网监测设备管理 包含监测设备台账、设备运行管理、设备异常管理。 3.监测对象测点管理 包含监测对象测点管理清单、监测对象测点详情、监测对象测点阈值信息、监测对象测点GIS联动等功能。 |
| 14 |  | 燃气及相邻空间三维模型建模 | 支持针对燃气管网及相邻空间构建三维模型。包含燃气管网三维模型建模、相邻空间电力管网三维模型建模、相邻空间通信管网三维模型建模功能。 |
| 15 |  | 燃气管网风险评估 | 燃气管网系统包括复杂的管道自身结构情况和地上地下环境情况，输配燃气过程中，存在着泄漏、火灾、爆炸、人员伤亡和设施损坏的危险性。燃气风险是指发生燃气危险事件的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。风险评估的目的是根据潜在危险发生的概率确定风险的可接受度，来决定是否需要采取相关的措施。 风险评估子系统主要包括燃气管网、燃气场站风险评估两个场景，实现了PDCA循环的风险动态闭环管理，形成GIS管网风险四色图，直观了解风险总体情况以及不同级别的风险分布情况，进一步提高燃气系统精细化管理水平，促进燃气系统向预警式、诊断式的安全运行模式转化。 包含燃气管网风险评估清单、燃气管网风险详情、燃气管网风险评估GIS联动、管线风险评估四色图等功能。 |
| 16 |  | 燃气动态监测与报警 | 燃气安全监测及报警是燃气安全管理的重要基础工作，通过搭建先进的物联网监测系统实现对燃气管网安全的不间断动态监控，提高监测预警的时效性和工作质量。通过对可燃气体探测及报警规则设置，直观、全面、实时地了解燃气管网的安全运行状况，为预防与控制燃气安全事故的发生提供重要的信息和技术支持。 主要功能包括燃气实时监测、燃气监测报警、燃气泄漏预警、沼气聚集预警、第三方施工预警等。 1.燃气实时监测 系统对燃气管网、场站、相邻地下空间等业务场景进行实时监测，实现24小时全天候不间断监控，有效补充人工巡检的局限性，为行业监管单位掌握动态数据提供了保障。支持查询可燃气体实时浓度及历史浓度曲线掌握安全趋势，查询被监测对象的详细信息，并在地图上定位到监测点位置信息。燃气实时监测包括：相邻地下空间可燃气体浓度监测、燃气管网振动监测、实时监测一张图； 2.燃气监测报警 对燃气管网相邻地下空间甲烷气体浓度、管网流量、管网压力、场站燃气泄漏等数据进行集成处理，实时感知燃气安全运行状态，科学设置报警阈值，一旦大于设定阈值，自动启动报警。同时，可获取报警详细信息，包括报警时间、报警位置、最高报警级别、当前报警级别、可燃气体实时浓度等信息，以便进行后续报警处置。 燃气监测报警包括：相邻地下空间可燃气体浓度报警、振动超限报警、燃气监测报警一张图； 3.燃气泄漏预警 经报警审核后生成的预警信息，立即对预警进行研判分析，结合周边危险源、防护目标、报警超限时长、密闭空间大小、人员密集环境和报警发生时间段等因素，评估可能导致的损失程度，综合分析后，按级别发布燃气安全预警。通过建立的预警联动处置机制，统一构建全链条和跨部门协同处置流程，推进靶向式预警信息发送服务，提升城市风险早期识别和预报预警能力水平。 燃气泄漏报警包括：燃气泄漏预警清单、燃气泄漏预警详情、燃气泄漏预警地图定位； 4.沼气聚集预警 基于燃气沼气辨识模型分析，结合超限报警，可展示可燃气体浓度曲线、燃气沼气辨识指标和结果。提供沼气聚集预警分析功能，包括沼气聚集预警清单、沼气聚集预警详情、沼气聚集预警地图定位； 5.第三方施工预警 提供第三方施工预警分析功能，包括第三方施工预警清单、第三方施工预警地图定位。 |
| 17 |  | 燃气泄漏研判分析子系统 | 1.燃气泄漏与沼气辨识分析 包括燃气泄漏与沼气辨识模型数据适配、燃气泄漏与沼气辨识模型计算功能。 2.燃气泄漏溯源分析 ▲系统出现报警信息后，分析人员通过数据分析得出泄漏事件为燃气泄漏系统可以通过管段泄漏溯源分析，推演出可能发生泄漏的管段信息，系统提供可能发生泄漏的燃气管线分析、燃气管点分析以及关联的隐患分析，辨识可能泄漏的管线位置、压力级别、管径、材质等信息，从而在管线抢修作业时，对泄漏管线的快速定位，使管线快速修复，减轻事故影响，提升燃气企业现场的抢维效率。包含：燃气泄漏溯源分析模型数据适配、燃气泄漏溯源分析模型计算、可能泄漏的燃气管线详情、可能泄漏的燃气管点详情、燃气泄漏关联的隐患详情、泄漏溯源三维可视化（提供功能设计原型系统截图）。 3.燃气泄漏地下扩散分析 ▲城市燃气管道发生泄漏后，如果在覆盖层未破坏情况下管道内气体不能通过覆盖层扩散到路面，此时主要通过排水涵道、窨井等位置发生扩散。参照泄漏环境及监测点数据信息预估泄漏源特性，计算可能泄漏量，并以典型扩散模型为理论依据，结合泄漏点周边实际边界条件给出管线的扩散趋势，即泄漏后的扩散范围，从而在事故应急处置中为控制区范围划分提供参考。包括：燃气泄漏地下扩散分析模型数据适配、燃气泄漏地下扩散分析模型计算、燃气管网耦合隐患智能辨识模型计算、燃气泄漏危害影响分析详情、燃气泄漏地下扩散影响危险源详情、燃气泄漏地下扩散影响防护目标详情、燃气泄漏地下扩散其他影响管线详情、燃气泄漏地下扩散影响窨井详情、周边监测设备详情、泄漏扩散范围三维可视化。（提供功能设计原型系统截图）。 其中，燃气泄漏扩散范围三维可视化功能，能够基于燃气泄漏地下扩散分析模型，对可燃气体泄漏扩散分析出的结果，进行三维展示，展示出管线泄漏之后可能影响的区域，对影响的燃气管线及其他管线进行高亮展示，同时可查看可能影响的其他管线的具体位置、材质等信息从而在事故应急处置中为精准划定现场警戒、疏散范围提供有力参考。 4.燃气泄漏爆炸分析 ▲燃气泄漏扩散至相邻地下空间聚集后，一旦遇到火源极易发生爆炸事故造成人员伤亡、财产损失。对于已经确定的燃气泄漏报警，当泄漏气体的浓度一直持续上升时，生成泄漏预警，系统提供燃气泄漏爆炸模拟分析能力，根据监测点燃气浓度变化规律，分析推演可能的爆炸影响范围、预测可能造成的人员伤亡、建筑受损情况，提前预判可能的灾情后果，督促燃气企业尽快处理泄漏事故，防止事态进一步发展。通过模型分析可得到爆炸影响的范围、重伤半径、轻伤半径等，为后续的应急处置提供信息支撑。燃气泄漏爆炸分析模型数据适配、燃气泄漏爆炸分析模型计算、燃气泄漏爆炸影响分析详情、爆炸周边区域危险源详情、爆炸周边区域防护目标详情、爆炸周边区域管线详情、爆炸周边区域窨井分析详情、爆炸预警分析三维可视化（提供功能设计原型系统截图）。 |
| 18 | 供水安全运行监测管理 | 供水基础数据管理 | 基础数据管理系统是对整个供水系统相关数据管理的基础平台，提供对供水系统全部基础数据的统一管理功能，实现对供水管网基础设施、监测设备、维修信息、漏损率、隐患及防护目标等多源异构数据的分类管理和维护，为各子系统运用提供数据支持。1.供水设施管理 供水设施管理涵盖水源地信息查询、水厂信息查询、管网信息查询、用水户信息查询、供水设施分布等 2.供水监测设备 包含设备台账管理、设备异常管理、监测设备分布等。 |
| 19 |  | 供水三维模型建模 | 支持对辖区供水主干管网的管线管径、埋深、管材、管龄、压力级别等数据三维建模，支持人工对每公里的模型检查准确程度，对断点处进行连接、修正处理，梳理管网连接结构。 |
| 20 |  | 风险评估子系统 | ▲基于供水风险评估模型，对供水管网健康状态进行定期量化评估，输出供水管网风险清单，并以一张图形式展示管网风险隐患的空间分布情况和风险因素构成，方便用户针对性采取防范管控措施。定期发布风险评估报告，为供水优化日常运行监测、巡检巡查等风险管理相关工作提供科学支撑依据。包括风险评估管理、风险评估一张图、管线风险详情。（提供功能设计原型系统截图） |
| 21 |  | 监测预警子系统 | 供水实时监测与报警是利用物联网技术建立起来的系统平台，在对监测数据接入、存储、阈值分析的基础上，通过将地理信息数据、管网数据、监测数据整合在统一的信息平台中，便于信息的综合管理与共享。系统基于GIS技术、Web技术等，通过地图视图、趋势图等方式将地理信息数据、管网基础信息和实时监测数据通过地图展现出来，并具有完整的监测点和信号点管理功能，使用户能够实时准确获知监测信息并进行分析。主要功能包括：运行监测、监测报警。 1.运行监测 利用物联网技术，对供水管网运行的流量、压力、泄漏声波、消火栓状态及供水水质进行综合动态监控。运行监测包括：流量监测、压力监测、泄漏声波监测、消火栓监测、水质监测、运行监测分布等。 2.监测报警 通过不同监测设备的阈值机制，自动实现供水系统分类分级的异常监测报警。监测报警包括：报警管理、报警审核、阈值管理、监测报警分布等。 |
| 22 |  | 研判分析子系统 | 1.供水管网爆管识别分析 支持调用管网水锤爆管预警分析模型，进行爆管识别分析预警。包括爆管识别分析数据适配、爆管识别分析模型计算、报关识别分析预警详情等功能。 2.大面积停水预测分析 支持调用大面积停水预测模型，进行大面积停水预测分析。包括大面积停水预测数据适配、大面积停水预测模型计算、大面积停水预测详情。 |
| 23 | 综合管廊安全运行监测管理 | 基础信息管理 | 系统实现对地下综合管廊档案数字化、全生命周期、一体化、精细化管理，为综合管廊及入廊管线综合风险评估、运行监测报警及预测预警分析等功能提供完整、准确的数据保障。包括：地下综合管廊基础信息管理、设备信息管理、报警信息管理。 |
| 24 |  | 综合风险评估 | 1.风险评估管理 基于风险评估模型，对综合管廊和入廊管线风险情况实现清单化管理，提供不同等级风险统计，支持风险评估数据的多维度分类查询、批量导出和GIS联动定位展示等功能。 2.风险评估一张图 系统以四色图形式展示试点区域管廊风险的空间分布情况，并提供风险数据的分类统计展示，帮助用户一图掌握城市综合管廊和入廊管线管网的风险情况及主要因素构成。 |
| 25 |  | 综合管廊实时监测报警 | 通过前端感知设备采集各专业如给污水管线、入廊燃气管线、入廊热力管线、入廊电力线缆以及廊体内环境的实时数据，实时掌握综合管廊及入廊管线的安全运行状态，积累海量监测数据并深入发掘数据所反应的综合管廊及入廊管线运行的趋势及规律，并据此设置安全运行监测报警阈值体系，阈值体系建立并在系统完成设置后，系统可以对综合管廊及入廊管线安全运行状况进行实时监测，当发生监测指标超过阈值等异常情况时，及时进行报警，助力监测中心实时全面掌握管廊运行状况。 包括管廊运行数据查询、报警规则设置、管廊运行实时监测、异常数据报警、报警分析（报警信息确认、相关性分析）模块。 |
| 26 | 隧道安全运行监测管理 | 隧道基础信息管理 | 隧道基础信息管理功能包括：隧道基础信息、土建结构信息、机电设施信息、隧道信息统计分析、设备信息管理、联系人管理。 |
| 27 |  | 隧道实时监测管理 | 隧道实时监测管理功能包括：土建结构安全监测、机电设施运行监测、其他监测； |
| 28 |  | 隧道监测报警管理 | 1.土建结构报警监测 实现对传感器报警的信息查看、数据查看、定位、分类查询操作和流程化处理操作，形成一个完整的报警处置闭环，处理记录可查询可追溯。包括查看监测曲线、查看关联截面数据、报警反馈、报警审核、生成事件、历史记录。 2.阈值设置 阈值设置实现对传感器阈值的计算、阈值的管理。包括阈值计算、阈值管理。 3.报警信息统计 按照隧道、监测项目、监测设备、报警次数以及时间等条件统计报警次数，快速发现报警次数较多的传感器。对报警信息进行分析，识别报警真实性，通过报警数据统计指向性指导重点部位的分析。 |
| 20 | 消防安全运行监测管理 | 消防基础设施 | 汇聚重点防火单位、场所、消防单位、临过期设备、危险源、消防系统、烟感监测、用电监测等基础信息，展示消防基础设施数据统计情况。 |
| 30 |  | 消防风险评估 | 汇聚消防专项风险评估数据，了解各消防设施、单位的风险分布及等级，展示对单体建筑和区域火灾风险状态信息，提升城市消防安全管理水平。 |
| 31 |  | 消防运行监测 | 汇聚对接消防专项运行监测数据，对接智慧烟感监管平台和智慧用电监管平台数据。利用消防物联网动态感知技术，实时采集和监测各建筑火灾报警信号、消防水系统、电气火灾、消控室值守等火灾隐患信息和消防设施运行状态，对火灾发生和设施故障进行及时预警。包括火警、设施运行监测预警、消防设备异常、消防设施隐患。 |
| 32 |  | 消防报警管理 | 包括实时警情、火警处置、消防报警统计分析。 |
| 33 | 水环境安全运行监测管理 | 水环境基础设施 | 汇聚融合城市重点排水户、重点排放口、河道等设施静态基础信息，主要实现对排水管网和河道的各类基础数据的集成管理和展示。 提供各类基础数据的查询、编辑和统计功能，满足用户对各类基础数据进行管理的需求；提供以可视化的列表、图表等形式对各类基础数据进行显示。 |
| 34 |  | 水环境风险评估 | 汇聚对接水环境专项风险评估数据，综合呈现当前水环境风险等级分布以及风险数量。 系统支持GIS地图上点击查看“源—网—站—厂—河”风险详情，提供风险评估结果、风险构成分析和管控措施建议，帮助用户深入了解具体的风险情况，科学采取有效措施。 |
| 35 |  | 水环境运行监测 | 汇集白云区黑臭水体监测感知网数据实现水质、水文数据的实时监测及预警。实时监测数据接入，可直观查阅污染源、排水管网、污水处理厂和河流断面及黑臭水体的实时在线监测数据，第一时间了解各监测点水质状况。 可对监测数据审核，异常报警命令发出之前要对数据进行人工审核，如果属于误报，则只将该次数据进行存储，如果属于正常报警，则执行报警。 通过监测指标内容展示，综合呈现水环境运行监测能力及运维保障能力，使管理人员能够直观掌握水环境专项监测能力建设现状以及风险覆盖情况。 |
| 36 |  | 水环境报警管理 | 汇聚对接水环境监测报警数据，支持查看并跟进报警事件处置流程。 通过统计分析，综合呈现水环境监测报警能力以及报警处置能力，使管理人员能够直观掌握水环境专项报警成效、报警处置效率以及高发报警类型，指导水环境专项精细化风险防控。 |
| 37 | 电梯安全运行监测管理 | 电梯基础数据 | 汇聚重点电梯基础信息、维保单位信息、使用单位信息、检验单位信息、检测单位信息、制造单位信息的管理。提供基础信息查询功能，针对不同类型数据，根据设备注册代码、使用单位名称等基本信息，快速查询相关数据，并可下载、添加相关数据。 |
| 38 |  | 电梯风险评估 | 根据电梯综合风险分析模型，评估电梯发生事故的可能性和事故后果，对电梯运行风险进行评分，基于GIS电子地图，对电梯综合风险进行分级展示并渲染，形成“红、橙、黄、蓝”四色等级安全风险空间分布图，直观展示电梯的综合风险。 |
| 39 |  | 电梯运行监测 | 汇聚对接电梯专项运行监测数据，包括电梯基础运行指标监测、电梯视频监控等智能设备数量、在线情况、报警情况等，实时掌握电梯的安全运行状态，结合电梯故障以及日常维修保养等数据，为电梯安全精细化管理、事故精准防控、维保管理等提供数据支撑，对电梯风险进行识别、监测与预警。 |
| 40 |  | 电梯报警管理 | 实时监测电梯前端数据，获取电梯运行状态信息。包括对各类电梯运行特征开关量、模拟量信息的集成管理与展示。电梯运行实时监测包括电梯上下运行信号、停梯信号、平层信号、轿门开关信号、电梯所处楼层、电梯速度、电梯运行距离等。 |
| 41 | 预警联动处置 | 预警总览 | 预警总览功能包括今日预警情况、历史预警情况、今日未处置预警、准确率分析、预警趋势、处置时效； |
| 42 |  | 预警信息发布 | 预警信息发布功能包括预警发布、报警信息关联、预警报告上传、待办预警； |
| 43 |  | 预警处置 | 预警处置功能包括预警解除、预警升级、预警督办、添加领导批示、预警退回； |
| 44 |  | 预警信息管理 | 预警信息管理功能包括预警查询、处置过程跟踪（处置过程查看、历史处置查看）、可视化流程查询、预警曲线实时查询； |
| 45 |  | 预警信息统计 | 预警信息统计功能包括处置状态分析、处置时效分析、行业处置分析、今日预警统计、接警效率TOP； |
| 46 |  | 预警清单管理 | 支持对预警事项清单的、查看、状态查看和统计，展示启用、禁用、作废等状态的事项。 预警清单管理包括：事项信息查询、预警事项管理、预警原因库管理、预警事项详情。 |

      - 决策支持类应用

        - 应急专题应用“一张图”管理

具体采购需求内容如下表。

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市生命线综合运行监测专题 | 生命线设施 | 将城市排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等重点监管对象基础设施、设备信息融合到一张图上，以呈现城市整体生命设施分布情况，实现从宏观到微观的信息展现、查询和分析。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 风险态势 | 将城市排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等重点监管对象安全运行风险信息融合到一张图上，以呈现城市整体风险情况，实现从宏观到微观的风险信息展现、查询和分析。宏观展示区域风险四色图，微观上展示排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等重点监管对象风险分布，通过属性弹框查看风险详情，全面掌握排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯风险情况。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 监测报警预警 | 将城市排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等重点监管对象安全运行监测设备信息、预警报警信息融合到一张图上，以呈现城市整体运行情况，实现从宏观到微观的信息展现、查询和分析。宏观上掌握区域预警报警数量，微观上掌握预警报警分布和处置进展。通过监测预警报警一张图掌握排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境、电梯等安全运行总体态势。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 排水 | 将排水专项设施、风险、监测、预警等数据融合到专题上，以呈现城市排水专项整体安全运行情况，实现从宏观到微观的运行信息展现、查询。宏观展示运行监测相关数据的统计、分布，微观上展示排水专项设施、风险、监测、预警详情。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 桥梁 | 将桥梁专项设施、风险、监测、预警等数据融合到专题上，以呈现城市桥梁专项整体安全运行情况，实现从宏观到微观的运行信息展现、查询。宏观展示运行监测相关数据的统计、分布，微观上展示桥梁专项设施、风险、监测、预警详情。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 燃气 | 将燃气设施、风险、监测、报警等数据融合到专题上，以呈现城市燃气专项整体安全运行情况，实现从宏观到微观的运行信息展现、查询。宏观展示运行监测相关数据的统计、分布，微观上展示燃气基础设施、风险、监测、报警详情。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 供水 | 将供水专项设施、风险、监测、预警等数据融合到专题上，以呈现城市供水专项整体安全运行情况，实现从宏观到微观的运行信息展现、查询。宏观展示运行监测相关数据的统计、分布，微观上展示供水专项设施、风险、监测、预警详情。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 综合管廊 | 汇聚实时综合管廊专项基础数据、风险数据、监测数据、报警数据等，全面掌握城市隧道运行情况，了解报警点位处置过程，通过城市综合管廊“专题”运行监测系统，不断提升城市综合管廊安全防控水平。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 隧道 | 汇聚实时隧道专项基础数据、风险数据、监测数据、报警数据等，全面掌握城市隧道运行情况，了解报警点位处置过程，通过城市隧道“专题”运行监测系统，不断提升城市隧道安全防控水平。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 消防 | 汇聚实时消防专项基础数据、风险数据、监测数据、预警数据等，全面掌控城市火灾风险点的分布，了解预警点位处置过程，通过城市消防“专题”城市消防合规运行监测保障系统，不断提升城市消防安全防控水平。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 水环境 | 将水环境设施、风险、监测、预警等数据融合到专题上，以呈现城市水环境专项整体安全运行情况，实现从宏观到微观的运行信息展现、查询。宏观展示运行监测相关数据的统计、分布，微观上展示水环境设施、风险、监测、预警详情。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 电梯 | 将电梯底数、风险、监测、预警等数据融合到专题上，以呈现城市电梯专项整体安全运行情况，实现从宏观到微观的运行信息展现、查询和分析。宏观展示运行监测相关数据的统计、分布，微观上展示电梯设施、风险、监测、预警详情。 | 项 | 1 |

    - 系统非功能性要求

1）系统运行需稳定，即使在用户量增大时，也能保持一个良好的响应时间，应保证系统功能使用的连续性。

2）所有的软件系统需提供热备功能和能力，确保数据的实时安全；所有的软件系统支持磁带库备份，确保数据不因意外情况丢失损坏。

3）所有的软件系统需保证主机、操作系统、网络、数据库和应用软件能7*24小时平稳运行。

4）系统有效工作时间≥99.9％，系统故障平均间隔时间≥180天。

5）遵照开放系统的标准，确保软硬件平台的可移植性。

6）各体系和模块的部署应相对独立，避免出现由于模块功能的相互依赖性而不能启动服务的情况等。

7）用户需求随着时间的推移及社会的发展，有可能发生改变或新增，因此所选的结构应该是有良好的可维护性。可采用模块化设计和适当的间的松耦合度，使得系统架构可单独对新的模块或进行维护而不需要对整体架构进行大的调整。

      - 城市生命线安全运行监测性能指标

        - 城市生命线监测感知终端

城市风险防控年度实时监测数据量不少于10万条/月；

生命线感知设备平均在线率（各专项设备数量*在线率/设备总数）不低于80%。

        - 城市生命线安全运行监测综合管理系统

系统应具备较高的安全性和可靠性、较好的兼容性和可复制性，并提供免费接口和详细说明文档。系统性能应满足以下要求：

1、具有容错容灾和备份机制，每年平均故障时间少于3天，平均故障恢复时间小于1小时。

2、系统最大并发用户数不小于总用户数的40%。

3、具备较高的可移植性，满足跨平台快速迁移的要求。

4、具备数据同步安全机制，具备网络传输及数据存储加密机制，符合网络安全等级保护要求。

      - 应急综合管理类应用性能指标

        - 业务应用指标

服务用户数量（个）不少于3000人。

        - 数据处理能力指标

1、接入系统单台前置子系统结构化数据的接入性能不小于10MB每秒，非结构化小文件（小于1MB）接入性能不小于6MB每秒，非结构化大文件（大于1MB）的接入性能不小于30MB每秒。

2、单节点实时计算能力不低于5000条每秒，离线计算能力不低于30000条每秒。

3、支持千万级结构化数据实时比对，支持万级关键词比对，单条结构化数据的实时处理从处理到完成不超过10秒。

4、数据抽取平均每秒效率需不低于20万条。数据加载平均每秒效率需不低于20万条。结构化数据服务支持正常1000个并发用户情况下的系统响应时间需小于1秒。

      - 决策支持类应用性能指标

1、信息推送、预警信息的下发平均响应时间小于1.5秒。

2、复杂事务预警处理响应时间不超过7秒。

3、决策支持业务应用类型不少于5个业务域。

  - 包3（安全生产“双重预防”综合管理系统项目）

    - 信息化基础设施建设需求

      - 企业安全生产监测感知终端要求

        - 冷库监测感知终端建设要求

针对广州市白云区25个大型生鲜、医药等冷库进行监测，监测其易燃易爆气体如乙烯泄漏隐患数据。监测设备技术性能要求如下：

表格 冷库监测设备配备及技术参数表

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烯气体微量泄漏监测仪 | 检测气体：乙烯 防爆等级：ExdbⅡCT6Gb 防护等级：IP66 信号传输距离：不小于1500m（2.5mm2）（总线） 电气接口：NPT3/4＂管螺纹（内） 输出信号：支持四总线信号（S1、S2、GND、+24V）及2组继电器信号 检测原理：催化燃烧式 量程：3%LEL-100%LEL 报警设定值：低限：25%LEL\高限：50%LEL 示值误差：±3%LEL 响应时间：小于30S | 台 | 250 |
| 2 | 报警控制器 | 容量：最大容量不小于10（含探测器及输入模块） 检测气体类型：%LEL/%VOL/ppm 使用环境：温度0℃～+40℃，相对湿度≤93%RH 报警方式：声光报警 示值误差：±5%FS 信号传输：支持四总线制：信号总线（S1、S2），电源总线（+24V、GND） 信号传输距离：不小于1500m（2.5mm2） 输出：不少于4组可编程继电器输出，容量3A/DC24V或1A/AC220VRS485总线通讯接口（标准MODBUS协议） | 台 | 25 |

        - 化工、粉尘涉爆等企业监测感知终端要求

针对广州市白云区55家化工、粉尘涉爆企业进行监测，包括对50家粉尘涉爆企业的温湿度和粉尘浓度进行监测，对5家化工企业的人员安全进行监测。监测设备技术性能要求如下：

表格 化工、粉尘涉爆等企业监测感知设备配备及技术参数表

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 测量范围：温度：-20.0℃～80.0℃湿度：0.0～100.0%（RH） 测量误差：温度：±0.3℃湿度：±2.0%（RH） 显示方式：12864点阵型液晶显示屏直读显示 报警方式：声光报警 报警设定：温度：低L：≤-5.0℃，高H：≥55.0℃ 湿度：低L：≤5.0%RH，高H：≥90.0%RH 响应时间：温度：5～30s湿度：≤8s 通讯方式：RS485输出（支持标准的Modbus协议），标准三线制4-20mA 输出信号：4-20mA电流信号，对应0-满量程 | 台 | 250 |
| 2 | 粉尘浓度测量仪 | 量程：0-1000ug/m³0-6000ug/m³=6mg/m³ 显示方式：LLEEDD显示屏直读显示 报警设定：低LL：3000ug/m3，高HH：3500ug/m3（各 量程需求下高低限值均可调整）； 分辨率：1ug/m³ 输出信号：4-20MA、RS485（四线制）、开关量信号 二总线信号、lora无线传输、4G传输 工作环境：温度：-10℃～50℃ 相对湿度：≤95%R.H 大气压力：80-106kPa 响应时间：＜6S | 台 | 250 |
| 6 | 信标 | 典型精度：2—5m 覆盖距离：不小于15m 供电续航：内置电池； ▲防爆等级：≥Ex ia IICT4 Ga级，Ex ia IIIC T130℃ Da级；（提供防爆证书）； 抗压能力：静压力10吨以上 | 台 | 1000 |
| 7 | 综合网关 | 防爆等级：Ex ib IIC T6 Gb级，Ex ib IIIC T80℃ Db级； 支持协议：Lora协议 通讯方式：支持有线 传输距离：空旷环境下不小于500m，覆盖面积不小于3w㎡ | 台 | 10 |
| 8 | 微标签 | 充电方式：Type-c 待机时间：最长可达15天 防护等级：IP67 防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb级，Ex ibD 21 T130℃级； 防腐蚀等级：不低于WF2； 一键报警：SOS一键报警 | 台 | 250 |
| 9 | 人员定位处理机 | CPU：主频2.5G及以上，12核24线程 硬盘：8T以上 内存：32G以上；存放，分析相关监测目标，点位数据分析，反馈至定位三维系统。 | 台 | 5 |

    - 软件开发服务需求

      - 应急综合管理类应用要求

        - 白云区应急综合管理一体化平台移动应用扩展建设要求

移动应用扩展建设

基于粤政易，扩展现有的应急指挥移动端，包括“双重预防”机制、安全生产综合管理内容。移动端功能点清单如下：

表格 移动端能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | / | “双重预防”机制 | 建设风险点数据库、风险知情、隐患排查任务、隐患整改闭环、安全生产一线安全、工作盒子和今日待办功能。 | 项 | 1 |
| - 22 |  | 安全生产综合管理 | 面向企业端，提供特殊作业、安全教育、应急管理、规章制度、资质证照、班前会和“一盘棋”专项检查及安全快讯功能。 | 项 | 1 |

        - 应急数据资源池建设要求

应急数据资源池建设

按照数据使用目的分级分类建库的要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，分析应急数据资源汇聚，整合汇聚应急管理局内外部的数据，梳理应急基础关联信息，依托应急数据中台，形成专题库应急数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策提供数据支持。安全生产专题库功能点清单如下：

表格 安全生产专题库功能点清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | / | 安全生产专题库建设 | 包括安全生产法规库、双重预防风险专题库、企业重大事故隐患检查事项等。 | 项 | 1 |

      - 综合监督类应用要求

        - “双重预防机制”综合管理子系统要求

国务院《“十四五”国家应急体系规划》提出，推动将企业安全生产信息纳入政府监管部门信息平台，构建政府与企业多级多方联动的风险隐患动态数据库，综合分析研判各类风险、跟踪隐患整改清零。为了更好地落实企业安全生产主体责任、促进企业安全生产标准化建设、提升企业安全管理水平，以及通过企业安全生产信息的全面对接、实时掌控，实现对企业安全生产管理情况的“底数清、情况明”，打通在线监管“最后一公里”，通过线上线下双管齐下，打造安全生产监督管理部门精准执法高效抓手，开发“双重预防机制”综合管理子系统。

1、企业服务管理

企业作为“双重预防机制”综合管理子系统的主要参与者和受益者，其积极参与和有效管理对于提升区域安全生产水平至关重要。通过构建政企一体化的信息化平台，鼓励白云区内的生产经营单位“入网上线”，增强企业主体意识，主动承担并落实安全生产责任，让企业“唱主角”，落实企业安全生产主体责任；助力监管部门实时掌握企业安全动态，提高监管的精准性和有效性；通过系统记录和分析企业安全生产数据，及时发现并预警潜在风险，为制定针对性地防控措施提供依据。企业独立子平台应满足以下要求：

（1）确保企业子平台的独立性

为每家企业分配独立的子平台账号和权限，保障企业数据的隐私性和安全性。企业可以在其子平台上自主管理安全生产相关信息，如隐患排查、风险评估、教育培训等。

（2）确保企业子平台的唯一性

根据企业的统一社会信用代码来确保企业账号的唯一性。

为更好地实现企业服务管理，需建设包括企业账号对接、法人注册及验证、职工注册及管理、责任机制管理、安全管理区域管理等功能。

2、风险隐患管控专题建设

通过风险隐患专题建设，实包括风险点管理、风险点辨识计划管理、风险辨识实施管理、风险评价实施管理、风险审核管理、风险告知管理、风险分级管控清单、风险管控能力模型、隐患排查计划、隐患排查任务、隐患整改闭环、双重预防机制运行效果评估、动态风险平面四色图、风险四色矩阵图等功能。

3、“双重预防”风险智能推荐

“双重预防”风险智能推荐在构建一个高效、智能的风险管理辅助系统，通过整合各行业的风险数据库与前沿的算法技术，为企业提供精准的风险清单、危险源以及风险管控措施的智能推荐服务。

智能推荐包括安全风险基础管控数据集成、安全风险数据质量管理、数据标注、知识库构建、算法选用、算法定制开发、智能辨识部署、智能辨识的应用、监控与反馈等功能。

4、安全生产法规标准库

安全生产法规标准库旨在通过对海量安全生产相关法规标准进行文本化、结构化处理，形成法规标准库，并通过智能搜索引擎，实现任意关键词即可进行全文检索，为企业安全生产管理合法合规、监管部门执法提供准绳。功能包括法规标准采集、法规标准时效性监测、法规标准文本化处理、法规标准结构化处理、法规标准条文入库、法规标准体系管理、法规标准智能搜索引擎、法规标准个性化查阅、法规标准智能问答系统等功能。

5、企业安全生产综合管理

安全生产综合管理需实现特殊作业管理、企业应急管理、教育培训管理、规章制度管理、资质证照管理、安全投入管理、安全生产责任书、班前会管理、“一盘棋”专项检查、第三方信息管理等功能。

6、安全生产标准化专题建设

企业安全生产管理台账是反映生产经营单位履行安全生产工作职责和加强安全生产管理的资料记录，是安全生产基础管理的重要组成部分，是行业安全生产监管部门行政执法办案的重要证据。建立健全安全生产管理台账是《中华人民共和国安全生产法》赋予企业的法定义务，不仅反映企业安全生产的真实过程和管理实绩，而且为企业力戒安全生产存在的形式主义问题，更好推进依法治理、完善安全生产制度提供重要依据，是企业落实全员安全生产责任制、规范安全生产管理、夯实安全生产基础的重要手段。

通过整合分散在不同部门系统中的数据，台账管理促进了信息资源的共享和协同，优化了决策支持，使管理层能够基于及时更新的数据做出更加明智和有效的决策。标准化的数据收集和录入流程减少了人为错误和数据偏差，提高了数据的准确性和可信度。

需建设企业安全生产标准化体系、台账分析、打印导出、合规性检查等功能，以满足安全生产标准化专题建设。

7、安全生产可视化场景建设（3个试点）

通过企业3D建模以数字孪生的形式展示风险隐患分布图是一种创新的可视化工具，它利用先进的3D建模技术，将企业的生产环境、设备布局、工艺流程等以三维立体的形式呈现出来，并在此基础上叠加风险隐患数据，直观展示风险隐患在企业内部的分布情况。这种图表不仅提升了风险隐患管理的直观性和准确性，还有助于企业更有效地进行风险控制和隐患排查。

建设信息采集与预处理功能，实现3家重点企业主要安全管理区域L3级别的3D建模建设。

8、监管侧建设

监管侧作为政企一体化平台的关键组成部分，其建设目的不仅在于通过数据汇聚实现对企业底数的清晰掌握和情况的全面了解，更是为了推动安全生产监管模式的创新与升级。具体而言，建设目的包括以下几个方面：

（1）提升监管效能：通过数字化、智能化的手段，优化监管流程，减少人工审核和现场检查的工作量，提高监管工作的效率和准确性。同时，实现对企业安全生产状况的实时监控和预警，及时发现并处理潜在的安全隐患，有效预防事故的发生。

（2）实现精准监管：基于大数据分析，对企业进行风险评估和分类管理，制定差异化的监管策略和检查计划。针对不同风险等级的企业，采取不同频次的监管措施，确保监管资源的高效配置和精准投放。

（3）促进政企互动：搭建政企沟通桥梁，为企业提供便捷的安全生产服务和管理工具，同时收集企业的反馈和建议，不断优化监管政策和措施。通过政企合作，共同推动安全生产水平的提升。

（4）强化责任落实：明确企业安全生产主体责任，通过平台记录企业的安全生产管理活动、隐患排查整改情况等，形成可追溯的责任链条。对未履行安全生产责任的企业进行严肃处理，形成有效的震慑作用。

（5）推动监管创新：促使监管部门运用新技术、新方法开展监管工作、提升监管智能化水平。同时，为未来建立跨部门、跨区域的协同监管机制，形成监管合力，共同应对复杂多变的安全生产挑战。

（6）提升公众满意度：通过加强安全生产监管，减少安全事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。同时，提高监管工作的透明度和公信力，增强公众对安全生产工作的信任和支持。

建设功能包括企业认证、一企一档、远程监管及服务支撑平台、“一盘棋”响应机制、安全快讯等功能。“双重预防机制”综合管理子系统功能点清单如下：

表格 “双重预防机制”综合管理子系统功能清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 企业服务管理 | - 企业账号对接 | - 1、企业账号对接 通过API接口，与白云区安全生产综合管理平台进行对接。 2、企业基础信息补充 在完成注册和验证后，引导企业补充完善基础信息，包括但不限于企业注册地址及地图定位、经营地址及地图定位、国民经济类型、国民经济行业分类、监管行业分类等。这些信息将作为企业在平台上进行安全生产管理的基础数据，为后续的风险评估、隐患排查等工作提供支撑。 | 项 | 1 |
| 2 |  | - 法人注册及验证 | 1、法人基本信息填写 基本信息填写：引导法人用户填写个人基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、密码等关键信息。 2、法人身份信息四合一核验 通过企业法人信息、法人姓名、法人身份证号码、法人人脸识别四类信息，来确保法人的真实性，进一步提升企业信息的真实可靠性。需调用工商法人核验，以及公安自然人三合一实名验证信息接口。 | 项 | 1 |
| 3 |  | - 职工注册及管理 | 1、后台协助职工注册 企业管理员在后台为新员工创建初始账户，并录入基本信息，如姓名、性别、身份证号、联系方式、入职日期等。同时，可设置账户初始状态（如待激活），以便后续流程操作。 2、职工自主注册并加入 提供职工自助注册平台，职工通过输入邀请码、邮箱或手机号等方式进行注册，并填写个人信息。注册后，需通过邮箱验证或手机短信验证等方式完成账户激活，并通过企业二维码扫码加入。 3、职工管理 支持对职工信息的全面管理，包括信息编辑、删除、查询等。 4、职工权限分配 根据职工的岗位角色和职责，为其分配相应的系统权限。权限可细分为数据查看、编辑、删除、审批等多种类型，支持多级权限管理。管理员可灵活调整职工的权限，以适应企业组织结构的变化。 | 项 | 1 |
| 4 |  | - 责任机制管理 | 1、安全管理机构及人员 设立专门的安全管理机构，如安全管理部门或安全生产委员会，负责统筹协调企业的安全生产工作。明细安全生产主要负责人、安全管理负责人、各部门安全管理人员、专职或兼职安全管理人员等，并登记其相关信息，包括人员基础信息及教育培训信息等。 2、全员岗位责任制 制定全员岗位责任制，明确每个岗位的安全生产职责和要求。通过岗位说明书或责任书等形式，将安全生产职责具体落实到每个岗位和员工。 3、安全生产责任书 制作安全生产责任书，明确各级管理人员和员工在安全生产中的具体职责和义务。：要求员工签署并遵守安全生产责任书，将其作为规范员工行为和增强安全意识的重要手段。 4、履职痕迹体系 建立安全生产履职痕迹体系，记录各级管理人员和员工在安全生产中的履职情况。利用信息化手段，如安全生产管理信息系统，实现履职记录的电子化、自动化和可追溯性。 | 项 | 1 |
| 5 |  | - 安全管理区域管理 | 1、区域划分管理 根据生产场所的实际特点、工艺流程、设备布局及安全生产要求，制定科学合理的区域划分原则和标准。确保区域划分既能满足生产需求，又能有效实施安全管理。将生产场所划分为不同的区域，如生产区、储存区、办公区、辅助设施区等，并根据需要进一步细分。对每个区域进行标识和编号，确保区域识别的准确性和唯一性。 2、区域信息档案管理 为每个划分好的区域建立详细的信息档案，包括但不限于：场所类型（如生产车间、仓库等）、安全责任部门及负责人、风险影响人群、地图定位及坐标、区域面积及边界描述、监管部门及联系方式、场所照片及平面图、特定安全要求及操作规程。 3、区域风险分析 以划分好的生产场所区域为对象，进行系统的风险分析。识别和评估每个区域可能存在的风险因素，如设备故障、操作失误、环境因素等。根据风险分析结果，制定相应的风险管控措施和应急预案，确保风险得到有效控制。 | 项 | 1 |
| 6 | - 风险隐患管控专题建设 | - 风险点管理 | 1、风险点识别 通过系统化的方法，组织企业人员参与，识别企业内所有潜在的风险点，并将它们作为风险分析的基本单元。 2、风险点登记 记录风险点的详细信息，包括位置、类型、责任部门、责任人、可能的影响等。 3、风险点分类 根据风险点的特性和风险程度，对风险点进行科学分类，为风险评估和控制提供依据。 4、风险点共享 在企业内部实现风险点信息的共享，增强全员的风险意识和应对能力。 | 项 | 1 |
| 7 |  | - 风险点辨识计划管理 | 1、风险辨识计划制定 深入分析企业安全生产现状与风险管理需求，结合行业标准和最佳实践，制定详尽的风险辨识计划。计划应明确辨识的目标、具体范围、采用的辨识方法、时间安排、资源配置及责任分工等。 2、辨识范围与目标明确 清晰界定风险辨识的覆盖领域，包括但不限于生产流程、设备设施、作业环境、人员行为等，确保辨识工作的针对性和有效性。同时，明确辨识的具体目标，如识别重大风险源、评估风险等级等。 3、辨识方法配置 根据辨识对象的特点和辨识需求，合理配置适用的辨识方法（包括JHA作业危害分析、JSA工作安全分析、SCL安全检查表分析、HAZOP危险与可操作性分析、评价方法配置、LS风险矩阵分析法、LEC作业条件危险性分析评价法、MES风险程度分析法、责任分工与协作、风险辨识活动组织与实施、定期回顾与更新等）。同时，为每种方法配置具备相应专业能力的辨识人员，确保辨识结果的准确性和可靠性。 | 项 | 1 |
| 8 |  | - 风险辨识实施管理 | 1、风险辨识任务获取 接收风险辨识任务，明确辨识的范围、目标、方法和责任人，确保风险辨识工作的有序开展 2、使用辨识方法 支持多种风险辨识方法（如JHA、JSA、SCL、HAZOP等），满足不同行业、不同风险点类型的辨识需求。 3、全员参与 支持全员参与辨识危险源，汇聚各岗位专业人员的知识，实现风险信息的共享和交流。 4、风险辨识数据收集 系统地收集风险辨识过程中的数据和信息，为风险评估和控制措施的制定提供依据。 5、风险辨识执行 根据辨识计划和方法，协助企业辨识出风险事件，包括易发生的事故类型、易引发的职业病等。 | 项 | 1 |
| 9 |  | - 风险评价实施管理 | 1、评价方法支持 系统支持多种风险评价方法（如LEC、LS、MES等），满足不同行业和风险点的评价需求。 2、风险评估执行 根据选用的评价方法，协助企业对危险源发生的概率、损失程度进行全面评估，并评定危险源的风险级别。 3、当前控制措施 基于风险评估结果，从工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急处置等方面梳理当前管控措施。 4、风险级别评定 明确不同风险级别的评定标准，为每一条危险源的分类和处理提供依据。 5、控制措施改进 从工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急处置等方面提出管控措施的改进方案。评价和计算剩余风险值。 | 项 | 1 |
| 10 |  | - 风险审核管理 | 1、审核流程设置 支持使用标准审核流程，确保每个风险点的辨识和评价结果都经过层层审核。 2、安全管理机构终审 由安全管理机构的安全人员进行最终审核，确保风险辨识和评价结果的权威性。 3、审核指标明确 从风险评价的准确性、管控措施的合理性、充分性、可操作性等六个维度设置审核指标。同时支持自定义审核指标。 4、审核结果反馈 对于审核中发现的问题，及时反馈并要求重新辨识或评价，确保风险管理措施的准确性。 | 项 | 1 |
| 11 |  | - 风险告知管理 | 1、风险告知单生成 在风险辨识评价完成后，发布风险告知单，明确列出风险点和相应的管控措施。 2、风险信息查看 人员可以通过手机模块查看对自己有影响的风险点，增强个人风险意识。支持扫码查看风险告知单。 3、电子签署 人员可以在手机端对风险告知书进行电子签署，确保告知流程的完成和记录。 4、风险告知跟踪 系统跟踪风险告知的查看和签署情况，确保每位相关人员都已接收并了解风险信息。 | 项 | 1 |
| 12 |  | - 风险分级管控清单 | 1、风险台账查看 企业可以通过此模块访问完整的风险管控清单，获取企业风险的总览和详细的管控内容清单。 2、风险点详情查看 用户可以进入风险点的详情页，深入了解风险点的基本信息、危险源、管控措施、检查内容等 3、风险告知与历史记录 用户可以查看风险告知情况和风险点的历史隐患记录，以及检查历史，为风险分析提供历史数据支持。 4、风险管控能力评分 如果启用了风险分级管控模型，用户可以查看风险点的管控能力评分，了解风险管控的效果 5、管控能力评测明细 提供详细的管控能力评测明细，帮助用户了解风险管控的具体表现和需要改进的地方。通过风险分级管控清单模块，企业能够实现对风险的动态管理，提升风险管理的透明度和响应速度，确保风险得到及时和有效地控制，从而为企业的稳健运营提供坚实的安全保障。 | 项 | 1 |
| 13 |  | - 风险管控能力模型 | 1、差异化管控策略 基于风险点的等级，为不同等级的风险点设计差异化的管控策略。例如，对于重大风险点，可能需要更频繁地检查和更严格的控制措施。 2、考核模型构建 根据法规标准及企业制度的要求，构建以风险点等级为核心的考核模型，涵盖分级管控、风险识别与评价、管控措施制定、全员参与机制的运行、风险台账资料完善、风险告知情况评估、安全检查表制定、隐患排查制度制定、隐患排查的质与量、隐患整改闭环情况等内容 3、扣分机制设计 对未达到管控要求的风险点进行扣分，如未编制管控清单或未安排隐患排查的风险点。 4、风险管控能力打分 通过考核模型，对每个风险点的管控能力进行量化打分，反映风险点的管控效果。 5、数据记录与分析 所有的检查和打分结果都需要被记录和存储，以便于进行数据分析。通过分析，企业可以识别管控的薄弱环节，优化管控策略。 6、动态监控预警系统 建立实时监控平台，对高风险区域及关键业务流程进行持续跟踪，一旦发现异常立即触发预警机制，确保风险及时响应。 7、效果评估与持续优化 定期回顾风险管控活动的实施效果，结合数据分析结果，对管控策略、执行流程进行迭代优化，形成持续改进的良性循环。 | 项 | 1 |
| 14 |  | - 隐患排查计划 | 1、风险点映射系统 建立风险点与巡检点的精确映射关系，确保每次排查都能精准对接风险点及危险源，实现有的放矢。 2、检查标准库建设 为每个巡检点建立详细的检查标准库，包括检查项目、标准要求、必要图片或视频记录要求等，提高检查的专业性和严谨性。 3、动态化表单工具 开发灵活的隐患排查表单工具，支持自定义字段、模板导入导出功能，便于企业根据实际情况调整排查内容，保持排查工作的灵活性与适应性。 4、智能计划编制引擎 根据风险级别、历史数据、季节性变化等因素，自动生成隐患排查计划，包括时间窗口、排查周期、优先级排序等。 5、任务分配与追踪平台 集成任务管理系统，支持自动或手动将排查任务分配给相关人员，并实时追踪任务执行情况，包括任务进度、完成质量、未完成任务提醒等，确保任务不遗漏、不延误。 6、数据分析与报告生成 收集并分析隐患排查数据，生成详尽的排查报告，包括隐患分布、趋势分析、整改建议等，为企业决策提供有力支持。 | 项 | 1 |
| 15 |  | - 隐患排查任务 | 1、智能任务分配机制 支持根据隐患排查计划，自动或手动将排查任务分配给指定人员或团队，确保任务分配的灵活性与及时性。提供任务分配历史记录，便于追溯与审计。 2、全面任务跟踪系统 建立任务跟踪系统，实时监控每个隐患排查任务的进度、完成情况、责任人等信息。提供任务状态变更记录，包括任务开始、进行中、已完成、延期等状态，确保隐患排查工作的连续性和完整性。 3、多维度任务提醒 系统内置多种提醒方式，包括系统内部消息、移动端推送通知、短信等，确保相关人员能够及时接收并处理排查任务。支持自定义提醒周期与频率，满足不同场景下的提醒需求。 4、自动化归档 隐患排查记录提交后，系统自动进行归档处理，包括记录分类、标签添加、时间戳记录等，确保记录的完整性与可追溯性。提供便捷的归档记录查询入口，支持按时间、地点、类型等多种维度进行检索。 5、查询与分析工具 集成查询与分析引擎，支持对隐患排查数据进行多维度、深层次的统计与分析。支持数据导出功能，便于与其他系统或平台进行数据共享与交换。 | 项 | 1 |
| 16 |  | - 隐患整改闭环 | 1、隐患实时上报 人员在安全检查或日常工作中发现隐患时，能够立即通过系统上报。 2、安全督查集成 监管单位对企业进行督查发现的隐患，同样进入企业的隐患整改闭环机制。 3、实时派单响应机制 系统建立实时派单、接单机制，自动分配整改任务，并跟进整改进展。 4、整改、验收快捷响应机制 整改人完成整改后，通过手机端上传整改后照片，提交整改结果，并交由反馈人验收，完成闭环。 5、整改记录归档 所有隐患的上报、整改、验收和复验记录都被系统自动归档，便于查询和审计。 | 项 | 1 |
| 17 |  | - 双重预防机制运行效果评估 | 1、评估标准与指标设定 根据安全生产法规和行业最佳实践，制定科学合理的评估标准和指标，反映风险管控和隐患治理的实际效果。 2、数据抽取与清洗 自动从相关模块抽取评估所需的数据，并进行清洗和预处理，确保数据的准确性和完整性。 3、评估模型构建与应用 基于评估标准和指标，构建数学模型或算法，将清洗后的数据输入评估模型，自动计算出各项评估指标的得分。 4、评估结果可视化展示 通过图表和报表直观展示评估得分和综合评价结果，支持历史数据的趋势分析。 5、评估数据管理与应用 对评估数据进行有效管理，并将评估数据应用于持续改进过程中。 | 项 | 1 |
| 18 |  | - 动态风险平面四色图 | 1、平面图绘制与编辑 提供工具让用户上传和编辑场所的平面图，包括绘制区域、定义边界等。 2、区域关联与映射 支持将生产场所区域与平面图上的绘制区域进行关联，确保风险数据的空间对应。 3、风险等级动态展示 随着风险评估的更新，动态调整平面图上区域的颜色编码，实时反映风险等级的变化。 | 项 | 1 |
| 19 |  | - 风险四色矩阵图 | 1、四色编码规则定义 明确不同颜色所代表的风险等级，如红色代表重大风险，橙色代表较大风险，等等。并且制定四色编码规则，确保风险等级的划分标准一致且易于理解。 2、风险数据集成 集成企业的风险数据，为四色矩阵图提供准确、全面的数据支持。 3、可视化展示 利用图形化工具，将风险数据转化为四色矩阵图，实现风险分布的直观展示。企业可利用四色矩阵图进行风险沟通和安全教育，增强员工的风险意识。 4、动态更新机制 建立动态更新机制，确保风险矩阵图能够反映最新的风险评估结果。 | 项 | 1 |
| 20 | - “双重预防”风险智能推荐 | - 数据标注 | 开发数据标注工具，将原始数据转化为系统可以理解和学习的信息，提高预测的准确性和算法的泛化能力。 | 项 | 1 |
| 21 |  | - 知识库构建 | 1、知识收集：由于涉及工贸行业多个细分行业和领域，需要从多渠道收集知识资源，以确保知识库的全面性和多样性。通过文献资料、行业报告、专家访谈、案例研究等多种渠道收集项目所需的知识资源，确保收集到的知识全面、准确、具有代表性。 2、知识整理：对收集到的知识进行整理、分类和标注，形成结构化的知识体系。通过制定知识分类标准、建立知识标签体系、构建知识图谱等方式，实现知识的有序组织和高效管理。 3、知识审核：对整理好的知识进行严格审核，确保知识的准确性和可靠性。通过专家评审、同行评议等方式，提高知识库的质量水平。 4、知识存储与访问：选择合适的存储技术和平台，将知识库中的知识进行有效存储和备份。同时，设计合理的访问权限和接口，确保用户能够方便、快捷地访问和使用知识库中的知识。 5、知识维护与更新：建立知识库的维护机制和更新机制，定期对知识库进行清理、修正和补充。同时，关注行业动态和研究成果，及时更新知识库中的信息，保持知识库的时效性和前沿性。 | 项 | 1 |
| 22 |  | - 算法选用 | 根据本项目的需求，对候选算法进行对比分析。可以从精度、召回率、F1分数等性能指标入手，同时考虑训练成本、部署难度、可扩展性等因素。综合分析，选择最适合项目的算法技术。 | 项 | 1 |
| 23 |  | - 算法定制开发 | 1、数据预处理与增强 针对项目数据特性，对原始数据执行预处理操作，涵盖数据清洗、去噪、标注等步骤，并利用数据增强技术创造更多训练样本。 2、算法微调 微调算法，使预训练的算法适应特定的应用环境，从而提升算法在实际风险预防和识别中的效能。利用项目特定的数据集对预训练模型进行微调，调整参数和结构，使其更贴合项目的应用环境和需求。 3、提示工程 设计有效的提示（prompts）来引导算法输出预期结果。 4、算法集成 整合多个算法的优势，增强“双重预防”风险智能辨识在面对复杂风险场景时的鲁棒性和可靠性。集成不同的算法，并运用投票、加权等方法综合各算法的输出，可以有效提升预测的准确性和稳定性。 | 项 | 1 |
| 24 |  | - 智能辨识部署 | 将“双重预防”风险智能辨识稳定、高效地运行在目标环境中，满足业务需求。 | 项 | 1 |
| 25 |  | - 智能辨识的应用 | 1、企业风险特性画像 对企业历史风险数据进行深度分析，构建出企业独特的风险特性画像。画像包含企业行业领域、风险特性、重要设备设施、作业活动等信息，为企业制定个性化的风险管理策略提供依据。 2、企业风险点推荐 自动为企业推荐潜在的风险点清单。清单包括具体的风险点描述、可能的影响范围、严重程度等信息，帮助企业快速定位并关注高风险区域。 3、危险源推荐 基于知识库，对风险点进行智能危险源辨识，为企业对危险源辨识的全面性提供支撑。 4、管控措施推荐 针对识别出的风险点和危险源，进一步推荐有效的管控措施。管控措施推荐基于最佳实践、行业标准以及专家经验，确保措施的有效性和可操作性。 5、常见隐患推荐 通过对大量隐患数据的分析，能够总结出各风险点常见的隐患类型及其特征。通过推荐常见隐患，帮助企业提高隐患排查的针对性和效率，减少安全隐患的遗漏。 6、检查事项推荐 结合法规标准库，提炼出适用于检查对象的条款，总结出该检查事项需要遵守的法律法规及相关标准依据，并形成检查事项推荐给风险辨识与隐患排查人员。 | 项 | 1 |
| 26 |  | - 监控与反馈 | 1、性能监控 （1）性能指标：如准确率、召回率、F1分数、AUC-ROC等，用于评估模型的整体性能。 （2）数据质量：监控输入数据的分布、缺失值、异常值等，确保模型训练和使用的数据质量。 （3）资源消耗：监控运行过程中的CPU、内存、网络等资源消耗情况，确保模型运行的稳定性和效率。 （4）业务指标：根据业务需求监控相关指标，如用户满意度、转化率等，以评估模型对业务的影响。 2、反馈机制 反馈机制是指将监控结果及时反馈给相关人员或系统，以便及时发现问题并进行调整和优化。 | 项 | 1 |
| 27 | - 安全生产法规标准库 | - 法规标准采集 | 法规标准采集包括如下内容： 采集范围：采集与安全生产相关的法规标准资源，包括：1、国家法律；2、行政法规；3、国务院部门规章；4、国务院部门公开的规范性文件；5、广东省地方性法规；6、广东省地方政府部门规章；7、广东省地方政府部门公开的规范性文件；8、国家标准；9、行业标准；10、广东省地方标准 | 项 | 1 |
| 28 |  | - 法规标准时效性监测 | 通过对标准文本化、结构化处理，支持对标准内容的精准查阅使用，通过对标准状态的全网监测，保证标准的时效性动态更新。 | 项 | 1 |
| 29 |  | - 法规标准文本化处理 | 开发或调用对标准文本化处理工具，实现对法规标准图片转文本的功能。 | 项 | 1 |
| 30 |  | - 法规标准结构化处理 | 开发对法规标准结构化处理的工具，实现对法规标准条款结构的提取。 | 项 | 1 |
| 31 |  | - 法规标准条文入库 | 开发对法规标准结构化入库的工具，实现对法规标准数据的建库及管理。 | 项 | 1 |
| 32 |  | - 法规标准体系管理 | 根据标准体系框架对标准库进行分级分类，纳入对应的标准体系，方便从标准体系的角度对标准进行管理和应用。 主要功能包括：管理标准体系信息、管理ICS/CCS分类信息、管理效力级别信息。 | 项 | 1 |
| 33 |  | - 法规标准智能搜索引擎 | 基于NLP自然语言智能搜索引擎为标准的搜索提供支撑。主要功能包括：智能拆词搜索、精准搜索、标题优先搜索、内容优先搜索、多层级在结果中搜索、条款化搜索结果呈现、智能权重排序搜索结果、按效力级别筛查、按时效性筛查、按发布日期及实施日期筛查、按标准体系筛查。 | 项 | 1 |
| 34 |  | - 法规标准个性化查阅 | 管理个人收藏夹信息、管理个人最近浏览信息、设置个性化阅读信息。 | 项 | 1 |
| 35 |  | - 法规标准模型 | 1、模型应用 （1）、法规标准查询 用户可以通过输入关键词或问题，快速查询相关法规标准的内容、条款和解释。 支持模糊查询和精确查询，满足不同精度的查询需求。 （2）、智能问答 针对用户提出的关于法规标准的问题，模型能够给出准确、详细地解答。 支持复杂问题的拆解和分步解答，提高问答的准确性和可读性。 （3）、法规标准解读 提供对法规标准条款的详细解读和说明，帮助用户更好地理解法规标准的内容和要求。 支持对法规标准之间的关联性和差异性进行分析和比较。 2、模型优化与升级 采用先进的深度学习算法和训练技术，不断优化模型的性能和效果。 定期对模型进行微调和更新，以适应新的法规标准和用户需求。 3、 用户反馈 收集用户的反馈意见和建议，对模型进行持续改进和优化。 | 项 | 1 |
| 36 | - 企业安全生产综合管理 | - 特殊作业管理 | 1、标准化作业许可流程 建立标准化的作业许可流程，明确作业申请、审批、许可发放等步骤，确保每张特殊作业票都经过严格的审查和批准。 2、全面风险评估 对每次特殊作业都要进行细致的安全措施确认、JSA分析、安全交底，对动火作业、受限空间作业要求进行气体分析，包括确认作业环境、操作难度、潜在危害等，确定必要的安全措施和风险辨识。 3、人员资质管理 确保所有参与特殊作业的人员都具备相应的资质，包括本单位人员资质管理、第三方人员资质管理。 4、作业详细数据记录与分析 记录作业过程的详细数据，包括作业许可、执行细节、监控记录等，利用数据分析技术对作业风险和效果进行深入分析。 5、作业结果与反馈机制 作业完成后，系统化收集作业资料，保证每项特殊作业的正确执行和安全措施的有效性，为持续改进提供依据。 6、法规遵从性检查 确保特殊作业管理流程和作业执行不仅符合企业的安全管理要求，而且严格遵循国家安全生产法规和行业标准。 7、八大作业标准表单建设 包括动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业。 | 项 | 1 |
| 37 |  | - 企业应急管理 | 1、应急预案编制与修订 根据企业实际情况、风险评估结果及法律法规要求，编制覆盖各类可能突发事件的应急预案。预案应明确应急组织机构、职责分工、预警机制、应急响应程序、资源保障、后期处置等内容。同时，建立预案定期修订机制，根据演练评估、风险评估结果及法律法规变化，及时对预案进行修订和完善。 2、应急预案备案与监管 将编制完成的应急预案及时上报至上级主管部门或当地应急管理部门进行备案。同时，接受监管部门的指导和监督，确保应急预案的合法性和有效性。 3、应急演练计划编制 基于演练目标和需求分析，编制详细的应急演练计划。计划应明确演练的时间、地点、参与人员、演练内容、演练流程、评估标准等要素，确保演练活动的有序进行。 4、应急演练组织与实施 按照演练计划要求，组织相关部门和人员参与演练活动。在演练过程中，注重模拟真实场景，确保演练的真实性和有效性。同时，做好演练记录，包括演练过程、存在问题、改进措施等。 5、应急演练评估与总结 演练结束后，组织专业人员进行评估和总结工作。评估应围绕演练目标进行，分析演练过程中存在的问题和不足，提出改进措施。总结应全面梳理演练经验和教训，为后续的应急演练和预案修订提供参考。 | 项 | 1 |
| 38 |  | - 教育培训管理 | 1、在线学习管理 建立一个学习内容库，满足不同员工的学习需求。由企业统一管理学习内容，确保学习内容的质量和合规性，与安全生产要求和行业标准保持一致。实现学习内容的推荐，提升学习效果。跟踪学习进度和效果，确保员工掌握必要的安全知识。主要建设内容包括学习内容库构建、学习内容上传与更新、学习中心、学习内容推荐性管理、学习内容针对性管理、学习进度跟踪。 2、教育计划管理 包括教育计划制定、教育计划发布、关联学习中心资源、配信通知和提醒。 3、安全教育执行 安全教育计划执行，可确保安全教育培训活动按计划进行，通过现场签到、照片、视频等方式，记录培训过程，并且对培训效果进行考核和评估。主要建设内容包括培训材料管理、多媒体培训记录、考核成绩登记、培训效果评估。 4、教育年度、月度统计 对安全教育活动定期进行统计分析，形成年度、月度统计报表，为企业提供定期的安全教育活动数据概览，帮助企业了解安全教育的覆盖范围和员工参与度，确保安全教育活动的合规性和及时性。企业能够获得关键的数据支持，以优化安全教育计划并提高整体的安全管理效能。主要建设内容包括年度统计汇总、月度统计汇总、数据可视化。 5、教育台账管理 安全教育台账是企业安全管理中的基础性工具，记录和反映了企业安全教育活动的全过程，包括培训计划、实施情况、员工参与度、考核结果等关键信息。包括台账体系构建、台账数据更新、历史数据存档。 | 项 | 1 |
| 39 |  | - 规章制度管理 | 1、内容制定与更新 制定详细的规章制度内容，并根据安全生产法规和技术标准的变化进行定期更新。 2、规章制度发布 通过内部平台发布规章制度信息，确保所有员工都能及时获取最新的规章制度内容。 3、文档管理 对规章制度文档进行有效管理，包括版本控制、存档和检索。 4、学习进度跟踪 记录员工对规章制度的学习状态、学习时间，确保每位员工都能够按照计划完成学习任务。 5、学习提醒与督促 通过系统提醒和督促功能，鼓励员工按时完成学习任务。 6、学习数据分析 分析员工的规章制度学习情况。 | 项 | 1 |
| 40 |  | - 资质证照管理 | 1、集中管理平台 构建一个统一的证照报告管理平台，实现所有证照和安全报告的集中存储和电子化管理。 2、用户友好的登记页面 设计简洁直观的登记页面，使用户能够方便地选择证照报告类型并填写必要信息进行登记 3、证照报告筛选与查看 提供筛选功能，允许用户根据有效期、证照类型、报告要求等条件快速筛选和查看证照报告。 4、有效期自动跟踪 系统自动跟踪所有证照和报告的有效期，确保企业及时更新即将到期的文件。 5、智能提醒功能 通过智能提醒功能，系统在证照或报告即将到期或需要更新时自动通知相关人员。 6、证照要求定制 针对企业证照、个人证照、安全报告类型，分别设置详细的上传要求，如企业营业执照、特种作业操作证、HAZOP分析报告等。 | 项 | 1 |
| 41 |  | - 安全投入管理 | 1、预算编制 企业将根据安全生产的长期目标和短期需求，制定详尽的年度或周期性安全投入预算。这一过程涉及对潜在风险的评估、安全项目的规划以及所需资源的预测。预算编制将考虑直接和间接的安全成本，包括安全设备采购、员工培训、应急预案制定等，确保预算的全面性和前瞻性。 2、预算调整 随着项目实施的进展和外部环境的变化，如市场条件、法规更新或技术进步，预算计划可能需要适时调整。允许对原有预算进行必要的修正。 3、计提登记流程 设计标准化的计提登记流程，确保每次资金计提都有明确的记录和文档支持。 4、资金台账管理 建立安全投入资金台账，详细记录每笔计提资金的金额、时间、用途和状态。 5、周期性分析 对比不同统计周期内的安全投入，分析资金投入的趋势和变化。 6、预算对比分析 将实际计提数据与预算进行对比，分析预算的执行情况。 | 项 | 1 |
| 42 |  | - 安全生产责任书 | 1、责任书模板管理 提供标准化的责任书模板，企业可以根据自身的实际情况定制责任书内容，并在平台上进行模板的创建和管理。 2、责任书签订记录 实现责任书签订的电子化管理，记录每一次责任书的签订时间、签订人、责任内容等信息，确保责任书签订过程的透明性和可追溯性。 3、责任书执行跟踪 提供责任书执行情况的跟踪功能，包括责任落实情况的定期检查、责任执行的反馈收集和责任履行情况的评估。 4、责任书查询与报告 允许企业查询历史责任书签订记录，并生成责任书管理报告，以供内部审计和外部监管使用 5、移动设备支持 确保平台支持移动设备访问，使企业管理人员和员工能够在移动设备上查看和签订责任书，提高管理的便捷性。 | 项 | 1 |
| 43 |  | - 班前会管理 | 1、集中管理平台 构建统一的班前会管理平台，实现所有班前会内容的集中存储和电子化管理，实现本单位统计部门设定、查看权限设定等。 2、班前会记录筛选与查看 提供筛选功能，允许有权限的用户根据日期、班组等条件快速筛选和查看班前会记录。 3、班前会提示内容设置 按监管单位的要求，系统预设班前会提示内容；企业也可以根据本单位实际情况，设置开会提示内容。班组长在召开班前会时，可以按照提示，轻松进行宣讲。 4、用户友好的登记页面 设计直观的登记页面，使班组长能够方便地记录会议内容，包括会议时间、开会内容、班会记录、拍照等。对于开会内容，班组长一般情况下不需要手动填写，只需勾选有涉及的内容。 | 项 | 1 |
| 44 |  | - “一盘棋”专项检查 | 1、接收专项检查通知 及时接收监管部门下发的专项检查通知，包括检查依据、检查内容、检查标准和时间要求等，确保企业及时接收并准备相应的检查材料。 2、企业自查填报 根据下发的专项检查通知，通过平台安排检查任务、完成自查、隐患整改。 3、企业自查审核流程 平台提供简化的流程设置，企业将自查结果和汇报在内部流转，经过审核后，上报给监管部门。 | 项 | 1 |
| 45 |  | - 第三方信息管理 | 1、集中管理平台 实现企业所有第三方单位信息的集中存储和电子化管理，包括单位基本信息、证照信息、历史合作记录等。 2、单位基本信息管理 提供功能强大的信息录入和管理工具，使监管部门能够详细记录并维护第三方单位的基本信息，包括单位名称、联系方式、业务范围等。 3、证照信息管理 实现对第三方单位的企业证照和个人证照的电子化管理，包括证照类型、有效期、发证机关等信息，并提供证照到期提醒功能。 4、关联特殊作业模块 无缝对接特殊作业模块，当特殊作业的作业人是第三方人员时，可以快捷关联到第三方单位，并调取对应的特殊作业资格证照。 | 项 | 1 |
| 46 | - 安全生产标准化专题建设 | - 企业安全生产标准化体系建设 | 包含9类台账： 安全生产责任制、安全生产制度规程、安全生产教育培训、安全生产投入、现场管理、安全生产双重预防机制、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急管理。 | 项 | 1 |
| 47 |  | - 台账分析 | 将不同来源和类型的数据整合到统一的台账管理系统中，便于查询和分析。 | 项 | 1 |
| 48 |  | - 打印导出 | 可在线打印台账；可在线导出台账为word或excel存档到本地。 | 项 | 1 |
| 49 |  | - 合规性检查 | 自动进行合规性检查，确保企业运营符合行业规范和法律法规。 | 项 | 1 |
| 50 | - 安全生产可视化场景建设（3个试点） | - 信息采集与预处理 | 对现场勘查和收集到的数据进行预处理，包括数据清洗、格式转换和坐标系统统一。将现场勘查的数据与现有的CAD/BIM数据进行融合，创建综合数据集。通过与现场实际情况对比，验证预处理后的数据的准确性。 | 项 | 1 |
| 51 |  | - 环境基础建模 | 利用专业的3D建模软件，根据企业的实际布局和尺寸，精确构建企业的三维模型。这包括厂房结构、设备布局、管道走向、人员通道等所有与生产活动相关的元素。 | 项 | 1 |
| 52 |  | - 环境材质贴图 | 在模型上创建UV贴图坐标，这是将二维纹理映射到三维模型的过程。根据工厂的实际材料和表面特征，创建相应的纹理贴图，如金属、混凝土、油漆等。在3D软件中创建材质球，将纹理贴图分配给材质的相应通道，以模拟真实世界的物理特性。 | 项 | 1 |
| 53 |  | - 光照模拟 | 设置场景的光照，包括环境光、平行光、聚光灯等，以模拟真实世界的光照条件。使用渲染引擎（如V-Ray、Arnold等）进行渲染设置，包括抗锯齿、深度模糊、全局光照等，以提高渲染图像的质量。 | 项 | 1 |
| 54 |  | - 材质渲染 | 在生产工厂的三维可视化项目中，材质渲染是一个关键步骤，它直接影响到模型的真实感和视觉效果。以下是详细的步骤，1、材质分析与选择；2、UV展开与优化；3、贴图制作；4、材质属性设置；5、光照模拟；6、渲染引擎配置；7、渲染测试与调整；8、最终渲染； | 项 | 1 |
| 55 |  | - 后期处理 | 渲染完成后，使用图像编辑软件进行后期处理，如色彩校正、曝光调整、对比度调整、添加特效等，进一步提升图像的质量和视觉效果。 | 项 | 1 |
| 56 |  | - 风险隐患数据集成 | 将企业安全生产管理系统中的风险隐患数据（如隐患类型、位置、等级、影响范围等）与3D模型进行集成。在3D模型中，通过不同的颜色、图标或标签等方式，直观展示风险隐患的分布情况。例如，使用红色表示重大风险点，橙色表示较大风险点，黄色表示一般风险点等。 | 项 | 1 |
| 57 |  | - 交互式探索功能 | 提供交互式探索功能，允许用户通过点击、拖动、缩放等操作，在3D模型中自由浏览和查看风险隐患信息。用户可以根据需要选择查看不同区域、不同类型或不同等级的风险隐患。 | 项 | 1 |
| 58 |  | - 动态更新机制 | 基于本系统业务数据，实现风险隐患数据的动态更新功能，确保3D模型中的风险隐患信息始终保持最新状态。当新的风险隐患被发现或现有隐患的状态发生变化时，系统能够自动更新模型中的相关信息。利用实时数据流技术，开发API接口和脚本，用于处理数据更新逻辑，包括数据的获取、处理和在3D模型中的可视化，建立动态更新机制。在风险、隐患数据发生变化时，立即触发执行脚本，实现所集成风险隐患数据动态更新，确保3D模型中的风险隐患信息始终保持最新状态。 | 项 | 1 |
| 59 | - 监管侧建设 | - 企业认证 | 1、系统自动为认证提供佐证材料，包括企业工商核验、法人实名认证、营业执照信息等。 2、提供人工复核，由监管部门工作人员进行人工复核，对资料的真实性、准确性进行进一步核实。必要时，可要求企业提供补充材料或进行现场核查。 3、认证结果通知：复核完成后，平台将向企业发送认证结果通知。认证通过的企业将获得平台正式入驻资格，并享受平台提供的各项服务；认证未通过的企业，系统将告知未通过原因，并允许其重新提交申请或进行申诉。 | 项 | 1 |
| 60 |  | - 一企一档 | 1、 企业安全生产标准化建设台账 企业安全生产标准化建设台账由企业自主上报、企业相关人员及负责人审核，它不仅记录了企业的基本信息，还涵盖了与安全生产密切相关的各项数据和资料，为监管部门提供了全面、准确的企业画像。通过“一企一档”，汇集企业上报的台账数据，监管部门可随时对台账情况进行检查。企业台账信息包括安全生产责任制、安全生产制度规程、安全生产教育培训、安全生产投入、现场管理、安全生产双重预防机制、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急管理等九大类。 2、风险清单 查看企业已辨识的风险情况，包括风险清单、危险源清单、危险源辨识记录、风险评价记录。 3、分级管控清单 查看企业风险分级管控情况，包括风险分级管控清单、风险分级管控过程记录。 4、隐患排查记录 查看企业隐患排查情况，包括隐患排查计划、隐患排查任务、隐患排查记录。 5、隐患清单 查看企业隐患及整改情况，包括隐患上报记录、隐患整改验收记录。 6、机制运行评估 根据风险能力管控模型，自动生成各个风险点的管控情况评分，并形成企业综合风险管控能力评分。监管部门通过评分，可以快速获取运行较差的企业名单并实行精准监管。 ▲系统需支持监管侧功能，包括获取企业风险情况、隐患排查执行情况、隐患整改完成情况，对企业双重预防机制的运行情况进行科学评分。 | 项 | 1 |
| 61 |  | - 远程监管及服务支撑平台 | 1、多方会商通道功能 集成视频会议技术，实现监管人员、专家与现场人员之间的无缝实时协作。支持多方视频通话，确保不同参与者无论身处何地都能如同在同一会议室中一样进行面对面的交流，提供丰富的协作工具，如白板、圈点和文件共享等。 2、高清视频流和音频通信 减少延迟并提高通信的实时性，优化视频和音频处理算法。包括使用先进的压缩技术来减少数据传输所需的带宽，同时保持图像和声音的质量。此外，算法还需要能够快速处理和传输数据，以减少端到端的延迟。 3、双向通信功能 建立稳定的双向通信系统，包括音频和视频的实时传输、数据和控制信号的传输，系统要在各种网络条件下保持稳定，包括在网络带宽波动或信号干扰的情况下。应支持语音通话、图像圈点和文字交换。 4、集成安全生产法规标准库及搜索引擎 集成安全生产法规标准库，提供法规和标准的在线检索服务。为监管人员、专家提供就地查询法规和标准的功能，支持在执行监管、协作任务时能够快速访问到相关的法律和行业标准，确保监管、协作的合规性。 5、集成双重预防隐患上报功能 集成双重预防针子系统的隐患填报功能，监管人员和专家在远程监管或协作中发现安全生产隐患点，可直接在页面上填写隐患描述，并签发给企业进行整改。 6、AR眼镜选用与功能集成 选用合适开发的AR眼镜，应能达成以下要求且集成相关的功能：（1）高清摄像头和传感器集成；（2）佩戴舒适性和可靠性；（3）耐用性；（4）语音识别技术；（5）降噪技术；（6）手势识别技术；（7）专用软件和硬件接口开发；（8）接口兼容性；（9）.数据安全与隐私保护。 | 项 | 1 |
| 62 |  | - “一盘棋”响应机制 | 1、专项检查通知下发 监管部门可以通过平台快速下发专项检查通知，包括检查依据、检查内容、检查标准和时间要求等，确保企业及时接收并准备相应的检查材料。 2、检查表定制 监管部门根据监管要求和行业特点，定制检查内容，包括但不限于安全生产管理、设备设施安全、作业环境安全等，确保检查内容的全面性和针对性。 3、检查进度跟踪 监管部门可以通过平台实时跟踪企业的自查进度和检查结果，对未按时完成自查或存在问题的企业提供及时的指导和督促。 | 项 | 1 |
| 63 |  | - 安全快讯 | 1、信息发布功能 构建统一的信息发布平台，实现安全通知、公告和案例等信息的集中推送管理。 2、实时推送功能 实现信息的实时推送功能，使监管部门能够即时向企业发送最新的安全信息，包括紧急通知、法规变更、事故警示等。 3、信息分类管理 提供信息分类管理功能，使监管部门能够根据信息的类型和紧急程度进行分类，便于企业快速检索和获取相关信息。 4、精准推送功能 支持监管部门设定信息发布的权限和推送范围，包括指定企业和指定责任人员，确保信息的精准传达。 5、信息详情展示 设计直观易用的阅读界面，使企业用户能够方便地查看和阅读推送的安全信息，包括文本、图片、视频等多种形式。 6、信息存档与检索功能 实现信息的长期存档和高效检索功能，使监管部门和企业用户能够随时查阅历史安全信息 | 项 | 1 |

    - 系统非功能性要求

1）系统运行需稳定，即使在用户量增大时，也能保持一个良好的响应时间，应保证系统功能使用的连续性。

2）所有的软件系统需提供热备功能和能力，确保数据的实时安全；所有的软件系统支持磁带库备份，确保数据不因意外情况丢失损坏。

3）所有的软件系统需保证主机、操作系统、网络、数据库和应用软件能7*24小时平稳运行。

4）系统有效工作时间≥99.9％，系统故障平均间隔时间≥180天。

5）遵照开放系统的标准，确保软硬件平台的可移植性。

6）各体系和模块的部署应相对独立，避免出现由于模块功能的相互依赖性而不能启动服务的情况等。

7）用户需求随着时间的推移及社会的发展，有可能发生改变或新增，因此所选的结构应该是有良好的可维护性。可采用模块化设计和适当的松耦合度，使得系统架构可单独对新的模块或进行维护而不需要对整体架构进行大的调整。

      - 应急综合管理类应用性能指标

        - 业务应用指标

服务用户数量（个）不少于3000人。

        - 数据处理能力指标

1、接入系统单台前置子系统结构化数据的接入性能不小于10MB每秒，非结构化小文件（小于1MB）接入性能不小于6MB每秒，非结构化大文件（大于1MB）的接入性能不小于30MB每秒。

2、单节点实时计算能力不低于5000条每秒，离线计算能力不低于30000条每秒。

3、支持千万级结构化数据实时比对，支持万级关键词比对，单条结构化数据的实时处理从处理到完成不超过10秒。

4、数据抽取平均每秒效率需不低于20万条。数据加载平均每秒效率需不低于20万条。结构化数据服务支持正常1000个并发用户情况下的系统响应时间需小于1秒。

  - 信息系统安全需求

      - 等保安全需求

根据等保的技术和管理要求边界分析，本项目白云区应急综合管理一体化平台、 “双重预防机制”综合管理系统、应急数据中台、城市生命线安全运行监测综合管理子系统需满足三级等保要求，做好主机安全（安全审计、入侵防范、恶意代码防范）、网络链路安全、应用安全、数据安全、无人机安全防护，协助第三方等保测评单位完成等保测评与备案工作。

      - 访问安全需求

对于登录本系统的用户采用手机号+密码+手机验证码或者调用统一身份认证平台的方式进行安全登录，保证访问安全。

      - 物理安全需求

本项目需要考虑本地和异地灾备，以保障在遇到自然灾害、环境故障时仍能提供服务；系统关键设备，例如装载应用服务、Web服务、数据库服务的虚拟服务器均需要采取双机热备等服务方式，保障系统的持续性服务能力；本地备份服务，每日进行系统增量备份，每周全量备份，以保障系统的恢复能力。

      - 网络安全需求

应采用边界访问控制技术保证安全区域之间进出的数据进行访问控制，防止未授权访问发生。边界访问控制要求可采用防火墙设备或VLAN划分配置予以满足。

为防止非法的物理接入交换机，需要在交换机上进行相应的配置，绑定端口、限制设备接入、限制本地管理接口等模式。

网络区域边界需要根据等级保护三级要求，需要设定网络的带宽策略。对于重要的应用或协议，应分配更多的带宽资源。

在系统内部网络边界采用防火墙带防病毒模块的系统部署在核心系统网络前端，针对应用层协议做过滤，需强化对外部的病毒防护。

具备流量监测和分析功能，能够实时了解网络链路的使用情况和性能状况。能够检测和识别异常流量模式，及时发现潜在的安全威胁。

      - 应用安全需求

支持多种身份认证方式，如用户名密码、数字证书、生物识别等，确保用户身份的真实性和合法性。

实施严格的访问控制策略，根据用户角色、权限和业务需求，控制对应用系统资源的访问。系统权限设计支持逐级授权，上级可以向下一级授予上级拥有的权限。模块级权限可以通过角色实现上级权限控制，下级权限需要从上级权限获取权限。

应建立安全审计机制，记录用户操作、系统运行等信息，以便进行安全事件的调查和追溯。系统可防止人为的破坏系统中的用户导致用户不能正常登录，在日志中保存密码修改的详细信息。对于非正常时间段的登录，可设置自动发送警告信息或邮件通知相关的系统管理员。

定期对应用系统进行漏洞扫描和安全评估，及时发现并修复安全漏洞。

      - 数据安全要求

对敏感数据需进行加密存储和传输，采用先进的加密算法，确保数据的保密性和完整性。建立数据备份与恢复机制，定期备份重要数据，以防止数据丢失和损坏。

制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份。支持全量备份、增量备份和差异备份等多种备份方式，确保数据的可恢复性。

能够自动识别数据库中的敏感数据，如个人身份信息、财务数据等。并对敏感数据进行分类和标记，以便进行针对性的脱敏处理。

记录用户对数据的访问行为，包括访问时间、访问者、访问内容等信息。以便进行安全审计和追溯，及时发现异常访问行为。

      - 无人机安全需求（子包1）

无人机应具备物理安全防护，防止被非法拆卸、破坏或篡改。设备硬件应采用安全芯片等技术，确保设备的身份认证和数据加密。设备操作系统应经过安全加固，关闭不必要的端口和服务，防止被攻击。

无人机的操作系统和软件应经过安全加固，关闭不必要的端口和服务，减少安全漏洞。同时，设备应支持安全更新机制，能够及时修复已知的安全漏洞。

数据采集、传输、存储和处理过程中应采用加密技术，确保数据的保密性和完整性。应建立数据访问控制机制，只有授权用户才能访问特定的数据。对敏感数据进行脱敏处理，保护用户隐私。

无人机的网络通信应采用安全协议，如 SSL/TLS 等，防止数据被窃取或篡改。能够及时发现和阻止网络攻击，支持对网络进行分区和隔离，限制不同区域之间的网络访问。

    - 城市生命线感知监测设备安全需求（子包2）

城市生命线感知监测设备应具备物理安全防护，防止被非法拆卸、破坏或篡改。设备硬件应采用安全芯片等技术，确保设备的身份认证和数据加密。设备操作系统应经过安全加固，关闭不必要的端口和服务，防止被攻击。

城市生命线感知监测设备的操作系统和软件应经过安全加固，关闭不必要的端口和服务，减少安全漏洞。同时，设备应支持安全更新机制，能够及时修复已知的安全漏洞。

数据采集、传输、存储和处理过程中应采用加密技术，确保数据的保密性和完整性。应建立数据访问控制机制，只有授权用户才能访问特定的数据。对敏感数据进行脱敏处理，保护用户隐私。

城市生命线感知监测设备的网络通信应采用安全协议，如 SSL/TLS 等，防止数据被窃取或篡改。能够及时发现和阻止网络攻击，支持对网络进行分区和隔离，限制不同区域之间的网络访问。

    - 企业安全生产监测安全需求（子包3）

企业安全生产监测设备应具备物理安全防护。企业安全生产监测的操作系统和软件应经过安全加固，关闭不必要的端口和服务，减少安全漏洞。同时，设备应支持安全更新机制，能够及时修复已知的安全漏洞。

数据采集、传输、存储和处理过程中应采用加密技术，确保数据的保密性和完整性。应建立数据访问控制机制，只有授权用户才能访问特定的数据。对敏感数据进行脱敏处理，保护用户隐私。

企业安全生产监测系统的网络通信应采用安全协议，如 SSL/TLS 等，防止数据被窃取或篡改。能够及时发现和阻止网络攻击，支持对网络进行分区和隔离，限制不同区域之间的网络访问。

      - 制度保障需求

应制定完善合理的安全管理制度，如网络安全管理制度、系统维护、数据备份制度等，明确责任主体及其职责，从制度上保障信息安全。

      - 传输安全需求

与各外联单位的数据交换要设置合理的安全策略以保证安全。使用信息安全防护设备阻止非法访问和恶意访问，必要时，对重要数据进行加密传输。

  - 项目进度要求

本项目总建设周期11个月，其中：

需求调研与深化设计要求合同签订后1个月内完成。

系统设计阶段要求合同签订后3个月内完成。

硬件设备采购在采购人下达采购需求后2个月内完成。

系统编码、测试阶段要求合同签订后6个月内完成。

项目初步验收要求合同签订后7个月内完成。

项目终验要求合同签订后11个月内完成。

      - 需求调研和深化设计阶段

合同签署后，中标人与采购人成立项目小组，中标人提交项目实施计划，在签署确认计划后，进行现场调研，包括业务需求调研、技术需求调研和现场勘察。中标人编写需求规格说明书和深化设计方案，提交采购人和监理方，由监理方组织评审。若双方对评审结果存在争议，以采购人意见为准，中标人必须无条件根据采购人意见进行修改。

评审通过后的需求规格说明书和深化设计方案，经双方签署后，为本合同不可分割的一部分，作为项目的验收依据。需求评审通过后，进入系统设计阶段。

需求调研和深化设计阶段要求合同签订后1个月内完成。

      - 系统设计

中标人在需求规格说明书的基础上进行系统设计，设计包括概要设计、详细设计、数据库设计。系统设计完成后，向采购人和监理方提交相关文档，由监理方组织专家评审（评审费用包含在合同总价内）。设计通过评审后，进入编码、测试和调试阶段。

系统设计阶段要求合同签订后3个月内完成。

      - 硬件设备采购

由中标人负责按照系统设计文档和实施计划进行项目所需硬件设备和其他材料的采购，提请采购人进行硬件设备验收。硬件设备的验收由采购人、中标人和监理方共同参与。验收报告由采购人委托的监理方出具，三方共同签署，作为硬件设备验收是否通过的标志。

硬件设备采购在采购人下达采购需求后2个月内完成。

      - 系统编码、测试阶段

由中标人负责按照系统设计文档和实施计划进行软件编码和内部测试，包括功能性测试和含安全性测试在内的各种非功能性测试等。软件开发完毕并安装调试后，由中标人自行组织自检测试，自检测试通过后，可以提请采购人进行三方测试，并提交详细设计文档、内部测试报告等文档资料。具体的测试工作由中标人提供协作，由采购人、中标人和监理方共同参与。测试报告由采购人委托的监理方出具，三方共同签署，作为测试是否通过的标志。测试通过后，可以申请项目初验。

系统编码、测试阶段要求合同签订后6个月内完成。

      - 项目初验

项目初验由采购人组织，采购人联同监理单位，对中标人履行合同约定的建设内容（包括但不限于建设内容、系统功能、性能，系统正确性、可操作性、安全性等方面）的完成情况进行检查确认的过程，并提出客观的意见、评价和建议。

项目初验可按子项目组织实施，验收前应满足以下条件：

1.项目合同规定的建设内容已完成，并符合项目的建设目标，并通过承建单位自检测试和三方（建设、承建、监理）测试。

2.项目的系统功能、性能等指标达到设计要求。

3.依据文档、过程文档、用户文档等项目验收资料随项目建设过程同步建立，确保资料客观、完整。

4.完成项目初验文档材料准备工作，归类装订成册、添加目录索引。验收文档清单可根据项目特点予以扩充。

5.项目实施过程中出现的重大问题已解决，不存在纠纷尚未解决的情况。

项目初验的组织形式包括但不限于文档审查、系统演示、出具验收报告等。项目初验的基本过程按照广州市白云区相关政务信息化项目验收管理办法执行。

通过项目初验后，需要采购人、中标人以及监理单位在项目初验报告上签字盖章，签字盖章后视为项目初验通过。

      - 试运行

项目初验通过后进入试运行，时间为连续3个月。在试运行期间，中标人应对系统和所有设备负全部责任。在此期间，中标人应使任何缺陷或故障部件能在24小时内（节假日也不例外）修复。如果系统试运行3个月达不到规范指标要求，则应在修复之后由双方重新确定再一次连续试运行开始日期。

所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入操作和维修手册中。

中标人应给出任何缺陷或故障部件修复的全部细节。

      - 验收测评、安全评估

在试运行期内，应按有关规定完成验收测评和安全评估工作。安全评估包括等保测评和信息安全评估等，按相关规定本项目属于信息系统类项目，应按照等级保护的相关要求开展测评，本项目按照信息系统安全保护等级三级的要求进行测评。

      - 合同验收

本项目初验通过后，由采购人组织进行合同验收，合同验收是对招标需求和合同标的物进行检查确认的过程。合同验收前应满足以下条件：

1.项目应完成验收测评，并出具该项目的验收测评报告。

2.项目应在通过项目初验之日起，连续稳定试运行三个月以上。

3.项目应按有关规定完成相关安全评估工作，并出具该项目的安全评估报告。

4.项目应完成效能预评估。

5.中标人需配合采购人完成合同验收文档材料准备工作，归类装订成册、添加目录索引，并协助采购人上报相关内容。

合同验收的组织形式包括但不限于文档审查、系统演示、专家评审、出具验收报告等。合同验收的基本过程按照采购人项目验收细则执行。

      - 项目终验

项目的所有合同验收通过后三个月内向采购人提交书面终验申请，由区政务服务数据管理部门组织，对项目合规性进行检查确认，中标人需配合采购人准备项目终验验收文档和需上报的相关材料。项目验收文档须符合规范要求。项目终验应满足广州市白云区政务信息化项目管理和验收的有关文件的要求。

      - 整体责任维护期

要求在投标文件中提供售后运维服务方案。包括运维服务组织、运维服务管理体系、运维服务内容、运维服务制度、运维保障目标和运维保障措施。

1、项目整体责任维护期

（1）本项目采购的系统需提供自本项目终验验收通过之日起三年的整体免费责任维护期。

（2）在整体免费责任维护期内，如采购人因工作需要进行系统变更的，中标人应给予技术支持和服务；如采购人因业务需求进行人力资源调配的，中标人应给予技术支持和服务；如有产品补丁或版本升级，须及时制定升级方案，经采购人认可后，做好升级工作；中标人需在整体责任维护期内保障项目所有硬件设备和配套设施的稳定运行，及时解决设备故障或者更换不可修复设备。

（3）整体免费责任维护期满后，将在系统的建设、升级、维护和日常运行管理方面继续给予平台使用单位技术协作和咨询。

（4）中标人须签订保密协议，采购人系统技术架构等内容不得向第三方泄露，所有系统数据不得拷贝或带离现场。

（5）在整体免费责任维护期内，中标人在整体免费责任维护期内需提供至少2名工程师在采购人指定的场所内进行5*8小时的驻场运维，协助采购人维护系统运行。办公设施和用品等由中标人负责。中标人应按照国家有关规定为派驻人员发放工资、购买社保、缴存公积金等，以及所派驻人员在服务期间发生劳资纠纷、工伤、安全事件和事故时由中标人承担责任，而采购人免责。

2、日常巡检服务

中标人定期对系统的硬件、软件和接口进行检测，发现故障，排除隐患，提出改进意见。

中标人应高度重视巡检过程中发现的异常情况，及时通知采购人维护人员，查找原因，排除故障隐患。

中标人应不断完善重要监测点的实时监控机制。免费维护期内，中标人提供工作日每日进行系统日常巡检、异常处理服务。

3、系统性能优化服务

中标人应对系统运维中出现的性能下降、故障频繁等异常现象高度敏感，积极主动进行原因分析，向采购人提出合理解决方案和建议，并配合实施。

（1）对应用软件的运行情况进行监控；

（2）系统分析员对应用软件的性能进行分析，指出可能引起性能问题的应用软件及其原因；

（3）结合业务发展情况，分析业务变化对应用软件的影响，向采购人提出合理的优化建议；

（4）根据长期维护经验，指出应用软件可以改善、提高性能的地方，向采购人提出合理的优化建议。

  - 人员要求

每个包组至少需提供项目经理1人、技术负责人1人、其他项目团队技术人员13人。

- （一）项目经理需具备： 1、具有本科及以上学历； 2、具有与项目服务专业相关的职称证书； 3、负责组织建设项目团队，协调项目资源，督促项目进度，保证项目交付成果及质量，做好项目协调与沟通，保质按期交付项目。

- （二）项目技术负责人： 1、具有本科及以上学历； 2、具有与项目专业技术服务相关的高级职称或资格证书。 3、负责规划项目技术路线、统筹技术架构设计、指导团队技术应用、解决技术难题、把控技术质量和标准、管理技术文档，同时推动技术问题解决。

（三）项目团队技术人员需与项目专业技术服务相关的职称或资格证书，负责项目具体实施工作。

  - 知识产权要求

请采购人进行选择或补充：

(✓) 中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用 软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由供应商自行承担；

(✓) 本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、 程序源代码、执行代码、使用手册等， 未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方；

(✓) 本项目研究成果的使用权归采购人享有，所有权归中标人享有，中标人可将本项目研究成果提供给第三方。

  - 系统测试要求

中标人要对系统实际运行情况进行下列测试，其中系统测试、验收测试由采购人、监理公司和中标人三方共同成立项目测试组。

(✓ ) 集成测试；

(✓ ) 系统测试；

(✓ ) 验收测试；

(✓ ) 回归测试。

  - 交付使用要求

（一）交付使用期：合同签订后  11个  月内完成开发、调试、初验、上线试运行及终验，终验通过后进入36个月的质保期；

（二）交货地点：由采购人指定。

  - 验收要求

      - 总体验收要求

软件系统的验收属于项目的合同验收，需符合广州市白云区相关政务信息化项目验收管理办法的要求，同时需符合下列要求：

1.满足合同和招标文件中列举的全部要求。

2.实现合同和招标文件中列举的全部功能和非功能要求。

3.达到合同和招标文件中列举的全部指标。

4.文档齐全，符合合同和招标文件及相关标准要求，包括但不限于下列文档 ; 需求说明书、概要设计说明书、详细设计 说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、项目计划书、用户培训计划、会议记录和开发进度月报等。

5.验收项目包括按照合同和招标文件中所标明的软件系统，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

  - 培训

1.人员培训需求和计划

在本项目中，将根据不同用户的不同特点，把培训对象分为相关领导、业务人员、技术人员三类，采取集中培训和个别辅导相结合、不同类型用户各有侧重的原则，有针对性地开展培训。

通过培训使所有系统用户都熟练掌握系统操作，相关的技术人员掌握核心技术，真正培养一支高素质的技术维护队伍，维护和使用好本项目应用系统，提高业务人员的业务能力和素质。

2.相关领导培训

安排二次集中培训，培训的主要内容是有针对性地系统功能操作培训，并根据要求增加基本操作培训内容。在此基础上，将根据实际需要进行一对一的个别不定期培训和专项培训。

3.技术人员培训

对系统中使用到的相关技术和软硬件的使用进行培训，使广州市白云区应急管理局技术人员能够掌握系统的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，广州市白云区应急管理局技术人员要能够维护系统，保障系统安全、高效地运行。

专业技术培训分为系统管理员培训和系统操作员培训，由中标人的培训教师来完成培训任务，培训教师均要求具有三年以上的教学经验。

4.业务人员培训

组织与本项目建设、项目管理以及系统运行管理相关的培训，使业务人员能够从整体上了解和掌握与广州市白云区应急管理局各业务系统建设相关的知识，以及明确所属单位在系统建设中所处的位置和承担的建设任务，熟练掌握业务系统的操作。

  - 售后服务要求

（一）软件、硬件系统提供自终验后3年以上免费升级及维护服务。

（二）保修期内，所有软件系统维护均为免费。

（三） 中标人需设置售后服务机构，并配置服务人员。故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。其余期间为15小时。

（四）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务， 由此产生的费用均不再收取。

（五）需提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

  - 信息安全及保密要求

（一）中标人应严格遵守信息安全方面的规定，自觉保守信息资源秘密。项目成果以及采购人为方便项目实施所提供给中标人的相关资料文档，实施过程中所产生的资料、文档、数据、相关附属品均属于信息资源，中标人应保证这些信息在项目期间及项目完成后规定时间内的安全。中标人应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实 施及完成后的信息安全。

（二）非经采购人书面许可，中标人不得以任何形式泄漏以上材料。因中标人原因导致上述资料、文档、数据安全受到 威胁的，采购人有权要求中标人采取措施消除影响，并赔偿相应损失。

（三） 中标人要承担合同履行时所要尽的一切保密义务。中标人对项目实施过程中的资料、数据进行保密， 未经采购人 书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

  - 付款方式

（一）在签订合同后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续， 将合同总额的  30  %付给中标人；

（二）在硬件设备到货金额达到合同硬件总额的90%后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同硬件总额的  40  %付给中标人；

（三）在软件系统完工后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同软件总额的  30  %付给中标人；

（四）在项目初步验收合格后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的 15  %付给中标人；

（五）在项目最终验收合格后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的  10 %付给中标人；

（六）在项目质保期满1年后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同软件总额的  5 %付给中标人；

（七）在项目质保期满2年后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同软件总额的  5 %付给中标人；

（八）在项目质保期满3年（质保期结束）后  10  个工作日内，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的  5 %付给中标人；

（九）中标人需在采购人办理付款手续前10个工作日内，向采购人提供符合国家财务规定的相应数额的发票。

  - 原型演示及答辩要求

本项目要求在评审过程中进行原型演示及答辩，投标人应到广州白云产权经纪有限公司参与开标并等候。原型演示及答辩开始时间由评标委员会确定，如投标人未在评标委员会规定的时间内到达原型演示及答辩地点进行原型演示及答辩，评标委员会有权视其放弃原型演示及答辩。等候地点：广州市白云区鹤龙街广云路白云投资大厦6楼广州白云产权经纪有限公司竞投厅。

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行原型演示及答辩，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示及答辩，参加人数不超过 3 人（含授权委托代理人在内）。

（三）如原型演示及答辩过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）原型演示及答辩时间不超过 15 分钟。

（五）原型演示及答辩内容为确保本项目建设能满足白云区应急管理局要求，投标人需要进行系统功能演示，不支持使用PPT或原型设计工具演示，具体内容与要求以第四章-详细评审为准。

  - 报价要求

★（一）本项目招标文件内附合同格式条款为本项目采购需求的组成部分，投标人投标时承诺接受该合同格式中的所有条款。

★（二）投标人投标时应对所投采购包报价且报价不得超过对应采购包的分项预算。

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

# 采购合同

合  同  书（示例）

项目编号：

项目名称：应急综合管理系统及配套建设项目

甲方：广州市云享数据科技有限公司

电话：             传真：          地址：

乙方：

电话：              传真：         地址：

根据应急综合管理系统及配套建设项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》 的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：             元（￥           元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1.       。2.

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利。

（2）按合同项目进度要求向乙方提供需求及其相关资料，提供方式不限。

（3）甲方负责协调乙方以及相关部门及其他单位的工作关系和问题解决。

（4）甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排软件安装、测试、开通及验收的环境及场所。

（5）甲方应当配合乙方对甲方业务需求进行调研及项目验收。

（6）按本合同约定的项目价款及支付方式向乙方支付有关费用。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方承担系统/软件开发、实施全过程、客户端安装调试等工作。

（2）乙方提供的系统/软件，乙方必须向甲方保证所交付的系统/软件是乙方独立开发的，如果发生第三方指控所开发的系统/软件侵犯他人版权时，应由乙方与第三方交涉，并承担法律上和经济上的全部责任，因此给甲方造成损失的，乙方应当向甲方赔偿。

（3）在项目实施的全过程中，乙方应全面配合、定期向甲方汇报项目进展情况。

（4）乙方应针对本项目成立专门的项目组，组织高水平的技术人员进行项目开发工作，确保人力、物力的投入，项目组成员必须稳定，项目组主要成员在项目终验前不得退出或更换，如确需变动，须提出书面申请并经甲方书面同意方可，由此造成的后果及损失全部由乙方承担。乙方必须充分了解分析项目的全部要求，按时、按质、按量完成本项目内容。

（5）乙方提供自合同验收通过之日起三年免费运维服务。在免费维护期届满之前，如发现乙方交付的项目实施产出物有缺陷，或性能和质量不符合本合同约定时，乙方负责排除缺陷、修理、替换或更换出现故障的项目实施产出物及提供其他保修服务，上述服务所产生的所有费用由乙方承担。因乙方交付的项目实施产出物存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包含直接损失和间接损失。

（6）乙方承诺所提供的项目实施产出物不含有任何安全隐患，并在项目实施产出物使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于项目实施产出物安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

（7）乙方在合同工期内必须严格遵循甲方上级部门及区政务数据主管部门相关要求。

（8）乙方在进场前需签订信息化项目保密协议，并严格履行保密义务，乙方须实施必要的数据安全管理，防止数据泄露，保障系统安全。

（9）乙方应配合做好本项目信息系统安全检查和测评、项目审计和终验等工作，如实、完整提供信息系统建设、维护和数据安全管理相关情况。

（10）根据甲方要求免费提供技术咨询、优化建议以及信息安全等建议。

（11）乙方应履行合同及其附件、本项目的招标文件、投标文件、保密协议、在实施过程中双方共同签署的补充文件等规定的乙方其它权利义务。

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自      年        月至       年       月止。

五、验收要求

系统研究开发所完成的技术成果，达到了本招标文件第二章所列技术指标，以甲乙双方签字确认的《项目需求说明书》为验收依据，由甲方联合专家成立验收小组，组织验收并出具项目验收报告。产品若有国家标准按照 国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，同时符合本合同约定的质量要求。

六、付款方式

（一）在签订本合同后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的30%付给乙方；

（二）在硬件设备到货金额达到合同硬件总额的90%后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同硬件总额的  40  %付给乙方；

（三）在软件系统完工后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同软件总额的30%付给乙方；

（四）在项目初步验收合格后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的15%付给乙方；

（五）在项目最终验收合格后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的10%付给乙方；

（六）在项目质保期满1年后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同软件总额的5%付给乙方；

（七）在项目质保期满2年后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同软件总额的5%付给乙方；

（八）在项目质保期满3年（质保期结束）后10个工作日内，甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额发票后15个工作日办理支付手续，将合同总额的5%付给乙方；

（九）乙方需在甲方办理付款手续前10个工作日内，向甲方提供符合国家财务规定的相应数额的发票。

七、知识产权归属

1.本项目开发建设成果的知识产权属于甲方。

2.乙方所供货物及系统必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成乙方违约，乙方应承担全部侵权责任。

3.乙方在为甲方提供服务时，不得使用任何未取得授权的属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等行为。若乙方在项目实施过程中违反上述条款，则乙方不得以甲方对乙方提供的产品、服务进行了确认、同意、接收为由，要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。若乙方违反上述条款，导致甲方遭受第三方的指控时，乙方应当承担所有责任并赔偿甲方遭受的一切损失。

八、保密

乙方须履行本项目的保密义务，甲方提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到甲方的同意，不能向任何第三方透露。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的0.3‰向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为 本合同 的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外， 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于 “劳动和社会保障权益”的有关要求。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式        份。

甲方（盖章） ：                    乙方（盖章）：

代表 ：                                 代表：

签订地点：

签订日期：    年    月    日       签订日期：      年    月    日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第四章 开标、评标和定标

一、开标

（一）招标代理机构按招标公告规定的时间进行开标。

（二）招标代理机构现场拆封投标人提交的密封投标文件，并现场宣读各投标人的投标价格，所有投标人可在现场查看开标情况。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从招标代理机构专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从招标代理机构专家库抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者招标代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的投标人利害关系之一的，应当要求其回避：

1.参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

2.与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

（一）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。

（二）投标文件差异修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清、说明或补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

4.如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1.项目开标结束后，资审人员（采购人或招标代理机构）对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。

《资格审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；分支机构投标的，必须由总公司授权。 | - （1）依据《投标人资格声明函》及其附件（企业法人提供企业法人营业执照复印件；事业法人提供事业法人登记证复印件；联合体提供各方的上述证照复印件）； - （2）分支机构的营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。 | 以资审人员于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。 |
| 3 | 本项目接受联合体投标。 | 联合体组成单位不得超过2家，依据《联合体共同投标协议书》。 |

2.资审人员进行资格审查时认定投标人不合格的，应告知投标人并说明理由。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

4.若通过资格审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号; 符合性审查内容. 1; 投标报价确定且不高于采购预算及包组预算。. 2; 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。. 3; 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应一览表》）。. 4; 未发现属无效投标的其他情形。以下为属无效投标的其他情形： - （1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一包组投标的。 - （2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 - （3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。 - （4）投标文件提供虚假材料的。 - （5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 - （6）投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。 - （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 - （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。.

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标委员会进行符合性审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，应告知投标人并说明理由。

4.不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入详细评审程序。

5.若通过符合性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

（三）详细评审

1.本次详细评审采用综合评分法。评分比重构成如下：

包组1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 综合信用评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 30分 | 10分 | 5分 |

包组2（城市生命线综合管理系统项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 综合信用评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 30分 | 10分 | 5分 |

包组3（安全生产“双重预防”综合管理系统项目）：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 综合信用评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 30分 | 10分 | 5分 |

- 2.由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案、商务条件、报价等进行评审，填写《详细评审表》，如下：

包组1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计55分） |  |  |
| 1 | 系统结构及功能响应情况 | 根据投标人对技术参数指标响应情况评分： （1）标“▲”的为重要条款（共19项），全部满足得19分，有1个重要条款不满足采购需求的，扣1分，扣完为止。 （2）非“▲”参数，本项目共7项软硬件产品（包括：无人机平台、5G应急可视化指挥终端、高性能应急平台运行环境、应急综合管理类应用、指挥救援类应用、决策支持类应用、无人机运营服务），每项软硬件产品要求中非“▲”参数全部满足，则视为该产品完全响应；每项产品任意一条非“▲”不满足，视为该产品负偏离，每个产品完全响应得0.5分，最高得3.5分。 注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 | 22.5 |
| 2 | 项目理解及需求分析响应情况A | 根据【2.5 包1（“空天地”一体化应急指挥调度配套项目）】的整体采购需求，对投标人提供的项目理解及需求分析响应情况进行评审，包括①项目建设背景、②信息化现状、③存在困难、④目标定位、⑤需求分析等。能完整提供以上内容的，得0.5分；其他情况，不得分。若本小项不得分，则项目理解及需求分析响应情况B均不得分。 | 0.5 |
| 3 | 项目理解及需求分析响应情况B | 根据投标人提供的项目理解及需求分析内容的具体情况，包括现状分析、业务需求分析、数据需求分析、功能需求分析、其他需求分析等方面进行评审。 1.需求分析全面详尽，理解到位，符合本地实际，得4分； 2.需求分析较全面详尽，理解较到位，较符合本地实际，得3分； 3.需求分析不够全面详尽，理解一般，与本地实际情况符合度一般，得1分； 4.需求分析较为粗糙，考虑不全面，理解不到位，与本地实际情况吻合性不好，得0.5分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 4 |
| 4 | 信息化基础设施建设响应情况A | 根据采购需求的【2.5.1 信息化基础设施建设需求】，对投标人提供的信息化基础设施建设响应情况进行评审，包括①无人机平台、②5G应急可视化指挥终端、③高性能应急平台运行环境重点内容设计方案进行综合评审，能完整提供以上方案，得0.5分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则信息化基础设施建设响应情况B均不得分。 | 0.5 |
| 5 | 信息化基础设施建设响应情况B | 根据信息化基础设施建设响应情况A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得4分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得3分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得1分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得0.5分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 4 |
| 6 | 应急综合管理类应用响应情况A | 根据【2.5.2.1应急综合管理类应用要求】，对投标人提供的应急综合管理类应用响应情况进行评审，包括①白云区应急综合管理一体化平台、②地图可视化应用支撑系统、③应急数据中台及数据资源池设计方案进行综合评审，能完整提供以上方案，得0.5分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则应急综合管理类应用响应情况B均不得分。 | 0.5 |
| 7 | 应急综合管理类应用响应情况B | 根据应急综合管理类应用响应情况A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得5分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得4分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得0.5分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 5 |
| 8 | 指挥类救援类应用响应情况A | 根据【2.5.2.2指挥救援类应用要求】，对投标人提供的指挥类救援类应用响应情况进行评审，包括①应急综合态势感知应用、②应急设备综合调度监管、③精细化应急预案、④应急物资管理进行综合评审，能完整提供以上方案，得1分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则指挥类救援类应用响应情况B均不得分。 | 0.5 |
| 9 | 指挥类救援类应用响应情况B | 根据指挥类救援类应用响应情况A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得5分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得4分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 5 |
| 10 | 决策支持类应用响应情况A | 根据【2.5.2.3.1 应急专题应用“一张图”管理要求】，对投标人提供的决策支持类应用响应情况进行评审，包括①安全生产专题、②应急响应专题、③减灾救灾专题进行综合评审，能完整提供以上方案，得0.5分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则决策支持类应用响应情况B均不得分。 | 0.5 |
| 11 | 决策支持类应用响应情况B | 根据决策支持类应用响应情况A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得2分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得1.5分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得1分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得0.5分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 2 |
| 12 | 原型系统演示 | 针对【应急综合态势感知应用】系统核心功能点的满足情况进行评分。本项目演示环节需到评标现场进行演示，时间不超过15分钟，评标现场只提供电源和投影显示设备（HDMI接口），其他网络等环境和演示设备供应商自行准备。需通过真实系统演示，不接受PPT、PDF、视频、WORD演示，无演示不得分。具体演示要求如下： 1.基于影像自动处理建设内容，演示多源遥感数据自动化入库及质检能力。演示内容包括：①演示多源卫星数据入库解析，支持栅格数据（需支持原始影像、成果影像）、矢量数据、雷达数据、地形数据、航测数据等多种格式的数据入库，入库方式支持本地上传和数据采集自动批量入库两种方式；②以栅格数据中原始影像本地上传为例，演示影像全流程自动化入库功能，需支持应急场合下影像加急入库，实现遥感影像数据自动化入库；③入库时自动开始影像质检，质检内容需包括：文件完整性、侧视角超限检查、边界异常值检查、波段匹配检查、空值（掉线）检查、云量检查、高曝光检查、条带检查、雪检查、直方图反常检查等，自动计算光学卫星遥感影像数据的可用域、问题域，对影像数据质量问题进行分类和分级，并根据影像质量缺陷等级进行自动打标，可对质检结果进行人工复核、重新质检，同时支持对相应影像的系统质检不准确原因及是否参与统筹进行设置。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得3分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得2分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得1分；（4）无该项功能演示或其他，得0分。 2.基于影像智能统筹建设内容，演示多源遥感数据统筹推荐能力，自动推荐满足目标区域无云无雾一张图。演示内容包括：①基于应急业务需要，可按照采集范围、采集时间、分辨率、星源、传感器、综合策略（综合因素、质量优先、时限优先）等不同因素作为影像统筹输入条件，输入后一键发起影像统筹，统筹后展示影像统筹结果，统筹结果内容包括影像的信息（影像缩略图、影像名称、采集日期、星源、分辨率、可用域、影像质量、覆盖率），以及统筹后所有上图影像的影像覆盖率和可用域覆盖率。②同时可选择对应影像替换、影像上图等相应操作。如不满足业务需求，可选择外扩条件，根据情况，进行更高分辨率、采集时间和更低分辨率外扩统筹，实现不同场景下统筹能力的灵活性。③同时需要与影像自动处理系统打通，基于统筹结果一键发起生产任务（预处理任务/标准镶嵌任务/分幅镶嵌任务），无需进行影像下载及上传。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得4分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得3分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得1分：（4）无该项功能演示或其他，得0分。 3.基于影像智能解译建设内容，演示影像自动化解译能力。演示内容包括：①根据应急监测精细化要求，需支持像元分类、语义分割、目标检测、实例分割四种分类器。②系统中需包括房屋、道路、水体、彩钢房、光伏板等承灾体相关模型，选择三种（房屋、道路、水体、彩钢房、光伏板中的三种）承灾体进行自动化解译、自动后处理能力演示，支持解译结果在线查看、解译图斑上图颜色调整等。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得3分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得2分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得1分；（4）无该项功能演示或其他，得0分。 | 10 |
| 二 | 商务部分（合计30分） |  |  |
| 1 | 人员配备情况（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.项目负责人（1人）：同时具有本科及以上学历、信息系统项目管理师（高级）证书和PMP认证的，得3分，缺项不得分，本项最高得3分。 2.技术负责人（1人）：同时具有本科及以上学历、系统分析师（高级）证书、系统架构设计师（高级）证书的，得3分，缺项不得分，本项最高得3分。 3.拟投入本项目的技术人员（不包含项目负责人、技术负责人）：具有国家信息安全水平证书或信息安全保障人员认证证书的，每提供一类得2分，同一人具有多项证书的按一类计算。本项最高得4分。 注：本项最高得10分。须提供上述人员证书复印件及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等），未提供的不得分。 | 10 |
| 2 | 同类项目业绩情况（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承接过同类型项目（应急管理相关信息化建设）建设的，每提供一个合同得1分，本项最高得5分。 注：提供合同复印件，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 企业认证（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.投标人具有软件集成能力成熟度模型（CMMI）三级或以上证书的，得2分。 2.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27017 云服务信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每个得1分，最高得5分。 注：本项最高得7分。须提供以上有效证书复印件，否则不得分。 | 7 |
| 4 | 企业实力（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.投标人具有应急、灾害风险相关软件著作权登记证书，每个得1分，最多得4分。 2.投标人具有遥感影像变化检测、解译相关发明专利的证书的，每个得2分，最多得4分。 注：本项最高得8分。须提供软件著作权证书及专利证书复印件，否则不得分。 | 8 |
| 三 | 价格部分（合计10分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 10 |
| 四 | 信用综合信用分（合计5分） |  |  |
| 1 | 综合信用分 | 综合信用评价得分=综合信用评价得分（属于商务部分的一部分）=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 | 5 |

包组2（城市生命线综合管理系统项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计55分） |  |  |
| 1 | 系统结构及功能响应情况 | 根据投标人对技术参数指标响应情况评分： （1）标“▲”的为重要条款（共34项），全部满足得20.5分，有1个重要条款不满足采购需求的，扣1分，扣完为止。 （2）非“▲”参数，本项目共9项软硬件产品（包括：排水监测感知终端建设、桥梁监测感知终端建设、燃气监测感知终端建设、供水监测感知终端监测、隧道监测感知终端建设、综合管廊监测感知终端建设、应急综合管理类应用、综合监测预警类应用、决策支持类应用），每项软硬件产品要求中非“▲”参数全部满足，则视为该产品完全响应；每项产品任意一条非“▲”不满足，视为该产品负偏离，每个产品完全响应得0.5分，最高得4.5分。 注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 | 25 |
| 2 | 城市生命线监测感知终端设计方案A | 根据采购需求的【2.6.1信息化基础设施建设-2.6.1.1城市生命线监测感知终端】，对投标人提供的详细设计方案进行评审。投标人需针对需求中的排水、桥梁、燃气、供水、隧道、综合管廊建设感知终端建设方案进行详细设计，包括①监测范围和内容、②设计思路和布点原则、③点位布设方案、④设备安装施工方案。能完整提供以上方案，得1分；其他情况，不得分。 本小项不得分，则城市生命线监测感知终端设计方案B均不得分。 | 1 |
| 3 | 城市生命线监测感知终端设计方案B | 根据城市生命线监测感知终端设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得4分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得3分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 4 |
| 4 | 排水管网安全运行监测设计方案A | 根据采购需求的【2.6.2软件开发服务需求-2.6.2.2综合监测预警类应用-排水管网安全运行监测】，对投标人提供的设计方案中（1）排水管网三维模型建模（2）监测预警（3）风险评估（4）管网病害诊断等重点内容进行综合评审，能完整提供以上方案，得1分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则排水管网安全运行监测设计方案B均不得分。 | 1 |
| 5 | 排水管网安全运行监测设计方案B | 根据排水管网安全运行监测设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得4分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得3分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 4 |
| 6 | 桥梁安全运行监测管理设计方案A | 根据采购需求的【2.6.2软件开发服务需求-2.6.2.2综合监测预警类应用-桥梁安全运行监测管理】，对投标人提供的设计方案中（1）桥梁BIM模型设计（2）实时监测管理（3）桥梁监测报警管理（4）桥梁安全评估等重点内容进行综合评审，能完整提供以上方案，得1分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则桥梁安全运行监测管理设计方案B均不得分。 | 1 |
| 7 | 桥梁安全运行监测管理设计方案B | 根据桥梁安全运行监测管理设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得4分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得3分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 4 |
| 8 | 燃气安全运行监测管理设计方案A | 根据采购需求的【2.6.2软件开发服务需求-2.6.2.2综合监测预警类应用-燃气安全运行监测管理】，对投标人提供的设计方案中（1）燃气及相邻空间三维模型建模（2）燃气管网风险评估（3）燃气动态监测与报警（4）燃气泄漏研判分析子系统（燃气泄漏与沼气辨识分析、燃气泄漏溯源分析、燃气泄漏地下扩散分析、燃气泄漏爆炸分析）等重点内容进行综合评审，能完整提供以上方案，得1分；其他情况，不得分。 本小项不得分，则燃气安全运行监测管理设计方案B均不得分。 | 1 |
| 9 | 燃气安全运行监测管理设计方案B | 根据燃气安全运行监测管理设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得4分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得3分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 4 |
| 10 | 原型系统演示 | 针对【城市生命线安全运行监测综合管理系统】系统核心功能点的满足情况、可扩展性、可配置性等进行评分。 本项目演示环节需到评标现场进行演示，时间不超过15分钟，评标现场只提供电源和投影显示设备（HDMI接口），其他网络等环境和演示设备供应商自行准备。需通过真实系统演示，不接受原型、PPT、PDF、视频、WORD演示，无演示不得分。投标人须在评标现场对本项目系统相关功能模块进行演示，具体演示要求如下： 1.基于排水管网安全运行监测建设内容，演示排水管网基础设施风险评估模块。能够基于风险评估模型，提供管网风险评估清单，支持按照风险等级地图展示风险分布情况；通过点击地图，能够展示排水管网基础信息、周边危险源信息、防护目标信息；在地图上展示排水管网风险四色图，依次用红、橙、黄、蓝四种颜色标识重大、较大、一般和低风险四个等级。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分；（4）无该项功能演示或其他，得0分。 2.基于排水管网安全运行监测建设内容，演示管网病害诊断模块。以一起雨水混入污水管网事件为例，系统支持展示雨水混入污水管网病害分析诊断结果，基于诊断结果，在GIS图中可以监测点位为起点自动溯源上游管网，展示污水管网的入流入渗区域，自动给出相应雨天时段的入流入渗特征曲线，智能分析、展示雨水入流入渗特征参数并进行逻辑解释，支持入流入渗液位或流量的统计分析，给出诊断分析结论，支撑用户分析研判。诊断结果关联周边防护目标和监测点的展示。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分；（4）无该项功能演示或其他，得0分。 3.基于桥梁安全运行监测管理建设内容，演示桥梁BIM模型建模和监测报警管理模块。系统展示桥梁结构、周边环境、桥梁监测传感器（应变计、拉线位移计、加速度计、温度计、裂缝计）等BIM模型效果，点击桥上监测传感设备能够实时展示监测数据曲线情况。展示数据处理、基础信息、数据分析、病害隐患处置、阈值管理等功能。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得3分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得2分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得1分；（4）无该项功能演示或其他，得0分。 4.基于燃气安全运行监测管理建设内容，演示燃气泄漏研判分析子系统。演示内容包括①燃气沼气辨识模型及分析，演示通过燃气沼气辨识模型分析，结合超限报警，展示可燃气体浓度曲线、燃气沼气辨识指标和结果。具体包括沼气聚集清单、沼气辨识详情、沼气聚集预警地图定位；②燃气泄漏溯源模型及分析。演示系统出现报警信息后，通过燃气泄漏溯源分析模型分析可给出燃气泄漏原因的大致推断。系统支持通过管段泄漏溯源分析，推演出可能发生泄漏的管线信息。具体包括可能泄漏的燃气管线分析、溯源排查建议、泄漏溯源可视化。③燃气泄漏地下扩散模型及分析。演示基于燃气在土壤中与管线中的扩散特性，推测出泄漏事件燃气在周边扩散的范围。具体包括燃气泄漏范围分析、燃气泄漏地下扩散危险源分析、燃气泄漏地下扩散防护目标分析、燃气泄漏地下扩散其他影响管线、燃气泄漏地下扩散影响窨井分析、泄漏扩散范围可视化。④燃气泄漏爆炸模型及分析。演示基于燃气泄漏爆炸模拟分析能力，根据监测点燃气浓度变化规律，分析推演可能的爆炸影响范围、预测可能造成的人员伤亡，通过模型分析可得到爆炸影响的范围等。具体包括燃气泄漏爆炸范围分析、爆炸周边区域危险源分析、伤亡预估、爆炸周边区域防护目标分析、爆炸影响管线分析、爆炸影响窨井分析、爆炸分析可视化。 （1）演示功能完全贴合业务实际、全面完整、系统运行流畅的，得3分；（2）演示功能较为贴合业务实际、基本满足需求、系统运行较为流畅的，得2分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得1分；（4）无该项功能演示或其他，得0分。 | 10 |
| 二 | 商务部分（合计30分） |  |  |
| 1 | 人员配备情况（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.项目负责人（1人）：同时具有本科及以上学历、机电工程专业一级建造师和信息系统项目管理师（高级）职称证书的，得2分，缺项不得分，本项最高得2分。 2.项目技术负责人（1人）：同时具有本科及以上学历、二级或二级以上建造师、安装工程专业一级注册造价工程师的，得2分，缺项不得分，本项最高得2分。 3.拟投入本项目的技术人员（不包含项目负责人、技术负责人）：具有机电工程专业一级建造师、注册安全工程师、高级软件工程师职称证书、中级计算机工程师、中级软件设计师、地理信息专业中级工程师证书的，每提供一类得0.5分，同一人具有多项证书的按一类计算。本项最高得分3分。 注：本项最高得7分。须提供上述人员证书复印件及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等），未提供的不得分。 | 7 |
| 2 | 同类项目业绩情况（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承接过同类型项目（城市生命线安全类）建设的，每提供一个合同得1分，本项最高得5分。 注：提供合同复印件，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 企业认证（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.投标人具有软件集成能力成熟度模型（CMMI）三级或以上证书的，得3分。 2.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、地理信息系统工程乙级测绘资质证书、ISO9001质量管理体系认证证书、中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护ITSS认证证书三级（含）以上每个得1分，最高得6分。 注：本项最高得9分。须提供以上有效证书复印件，否则不得分。 | 9 |
| 4 | 企业实力（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.投标人具有城市生命线（生命线、排水、桥梁、燃气、供水、综合管廊、隧道、消防、水环境或电梯）领域安全监测类、风险评估类、监测预警类、应急辅助决策类相关软件著作权登记证书，每一类得1.5分，最多得6分。 2.投标人具有隐患辨识类、管网泄漏监测类、泄漏溯源类发明或实用新型专利的证书的，每一类得1分，最多得3分。 注：本项最高得9分。须提供软件著作权证书及专利证书复印件，否则不得分。 | 9 |
| 三 | 价格部分（合计10分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 10 |
| 四 | 信用综合信用分（合计5分） |  |  |
| 1 | 综合信用分 | 综合信用评价得分=综合信用评价得分（属于商务部分的一部分）=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 | 5 |

包组3（安全生产“双重预防”综合管理系统项目）：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计55分） |  |  |
| 1 | 重点技术指标响应情况 | 根据投标人对重要技术参数指标响应情况评分，满足全部▲参数（共2个）要求的得6分，有一项▲参数要求不满足的，扣3分，扣完为止，本小项最高6分。注：如本项目采购需求有要求提供具体证明材料的，需按要求提供，不提供或提供资料不完整视为负偏离；如采购需求无明确要求提供证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 | 6 |
| 2 | 企业安全生产监测感知终端设计方案A | 根据采购需求的【2.7.1 信息化基础设施建设需求-2.7.1.1企业安全生产监测感知终端要求】，对投标人提供的详细设计方案进行评审。投标人需针对需求中的冷库、化工、粉尘涉爆等企业监测感知终端建设方案进行详细设计，包括（1）监测范围和内容、（2）设计思路和布点原则、（3）点位布设方案、（4）设备安装施工方案。能完整提供以上方案，得2分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则企业安全生产监测感知终端设计方案B均不得分。 | 2 |
| 3 | 企业安全生产监测感知终端设计方案B | 根据企业安全生产监测感知终端设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得8分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得6分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得4分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得2分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 8 |
| 4 | 白云区应急综合管理一体化平台移动应用扩展建设设计方案A | 根据采购需求的【2.7.2 软件开发服务需求-2.7.2.1应急综合管理类应用要求-2.7.2.1.1 白云区应急综合管理一体化平台移动应用扩展建设要求】，对投标人提供的移动应用扩展建设的详细设计方案进行评审。包括：（1）“双重预防”机制、（2）安全生产综合管理。能完整提供以上方案，得2分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则白云区应急综合管理一体化平台移动应用扩展建设设计方案B均不得分。 | 2 |
| 5 | 白云区应急综合管理一体化平台移动应用扩展建设设计方案B | 根据白云区应急综合管理一体化平台移动应用扩展建设设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得8分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得6分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得4分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得2分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 8 |
| 6 | 应急数据资源池建设设计方案A | 根据采购需求的【2.7.2 软件开发服务需求-2.7.2.1应急综合管理类应用要求-2.7.2.1.2 应急数据资源池建设要求】，对投标人提供的安全生产专题库的详细设计方案进行评审。包括：（1）安全生产法规库、（2）双重预防风险专题库、（3）企业重大事故隐患检查事项。能完整提供以上方案，得2分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则应急数据资源池建设设计方案B均不得分。 | 2 |
| 7 | 应急数据资源池建设设计方案B | 根据应急数据资源池建设设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得5分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得3分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得2分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 5 |
| 8 | “双重预防机制”综合管理子系统设计方案A | 根据采购需求的【2.7.2 软件开发服务需求-2.7.2.2.1 “双重预防机制”综合管理子系统要求】，对投标人提供的“双重预防机制”综合管理子系统的设计方案进行评审。包括（1）企业服务管理、（2）风险隐患管控专题建设、（3）“双重预防”风险智能推荐、（4）安全生产法规标准库、（5）企业安全生产综合管理、（6）安全生产标准化专题建设、（7）安全生产可视化场景建设（3个试点）、（8）监管侧建设。能完整提供以上方案，得2分；其他情况，不得分。 若本小项不得分，则“双重预防机制”综合管理子系统设计方案B均不得分。 | 2 |
| 9 | “双重预防机制”综合管理子系统设计方案B | 根据“双重预防机制”综合管理子系统设计方案A的描述进行评审： 1.设计方案详尽、考虑全面，设计符合本地实际，可行性和科学性强的，得10分； 2.设计方案较详尽、考虑较全面，设计较符合本地实际，可行性较好，科学性较强的，得7分； 3.设计方案详尽程度一般、考虑一般，设计符合本地实际性一般，可行性一般，科学性一般的，得5分； 4.方案较为粗糙，考虑不全面，完整性、可行性、实用性不强，得3分； 5.未提供相关内容的，得0分。注：其他情况不得分。 | 10 |
| 10 | 原型系统演示 | 针对【“双重预防机制”综合管理子系统】系统核心功能点的满足情况等进行评分。 本项目演示环节需到评标现场进行演示，时间不超过15分钟，评标现场只提供电源和投影显示设备（HDMI接口），其他网络等环境和演示设备供应商自行准备。需通过真实系统演示，不接受原型、PPT、PDF、视频、WORD演示，无演示不得分。投标人须在评标现场对本项目系统相关功能模块进行演示，具体演示要求如下： 1.监管侧建设功能演示：演示获取企业风险情况、隐患排查执行情况、隐患整改完成情况，演示对企业双重预防机制的运行情况进行科学评分。（1）演示功能完全贴合业务实际、完全满足采购需求的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、较为贴合采购需求的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分：（4）无该项功能演示或其他，得0分。 2.风险管控能力模型功能演示：演示对风险的辨识评价、管控措施制定、风险台账资料、隐患排查制度、隐患排查的执行等方面进行精准评估。（1）演示功能完全贴合业务实际、完全满足采购需求的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、较为贴合采购需求的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分：（4）无该项功能演示或其他，得0分。 3.法规标准智能问答功能演示：演示对现场拍照并一键识别存在的安全隐患，演示对法规标准内容的智能理解和问答。（1）演示功能完全贴合业务实际、完全满足采购需求的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、较为贴合采购需求的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分：（4）无该项功能演示或其他，得0分。 4.安全生产法规标准库功能演示：演示对安全生产相关法规标准进行文本化、结构化处理，建立智能搜索引擎，演示任意关键词即可进行全文检索。（1）演示功能完全贴合业务实际、完全满足采购需求的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、较为贴合采购需求的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分：（4）无该项功能演示或其他，得0分。 5.隐患整改闭环功能演示：演示隐患的实时上报、派单、接单、整改、验收流程，形成隐患整改的闭环管理。（1）演示功能完全贴合业务实际、完全满足采购需求的，得2分；（2）演示功能较为贴合业务实际、较为贴合采购需求的，得1分；（3）演示功能不全，部分满足采购需求的，得0.5分：（4）无该项功能演示或其他，得0分。 | 10 |
| 二 | 商务部分（合计30分） |  |  |
| 1 | 人员配备情况（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.项目负责人（1人）：同时具有本科及以上学历、人社部门颁发的工程师证书的，得2分，缺项不得分，本项最高得2分。 2.技术负责人（1人）：同时具有本科及以上学历、高级程序员证书的，得2分，缺项不得分，本项最高得2分。 3.拟投入本项目的技术人员（不包含项目负责人、技术负责人）：具有计算机程序设计员证书、程序设计工程师技术水平（Java）证书或初级程序员证书的，每提供一类得1分，同一人具有多项证书的按一类计算。本项最高得3分。 注：本项最高得7分。须提供上述人员证书复印件及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等），未提供的不得分。 | 7 |
| 2 | 同类项目业绩情况（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承接过同类型项目（安全生产信息化建设）建设的，每提供一个合同得2分，本项最高得6分。 注：提供合同复印件，否则不得分。 | 6 |
| 3 | 企业认证（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每个得2分，最高得10分。 注：须提供以上有效证书复印件，否则不得分。 | 10 |
| 4 | 企业实力（联合体投标的，联合体任意一方提供的材料均有效。） | 1.投标人具有双重预防、风险点、风险管控、风险评估、隐患排查、巡检等与双重预防相关软件著作权登记证书，每个得1分，最多得3分。 2.投标人具有双重预防、风险点、风险管控、风险评估等与双重预防相关发明专利的证书的，每个得2分，最多得4分。 注：本项最高得7分。须提供软件著作权证书及专利证书复印件，否则不得分。 | 7 |
| 三 | 价格部分（合计10分） |  |  |
| 1 | 报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 10 |
| 四 | 信用综合信用分（合计5分） |  |  |
| 1 | 综合信用分 | 综合信用评价得分=综合信用评价得分（属于商务部分的一部分）=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 | 5 |

3.技术、商务、价格、综合信用评分的计算

（1）技术评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人技术部分打分总数的算术平均值作为该投标人的技术评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（2）商务评分计算方式：将所有评标委员会成员对某一投标人商务部分打分总数的算术平均值作为该投标人的商务评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（3）价格评分计算方式：根据评分细则，计算各投标人的价格评审得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（4）综合信用评分计算方式：根据评分细则，计算各投标人的综合信用得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评分

2.评标委员会按投标人综合评分由高到低的原则进行排序（综合评分相同的，按价格评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且价格评分相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，本项目推荐综合评分排序前3名中标候选人。

（五）中标候选人推荐

评标委员会将按投标人综合评分由高到低的原则对所有进入详细评审的投标人进行排序，推荐排名前3名的投标人为中标候选人。

五、项目废标处理

本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、中标候选人公示

评标活动结束后，招标代理机构将在招标信息发布网站上进行中标候选人公示，对外公布评标结果，公示期为3个自然日。公示期内，采购人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满后，若无异议，将确定排名第一的中标候选人为投标人。

七、定标

（一）中标候选人公示结束后，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定项目的中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

（二）中标结果确认后，招标代理机构将中标结果在招标信息发布网站上进行公告（公告期为1个自然日）。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告结束后5个工作日内，投标人须向招标代理机构支付服务费。招标代理机构完成支付确认后，投标人可以前往招标代理机构领取中标通知书。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现投标人有下列行为之一的，将移交相关部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的。

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

3.与采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

4.向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

八、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，分别按照招标文件和投标人投标文件的约定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和投标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：加盖公章，如一份资料有多页的，需加盖骑缝章；未明确说明的，联合体投标的由联合体牵头单位盖章）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★投标承诺函 | 盖公章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 盖公章 |
| 3 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件）（联合体需提交联合体各方的证照复印件） | 盖公章 |
| 4 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 盖公章 |
| 5 | ★法定代表人（负责人）证明书 | 盖公章 |
| 6 | 授权委托证明书（法定代表人/负责人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 法定代表人/负责人签名（盖章）、盖公章 |
| 7 | ★联合体共同投标协议书（联合体投标的必须提交，由联合体各方盖章、签名） | 法定代表人/负责人签名（盖章）、盖公章 |
| 8 | ★开标一览表 | 盖公章 |
| 9 | 报价明细表 | 盖公章 |
| 10 | ★实质性响应条款一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 11 | 拟投入本项目人员情况一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 12 | 业绩一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 13 | 证书一览表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 14 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 盖公章 |
| 15 | 技术和服务要求响应表（含该表备注要求的资料） | 盖公章 |
| 16 | 技术方案 | 盖公章 |
| 17 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 盖公章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定提交投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函

广州白云产权经纪有限公司：

我方确认收到贵方提供的“应急综合管理系统及配套建设项目”（项目编号：BYA20240064）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目采购合同执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方接受由我方向贵方支付服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款，并承诺向贵方足额支付。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

承诺人（盖章）：

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.联合体投标，本文件由牵头单位盖章。

投标人资格声明函

广州白云产权经纪有限公司：

关于贵方　 　年　　月　　日发出的“应急综合管理系统及配套建设项目”（项目编号：BYA20240064）的招标公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

- （一）我方具有独立法人资格，注册地须为中国境内且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，提供企业法人营业执照复印件或事业法人登记证复印件（见附件）。

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

声明人（盖章）：

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

- 2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章，附件由总公司（总所）提供。

- 3.联合体投标，本文件由牵头单位盖章。

法定代表人（负责人）证明书

同志为我单位法定代表人（负责人），特此证明。

附：法定代表人身份证号码：

单位：  （盖章）

年　　月　　日

- 说明：联合体投标，本文件由牵头单位盖章。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州白云产权经纪有限公司组织的“应急综合管理系统及配套建设项目”（项目编号：BYA20240064）的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

法定代表人（负责人）：（签名/盖章）

授权单位：（盖章）

日期： 20  年   月   日

说明：1.法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托证明书。

2.联合体投标，本文件由牵头单位盖章及牵头单位法定代表人（负责人）签名或盖章。

联合体共同投标协议书

与              就“应急综合管理系统及配套建设项目” （项目编号：BYA20240064）（以下简称本项目）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由              牵头，              参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

- 二、              为本次投标的主体单位，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

- 三、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

- 四、（各方自行约定内容，如没有删去此条）

- 五、未中标，本协议自动废止。

主  体  方：（公 章）              参  加  方：（公 章）

法 定 代 表 人：（签名/盖章）      法 定 代 表 人：（签名/盖章）

地      址：                       地      址：

邮      编：                       邮      编：

电      话：                       电      话：

签订日期：20  年   月   日

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价不包含广州白云产权经纪有限公司交易服务费。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 填报要求：

- 1、本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2、请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期（获奖时间） |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

1、填写投标人获得认证、专利证书或软件著作权等证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2、请提供本表所列的证书资料。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间或完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、依据商务评标中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、盖章页（或根据评分项对应内容的要求填写）。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评标结果。

承担本项目主要人员表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 获得证书 | 发证单位 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报要求：

提供上述人员证书复印件及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等），未提供的不得分。

技术和服务要求响应表

| 采购需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。